แบบตรวจสอบวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
ก่อนการทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ทดสอบวันที่ ………………………………………….จำนวนคนที่เข้ารับการทดสอบ………………………………คน

| การเตรียมอุปกรณ์ | จำนวน | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.บอร์ดประกาศรายชื่อผู้สมัครและลำดับที่การสมัคร |  |  |  |
| 2.ปากกา |  |  |  |
| 3.กระดานรองเขียน |  |  |  |
| การจัดทดสอบภาคความรู้ด้วยวิธีอื่นๆ |  |  |  |
| 1.โต๊ะและเก้าอี้พร้อมติดเลขที่สอบสำหรับ ผู้เข้ารับการทดสอบ |  |  |  |
| 2.โต๊ะสำหรับวางซองข้อสอบ |  |  |  |
| การจัดทดสอบภาคความรู้ผ่านระบบ E-testing |  |  |  |
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ |  |  |  |
| 2. เครื่องอ่านบัตร Smart Card |  |  |  |
| 3. กล้องถ่ายรูป |  |  |  |
| 4. Wide Card |  |  |  |
| 5. เครื่องพิมพ์ ขำว-ดำ |  |  |  |
| 6. router |  |  |  |
| 7. switch/hub |  |  |  |
| 8. internet |  |  |  |
| 9. กระดาษ A4 |  |  |  |
| การจัดทดสอบภาคปฎิบัติ |  |  |  |
| 1. สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก. 11-2531 |  |  |  |
| 1.1 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือก สายแบน 2 แกน ตารางที่ 2 (VAF) 2X1 ตารางมิลลิเมตร |  |  |  |
| 1.2 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว ตารางที่ 4 (THW) 1X2.5 ตารางมิลลิเมตร, สีดำ |  |  |  |
| 1.3 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว ตารางที่ 4 (THW) 1X2.5 ตารางมิลลิเมตร, สีขาว |  |  |  |
| 1.4 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว ตารางที่ 4 (THW) 1X1.5 ตารางมิลลิเมตร, สีเขียว |  |  |  |
| 1.5 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว ตารางที่ 4 (THW) 1X10 ตารางมิลลิเมตร, สีเขียว |  |  |  |
| 1.6 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว ตารางที่ 4 (THW) 1X6 ตารางมิลลิเมตร, สีขาว |  |  |  |
| 2. ท่อและอุปกรณ์การเดินท่อ |  |  |  |
| 2.1 ท่อพีวีซี ตาม มอก. 216-2524 (2540) ขนาด 16-20 มิลลิเมตร สีเหลืองหรือสีขาว |  |  |  |
| 2.2 ข้องอพีวีซี 90 องศาขนาด 16-20 มิลลิเมตร สีเหลืองหรือสีขาว |  |  |  |
| 2.3 ตัวรัดท่อพีวีซี ขนาด Ø ขนาด 16-20 มิลลิเมตร สีเหลืองหรือสีขาว |  |  |  |
| 2.4 ตัวต่อ (Connector) ขนาด 16-20 มิลลิเมตร สีเหลืองหรือสีขาว |  |  |  |
| 2.5 กล่องไฟฟ้า (FB BOX) ขนาด 50 มิลลิเมตรX100 มิลิเมตร (2 นิ้วX4 นิ้ว) Ø ขนาด 16-20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) |  |  |  |
| 3. ตู้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายในอาคารและอุปกรณ์ การติดตั้ง |  |  |  |
| 3.1 ตู้ไฟฟ้าแบบตู้ดี่ยว-ปิดหุ้ม-ติดตั้งยึดกับที่ ตาม มอก. 1436 ขนาด 40 A, 220 V, IP 30 หรือดีกว่า, 1 ช่องเมนและไม่น้อยกว่า 2 ช่องย่อย พร้อมขั้วต่อสำหรับ ตัวนำเป็นกลาง (N) และขั้วต่อสำหรับหลักดิน |  |  |  |
| 3.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 1 เฟส 2 ขั้ว ขนาด 10 KA (Icn),32 A (In) |  |  |  |
| 3.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 1 เฟส 1 ขั้ว ขนาด 6 KA (Icn), 16 A (In) |  |  |  |
| 3.4 เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 1 เฟส 1 ขั้ว ขนาด 6 KA (Icn), 10 A (In) |  |  |  |
| 3.5 หลักดิน ขนาด 16 มิลลิเมตร (5/8 นิ้ว) ยาว 200 มิลลิเมตร และประกับต่อสายทองแดง |  |  |  |
| 3.6 ตัวรัดหลักดิน ขนาด 13 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ชนิด 2 หู |  |  |  |
| 4. ชุดดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์การติดตั้ง |  |  |  |
| 4.1 หลอดไฟฟ้า (Incandescent Lamp) ชนิดเกลียว E27 ขนาด 40-60 วัตต์ |  |  |  |
| 4.2 ขั้วรับหลอดเกลียว E 27 พร้อมแป้น (SL) |  |  |  |
| 4.3 เต้ารับไฟฟ้า มีขั้วต่อลงดิน |  |  |  |
| 4.4 สวิสซ์สองทาง (two-way switches, มี 3 ขั้วต่อ) |  |  |  |
| 4.5 สวิสซ์ขั้วเดี่ยว (single-pole switches, มี 2 ขั้วต่อ) |  |  |  |
| 4.6 โคมไฟฟ้า สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ |  |  |  |
| 4.7 บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็ก 18 วัตต์ |  |  |  |
| 4.8 สตาร์เตอร์ 18 วัตต์ |  |  |  |
| 4.9 สลักเกลียวยึดบัลลาสต์ |  |  |  |
| 5. อุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |
| 5.1 กล่องพีวีซี ขนาด 50 มิลลิเมตรX100 มิลลิเมตร (2 นิ้วX4 นิ้ว) พร้อมหน้ากากแบบ 1 ช่อง |  |  |  |
| 5.2 เข็มขัดรัดสาย NO. 3/4 , 2, 2.5,5 อย่างละ 0.5 กิโลกรัม |  |  |  |
| 5.3 หมุดเกลียว ยาวขนาด 25 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 5.4 หมุดเกลียว ยาวขนาด 13 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 5.5 หมุดเกลียว ยาวขนาด 6.5 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 5.6 ตะปูดอกเข็มขัดรัดสาย ยาวขนาด 9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) |  |  |  |
| 5.7 เทปใช้ในงานไฟฟ้าตาม มอก. 386 ขนาด 19 มิลลิเมตร |  |  |  |
| 5.8 ตัวต่อแบบแป้นเกลียว (Wire Nut Connector) สีเหลือง สีส้ม สีแดง อย่างละ 2 ตัว |  |  |  |
| 5.9 ลูกยางกันบาดสายไฟฟ้า (ถ้ามี) |  |  |  |
| 5.10 กระดาษกาว |  |  |  |
| เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบต่อ 1 คน |  |  |  |
| 1. บูทไม้อัดสำหรับทดสอบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 ม.ม. มีขนาดกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 1.20 ม. X 2.40 ม. |  |  |  |
| 2. ค้อนเดินสายไฟ (250 กรัม) |  |  |  |
| 3.คีมปากผสม ขนาด 150 มิลลิลิตร (6 นิ้ว) |  |  |  |
| 4.คีมปากยาว ขนาด 100-150 มิลลิลิตร (4-6 นิ้ว) |  |  |  |
| 5.คีมตัด ขนาด 100-150 มิลลิลิตร (4-6 นิ้ว) |  |  |  |
| 6.ไขควง ปากแบน ขนาด 100-150 มิลลิลิตร (4-6 นิ้ว) |  |  |  |
| 7.ไขควงปากแฉก ขนาด 100-150 มิลลิลิตร (4-6 นิ้ว) |  |  |  |
| 8.ไขควงทดสอบไฟฟ้า |  |  |  |
| 9.ระดับน้ำ ขนาด 200 มิลลิลิตร (8 นิ้ว) |  |  |  |
| 10.ปักเต้าตีเส้น |  |  |  |
| 11.ตลับเมตร (ยาว 2 เมตร) |  |  |  |
| 12.เลื่อยตัดเหล็ก |  |  |  |
| 13. กรรไกรตัดท่อ พีวีซี |  |  |  |
| 14. สว่านไฟฟ้า หรือสว่านไร้สาย |  |  |  |
| 15.ดอกสว่านขนาด 2 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว, 1/8 นิ้ว) |  |  |  |
| 16.เหล็กนำศูนย์ ขนาด 0.8 มิลลิเมตร (1/32 นิ้ว) |  |  |  |
| 17.เหล็กสกัดขนาด ขนาด 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) |  |  |  |
| 18.ดินสอช่างไม้ |  |  |  |
| 19.ผ้าใช้ในการรีดสายไฟฟ้า ขนาด 12 นิ้ว X 12 นิ้ว |  |  |  |
| 20.มีดปอกสายไฟฟ้า |  |  |  |
| 22.กล่องใส่เครื่องมือ |  |  |  |
| 23.ถุงมือผ้า |  |  |  |
| 24.ตะไบแบน |  |  |  |
| เครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน 5 คน |  |  |  |
| 1.เตาไฟฟ้า 200-600 วัตต์ หรือเครื่องเป่าลมร้อน |  |  |  |
| 2.ไม้แบบสำหรับโค้งท่อ |  |  |  |
| 3.สปริงดัดท่อพีวีซีหรือทราย |  |  |  |
| 4.ตัวลบคมท่อพีวีซี |  |  |  |
| 5.น้ำ |  |  |  |
| การเตรียมเอกสาร |  |  |  |
| 1.รายชื่อและลำดับที่ของผู้สมัคร |  |  |  |
| 2.ใบลงทะเบียนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฝีมือแรงงานแห่งชาติ (F-SDD-54) |  |  |  |
| 3.ใบลงทะเบียนผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (F-SDD-55) |  |  |  |
| 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-SDD-50) |  |  |  |
| 5. ผังแสดงลำดับเลขที่นั่งสอบ |  |  |  |
| 6.ชุดข้อสอบภาคความรู้และกระดาษคำตอบ (ตามจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ) กรณีสอบด้วยกระดาษ |  |  |  |
| 7.ชุดข้อสอบภาคปฏิบัติ (ตามจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ) |  |  |  |
| 8. ใบนำส่ง/รับชุดเอกสารการสอบ (F-SDD-48) |  |  |  |
| 9. ใบเบิกวัสดุ (F-SDD-70) |  |  |  |
| 10. ใบให้คะแนนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (F-SDD-71) |  |  |  |
| 11. ใบสรุปผลคะแนนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (F-SDD-72) |  |  |  |
| การเตรียมบุคลากร |  |  |  |
| 1.เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน |  |  |  |
| 2. ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน |  |  |  |
| การเตรียมสถานที่ |  |  |  |
| 1.ดำเนินการจัดสถานีทดสอบตามรูปแบบที่กำหนดในคู่มือ |  |  |  |
| 2. สภาพแวล้อมเหมาะสมต่อการจัดสอบ |  |  |  |
| 3. จัดให้ห้องสุขาที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ |  |  |  |
| 4. จัดจุดบริการน้ำดื่ม |  |  |  |

สรุปผลการตรวจสอบ  (……) เหมาะสม  (……) ไม่เหมาะสม ให้ดำเนนการแก้ไขดังนี้………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ…………………………………………………

(………………………………………………..)

วันที่…………………………………………………