| ใบให้คะแนนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ครั้งที่ |  |  |  | วันที่ |  |  |  |  |  |  |  | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พ.ศ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ใบสมัครเลขที่ |  |  |  |  |  |
| ชื่อ-สกุล |  |  |  |  |  |  |  |  | สถานที่ทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเลขแผงทดสอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | หัวข้อ |  |  |  | ลักษณะการตรวจ อักษรกำกับสัดส่วนหรือวัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | คะแนนเต็ม |  |  | คะแนนที่ได้ |
| 1 | การทำงาน |  |  |  | เวลาปฏิบัติงาน (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การใช้เครื่องมือ(8) |  |  |  |  |  |  |  |  | ความสะอาด(8) |  |  |  |  |  |  |  |  | ความปลอดภัย(24) |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 2 | วิธีการต่อตัวนำแบบต่างๆ |  |  |  | แบบ 1 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แบบ 2 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  | แบบ 3 (4) |  |  |  |  |  |  |  |  | แบบ 4 (4) |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 3 | ตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า |  |  |  | วงจรแสงสว่าง(L1 และ L2) วงจรเต้ารับ (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | ระยะการติดตั้ง |  |  |  | A(3) |  | B(3) | C(3) |  | D(3) |  |  |  |  |  | E(3) |  |  |  | F(3) |  |  | G(3) |  |  | H(3) |  |  | I(3) |  |  | J(3) |  |  |  | K(3) |  |  |  | L(3) |  | M(3) | 39 |  |  |  |
| 5 | ระดับการติดตั้ง |  |  |  | R(4) |  | S(4) | T(4) |  | U(4) |  |  |  |  |  | V(4) |  |  |  | W(4) |  |  | X(4) |  |  | Y(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |
| 6 | การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |  | CB1 (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CB1 (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 7 | การติดตั้งตู้ไฟฟ้า |  |  |  | แนวระดับ (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 8 | การติดตั้งโคมไฟฟ้า L1 |  |  |  | แนวระดับ (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 9 | การติดตั้งโคมไฟฟ้า L2 |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | การติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า S1 |  |  |  | แนวระดับ (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 11 | การติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า S2 |  |  |  | แนวระดับ (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 12 | การติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า S3 |  |  |  | แนวระดับ (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 13 | การติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า |  |  |  | แนวระดับ (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 14 | การต่อวงจรลงดิน |  |  |  | ที่ประกับต่อสาย (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 15 | การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความโค้งงอ (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รูปทรงของท่อ (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 16 | การติดตั้งตัวรัดท่อ |  |  |  | ติดตั้งครบจำนวน (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความมั่นคง (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 17 | การติดตั้งเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า |  |  |  | ระยะห่าง (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ความมั่นคง (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 18 | การติดตั้งสายไฟฟ้า |  |  |  | ความมั่งคง (4) |  |  |  |  |  |  |  | โค้งงอ a (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | โค้งงอ b (5) |  |  |  |  |  | โค้งงอ c (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | โค้งงอ d (5) |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 19 | การประกอบสายไฟฟ้าและท่อร้อนสายไฟฟ้า |  |  |  | สายไฟฟ้ากับกล่อง S1 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สายไฟฟ้ากับกล่อง S2 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สายไฟฟ้ากับกล่อง S3 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | สายไฟฟ้ากับกล่อง L2 (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สายไฟฟ้ากับกล่องเต้ารับ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สายไฟฟ้ากับตู้ไฟฟ้า (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | การต่อวงจรไฟฟ้าภายในตู้ไฟฟ้า LC |  |  |  | CB2 (3) |  |  | CB3 (3) |  |  |  |  |  | ตัวนำต่อประสาน(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ขั้วตัวนำเป็นกลาง(N)(5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ขั้วต่อหลักดิน(E)(5) |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 21 | การต่อวงจรไฟฟ้าภายในตู้ไฟฟ้า LC |  |  |  | การปอกฉนวน(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การต่อสานด้วยตัวต่อแบบเกลียว(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การเข้าสายที่ขั้วต่อ(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | การจัดสายไฟฟ้า (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | การต่อวงจรไฟฟ้าภายในโคมไฟฟ้า L1 |  |  |  | ที่ขั้วสตาร์เตอร์(3) |  |  |  |  |  | ที่ขั้วหลอด (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ที่ขั้วบัลลาสล์(8) |  |  |  |  |  |  |  | การเข้าปลายสายที่ขั้วต่อ(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 23 | การต่อวงจรไฟฟ้าภายในขั้วรับหลอด L2 |  |  |  | ที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การเข้าปลายสายที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 24 | การต่อวงจรไฟฟ้าภายในสวิทช์ไฟฟ้า S1 |  |  |  | ที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การเข้าปลายสายที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 25 | การต่อวงจรไฟฟ้าภายในสวิทช์ไฟฟ้า S2 |  |  |  | ที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การเข้าปลายสายที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 26 | การต่อวงจรไฟฟ้าภายในสวิทช์ไฟฟ้า S3 |  |  |  | ที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การเข้าปลายสายที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 27 | การต่อวงจรไฟฟ้าภายในเต้ารับไฟฟ้า |  |  |  | ที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | การเข้าปลายสายที่ขั้วต่อ (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 28 | ความถูกต้องและมั่นคงของการจับยึดที่ขั้วต่อ |  |  |  | ที่LC (4) |  |  | ที่L1 (4) |  |  |  |  |  | ที่L2 (4) |  |  |  |  |  |  | ที่S1 (4) |  |  |  |  | ที่S2 (4) |  |  |  |  | ที่S3 (4) |  |  |  |  |  |  | ที่เต้ารับไฟฟ้า (4) |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมคะแนนภาคความสามารถ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |