|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเตรียมการสอน (ทฤษฎี) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |  |
|  |  | หัวขอที่ 1 | เวลา 9 ชม. |
| วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับหลักการใชงาน servo motorx 2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของ motion control 3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบ 4. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ motion control |  |  |  |
| วิธีการสอน : บรรยายเชิงสาธิต ถาม-ตอบ |  |  |  |
| หัวขอสําคัญ : 1. การใชโมดูลอนาลอกอินพุต 2. การใชโมดูลอนาลอกเอาทพุต 3. ระบบควบคุมอัตโนมัติ 4. การใชฟงกชันพีไอดีในระบบควบคุมดวย PLC |  |  |  |
| อุปกรณชวยฝก : PLC OMRON CJ2M-CPU22 CJ1W-AD041-V1 CJ1W-DA041 CJ1W-ID211 CJ1W-OD211 |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ใบทดสอบ |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : ประเมินจากคะแนนการทําใบทดสอบ |  |  |  |
| หนังสออางอิง : การใชงาน PLC Level 2 บริษัทออมรอนอิเล็กทรอนิกสประเทศไทย Manual จาก Website: www.omron-ap.com |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 1.1 สวนประกอบของโมดูลอนาลอกอินพุตและสัญญาณมาตรฐาน โมดูล Analog Input จะเปนโมดูลที่วัดสัญญาณไฟฟา ซึ่งสัญญาณไฟฟาเหลานั้นจะมาจากเซนเซอร วัดอุณหภูมิ วัดความดัน วัดความเร็ว หรืออัตราการไหล โดยสัญญาณดังกลาวจะเปนปริมาณทางฟสิกส โดยโมดูลเซนเซอรจะทําการ แปลงเปนสัญญาณไฟฟา โมดูล Analog Input Unit เปนโมดูลทําหนาที่แปลงสัญญาณอนาลอกมาตรฐาน ซึ่งเปนสัญญาณไฟฟา ไดแก กระแสไฟฟา 4-20 mA, แรงดันไฟฟา 0-10 V, 1-5 V , +/-10 V เปนคาขอมูลดิจิตอล หลังจากนั้นจะนําสัญญาณไป ประมวลผลที่ CPU เพื่อนําคาสัญญาณอนาลอกเหลานั้นไปใชงานควบคุม หรือ เพื่อนําไปแสดงผล |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| โมดูล Analog Output Unit ทําหนาที่แปลงสัญญาณดิจิตอลที่ไดจากการประมวลที่ CPU เปนสัญญาณอนาลอก เพื่อนําไปควบคุมอุปกรณตางๆ เอาตพุตที่ใชสัญญาณอนาลอก ไดแก Actuator ตางๆ เชน นําไปควบคุมเซอรโวมอเตอร (ผานเซอรโวไดรเวอร), ใชปรับตําแหนงของวาลว (ผาน Positioner), ใชปรับความเร็วของปม (โดยควบคุมผานตัว Inverter) หรือ สามารถใชหนวยอนาลอกอินพุต/เอาตพุตรวมกัน เพื่อควบคุมระบบในลักษณะ Close Loop Control ได สําหรับ Analog I/O Unit ของ PLC ตระกูล CJ1 มีใหเลือกใชงาน 3 รูปแบบคือ Analog Input (CJ1W-AD081-V1, CJ1W-AD041-V1), Analog Output Units(CJ1W-DA081, CJ1W-DA041, CJ1W-DA021) และ Analog Input/output ในยูนิตเดียวกัน รูป 1.1 ตัวอยางหนวยอนาลอกอินพุต เอาท์พุต และอินพุตเอาทพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| CJ1 Analog Input Unit Specifications |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ชวงของระดับสัญญาณที่ไดจากการแปลง แรงดันของสัญญาณ จะแปลงแลวอยูในรูป 16-bit ขอมูลไบนารี หากมีสัญญาณที่อยูนอกชวงที่ระบุดานลางนี้มีให ใส คาการแปลง โดยใช คาสูงสุดหรือ คาต่ําสุด และการแปลงคาสัญญาณนั้นจะขึ้นกับการตั้งคาความละเอียดของสัญญาณ ของผูใชงาน โดยจะมีความละเอียดในเลือก 2 คา คือ 4000 และ 8000 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| รูป 1.2 การแปลงสัญญาณอินพุตอนาลอกอินพุตเปนสัญญาณดิจิตอล |  |  |

|  |  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 |  |  |  | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |  |
|  |  |  |  |  |  | รหัสวิชา 0922720110 |  |
|  |  |  |  |  |  | หัวขอที่ 1 |  |
| 1.2 การปรับตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุต ในการใชงานโมดูลอนาลอกนั้นจะตองทราบถึงการเชื่อมตอและการตั้งคายูนิต เมื่อผูใชตั้งคา Unit นั้นเรียบรอย หนาจอของ อนาลอกอินพุต/เอาทพุต ตารางที่ 1 แสดงสถานะการทํางานของโมดูลอนาลอก สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หลอดไฟแสดงผล |  | ความหมาย | สถานะ | การทํางาน |  |  |
|  | RUN (สีเขียว) |  | ใชตรวจสอบการสงขอมูล ระหวาง Analog Unit กับ CPU | ติดคาง | การทํางานอยูในสภาวะปกติ |  |  |
|  |  |  |  | ดับ | หยุดการรับสงขอมูลระหวาง Analog Unit กับ CPU |  |  |
|  | ERC (สีแดง) |  | ตรวจสอบสภาวะการทํางานที่ Analog Unit | ติดคาง | Analog Unit ทํางานผิดปกติ อาจเกิดจาก ยู นิตตรวจพบวามีสายขาดหรือหลุดจาก ยูนิต หรือการตั้งคาเบื้องตนใหกับยูนิตไมถูกตอง |  |  |
|  |  |  |  | ดับ | ยูนิตทํางานปกติ |  |  |
|  | ERH (สีแดง) |  | ตรวจสอบความผิดปกติที่ CPU | ติดคาง | เกิดความผิดพลาดในการรับสงขอมูลระหวาง CPU กับ Analog Unit |  |  |
|  |  |  |  | ดับ | ทํางานปกติ |  |  |
|  | ADJ (สีเหลือง) |  | การปรับตั้งคา | กระพริบ | ยูนิตทํางานอยูในโหมด Offset/Gain Adjustment |  |  |
|  |  |  |  | ดับ | ยูนิตทํางานอยูในโหมดอื่น |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| การปรับตั้งคาตําแหนงของโมดูลอนาลอกอินพุต รูป 1.3 สวิตชปรับตั้งตําแหนงโมดูลอนาลอกอินพุต รูป 1.4 ตําแหนงหนวยความจําขณะปรับสวิตชสัญญาณโมดูลอินพุตและโมดูลเอาทพุต กอนใชงานผูใชจําเปนตองปรับตั้งโมดูล เพื่อตั้งคา Unit Number ของโมดูลอนาลอกนั้น ซึ่ง ทําใหการจอง หนวยความจําของโมดูล เปลี่ยนไป หนวย CPU มีพื้นที่ขอมูลที่แลกเปลี่ยนผานทางหนวยอนาลอก โดยใชพื้นที่ DM และพื้นที่พิเศษของพื้นที่ I / O โดยกําหนดที่สวิทช จํานวนหนวยของโมดูลอนาลอก บนแผงดานหนาของโมดูล โดยส ามารถปรับไดตั้งแต 00 - 95 Unit (รวมทั้งหมด 96 Unit) ตามรูปดานบน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| การปรับตั้งคาสัญญาณวัด แรงดัน/กระแส ของโมดูลอนาลอกอินพุต ตั้งคาที่ Voltage/current switch เพื่อเลือกวาจะรับสัญญาณอินพุตเปนแรงดันหรือ กระแสเขามาเพื่อแปลงเปน สัญญาณอนาลอกดังรูป รูป 1.5 สวิตชปรับสัญญาณอินพุตของหนวยอนาลอกอินพุต การปรับนั้นจะใช DIP SW ที่ซอนอยูดานหลัง ในการปรับเลือกสัญญาณวัด ถา ON = วัดกระแส, OFF = วัดแรงดัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 1.3 เทคนิคการเดินสายสัญญาณของโมดูลอนาลอกอินพุต ขั้วตอของสัญญาณ พิจารณาดวยรูปในแผนภาพตอไปนี้ โดยลักษณะของขั้วตอจะเปลี่ยนไปตามรุนของโมดูล โดยทั่วไปจะมี 3 รุนดังนี้ รุน CJ1W-AD041-V1 ขั้วตอจะมีลักษณะดังนี้ รุน CJ1W-AD081-V1 หรือ CJ1W-AD081 ขั้วตอจะมีลักษณะดังนี้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ตัวอยางการเดินสายสัญญาณนั้นจะแสดงไดดังรูป ดานลาง รูป 1.6 การเดินสายของโมดูลอินพุตของหนวยอนาลอกอินพุต รูป 1.7 การเขาสายของโมดูลอินพุตของหนวยอนาลอกอินพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 1.4 การวิเคราะหตรวจสอบและแกปญหาโมดูลสวนอนาลอกอินพุต การแสดงขอผิดพลาดที่โมดูลอนาลอก สัญญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้นในหนวยอินพุตอนาลอก เมื่อสัญญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้นในหนวยอินพุตอนาลอก, ไฟ แสดงสถานะ ERC และ บิตสถานะจะถูกเก็บไวในบิต 08-15 ของคา CIO Word n + 9 - หลอด ERC and หลอด RUN Indicators: ติดสวาง (Lit) ตัวชี้วัดและเรียกใช ERC จะสวางเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น โดยจะแสดงคาผิดพลาดในหนวยความจํา CIO Word n + 9 ในขณะที่โมดูลดําเนินงานตามปกติ บิตสถานะเตือนภัย จะแสดงในหนวยความจํา CIO Word n + 9 โดยบิต สัญญาณเตือนจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขอผิดจะถูกลางออก - กรณีหลอด ERC และหลอด RUN Indicator: ติดคาง, และหลอด ADJ Indicator ติดกระพริบ (Flashing) สัญญาณ Alarm จะเกิดกรณีที่ทํางานไมถูกตองขณะที่อยูในโหมดการปรับแตงคาสัญญาณ โดยทั่วไปแลวการจะ เขาสูโหมดนี้จะตองใชผูเชียวชาญในการปรับแตง โดยถาเกิดผิดพลาดจะแสดงดวยบิต 15 ของ CIO word n+9. |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - หลอด ERC Indicator: ติดคาง, หลอด RUN Indicator: ไมติด (Not Lit) หลอด ERC จะติดสวางเมื่อการตั้งคาโมดูล Analog นั้นไมถูกตอง สัญญาณจะติดที่ CIO word n+9 สัญญาณ Alarm กลาวจะหายไปถาผูใชตั้งคาถูกตองและโมดูลนั้นได Restart แลว การแสดงขอผิดพลาดที่โมดูล PLC เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นขณะสงขอมูลระหวางโมดูลอนาลอกและ CPU จะสงผลใหหลอด ERH ติดสวาง - หลอด ERH และหลอด RUN ติดสวาง หลอด ERH และหลอด RUN จะติดจากกรณีเมื่อ I/O bus WDT (watchdog timer) เกิดการทํางานผิดพลาดใน CPU Unit สงผลใหการเปลี่ยนแปลงคา I/O ของโมดูล Analog Input Unit ทํางานไมถูกตอง วิธีการแกปญหาให ทําการ Restart PLC หลอด ERH Indicator: ติด, หลอด RUN Indicator: ไมติด เกิดจากปญหาที่ Analog Input Unit นั้นตั้งคาไมถูกตอง ดังนั้นผูใชควรตรวจสอบการตั้งคาใหถูกตอง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 1.5 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอและสั่งงานอินพุตแบบอนาลอก - สรางโปรแกรมเพื่อตองคา โมดูลอนาลอก - เลือกรุน PLC และลักษณะการเชื่อมตอ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือก IO Table and Unit Setup - เลือก Main Rack และ Add Unit โดย Unit จะตองเปน Unit ที่ติดตั้งอยูใน Rack จริงบนอุปกรณ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือก General Purpose Analog I/O - เลือก AD041-V1 เปนโมดูลอนาลอกอินพุตที่ใชงานจริง และกด OK - ตั้งคา Unit 0 โดยจะตองตรงกับที่ปรับจริงบนโมดูล และกด OK |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - จะปรากฏ Unit Analog ที่เลือกไวใน Main Rack ใหคลิกเขาไปเพื่อตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุต - เลือกที่ 1 CH ที่ Unit Analog ไปเพื่อตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุตชองที่ 1 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือกที่ 1 CH ที่ Unit Analog ไปเพื่อตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุตชองที่ 1 ตั้ง Enable เพื่อเลือกใชงาน ตั้ง 0-10V เพื่อเลือกคาแรงดันที่ใชวัดโดยจะตองตรงกับแรงดับที่วัดจริง ตั้งคาการหาคาเฉลี่ยเพื่อลดคาสัญญาณรบกวน โดยในรูปเปนการตั้งคา 32 Buffer เพื่อกรองสัญญาณรบกวน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือกที่ Common เพื่อตั้งคาพื้นฐานของโมดูลอนาลอกอินพุต - เลือกที่ Common เพื่อตั้งคาพื้นฐานของโมดูลอนาลอกอินพุต เลือกเปน Normal mode เลือกคาความละเอียดที่ 4000 หรือ 8000 แลวแตผูใชตองการความละเอียดเทาใด โดยในรูปจะเลือกความ ละเอียดที่ 4000 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือกที่ CIO เพื่อตรวจสอบตําแหนงหนวยความจําเพื่อใชในการใชงาน คลกิ ที่ Input1 Conversion value เพื่อตรวจสอบ Address จะพบวา มี Address เปน CIO2001 เสร็จแลวใหกด OK เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - Online เขาไปที่ PLC - Transfer คา Setting เขาไปที่ PLC ดวยการกด Transfer -> To PLC - Transfer คา Setting เขาไปที่ PLC เสร็จแลวกด OK |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - ทําการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการอานคา Analog CH1 ถาวัดแรงดัน Analog CH1 มากกวา (1500)10 จะสงผลให W0.0 มีคา ON |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 2.1 สวนประกอบของโมดูลอนาลอกเอาทพุตและสัญญาณมาตรฐาน CJ1 Analog Output Unit Specifications |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ชวงของระดับสัญญาณที่ไดจากการแปลงอนาลอกเอาทพุต คาดิจิตอล จะใชในการแปลงเปน แรงดันเอาทพุต ของสัญญาณ โดยผูใชตองมีคาดิจิตอลอยูในรูป 16-bit ขอมูลไบนารี หากมีสัญญาณที่อยูนอกชวงที่ระบุดานลางนี้มีใหใส คาการแปลง โดยใช คาสูงสุดหรือ คาต่ําสุด และการ แปลงคาสัญญาณนั้นจะขึ้นกับการตั้งคาความละเอียดของสัญญาณข องผูใชงาน โดยจะมีความละเอียดในเลือก 2 คา คือ 4000 และ 8000 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| รูป 2.1 การแปลงคาดิจิตอลเปนสัญญาณอนาลอกเอาทพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 2.2 การปรับตั้งคาโมดูลอนาลอกเอาทพุต ในการใชงานโมดูลอนาลอกนั้นจะตองทราบถึงการเชื่อมตอและการตั้งคายูนิต เมื่อผูใชตั้งคา Unit นั้นเรียบรอย รูป 2.2 หนาจอขอ อนาลอกเอาทพุต |  |  |

| หลอดไฟแสดงผล | ความหมาย | สถานะ | การทํางาน |
| --- | --- | --- | --- |
| RUN (สีเขียว) | ใชตรวจสอบการสงขอมูล ระหวาง Analog Unit กับ CPU | ติดคาง | การทํางานอยูในสภาวะปกติ |
|  |  | ดับ | หยุดการรับสงขอมูลระหวาง Analog Unit กับ CPU |
| ERC (สีแดง) | ตรวจสอบสภาวะการทํางาน ที่ Analog Unit | ติดคาง | Analog Unit ทํางานผิดปกติ อาจ เกิดจาก ยูนิตตรวจพบวามีสายขาด หรือหลุดจาก ยูนิต หรือการตั้งคา เบื้องตนใหกับยูนิตไมถูกตอง |
|  |  | ดับ | ยูนิตทํางานปกติ |
| ERH (สีแดง) | ตรวจสอบความผิดปกติที่ CPU | ติดคาง | เกิดความผิดพลาดในการรับสงขอมูล ระหวาง CPU กับ Analog Unit |
|  |  | ดับ | ทํางานปกติ |
| ADJ (สีเหลือง) | การปรับตั้งคา | กระพริบ | ยูนิตทํางานอยูในโหมด Offset/Gain Adjustment |
|  |  | ดับ | ยูนิตทํางานอยูในโหมดอื่น |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ตารางที่ 2 แสดงสถานะการทํางานของโมดูลอนาลอก สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| การปรับตั้งคาตําแหนงของโมดูลอนาลอกเอาทพุต รูป 2.3 สวิตชปรับตั้งตําแหนงโมดูลอนาลอกเอาทพุต รูป 2.4 ตําแหนงหนวยความจําขณะปรับสวิตชสัญญาณโมดูลอินพุตและโมดูลเอาทพุต กอนใชงานผูใชจําเปนตองปรับตั้งโมดูล เพื่อตั้งคา Unit Number ของโมดูลอนาลอกนั้น ซึ่ง ทําใหการจอง หนวยความจําของโมดูล เปลี่ยนไป หนวย CPU มีพื้นที่ขอมูลที่แลกเปลี่ยนผานทางหนวยอนาลอก โดยใชพื้นที่ DM และพื้นที่พิเศษของพื้นที่ I / O โดยกําหนดที่สวิทช จํานวนหนวยของโมดูลอนาลอก บนแผงดานหนาของโมดูล โดยสามารถปรับไดตั้งแต 00 - 95 Unit (รวมทั้งหมด 96 Unit) ตามรูปดานบน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| การปรับตั้งคาสัญญาณวัด แรงดัน/กระแส ของโมดูลอนาลอกเอาทพุต การตั้งคาที่ Voltage/current switch เพื่อเลือกวาจะสงสัญญาณ อนาลอกเอาทพุตเปนแรงดันหรือ กระแส ออกมาเพื่อแปลงเปนสัญญาณอนาลอกดังรูป จะขึ้นกับการ Wiring สายสัญญาณ โดย 1 ชองสัญญาณจะใช 3 ขั้ว CJ1W-DA021 CJ1W-DA041 CJ1W-DA08V รูป 2.5 การ Wiring เพื่อสงสัญญาณเอาทพุตของหนวยอนาลอกเอาทพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 2.3 เทคนิคการเดินสายสัญญาณของโมดูลอนาลอกเอาทพุต ขั้วตอของสัญญาณ พิจารณาดวยรูปในแผนภาพตอไปนี้ โดยลักษณะของขั้วตอจะเปลี่ยนไปตามรุนของโมดูล รุน CJ1W-DA041 ขั้วตอจะมีลักษณะดังนี้ รูป 2.6 การเดินสายของโมดูลของหนวยอนาลอกเอาทพุต รูป 2.7 การเขาสายของโมดูลอินพุตของหนวยอนาลอกอินพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 2.4 การวิเคราะหตรวจสอบและแกปญหาโมดูลสวนอนาลอกเอาทพุต การแสดงขอผิดพลาดที่โมดูลอนาลอก สัญญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้นในหนวยอินพุตอนาลอก เมื่อสัญญาณเตือนภัยที่เกิดขึ้นในหนวยอินพุตอนาลอก, ไฟ แสดงสถานะ ERC และ บิตสถานะจะถูกเก็บไวในบิต 08-15 ของคา CIO Word n + 9 - หลอด ERC and หลอด RUN Indicators: ติดสวาง (Lit) ตัวชี้วัดและเรียกใช ERC จะสวางเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น โดยจะแสดงคาผิดพลาดในหนวยความจํา CIO Word n + 9 ในขณะที่โมดูลดําเนินงานตามปกติ บิตสถานะเตือนภัย จะแสดงในหนวยความจํา CIO Word n + 9 โดยบิต สัญญาณเตือนจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดขอผิดจะถูกลางออก - กรณีหลอด ERC และหลอด RUN Indicator: ติดคาง, และหลอด ADJ Indicator ติดกระพริบ (Flashing) สัญญาณ Alarm จะเกิดกรณีที่ทํางานไมถูกตองขณะที่อยูในโหมดการปรับแตงคาสัญญาณ โดยทั่วไปแลวการจะ เขาสูโหมดนี้จะตองใชผูเชียวชาญในการปรับแตง โดยถาเกิดผิดพลาดจะแสดงดวยบิต 15 ของ CIO word n+9. - หลอด ERC Indicator: ติดคาง, หลอด RUN Indicator: ไมติด (Not Lit) หลอด ERC จะติดสวางเมื่อการตั้งคาโมดูล Analog นั้นไมถูกตอง สัญญาณจะติดที่ CIO word n+9 สัญญาณ Alarm กลาวจะหายไปถาผูใชตั้งคาถูกตองและโมดูลนั้นได Restart แลว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| การแสดงขอผิดพลาดที่โมดูล PLC เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นขณะสงขอมูลระหวางโมดูลอนาลอกและ CPU จะสงผลใหหลอด ERH ติดสวาง - หลอด ERH และหลอด RUN ติดสวาง หลอด ERH และหลอด RUN จะติดจากกรณีเมื่อ I/O bus WDT (watchdog timer) เกิดการทํางานผิดพลาดใน CPU Unit สงผลใหการเปลี่ยนแปลงคา I/O ของโมดูล Analog Input Unit ทํางานไมถูกตอง วิธีการแกปญหาใหทําการ Restart PLC หลอด ERH Indicator: ติด, หลอด RUN Indicator: ไมติด เกิดจากปญหาที่ Analog Input Unit นั้นตั้งคาไมถูกตอง ดังนั้นผูใชควรตรวจสอบการตั้งคาใหถูกตอง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 2.5 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอและสั่งงานเอาทพุตแบบอนาลอก - สรางโปรแกรมเพื่อตองคา โมดูลอนาลอก - เลือกรุน PLC และลักษณะการเชื่อมตอ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือก IO Table and Unit Setup - เลือก Main Rack และ Add Unit โดย Unit จะตองเปน Unit ที่ติดตั้งอยูใน Rack จริงบนอุปกรณ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือก General Purpose Analog I/O - เลือก DA041-V1 เปนโมดูลอนาลอกอินพุตที่ใชงานจริง และกด OK |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - ตั้งคา Unit 1 โดยจะตองตรงกับที่ปรับจริงบนโมดูล และกด OK - จะปรากฏ Unit Analog ที่เลือกไวใน Main Rack ใหคลิกเขาไปเพื่อตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือกที่ 1 CH ที่ Unit Analog ไปเพื่อตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุตชองที่ 1 ตั้ง Enable เพื่อเลือกใชงาน ตั้ง 0-10V เพื่อเลือกคาแรงดันที่ใช เอาทพุตโดยจะตองตรงกับแรงดันที่นําไปควบคุมอุปกรณจริง ตั้งคา HOLD เพื่อใหคา อนาลอกยังคงคางสภาวะไวได - เลือกที่ CIO เพื่อตรวจสอบตําแหนงหนวยความจําเพื่อใชในการใชงาน คลิกที่ Output1 Conversion Enable เพื่อตรวจสอบ Address จะพบวา มี Address เปน CIO2010.0 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือกที่ CIO เพื่อตรวจสอบตําแหนงหนวยความจําเพื่อใชในการใชงาน คลิกที่ Output1 Setvalue เพื่อตรวจสอบ Address จะพบวา มี Address เปน CIO2011 เสร็จแลวใหกด OK เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - Online เขาไปที่ PLC - Transfer คา Setting เขาไปที่ PLC ดวยการกด Transfer -> To PLC |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - Transfer คา Setting เขาไปที่ PLC เสร็จแลวกด OK - ทําการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการอานคา Analog CH1 โดยเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งให Output 1 Convert Enable ทํางานตลอดเวลา ทดลองตอ Volt Meter วัดสัญญาณ Analog Output CH1 โดยปอนคา (2000)10 ลองในหนาตาง Watch Windows จะสงผลให แรงดันที่ Voltmeter มีคา 5 Vdc |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 3.1 ประเภทของการควบคุมอัตโนมัติ หลักเกณฑการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบงายๆ ที่รูจักกันดี ไดแก ลวดฟวสไฟฟาในบานเรา ซึ่งทําหนาที่ควบคุมปริมาณ กระแสไฟฟา ในตัวอยางนี้ปริมาณกระแสไฟฟา คือ คามูลปอนสั่งการ ซึ่งอาจจะเพิ่มหรือลดไดทุกขณะเพื่อที่จะควบคุม ไมใหกระแสไฟฟาไหลผานเขาบานเกินขนาด เรากําหนดปริมาณกระแสไฟฟา โดยใชวิธีจํากัดขนาดและจุดหลอมตัวของ ลวดฟวสไว สวนนี้เรียกวา เครื่องกําหนดเกณฑควบคุม กระแสไฟฟาไหลผานไมเกินขนาดที่กําหนดไว กระแสที่ผานลวดไป เปนผลลัพธ ซึ่งจะไมเปนอันตรายตอเครื่องใชไฟฟาภายในบานเราได แตถากระแสมี "คามูลปอนสั่งการ" มากเกินไป "เครื่องกําหนดเกณฑควบคุม" ก็จะเกิดความรอนขึ้นในลวดฟวสมาก ซึ่งเปนสัญญาณกระตุน ทําใหโลหะที่เปนลวดฟวสนั้น หลอมตัวและลวดขาด กระบวนการที่ทําใหลวดขาดนี้เรียกวา หนวยไดนามิก ในกรณีนี้ "ผลลัพธ" คือ ไมมีกระแสไฟไหล ผาน ตัวอยางนี้แสดงหลักเกณฑของระบบอัตโนมัติ ประเภทวงเปด (open loop) ระบบควบคุมอัตโนมัติอาจแบงไดเปนสองประเภท คือ ประเภทวงเปด และประเภทวงปด(closed loop) ระบบควบคุมประเภทวงเปด หมายความวา ผลลัพธที่ผานออกมาจากระบบนี้ จะไมสงอํานาจยอนกลับไป ปรับแตงสัญญาณกระตุน เ ชน เครื่องปงขนมปงไฟฟา เปนตน ถาเราเผลอตั้งเครื่องกําหนดเกณฑควบคุมไวรอนเกินไป ผลลัพธก็คือ ขนมปงไหมเกรียมแกไขไมได เปนกระบวนการที่ขาดตอนเชนเดียวกันกับลวดฟวสไฟฟา โดยในรูปดานลางจะเปนตัวอยางการเพิ่มอุณหภูมิน้ําดวยดวยการใชปมน้ําความรอน แตไมไดมีการควบคุม อุณหภูมิใหไดคาตามตองการ รูป 3.1 การควบคุมอุณหภูมิแบบลูปเปด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ระบบควบคุมประเภทวงปด หมายความวา ผลลัพธที่ผานออกจากระบบนี้ จะสงอํานาจยอนกลับไปปรับแตง สัญญาณกระตุน เพื่อควบคุมใหเครื่องทํางานไดตอเนื่องกัน เชน หมอน้ําชักโครกเปนตน ถาในหมอน้ํามีน้ําเต็ม ทุนลูกลอย ซึ่งถูกกําหนดระดับไวไมใหน้ําลนจะทําหนาที่ปดกอกน้ําไหลเขา ถาเรากดน้ําไหลออกหมดหมอ ทุนลูกลอยจะตกลงไปตาม ระดับน้ําในหมอ กระเดื่องที่ติดอยูในทุนจะเปดกอกใหน้ําไหลเขาหมอจนกระทั่งระดับน้ําในหมอสูงขึ้นเทาที่กําหนดไว ทุน ซึ่งลอยขึ้นมาตามระดับน้ําก็จะปดกอกน้ําอีก โดยในรูปดานลางจะเปนตัวอยางการควบคุมอุณหภูมิน้ําดวยการใช Thermostat เพื่อควบคุมปมน้ําความรอน รูป 3.2 การควบคุมอุณหภูมิแบบลูปปด 3.2 การควบคุมแบบปดเปด เปนการควบคุมแบบที่งายที่สุด การทํางานของระบบควบคุมแบบนี้คือ การสั่งใหอุปกรณหรือเครื่องจักรเปดคางไว หรือใหทํางานไวที่คาๆหนึ่ง หรือ การควบคุมแบบเปด- ปดตัวสั่งงาน (Actuator) ที่ 100% (เปดสุด) และ 0% (ปดสุด)โดย มีการวัดคาของกระบวนการ PV ของกระบวนการที่เรากําลังควบคุมดังรูปที่ รูป 3.3 การควบคุมอุณหภูมิแบบ ON-OFF |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ตัวอยางของการควบคุมแบบลูปเปดดังรูป3.3 คือระบบกาวบคุมระดับน้ําดวย Float Switch เพื่อรักษาระดับน้ํา ใหตรงตามที่ตองการ เมื่อระดับของน้ํามีคาต่ํากวา Set Point, Shut Off Valve เปดเต็มที่ (Fully Open: 100 % Position) จะทําให Level เพิ่มขึ้นจนมีคาเทากับ Set Point แตโดยปกติคาระดับจริงจะเพิ่มขึ้นไปมากกวาคา Set Point อยูเล็กนอย เนื่องจากผลของ Time Lag และ Time Response ของเครื่องมือวัดและระบบควบคุม ซึ่งเปนธรรมชาติของ Control System จากนั้น Controller ก็จะสั่งให Valve ปดลงจนสุด (Fully Close: 0 % Position) และเมื่อระดับน้ําลดลงเรื่อย ๆ จนต่ํากวาคา Set Point ตัว Controller ก็จะสั่งใหเปด Valve ขึ้นอีก เปนเชนนี้ สลับไปสลับมา จะเห็นวาเราไมสามารถจะรักษาใหระดับน้ํามีคาคงที่เทากับ Set Point ไดเลย มีการเกิด Offset เกิดขึ้น ตลอดเวลา การควบคุมแบบนี้เปนการควบคุมแบบหยาบ โดยไมสนใจคา Offset ที่เกิดขึ้นเทาไรนัก หรือสามารถ ยอมรับ คาที่เกิดขึ้นไดในระดับหนึ่งนั่นเอง ดังภาพแสดงความสัมพันธระหวางระดับน้ํา และการเปด /ปด ของ Valve การ Control ดวย Mode นี้จะเกิดคา Offset คอนขางมาก และไมสามารถแกไขคา Offset เหลานี้ได ระดับน้้า ค่าตั้ง (setpoint) เวลา เปิด ปิด รูป 3.4 ผลตอบสนองของการควบคุมอุณหภูมิแบบ ON-OFF จากรูป จะเห็นไดวา เมื่อระดับน้ํามีคาสูงกวา Set Point, Shut Off Valve จะถูกสั่งใหปดลงจนสุดทันที และเมื่อ ระดับน้ํามีคาสูงกวา Set Point, Shut Off Valve ก็จะถูกสั่งใหเปดขึ้นจนสุดทันที ดังนั้น Valve จะถูกสั่งใหเปดและปด บอย ๆ ทําใหอายุการใชงานของ Valve และสวนประกอบอื่น ๆ ของ Valve สั้นลงดวย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ขอจํากัดของ ON-OFF CONTROL การควบคุมแบบ ON-OFF Control จะใหผลในการควบคุมที่คา Controlled Variable ไมสามารถจะรักษาให นิ่งอยูที่คา Set Point ไดโดยมีคา Off Set เกิดขึ้นอยูคาหนึ่งเสมอ เนื่องจากตําแหนงของ Final Drive มีสถานะเพียง On- Off เทานั้น คือ เปดสุด และปดสุดเทานั้น ดังนั้นการควบคุมแบบ ON-OFF CONTROL จึงไมสามารถจะใชควบคุม Process ไดทุก ๆ Process โดยเฉพาะ process ที่ตองการผลในการควบคุมที่จะรักษาคา Controlled Variable ใหมีคานิ่งอยูที่คาหนึ่ง ๆ หรือ Process ที่ ตองการ Frequency Response สูง ๆ ดังนั้นจึงไมเปนที่นิยมใชในการควบคุม ขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เชน การ ผลิตไฟฟา การกลั่นน้ํามัน เปนตน ON–OFF Control ที่พบในชีวิตประจําวันไดแก ในเครื่องปรับอากาศ (บางรุน), Heater ในเตารีด เปนตน สําหรับในงานอุสาหกรรม ไดแก การควบคุมระดับน้ําใน Tank เปนตน ในกรณีที่ตองการนํา PLC (Programmable Logic Controller) มาทําเปนตัวควบคุมแบบ เปด- ปด โดยรับ สัญญาณอินพุตเขามาเปนสัญญาณเชิงเสน (Linear) 4-20 mA หรือ 1-5 V จะตองใชงานรวมกับหนวยอินพุต/เอาตพุต แบบอนาลอก เพื่อรับสัญญาณอนาลอกของกระบวนการ (Process Variable, PV) มาแปลงเปนสัญญาณดิจิตอล และ นํามาเทียบเปนสเกลทางดิจิตอล โดยตั้งให 4-20 mA หรือ 1-5 V แปลงมาเปน 0-100% ของคาที่จะนํามาประมวลผล แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ตั้งไว (Set point, Sp) และ Differential Gap ที่ตั้งไวในสวนของโปรแกรม โดยการเขียน โปรแกรม PLC ใหเปรียบเทียบวาถา PV > (SP + Diff Gap) แลวจะใหเอาตพุต Off หรือถา PV < (SP – Diff Gap) แลว จะใหเอาตพุต On ก็สามารถให PLC ทํางานเปน ON-OFF Control ไดเชนกัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 3.3 การควบคุมแบบพีไอดีหรือการควบคุมแบบตอเนื่อง การควบคุมแบบเปด-ปดนั้นจะไมสามารถทําใหคาของกระบวนการ (PV) มีคาคงที่เทากับคาที่เราตองการ (SP)ได เนื่องจากเอาตพุตของตัวควบคุม จะทํางานเปดปดอยูตลอดเวลา ทําใหคาของกระบวนการแกวงขึ้นลงไปมาตลอดเวลา ซึ่ง การแกวงขึ้นลงไปมาของกระบวนการแบบนี้เรียกวาออสซิเลชั่น (Oscillation) ถาตองการควบคุมใหกระบวนการหยุดนิ่ง อยูที่คาที่ตองการ การที่ตัวควบคุมสั่งใหเอาตพุตแคเปดหรือปด หรือสงสัญญาณ ออกไปที่ 0% หรือ 100% ไดแคสองคานี้ จะไมสามารถทําใหกระบวนการหยุดนิ่งได ในกรณีนี้ก็จะตองใหตัวควบคุมสงสัญญาณเอาต พุตออกไปที่คาๆหนึ่งที่ เหมาะสมระหวาง 0%-100% ( ไมใชสงออกไปเพียงแคสองคา) จะตองใชวิธีการควบคุมตัวอุปกรณ หรือ ชุดวงจรในการสง สัญญาณเอาตพุตที่ดีกวาแบบที่เปนการควบคุมแบบเปด-ปด นั่น คือ เอาตพุตของตัวควบคุมที่ใชจะตองเปนเอาตพุตแบบ อนาลอกดวย วิธี การควบคุมที่นํามาใชกันทั่วไปในอุตสาหกรรม ไดแก การควบคุมแบบ PID สําหรับในเนื้อหานี้จะกลาวถึง หลักวิธีการควบคุมแบบ PID เบื้องตน เพื่อใหไดทราบถึงวิธีการควบคุมแบบ PID สามารถทํางานไดอยางไรและการใชงาน ควรตั้งคาพารามิเตอรที่สําคัญ ๆ มีอะไรบาง การควบคุมแบบ PID จะประกอบไปดวยสวนการควบคุมที่สําคัญดวยกันคือ Proportinal control action (P - Action) Integral control action (I-Action) Derivative control action (D-Action) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| P-Action เปนการกําหนดการทํางานของ output ใหเปนสัดสวนเปอรเซ็นกับคา error หรือการเปลี่ยนแปลงของคาที่วัดได Output = (Error x 100) / Pb ; Error =(คา SP) - (คาที่วัดได MV) ในทางปฎิบัติ P-Action จะเขาใกลคาหนึ่ง ซึ่งไมใชคา SP จริง ซึ่งเรียกวาคา Offset I-Action จะใชในการแกปญหา Offset ระบบควบคุม I-Action จะเขาไปชวยกําจัดคา offset ที่ยังคงมีอยูใหระบบเขาสู SP โดยคา output ที่ออกมาจะขึ้นอยูกับ Integral Time ที่กําหนดขึ้นมาตั้งแตตน หากกําหนดให integral time นอย ระบบจะเขาสู SP ไดอยางรวดเร็วแตจะเกิดการกระเพื่อม Hunting ของกระบวนการมากดวย และหาก กําหนดให Integral time มากจะเกิด Hunting นอย แตจะใชเวลานานกวาระบบจะเขาสู SP D-Action ในกรณีที่มีการรบกวนระบบจากภายนอก (disturbance) เปนผลใหกระบวนการของระบบมีการเปลี่ยนแปลง อยางทันที่ทันใด เราควรจะใชการควบคุมแบบ D-Action Derivative ซึ่งจะมีการตอบสนองที่รวดเร็ว เปนผลให ระบบเขาสู SP ไดรวดเร็วขึ้น การทดสอบประสิทธิภาพของระบบปอนกลับ PID เราจะใชสัญญาณอินพุทแบบ Unit Step ใสเขาไปในระบบเพื่อ ใชวิเคราะห transient ในระบบควบคุมแบบปอนกลับโดยสามารถตรวจจากลักษณะดังรูปนี้ |  |  |

| การควบคุม | ขอดี | ขอเสีย |
| --- | --- | --- |
| ON-OFF | -ควบคุมงาย -ไมมี Off Set เกิดขึ้น | -มีคา Overshoot และ Hunting เกิดขึ้น |
| Proportional (P) | -มีคา Overshoot และ Hunting เกิดขึ้นเล็กนอย | -ใชเวลานานกวาระบบจะเขาสู เสถียรภาพ (Stable) |
| Integrate (I) | -ไมมีคา Off Set เกิดขึ้นในระบบ | -ใชเวลานานกวาแบบ P ในการเขาสู เสถียรภาพ |
| Derivative (D) | -มีการตอบสนองระบบเร็ว | -มี Off Set เกิดขึ้น -ไมสามารถใชงานไดโดยลําพัง |
| PID | -ควบคุมระบบไดแนนอนและตอเนื่อง | -ตอง Set คา PID |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 3.4 เทคนิคและวิธีการเลือกการควบคุมในงานอัตโนมัติ ในการเลือกตัวควบคุมสามารถเปรียบเทียบไดเปนตารางถึง ขอดีขอเสียของการควบคุมแบบตาง ๆ แตละแบบไดดังนี้ 3.5 อัตราการสุมสัญญาณและวิธีพิจารณาหาคาอัตราการสุมสัญญาณในงานควบคุมอัตโนมัติ อัตราการสุมหรือ Sampling Time นั้นคือคาเวลาคงตัวในการควบคุม โดยในงานความคุมนั้น การเลือก คา Sampling ไม เหมาะสมจะใหใหระบบควบคุมไมสามารถควบคุมใหไดอยางที่ตองการ การเลือกคาอัตราการสุมนั้นเราสามารถใชการ กําหนดคาอัตราการสุมไดดังตารางดังนี้ ตารางที่ 1 การเลือกคา Sampling Time ระบบ คา Sampling Time ควบคุมอุณหภูมิ 1 sec ควบคุมระดับน้ํา ควบคุมอัตราการไหล 10 - 100 mSec ควบคุมความเร็ว 1 - 10 mSec ควบคุมแรงบิด 0.1 - 1 mSec |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 3.6 เทคนิคและวิธีการใชงานพีไอดีในระบบควบคุม สําหรับการควบคุมแบบตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตนไมวาจะเปนการควบคุมแบบเปด- ปด, PID นั้นสารถทําได โดยการใชฟงกชันภายใน PLC เอง เชนฟงกชัน PID หรือจะเลือกใช Special I/O Unit พวก PID Control Unit หรือ ถา ตองการควบคุมกระบวนการเปนระบบสามารถใช Special I/O Unit พวก Loop Control Unit มาใชการควบคุมก็ สามารถทําได อุปกรณ์ปรับ บันทึกผล เซนเซอร์ แต่งสัญญาณ หรือแสดงผล แตกอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดในสวนของ PLC เราตองทราบกอนวาเราตองการควบคุมสิ่งใด เชน ควบคุม อุณหภูมิ, ควบคุมระดับน้ํา เมื่อทราบแลววาควบคุมสิ่งใด ตอไปตองคิดวาทําอยางไรจึงจะทราบวาสิ่งเหลานั้นมีคาเทาใด เชน อยากทราบวาตอนนี้อุณหภูมิเทาใดก็ต องใชตัวตรวจวัดอุณหภูมิไดแกพวกเซนเซอรตาง ๆ ไดแก เทอรโมคัปเปล หรือ RTD แตเนื่องจากสัญญาณที่ไดออกมาจากเซนเซอรเหลานี้จะมีคานอยมากจึงจําเปนตองมีการปรับใหเปนสัญญาณที่มี ขนาดใหญขึ้น โดยการใชวงจร Signal Conditioner แปลงเปนสัญญาณมาตรฐานตาง ๆ เ พื่อสงไปประมวลผลตอไปดัง บล็อกไดอะแกรมตามรูปดานลาง อุปกรณ์ขับ Power ตัวควบคุม เคลื�อน Interface |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 4. การใช้ฟงกชันพีไอดีในระบบควบคุมPLC 4.1 ฟงกชันพีไอดี ฟงกชันพีไอดี (PID) เปนฟงกชันทําหนาที่ควบคุมแบบลูปปด โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการควบคุมความเร็ว ควบคุมระดับน้ํา ควบคุมอัตราการไหล ควบคุมอุณหภูมิ ไดอยางดียิ่ง โดยคําสั่ง PID แสดงดังรูปดานลาง ขอจํากัดของการใชงานฟงกชันนี้ • พารามิเตอรของคําสั่งสําหรับ Word : C ถึง C+38 จะตองอยูภายในพื้นที่หนวยความจําเดียวกัน • หามใชฟงกชันนี้เขียนโปรแกรมภายในสวนของฟงกชันพวก Interrupt Programs, ในโปรแกรมยอย, ระหวาง IL (02) และ ILC (03), ระหวาง JMP (04) และ JME (05), และใน Step Programming (ที่ใช STEP (08) และ SNXT (09)) คุณสมบัติของฟงกชันPID (Performance Specifications) |  |  |

บล็อกไดอะแกรมของฟงกชัน PID

หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3

Mechatronics Level3

0920083270102

ใบขอมูล

(ทฤษฎี)

หัวขอวิชา PLC ระดับสูง

รหัสวิชา 0922720110

หัวขอที่ 1

รูป 4.1 บล็อกไดอะแกรมของฟงกชัน PID

ตารางที่ 4.1 การกําหนดคา พารามิเตอร Word ที่ใชตั้งคาในการควบคุมแบบ PID

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ตารางที่ 4.2 การกําหนดคา พารามิเตอร Word ที่ใชตั้งคาในการควบคุมแบบ PID (ตอ) |  |  |

|  | "" ... a1'tl1bllPIPI1'VI il\Afla Z \J 3 Mechatronics Level3 0920083270102 |  |
| --- | --- | --- |
| Note 1. When the unit is designated as 1 the range is from 1 to 8,191 times the period. When the unit is designated as 9, the range is from 0.1 to 819.1 s. When 9 is designated, set the integral and derivative times to 'Nithin a range of 1to 8,191times the sampling period 2. Setting the 2-PID parameter (o.) to 000 yields 0 65. the normal value. 3. When the manipulated variable output limit control is enabled (i.e., set to 1'),set the values as follows: 0000 < MV output loii'Jer limit < MV output upper limit < Max. value of output range |  |  |

| Control data | Item | Contents | Setting range | Change with ON input condition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 00 ofC+5 | PIDforward/reverse designation | Determines the direction of the proportionalaction. | 0: Reverse action 1: Forward action | Not alloii'Jed |
| Bit 12 ofC+6 | Manipulabed vari- able output limit control | Determines whether or not limit control \ovill apply to the manipu- lated variable output. | 0 Disabled (no limit control) 1: Enabled (limit control) |  |
| Bits 08 to 11 ofC+6 | Input range | The number of input data bits. | 0 8 bits 513bits 1:9bits 614bits 2 10 bits 715bits 3 11 bits 816bits 4: 12 bits |  |
| Bits 04 to 07 ofC+6 | Integral and deriva- live unit | Determines the unit for express- ing the integraland derivative constants. | 1: Sampiing period multipie 9: Time (unit: 100 ms) |  |
| Bits OOto 03 ofC+6 | Output range | The number of output data bits. (The number of output bits is automatically the same as the number of input bits.) | 0: 8 bits 5: 13bits 1:9bits 6: 14 bits 2: 10 bits 7: 15bits 3: 11 bits 8: 16 bits 4: 12 bits |  |
| C+7 | Manipulabed vari- able output IO\'VE!r limit | The loii'Jer limit for \'\/hen the manipulabed variable output Iimit is enabled. | 0000 to FFFF (binary) (See note 3.) |  |
| C+B | Manipulabed vari- able output upper limit | The upper limit for when the manipulated variable output Iimit is enabled. | 0000 to FFFF (binary) (See note 3.) |  |

52

| Word | รายการ | รายละเอียด | เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ “ON” อินพุต |
| --- | --- | --- | --- |
| C | คาเปาหมาย SP (Set point) หรือ SV (Set value) | คาเปาหมายของระบบที่ตองการ ให กําหนดเปนเลขฐานสองตามขนาดของ Input Range ใน C+6 | ยอมใหเปลี่ยนคา |
| C+1 | คาคงที่ P-Action Kp | เปนคาพารามิเตอร Kp กําหนดคาได ตั้งแต 0001-270FHEX (1-9999) หรือ (0.1%-999.9%) ในหนวยของ 0.1% | ยอมใหเปลี่ยนคาในกรณีที่ มีการกําหนดบิตที่ 01 ของ C+5 ใหมีคาเปน “1” |
| C+2 | คาคงที่ I-Action Tik | คาพารามิเตอรในสมการของ I-Action ถาคาของ Tik เพิ่มขึ้น จะทําใหการ ทํางานของ I-Action ทํางานลดลง กําหนดคาไดตั้งแต 0001HEX -1FFFHEX(1- 8191) ในกรณีที่กําหนดเปน 9999 เปน การกําหนดให Integral Operation หยุดทํางาน | ยอมใหเปลี่ยนคาในกรณีที่ มีการกําหนดบิตที่ 01 ของ C+5 ใหมีคาเปน “1” |
| C+3 | คาคงที่ D-Action Tdk | คาพารามิเตอรในสมการของ D-Action ถาคาของ Tdk เพิ่มขึ้น จะทําใหการ ทํางานของ D-Action ทํางานลดลง กําหนดคาไดตั้งแต 0001HEX -1FFFHEX(1- 8191) ในกรณีที่กําหนดเปน 0000 เปน การกําหนดให Derivative Operation หยุดทํางาน | ยอมใหเปลี่ยนคาในกรณีที่ มีการกําหนดบิตที่ 01 ของ C+5 ใหมีคาเปน “1” |
| C+4 | คาคาบเวลาเพื่อทําการ ควบคุม Sampling period(τ) | คาคาบเวลาเพื่อทําการควบคุมการ ทํางานแบบ PID ใหกําหนดเปน 0001HEX -270FHEX (1-9999:0.01-99.99 หนวยเปน 10 ms) | ไมยอมใหเปลี่ยนคา |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| ตารางที่ 4.2 การกําหนดคา พารามิเตอร Word ที่ใชตั้งคาในการควบคุมแบบ PID แปลเปนภาษาไทย |  |  |

| Word | ตําแหนง บิต | รายการ | รายละเอียด | เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ “ON” อินพุต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C+5 | 15-04 | 2-PID Parameter(α) | คือสัมประสิทธิ์ในการกรองสัญญาณรบกวน เชน พวก สัญญาณรบกวน หรือสิ่งรบกวนจากภายนอก กําหนดเปน 000HEX : α = 0.65 กําหนดเปน 100 ถึง 163HEX : α = 00 ถึง 99 (ใช ตัวเลขสองหลักสุดทาย)*2 | ไมยอมใหเปลี่ยนคา |
|  | 03 | Manipulated variable output designation | ใชกําหนดคา MV ในกรณีที่คา PV เทากับ SV ถากําหนดเปน 0 : Output 0% 1 : Output 50% |  |
|  | 01 | PID constant change enable setting | การเปลี่ยนแปลงคาพารามิเตอร (Kp,Tik และ Tdk) ของการควบคุมแบบ PID 0 : เริ่มเปลี่ยนคาพารามิเตอรเมื่อเริ่มตนใชงาน ฟงกชัน PID 1: เริ่มเปลี่ยนคาพารามิเตอรเมื่อเริ่มตนใชงาน ฟงกชัน PID และทุกชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงคา Sampling Period | ยอมใหเปลี่ยนคา |
|  | 00 | ทิศทางของ PID Forward / Reverse | กําหนดคาทิศทางการควบคุม ถากําหนดเปน 0 : Reverse Action 1 : Forward Action (Direct Action) |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |

| Word | ตําแหนง บิต | รายการ | รายละเอียด | เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ “ON” อินพุต |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C+6 | 12 | MV Output Limited Control | กําหนดขอบเขต MV 0 : Disabled (ไมกําหนดขอบเขต) 1 : Enabled (มีขอบเขต) | ไมยอมใหเปลี่ยนคา |
|  | 11-08 | Input Range | จํานวนของขอมูลทางดานอินพุตกําหนดเปน 0 : 8 บิต 4 : 12 บิต 8 : 16 บิต 1 : 9 บิต 5 : 13 บิต 2 : 10 บิต 6 : 14 บิต 3 : 11 บิต 7 : 15 บิต |  |
|  | 07-04 | หนวยของ Integral and Derivative Unit | เปนการกําหนดวาจะเอาคาใดไปใชในสมการถา กําหนดเปน 1 : ใชคา Sampling Period ไปคูณในสมการ 9 : ใชคา Time (100 mSec ไปคูณในสมการ) |  |
|  | 03-00 | ขนาดของขอมูล Output Range | ขนาดของขอมูลทางเอาตพุตกําหนดเปน 0 : 8 บิต 4 : 12 บิต 8 : 16 บิต 1 : 9 บิต 5 : 13 บิต 2 : 10 บิต 6 : 14 บิต 3 : 11 บิต 7 : 15 บิต |  |
| C+7 | ขอบเขตต่ําสุดของคา MV |  | เปนการกําหนดคา ขอบเขตต่ําสุดของ MVคาที่ กําหนดเปนคา 0000HEX -FFFFHEX |  |
| C+8 | ขอบเขตสูงสุดของคา MV |  | เปนการกําหนดคา ขอบเขตสูงสุดของ MVคาที่กําหนด เปนคา 0000HEX -FFFFHEX |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 4.2 การประยุกตใชงานพีไอดีดวยโมดูลอนาลอกในงานควบคุมระดับ ตัวอยางนี้จะแสดงใหเห็นถึงการนําเอาคําสั่ง PID ประยุกตใชงานในการควบคุมระดับน้ําภายในถัง • สวิตช 0.00 ทําหนาที่สั่งเริ่มทํางาน PID โดยควบคุมความสูงของน้ําที่ SP = 300 mm • คา PV ของกระบวนการอยูที่ CIO 10 • คาพารามิเตอรของ PID เก็บอยูที่ตําแหนง D200 - D238 (39 Word) • คา MV ของ PID เพื่อความคุมระดับน้ํา เก็บอยูที่ D20 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 4.3 การประยุกตใชงาน PID ดวยโมดูลดิจิตอลในงานควบคุมอุณหภูมิ A/D PWM CPU PS #0 #1 Amplifier Amplifier การควบคุม PID ดวย DIGITAL MODULE นั้นผูใชงานจําเปนที่จะตองเตรียมโมดูลพิเศษ เพื่อทําหนาที่ปลอย สัญญาณ PWM ออกมาได โดยทั่วๆ แลวไมสามารถมารถใชโมดูลเอาทพุตทําได หรือถาไดก็จะตองยุงยากในการเขียน โปรแกรม ดังนั้นผูเขียน จึงขอแนะนําการใชงานดวย โมดูล PWM |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| • สวิตช 0.00 ทําหนาที่สั่งเริ่มทํางาน PID โดยควบคุมความอุณหภูมิที่ SP = 100 องศา • คา PV ของกระบวนการอยูที่ CIO 10 • คาพารามิเตอรของ PID เก็บอยูที่ตําแหนง D200 - D238 (39 Word) • คา MV ของ PID เพื่อความคุมระดับน้ํา เก็บอยูที่ CIO 0020 นําคา MV สงเขาคําสั่ง PWM เพื่อใชในการปรับคาความถี่ในการ ON-OFF Heater โดยปรับคา % Duty Cycle |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| จงทําเครื่องหมาย X หนาขอที่ถูกที่สุด 1. ขอใดไมใชสัญญาณแรงดันไฟฟามาตรฐานของ PLC a. 0 - 10 VDC b. 0 - 5 VDC c. +/- 15V DC d. +/- 10 VDC 2. ขอใดไมใช โครงสรางหลักๆ 5 สวน ของ PLC ชนิดโมดูล a. ภาคอนาลอกเอาทพุต (Analog Output Section) b. ภาคอินพุต (Input Section) c. ตัวประมวลผล (CPU) d. หนวยความจํา (Memory) 3. ขอใดคือขอดี PLC แบบโมดูล a. ขนาดเล็ก และ ราคาถูก b. ทําความสะอาดงาย c. ทนการกัดกรอนในสารเคมีไดดี d. ซอมบํารุงไดงาย 4. รุน CJ1W-AD041-V1 มีขั้วตอดังนี้ ให ขั้วตอสําหรับอนาลอกชอง 2 อยูที่หมายเลขใด a. A1-A2 b. A3-A4 c. B1-B2 d. B3-B4 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 5. รุน CJ1W-AD081-V1 มีขั้วตอดังนี้ ใหวาดรูปการเดินสายที่สมบูรณ 6. จากรูป หลอด ERH จะเกิดจากสาเหตุใด a. เริ่มเปดไฟฟา b. เกิดการกระแทกที่ตัวโมดูล Analog Input Unit c. Analog Input Unit ตั้งคาทํางาน Clock ผิดพลาด d. Analog Input Unit นั้นตั้งคาไมถูกตอง e. 7. จากรูป ผลตอบสนองดังกลาว เกิดจากตัวควบคุมใด a. P -Controller b. PD-Controller c. PID-Controller d. ON-OFF Controller |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 8. ผลของตัวควบคุมชนิดใดที่ ยังผลใหเกิดคา Offsetที่มีคามากที่สุด a. P -Controller b. PD-Controller c. PID-Controller d. ON-OFF Controller 9. การเลือกคา Sampling Time สําหรับระบบควบคุมระดับน้ํา ควรเลือกคาเทาใดจึงเหมาะสม a. 0.01 ms b. 0.1ms c. 1 ms d. 10 ms 10. บลอกตัวควบคุม PID ใน PLC ไมสามารถ ทําการควบคุมชนิดใดดังตอไปนี้ a. ควบคุมความเร็วของๆ ไหล b. ควบคุมแรงบิด c. ควบคุมความเร็วของมอเตอร d. ควบคุมระดับน้ํา |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| จงทําเครื่องหมาย X หนาขอที่ถูกที่สุด 1. ขอใดไมใชสัญญาณแรงดันไฟฟามาตรฐานของ PLC a. 0 - 10 VDC b. 0 - 5 VDC Xc. +/- 15V DC d. +/- 10 VDC 2. ขอใดไมใช โครงสรางหลักๆ 5 สวน ของ PLC ชนิดโมดูล Xa. ภาคอนาลอกเอาทพุต (Analog Output Section) b. ภาคอินพุต (Input Section) c. ตัวประมวลผล (CPU) d. หนวยความจํา (Memory) 3. ขอใดคือขอดี PLC แบบโมดูล a. ขนาดเล็ก และ ราคาถูก b. ทําความสะอาดงาย c. ทนการกัดกรอนในสารเคมีไดดี Xd. ซอมบํารุงไดงาย 4. รุน CJ1W-AD041-V1 มีขั้วตอดังนี้ ให ขั้วตอสําหรับอนนาลอกชอง 2 อยูที่หมายเลขใด a. A1-A2 b. A3-A4 Xc. B1-B2 d. B3-B4 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 5. รุน CJ1W-AD081-V1 มีขั้วตอดังนี้ ใหวาดรูปการเดินสายที่สมบูรณ 6. จากรูป หลอด ERH จะเกิดจากสาเหตุใด a. เริ่มเปดไฟฟา b. เกิดการกระแทกที่ตัวโมดูล Analog Input Unit c. Analog Input Unit ตั้งคาทํางาน Clock ผิดพลาด Xd. Analog Input Unit นั้นตั้งคาไมถูกตอง 7. จากรูป ผลตอบสนองดังกลาว เกิดจากตัวควบคุมใด a. P -Controller b. PD-Controller c. PID-Controller Xd. ON-OFF Controller |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 8. ผลของตัวควบคุมชนิดใดที่ ยังผลใหเกิดคา Offsetที่มีคามากที่สุด Xa. P -Controller b. PD-Controller c. PID-Controller d. ON-OFF Controller 9. การเลือกคา Sampling Time สําหรับระบบควบคุมระดับน้ํา ควรเลือกคาเทาใดจึงเหมาะสม a. 0.01 ms b. 0.1ms c. 1 ms Xd. 10 ms 10. บลอกตัวควบคุม PID ใน PLC ไมสามารถ ทําการควบคุมชนิดใดดังตอไปนี้ a. ควบคุมความเร็วของๆ ไหล Xb. ควบคุมแรงบิด c. ควบคุมความเร็วของมอเตอร d. ควบคุมระดับน้ํา |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเตรียมการสอน (ปฎิบัติ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |  |
|  |  | หัวขอที่ 1 | เวลา 2 ชม. |
| วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานของ motion controller 2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบการทํางานเมื่อเกิดการทํางานผิดพลาดได 3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถแกไขปญหาเบื้องตนเมื่อเกิดการทํางานผิดพลาดได |  |  |  |
| วิธีการสอน : บรรยายเชิงสาธิต |  |  |  |
| หัวขอสําคัญ : 1. งานเตรียมการใชโมดูลอนาลอกอินพุต สําหรับวัดแรงดัน 2. งานใชโมดูลอนาลอกอินพุต สําหรับวัดแรงดันรวมกับเซนเซอร 3. งานเตรียมการใชโมดูลอนาลอกอินพุต สําหรับวัดกระแส 4. งานใชโมดูลอนาลอกอินพุต สําหรับวัดกระแสรวมกับอุปกรณรับคาแบบกระแส 5. งานเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแบบ ON-OFF กับการควบคุมความเร็วมอเตอร 6. งานเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแบบ P กับการควบคุมความเร็วมอเตอร 7. งานเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแบบ PI กับการควบคุมความเร็วมอเตอร 8. งานเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแบบ PID กับการควบคุมความเร็วมอเตอร 9. งานเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแบบ ON-OFF ในงานควบคุมอุณหภูมิ 10. งานเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแบบ PID ในงานควบคุมอุณหภูมิ |  |  |  |
| อุปกรณชวยฝก : PLC OMRON CJ2M-CPU22 CJ1W-AD041-V1 CJ1W-DA041 CJ1W-ID211 CJ1W-OD211 |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ใบทดสอบ |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : 1. ประเมินจากผลการทดลองตามใบงาน 2. ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงานตามใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  |  |  |
| หนังสออางอิง : การใชงาน PLC Level 2 บริษัทออมรอนอิเล็กทรอนิกสประเทศไทย Manual จาก Website: www.omron-ap.com |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 1.1 การปรับตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุต ในการใชงานโมดูลอนาลอกนั้นจะตองทราบถึงการเชื่อมตอและการตั้งคายูนิต เมื่อผูใชตั้งคา Unit นั้นเรียบรอย หนาจอของอนาลอกอินพุต/เอาทพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| การปรับตั้งคาตําแหนงของโมดูลอนาลอกอินพุต รูป 1.3 สวิตชปรับตั้งตําแหนงโมดูลอนาลอกอินพุต รูป 1.4 ตําแหนงหนวยความจําขณะปรับสวิตชสัญญาณโมดูลอินพุตและโมดูลเอาทพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| 1.3 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอและสั่งงานอินพุตแบบอนาลอก - สรางโปรแกรมเพื่อตงั้ คา โมดูลอนาลอก - เลือกรุน PLC และลักษณะการเชื่อมตอ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือก IO Table and Unit Setup - เลือก Main Rack และ Add Unit โดย Unit จะตองเปน Unit ที่ติดตั้งอยูใน Rack จริงบนอุปกรณ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือก General Purpose Analog I/O - เลือก AD041-V1 เปนโมดูลอนาลอกอินพุตที่ใชงานจริง และกด OK - ตั้งคา Unit 0 โดยจะตองตรงกับที่ปรับจริงบนโมดูล และกด OK |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - จะปรากฏ Unit Analog ที่เลือกไวใน Main Rack ใหคลิกเขาไปเพื่อตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุต - เลือกที่ 1 CH ที่ Unit Analog ไปเพื่อตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุตชองที่ 1 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือกที่ 1 CH ที่ Unit Analog ไปเพื่อตั้งคาโมดูลอนาลอกอินพุตชองที่ 1 ตั้ง Enable เพื่อเลือกใชงาน ตั้ง 0-10V เพื่อเลือกคาแรงดันที่ใชวัดโดยจะตองตรงกับแรงดับที่วัดจริง ตั้งคาการหาคาเฉลี่ยเพื่อลดคาสัญญาณรบกวน โดยในรูปเปนการตั้งคา 32 Buffer เพื่อกรองสัญญาณรบกวน - เลือกที่ Common เพื่อตั้งคาพื้นฐานของโมดูลอนาลอกอินพุต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - เลือกที่ Common เพื่อตั้งคาพื้นฐานของโมดูลอนาลอกอินพุต เลือกเปน Normal mode เลือกคาความละเอียดที่ 4000 หรือ 8000 แลวแตผูใชตองการความละเอียดเทาใด โดยในรูปจะเลือกความละเอียดที่ 4000 - เลือกที่ CIO เพื่อตรวจสอบตําแหนงหนวยความจําเพื่อใชในการใชงาน คลิดที่ Input1 Conversion value เพื่อตรวจสอบ Address จะพบวา มี Address เปน CIO2001 เสร็จแลวใหกด OK เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - Online เขาไปที่ PLC - Transfer คา Setting เขาไปที่ PLC ดวยการกด Transfer -> To PLC - Transfer คา Setting เขาไปที่ PLC เสร็จแลวกด OK |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | หัวขอที่ 1 |
| - ทําการเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการอานคา Analog CH1 ถาวัดแรงดัน Analog CH1 มากกวา (1500)10 จะสงผลให W0.0 มีคา ON |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 1 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลอง ตามวงจรในการทดลองที่ 1 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 2 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลอง ตามวงจรในการทดลองที่ 2 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 3 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลอง ตามวงจรในการทดลองที่ 3 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 4 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลอง ตามวงจรในการทดลองที่ 4 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 5 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลอง ตามวงจรในการทดลองที่ 5 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 6 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลอง ตามวงจรในการทดลองที่ 6 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 7 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลอง ตามวงจรในการทดลองที่ 7 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 8 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลอง ตามวงจรในการทดลองที่ 8 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ใบงานที่ 1 ตอวงจรในรูปเพื่อใชในการทดลอง ดังนี้ เงื่อนไขการทดลอง • ใหตั้งคาการเชื่อมตอ • ใหอานคาอนาลอก CH1 และนําไปเก็บไวยังหนวยความจํา ที่ PLC ที่ DM0 คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ใบงานที่ 2 ตอวงจรในรูปเพื่อใชในการทดลอง ดังนี้ เงื่อนไขการทดลอง • ใหตั้งคาการเชื่อมตอ • นําเซนเซอรที่มีเอาทพุตอนาลอก ตอเขา อนาลอกของ PLC • ใหอานคาอนาลอก CH1 และนําไปเก็บไวยังหนวยความจํา ที่ PLC ที่ DM10 คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ใบงานที่ 3 ตอวงจรในรูปเพื่อใชในการทดลอง ดังนี้ เงื่อนไขการทดลอง • ใหตั้งคาการเชื่อมตอ • ใหอานคาอนาลอก แบบกระแส เขาที่ CH1 และนําไปเก็บไวยังหนวยความจํา ที่ PLC ที่ DM0 คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ใบงานที่ 4 ตอวงจรในรูปเพื่อใชในการทดลอง ดังนี้ เงื่อนไขการทดลอง • ใหตั้งคาการเชื่อมตอ • นําเซนเซอรที่มีเอาทพุตอนาลอกแบบกระแส ตอเขา อนาลอกของ PLC • ใหอานคาอนาลอกแบบกระแส CH1 และนําไปเก็บไวยังหนวยความจํา ที่ PLC ที่ DM10 คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ใบงานที่ 5 ตอวงจรในรูปเพื่อใชในการทดลอง ดังนี้ เงื่อนไขการทดลอง • ใหตั้งคาการเชื่อมตอ • มอเตอรที่มีการรับสัญญาณแบบ อนาลอกแบบแรงดัน ตอเขา อนาลอกของ PLC • ใหสงอานคาอนาลอกแบบแรงดันจาก CH1 สงไปเพื่อควบคุมระดับน้ําแบบ ON-OFF คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ใบงานที่ 6 ตอวงจรในรูปเพื่อใชในการทดลอง ดังนี้ เงื่อนไขการทดลอง • ใหตั้งคาการเชื่อมตอ • มอเตอรที่มีการรับสัญญาณแบบ อนาลอกแบบแรงดัน ตอเขา อนาลอกของ PLC • ใหสงอานคาอนาลอกแบบแรงดันจาก CH1 สงไปเพื่อควบคุมระดับน้ําแบบ P-Control คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ใบงานที่ 7 ตอวงจรในรูปเพื่อใชในการทดลอง ดังนี้ เงื่อนไขการทดลอง • ใหตั้งคาการเชื่อมตอ • มอเตอรที่มีการรับสัญญาณแบบ อนาลอกแบบแรงดัน ตอเขา อนาลอกของ PLC • ใหสงอานคาอนาลอกแบบแรงดันจาก CH1 สงไปเพื่อควบคุมระดับน้ําแบบ PI-Control คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา PLC ระดับสูง |
|  |  | รหัสวิชา 0922720110 |
|  |  | งานที่ 1 |
| ใบงานที่ 8 ตอวงจรในรูปเพื่อใชในการทดลอง ดังนี้ เงื่อนไขการทดลอง • ใหตั้งคาการเชื่อมตอ • มอเตอรที่มีการรับสัญญาณแบบ อนาลอกแบบแรงดัน ตอเขา อนาลอกของ PLC • ใหสงอานคาอนาลอกแบบแรงดันจาก CH1 สงไปเพื่อควบคุมระดับน้ําแบบ PID คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเตรียมการสอน (ทฤษฎ)ี |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเเมติกส์ |  |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 2 | เวลา 2 ชม. |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบไฮดรอนิวแมติกส์ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความสามารถในการคํานวณ หาค่ากําลังของการขับเคลื่อน ค่าความ สิ้นเปลือง ค่าการไหล และกําลังไฟฟูา |  |  |  |
| วิธีการสอน : สอนแบบบรรยาย + ถามตอบ |  |  |  |
| หัวข้อสาคัญ : 1. การทํางานของระบบนิวแมติกส์ 2. การทํางานของระบบไฮดรอลิกส์ 3. การทํางานของระบบไฮดรอนิวแมติกส์ 4. การคํานวณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. การเลือกใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : 1. ใบข้อมูล (ทฤษฏี) 2. แบบฝึกหัด |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ไม่มี |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : ทําคะแนนได้เกินกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์ |  |  |  |
| หนังสื่ออ้างอิง : นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น, ณรงค์ ตันชีวะวงษ์ ไฮดรอลิกส์ขั้นพื้นฐาน , จิระศักดิ์ วิตตะ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์, อนุชา หิรัญวัฒน์ |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ระบบนิวแมติกส์ นิวแมติกส์เป็นระบบการทํางานโดยใช้ลมเป็นตัวส่งกําลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทํางานในอุตสาหกรรม การนํา ลมอัดมาเป็นวัสดุใช้งาน มนุษย์รู้จักวิธีการเวลาหลายร้อยปีแต่รูปแบบการนํามาใช้งานมีความแตกต่างกันออกไป ในสมัย โบราณ เราเร่งไฟให้ติดได้เร็วด้วยระบบลมธรรมชาติ แต่ถ้าจะสร้างลมขึ้นเองโดยใช้การพัดหรือการโบกไฟก็จะติดเร็วขึ้น หรือการนําลมมาหมุนกังหันและต่อกําลังจากเพลาของกังหันไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น วิดน้ํา สีข้าว ตําข้าวและโม่ แปูง เป็นต้น ปัจจุบันมีการนําเอาลมอัดมาใช้งานอย่างกว้างขวางกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อ งาน ด้านขบวนการผลิต งานขนถ่ายวัสดุ งานอัดกรอบไม้ เป็นต้น การนําลมอัดมาใช้งานนั้นวัตถุประสงค์เพื่อทําให้เกิดการ ประหยัดแรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อดีหลายอย่าง เช่นมีโครงสร้างของอุปกรณ์แบบง่าย ๆ ค่าใช้จ่ายต่ํา มีความสะดวกต่อ การบํารุงรักษา เมื่อเปรียบเทียบกับระบบไฮดรอลิกส์ 1 หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ คําว่า pneumatics เป็นคําที่มาจากภาษากรีก คือ pneuma มีความหมายว่า “ก๊าซที่มองไม่เห็น” ในสมัยนั้นรู้จัก นิวแมติกส์ เพียงหมายถึงการไหลของอากาศเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนิวแมติกส์หมายถึงระบบที่ใช้อากาศอัดส่งไปตามท่อลม เพื่อเป็นตัวกลางการถ่ายทอดกําลังของไหลให้เป็นกําลังงานกล เช่น การทําให้กระบอกสูบลมหรือมอเตอร์ทํางาน ตัวอย่าง งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อสินค้า งานขนถ่ายวัสดุเครื่องมือลมทุกชนิดและการจับ ยึด เจาะ อัดปั๊ม ขึ้นรูปในงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ระบบนิวแมติกส์จะต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานในการทํางานดังนี้ รูปที่ 1 อุปกรณ์พื้นฐานในการทํางานของระบบนิวแมติกส์ 1.1 อุปกรณ์ต้นกําลังนิวแมติกส์ ทําหน้าที่สร้างลมอัดที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในงานระบบนิวแมติกส์ประกอบด้วย 1.1.1 อุปกรณ์ขับ (driving unit) ทําหน้าที่ขับเครื่องอัดอากาศได้แก่ เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟูา แต่ในงาน อุตสาหกรรมนิยมใช้มอเตอร์ไฟฟูาเป็นอุปกรณ์ขับเนื่องจากความเร็วรอบคงที่ 1.1.2 เครื่องอัดอากาศ (air compressor) ทําหน้าที่อัดอากาศที่ความดันบรรยากาศ ให้มีความดันสูงกว่า บรรยากาศปกติ 1.1.3 เครื่องกรองอากาศขาเข้า (intake filter) ทําหน้าที่กรองอากาศก่อนที่จะนําไปเข้าเครื่องอัดอากาศเพื่อให้ อากาศที่จะอัดปราศจากฝุุนละออง เพราะถ้าอากาศที่อัดมีฝุุนละอองจะทําให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอัดอากาศ และจะทําให้ระบบมีประสิทธิภาพต่ํา |  |  |

| ปริมาณ | สัญลักษณ์ | หน่วย | การเปลี่ยนหน่วย | สูตร |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความยาว (length) | l | เมตร หรือ ม. (m) | ม. = 100 ซม. |  |
| พื้นที่ (area) | A | ตารางเมตร 2 2 หรือ ม. (m ) | 1 ม.2 = 10000 ซม.2 | A = a × b 2 A = πD /4 |
| ปริมาตร (volume) | V | ลูกบาศก์เมตร 3 3 หรือ ม. (m ) | 3 1 ลิตร = 0.03 ฟุต 3 6 3 1 ม. = 10 ซม. 3 1 ม. = 35.31 ลูกบาศก์ฟุต 3 3 1 ฟุต = 0.02 ม. 3 1 ฟุต = 28.31 ลิตร | V = A×h |
| เวลา (time) | t | วินาที (s) นาที (min) | 1 วินาที = 1/60 นาที |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.1.4 เครื่องหล่อเย็น (after cooler) ทําหน้าที่หล่อเย็นอากาศให้เย็นตัวลง 1.1.5 เครื่องแยกน้ํามันและความชื้น (separator) อุปกรณ์นี้จะช่วยแยกเอาความชื้น และละอองน้ํามันที่แฝง มากับอากาศ ก่อนที่อากาศอัดจะถูกเก็บลงในถังเก็บลม 1.1.6 ถังเก็บลมอัด (air receiver) เป็นอุปกรณ์ใช้เก็บอากาศอัดที่ได้จากเครื่องอัดอากาศและจ่ายอากาศอัด คงที่สม่ําเสมอ ให้แก่ระบบนิวแมติกส์ ถังเก็บลมอัดจะต้องมีลิ้นระบายความดัน (pressure relief valve) เพื่อระบาย ความดันที่เกินสู่บรรยากาศเป็นการปูองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความดันสูงกว่าปกติ ส่วนสวิทช์ควบคุมความดัน (pressure switch) ใช้ควบคุมการเปิด-ปิด การทํางานของมอเตอร์ไฟฟูาที่ขับเครื่องอัดลมเมื่อความดันของอากาศถึงค่า ที่ตั้งไว้ 1.2 อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมอัด ทําให้อากาศอัดปราศจากฝุุนละอองคราบน้ํามันและน้ําก่อนที่จะนําไปใช้ใน ระบบนิวแมติกส์ ประกอบด้วยกรองลมอัด (air filter) วาล์วปรับความดันพร้อมเกจ (pressure regulator) อุปกรณ์ ผสมละอองน้ํามันหล่อลื่น (lubricator oiler) 1.3 อุปกรณ์ควบคุมการทํางาน หมายถึง ลิ้นควบคุมชนิดต่าง ๆ ในระบบนิวแมติกส์ ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการเริ่ม และหยุดการทํางานของวงจร ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด ควบคุมอัตราการไหลของลมอัดและควบคุมความดัน 1.4 อุปกรณ์การทํางาน ทําหน้าที่เปลี่ยนกําลังงานของไหลให้เป็นกําลังกล เช่น กระบอกสูบลมชนิดต่าง ๆ และ มอเตอร์ลม 2 กฎเบื้องต้นของลมอัด กฎเบื้องต้นของลมอัด ได้แก่ การเปรียบเทียบปริมาณ สัญลักษณ์ หน่วยที่ใช้ในระบบเอสไอ การแปลงหน่วย กฎการ ส่งผ่านความดันของพาสคัล กฎปริมาตรและ ความดันลมของบอยล์ ตาราง 1 การเปรียบเทียบปริมาณ สัญลักษณ์ หน่วยที่ใช้ในระบบเอสไอ |  |  |

| ปริมาณ | สัญลักษณ์ | หน่วย | การเปลี่ยนหน่วย | สูตร |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเร็ว (speed/velocity) | v | เมตร/วินาที (m/s) |  | v = s/t v  Q A |
| อัตราเร่ง (acceleration) | a | เมตร/วินาที2 2 (m/s ) | g = 9.81 เมตร/วินาที2 |  |
| อัตราการไหล (volumetric flow) | Q | ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ ม.3/วินาที 3 (m /s) ลูกบาศก์ฟุต/ นาที (cubic foot per minute; cfm) [เทคนิค] | 1 ฟุต3/นาที = 0.00047 เมตร3/ วินาที 3 1 ลิตร/วินาที = 2.11 ฟุต /นาที 3 3 1 เมตร /วินาที = 2119 ฟุต /นาที | Q = v/t Q = AV Q = As/t |
| การหมุนด้วย ความเร็ว (speed of rotation) | n | รอบ/วินาที หรือ รอบ/นาที (1/s, 1/min)rpm | 1 วินาที = 60/นาที |  |
| ความดัน (pressure) | P | นิวตัน/ตารางเมตร 2 หรือ นิวตัน/ม. 2 (N/m ) กิโลปอนด์/ตาราง 2 เซนติเมตร (kp/cm ) [เทคนิค] พาสคัล (Pa) | 2 -5 1 นิวตัน/ม. = 10 บาร์ = 1 พาสคัล 2 1 บาร์ = 10 นิวตัน/ซม. 5 2 = 10 นิวตัน/ม. = 14.5 psi 5 = 10 พาสคัล 1.01 บาร์ = 14.69 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว [(pound per square inch) : psi] 1 psi = 0.07 กิโลปอนด์/ 2 เซนติเมตร 2 (kp/cm ) -5 1 พาสคัล (Pa) = 10 บาร์ | P = F/A |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ตาราง 1 การเปรียบเทียบปริมาณ สัญลักษณ์ หน่วยที่ใช้ในระบบเอสไอ (ต่อ) |  |  |

| ปริมาณ | สัญลักษณ์ | หน่วย | การเปลี่ยนหน่วย | สูตร |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 1 กิโลกรัม/ซม. = 98.06 กิโลพาสคัล (kpa) 1 นิวตัน = 0.1 กิโลกรัมแรง (kgf) 1 กิโลกรัมแรง (kgf) = 10 นิวตัน(N) 2 1 บาร์ = 1.02 กิโลกรัมแรง/ซม. 2 (kgf/cm ) 2 1 กิโลกรัมแรง/ซม. = 0.981 บาร์ |  |
| มวล (mass) | m | กิโลกรัม (kg) 2 กิโลปอนด์วินาที / 2 เมตร (kps /m) | 1 กิโลกรัม = 1/9.81 2 กิโลปอนด์วินาที /เมตร 2 (kps /m) |  |
| แรง (force) | F | นิวตัน (N) กิโลปอนด์ (kp) [เทคนิค] | 1 นิวตัน = 0.102 กิโลปอนด์(kp) 2 1 นิวตัน = 1 กิโลกรัมเมตร/วินาที 2 (kgm/sec ) | F = m × a F = ma |
| อุณหภูมิ (temperature) | T | องศาฟาเรนไฮต์ o ( F) องศาเซลเซียส o ( C) แรงคิน (R) เคลวิน (K) | 100  180  o F  180 xOC  32   100  | o K = C+273 o R = F+ 419.67 |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ตาราง 1 การเปรียบเทียบปริมาณ สัญลักษณ์ หน่วยที่ใช้ในระบบเอสไอ (ต่อ) O C   xo F  32 2.1 การแปลงหน่วยในระบบเอสไอ หน่วยต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วโลกมีทั้งระบบหลา (yard system) ระบบปอนด์ (pound system) ระบบเมตริก (metric system) และระบบความถ่วงจําเพาะ (specific gravity system) หน่วยต่าง ๆ เหล่านี้ก็ใช้กันในสาขาวิศวกรรม ในยุคที่ไม่มีระบบเป็นสากลที่เป็นแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1960 จากการประชุมนานาชาติเรื่องน้ําหนักและ การวัด ได้ตกลงเรื่องการนําระบบหน่วยเอสไอ (international system of units) มาใช้เป็นหน่วยระหว่างชาติ และ ประเทศญี่ปุุนเริ่มใช้หน่วยเอสไอนี้ในปี ค.ศ. 1974 หน่วยเอสไอนี้ มีรากฐานมาจากหน่วยของแรงนิวตัน (N) ซึ่งคิดค้นโดยเซอร์ ไอแซก นิวตัน (นักวิทยาศาสตร์ชาว อังกฤษผู้มีชื่อเสียงในด้านกฎความโน้มถ่วงสากล ระหว่างปี ค.ศ. 1642 – 1727) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| การแปลงหน่วยในระบบเอสไอ 2.1.1 พาสคัล คือ ความดันที่เกิดจากการใช้แรง 1 นิวตัน กดลงบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรอย่างสม่ําเสมอ 1 Pascal  1 Newton 1 square meter 1 Pa  1N m2 2 2 = 1 kg – m / s . m เนื่องจากหน่วยพาสคัลเป็นหน่วยเล็กมากเวลาเขียนต้องใช้ตัวเลขหลายหลัก จึงมีหน่วย บาร์ (bar) เพื่อใช้เขียน แทนหน่วยพาสคัล คือ 5 1 bar = 10 Pa = 100,000 Pa 2.1.2 หน่วยของบาร์ (bar) เปลี่ยนให้เป็นหน่วยของความดัน (kgf/cm2) ได้ดังต่อไปนี้ 1 kgf  0.980665 bar cm2  0.981 bar 1 bar  1.01972 kgf cm2  1.02 kgf cm2 จะเห็นว่าหน่วย bar และ 1 kgf มีค่าใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นจึงอนุโลมให้ใช้ในกรณีของระบบ cm2 นิวแมติกส์ว่า 1 bar  1 kgf cm2 2.1.3 สําหรับหน่วยปอนด์ (pounds) หรือปอนด์แรงต่อตารางนิ้ว [pounds-force/square inch (psi)] เปลี่ยน ให้เป็นหน่วย เอสไอ ได้ดังต่อไปนี้ 1 bar = 14.5 psi 1 psi = 0.0695 bar = 0.07 bar = 7000 Pa 2.1.4 หน่วยของแรงซึ่งใช้เป็นกิโลกรัมแรง (kilogram-force) (kgf) นั้น ถ้าเป็นหน่วยใน SI แล้ว ใช้เป็นนิวตัน (Newton) (N) เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงให้เป็นหน่วยนิวตัน 1 N = 0.102 kgf 1 kgf = 9.81 N ในทางปฏิบัติจริงของระบบนิวแมติกส์ จะอนุโลมค่า N และ kgf ดังต่อไปนี้ 1 N = 0.1 kgf 1 kgf = 10 N |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.1.5 หน่วยของงาน (work) ที่เป็น kgf-m หรือ kgf-cm เช่น หน่วยของแรงบิดหรือทอร์ก (torque) นั้นเปลี่ยน ให้เป็นหน่วย เอสไอ แทนด้วยจูล (Joule) (J) ดังต่อไปนี้ 1 J = 1 N-m 1 m2 kg  s2 2.1.6 การเปลี่ยนหน่วยจาก kgf-m หรือ kgf-cm เป็นหน่วย Joule นั้นจะเกิดค่าผิดพลาดได้ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ดังต่อไปนี้ 1 J = 0.102 kgf-m 1 kgf-m = 9.81 J ในทางปฏิบัติของระบบนิวแมติกส์จะอนุโลมค่า Joule และ kgf-m ดังต่อไปนี้ 1 J = 0.01 kgf-m 1 kgf-m = 10 J 2.1.7 หน่วยของกําลัง (power) ในสมัยก่อนใช้เป็นกําลังม้า (horse power) (hp) แต่หน่วย เอสไอ แทนด้วย Watt (W) ดังต่อไปนี้ 1 W  1 N-m s 1 m2 kg  s3 2.1.8 หน่วยของความหนืดจลน์ (kinematic viscosity) ที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์เป็นหน่วย [stokes (St)] หรือ เซนทิสโตก [centistokes (cSt)] หน่วย เอสไอ จะแทนด้วยตารางเซนติเมตร/วินาที [square meters per second ( m2 )] ดังต่อไปนี้ s 1 m2 1 cSt = × 106 s m2 1 = 106 cSt s = 104 St |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| กฎเบื้องต้นของลมอัด ได้แก่ กฎการส่งผ่านความดันของพาสคัล ความดันลมของบอยล์ และกฎปริมาตรของชาร์ลส์ 2.2 กฎของพาสคัล (กฎส่งผ่านความดัน) แบลส์ พาสคัล (ชาวฝรั่งเศส ระหว่างปี ค.ศ. 1623-1662) ได้ทําการทดลองพิสูจน์กฎพาสคัลซึ่งเกี่ยวกับการ ส่งผ่านความดันสถิตหรือความดันนิ่ง (static pressure) กฎนี้กล่าวว่า “ความดันที่กระทําต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของของไหล ที่อยู่นิ่งในภาชนะปิด ความดันที่เพิ่มขึ้นจะถูกถ่ายโอนไปยังทุก ๆ จุดในของไหลและจะกระทําต่อทุกส่วนของภาชนะใน แนวตั้งฉาก” ในกรณีที่ลูกสูบมีพื้นที่หน้าตัด A1 ( cm2 ) และ A2 ( cm2 ) ถ้ามีแรง F1 หรือน้ําหนัก W1 (kgf) กระทําบน ลูกสูบ A1 แล้ว จะมีแรงเกิดขึ้นเป็น W2 หรือ F2 (kgf) ขึ้นที่ลูกสูบซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A2 ดังนี้ W1  W2  P( kgf ) A A cm2 1 2  W  W1  A2 (kgf ) 2 A1 ถ้าพื้นที่หน้าตัด A1 เล็กกว่า A 2 แรง W2 จะมากกว่า W1 2 ตัวอย่าง 1.1 กําหนดให้ W หรือ F = 15 kgf กระทํากับพื้นที่หน้าตัด A = 2 cm จงหาค่า W หรือ F ที่ 1 1 1 2 2 2 กระทํากับพื้นที่ A ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18 cm และความดัน P เท่าไร 2 วิธีทา สูตร W1  W2  P( kgf ) A A cm2 1 2 W  W1  A2 (kgf ) 2 A1 15 kgf×18 cm2  2 cm2  135 kgf น้ําหนักหรือแรงที่กระทํากับพื้นที่ A = 135 kgf 2 P  W1  w 2 A1 A 2  15  135 2 18  7.5 kgf cm2 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.3 กฎของบอยล์ กฎนี้คิดค้นขึ้นโดยโรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle ชาวอังกฤษ ระหว่างปี ค.ศ. 1627-1691) กล่าวว่า ถ้าลูกสูบใน กระบอกสูบซึ่งมีแก๊สบรรจุอยู่ภายใน ปริมาตรแก๊สจะลดลงในขณะที่ความดันแก๊สเพิ่มขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ณ อุณหภูมิคงที่ ปริมาตรของแก๊สจะเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราส่วนผกผันกับความดันแก๊สนั้น” นั่นคือ P × V = P × V = คงที่ 1 1 2 2 2 เมื่อ P คือ ความดันสัมบูรณ์เริ่มต้น มีหน่วยเป็น kgf/cm . abs 1 2 P คือ ความดันสัมบูรณ์สุดท้าย มีหน่วยเป็น kgf/cm . abs 2 V คือ ปริมาตรเริ่มต้น มีหน่วยเป็น litre 1 V คือ ปริมาตรสุดท้าย มีหน่วยเป็น litre 2 2.4 กฎของชาร์ลส์ กฎของชาร์ลส์กล่าวว่า “ค่าความดันอากาศคงที่ค่าหนึ่ง ปริมาตรของอากาศจํานวนหนึ่งจะแปรผันเป็นสัดส่วนกับ อุณหภูมิสัมบูรณ์ของอากาศ” หมายความว่า เมื่ออากาศจํานวนหนึ่งซึ่งมีปริมาตร V1 และอุณหภูมิ T1 ถูกทําให้ร้อนขึ้นหรือ ถูกทําให้เย็นลงที่อุณหภูมิ T2 ภายใต้ความดันคงที่ปริมาตรอากาศจะเปลี่ยนแปลงเป็น V2 ตามความสัมพันธ์ สมการ V1/T1 = V2/T2 3 การนาระบบนิวแมติกส์ไปประยุกต์ใช้งาน ในปัจจุบันระบบนิวแมติกส์ได้แพร่หลายในอุตสาหกรรมอย่างมาก เนื่องจากระบบที่ใช้อุปกรณ์นิวแมติกส์นั้นง่ายต่อการ ใช้งานและซ่อมบํารุง รวมทั้งมีราคาไม่แพงและยังนิยมนํามาใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติและเครื่องจักรกลทันสมัยมากมาย แสดงตัวอย่างการใช้งานนิวแมติกส์ในอุตสาหกรรมดังนี้ 3.1 อุตสาหกรรมการผลิต (Industrial pneumatics for production) 3.2 เครื่องมือวัด (pneumatics for instrumentation) 3.3 งานก่อสร้าง (pneumatics for Building construction) 3.4 งานขนถ่ายอุตสาหกรรม (pneumatics for material handling) 3.5 สาขาอื่น เช่น อุปกรณ์ภายในรถยนต์และรถไฟ งานแพทย์ ของเล่น กีฬา เป็นต้น |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| เครื่องอัดลม 1 เครื่องอัดลม ระบบนิวแมติกส์ มีความจําเป็นมากที่จะต้องใช้ลมอัด เพราะต้องใช้ลมอัดไปควบคุมการทํางานในระบบและตัวที่ผลิต ลมอัดนี้คือ เครื่องอัดลม ซึ่งจะทําการอัดลมหรืออากาศเข้าไปเก็บไว้ในถังเก็บลม โดยเครื่องอัดลมจะเปลี่ยนพลังงานลมอัด ให้เป็นพลังงานกล ซึ่งจะอัดลมจากความดันปกติไปถึงความดันสูง แล้วนําเอาลมอัดที่อัดไว้ไปเก็บที่ถังพักลม ส่วนการ นําไปใช้งานนั้นต้องผ่านเข้าไปชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด เนื่องจากอากาศที่ถูกอัดที่มีความดันสูงจึงจําเป็นต้องปรับความ ดันลมอัดให้มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์ใช้งานในระบบนิวแมติกส์ความดันของลมอัดที่นําไปใช้งานมีตั้งแต่ 4 – 15 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตรขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ว่าจะนําไปใช้กับงานชนิดใด 2 ข้อดีและข้อเสียของลมอัด 2.1 ข้อดีของลมอัด 2.1.1 ทนต่อการระเบิด ลมอัดไม่มีอันตรายจากการระเบิดหรือติดไฟ ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์ราคาแพง สําหรับปูองกันการระเบิด 2.1.2 รวดเร็ว ลมอัดมีความรวดเร็วในการทํางานสูงลูกสูบลมมีความเร็วในการทํางาน 1 ถึง 2 เมตรต่อวินาที ถ้า เป็นลูกสูบแบบพิเศษสามารถให้ความเร็วในการทํางานได้ถึง 10 เมตรต่อวินาที 2.1.3 การส่งถ่ายง่าย การส่งลมอัดไปตามท่อในระยะทางไกล ๆ สามารถทําได้ง่ายและลมอัดที่ใช้แล้วไม่ต้อง นํากลับปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศได้เลย 2.1.4 เก็บรักษาได้ง่าย ลมอัดสามารถกักเก็บไว้ในถังเก็บลมได้ง่าย ดังนั้นอุปกรณ์ทํางานสามารถทํางานได้ ต่อเนื่องจากการใช้ลมอัดนี้ 2.1.5 ความปลอดภัยจากงานเกินกําลัง อุปกรณ์ที่ใช้กับระบบลมอัดจะไม่เกิดการเสียหายถึงแม้ว่างานจะเกิน กําลัง 2.1.6 การควบคุมอัตราความเร็ว ความเร็วของลูกสูบสามารถปรับได้ง่าย ๆ ตามต้องการโดยใช้วาล์วควบคุมอัตรา ไหล 2.1.7 การควบคุมความดัน ความดันของลมอัดที่ต้องการสามารถควบคุมได้ง่าย ๆ โดยใช้วาล์วควบคุมความดัน 2.1.8 สะอาด ลมอัดมีความสะอาดทําให้อุปกรณ์และเครื่องมือสะอาดหมดจด 2.1.9 โครงสร้างง่าย ๆ เช่น ลูกสูบลม จะมีโครงสร้างง่าย ๆ ธรรมดามีการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจะไม่มีกลไก ยุ่งยาก ส่วนอื่น ๆ เช่น แขนเหวี่ยง เยื้องศูนย์ เพลาเกลียวและอื่น ๆ 2.1.10 การตั้งค่าระยะช่วงชัก โดยการปรับระยะหยุดหรือช่วงชักของลูกสูบทําให้สามารถปรับระยะช่วงชักได้ทุก ตําแหน่งจากน้อยสุดจนถึงมากสุดตามที่ต้องการ 2.1.11 อุณหภูมิขณะใช้งาน ลมอัดที่สะอาด (ปราศจากความชื้น) สามารถทํางานได้ดีในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง 2.1.12 ไม่ต้องใช้ท่อลมกลับ ลมอัดที่ใช้แล้วสามารถปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศได้เลยไม่จําเป็นต้องมีท่อนํากลับ 2.1.13 ข้อดีอื่น ๆ ของอุปกรณ์นิวแมติกส์ กะทัดรัด ทนทาน น้ําหนักเบา และซ่อมแซมบํารุงรักษาได้ง่าย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.2 ข้อเสียของลมอัด 2.2.1 ลมอัดถูกอัดตัวได้ เหตุที่อากาศสามารถอัดตัวได้ทําให้การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทํางานไม่สม่ําเสมอ 2.2.2 ลมอัดมีความชื้น ลมอัดจะถูกทําให้เย็นลงหลังจากการถูกอัดเข้าในถังเก็บซึ่งจะทําให้เกิดการกลั่นตัวของ หยดน้ําภายในถังเก็บลมและท่อลมในวงจร 2.2.3 ลมอัดต้องการเนื้อที่มาก เนื่องจากความดันที่ใช้ในวงจรนิวแมติกส์ไม่สูงมาก (ประมาณ 6 bar) ทําให้ กระบอกสูบลมต้องมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นถ้าต้องการใช้แรงมาก ๆ 2.2.4 ลมอัดมีเสียงดัง เมื่อลมอัดระบายออกจากอุปกรณ์ทํางาน ไอเสียที่คายออกมาจะทําให้เกิดเสียงดังมาก ดังนั้นจึงต้องใช้ตัวเก็บเสียง (silencer) 2.2.5 ความดันของลมเปลี่ยนแปลง ความดันของลมอัดจะเพิ่มขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นและความดันจะลดลงถ้า อุณหภูมิต่ําลง 3 ชนิดของเครื่องอัดลม เครื่องอัดอากาศ (Compressor) มีหน้าที่อัดอากาศจากความดันปกติ หรือ ความดันบรรยากาศให้มีความดันสูงขึ้นตาม ความต้องการ การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศชนิดต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน โดยพิจารณาจากความดันใช้งาน และปริมาณการจ่ายลมอัดสําหรับอุปกรณ์ทั้งระบบ เครื่องอัดอากาศสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 3.1 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ (Piston compressor) ทํางานโดยการอัดอากาศที่บรรจุในกระบอกสูบให้มีปริมาตรน้อยลงทําให้ความดันเพิ่มขึ้น ก่อนส่งไปเก็บภายในถัง บรรจุความดัน ซึ่งสามารถผลิตความดันใช้ไดตั้งแต่ความดันต่ําถึงความดันสูง และเป็นที่นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรม ทั่วไป แสดงลักษณะการทํางานดังรูป รูปที่ 2 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบอัด 3.1.2 เครื่องอัดอากาศลูกสูบชักแบบอัดหลายขั้น (multistage compressor) เหมาะสําหรับงานที่ต้องการใช้ความดันสูง ๆ แสดงรูปหลักการทํางานของเครื่องอัดอากาศลูกสูบชักแบบ อัดหลายชั้นดังรูป อากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบที่ 1 ถูกอัดจากลูกสูบแรกจะถูกหล่อเย็นภายในก่อนที่จะถูกอัดในลูกสูบ ถัดไป ปริมาตรของกระบอกสูบตัวที่สองจะเล็กกว่าและอัตราส่วนการอัดสูงกว่าทําให้เกิดความร้อนสูงขึ้นในขณะทํางาน จําเป็น ต้องหล่อเย็นระบบ เพื่อลดความดัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| (ก) เครื่องอัดอากาศดูดหรือส่งเพียงครั้งเดียว (ข) เครื่องอัดอากาศดูดและส่งพร้อมกันใน ใน 1 กระบอกและอัด 2 ขั้น กระบอกเดียวกันและอัด 2 ขั้น รูปที่ 3 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบชักชนิดอัด 2 ขั้น 3.1.3 เครื่องอัดอากาศแบบไดอะแฟรม (diaphragm compressor) เหมาะสําหรับการผลิตลมอัดที่มีความสะอาดสูงในงานอุตสาหกรรมประเภทการผลิตอาหารเคมีภัณฑ์ และ ยารักษาโรค โดยระหว่างห้องอัดอากาศกับลูกสูบจะถูกกั้นโดยแผ่นไดอะแฟรม เพื่อปูองกันอากาศสัมผัสกับน้ํามันหล่อลื่น ภายในกระบอกสูบ รูปที่ 4 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบไดอะแฟรม 3.2 เครื่องอัดอากาศแบบกังหัน (Turbine compressor or flow compressor) เครื่องอัดอากาศชนิดประกอบด้วยตัวใบพัดเลื่อนที่ติดอยู่กับชุดตัวหนุน (rotor) และวางเยื้องศูนย์กับเรือนสูบ ดังรูปที่ 5 (ก) เมื่อชุดตัวหมุนเริ่มทํางาน ตัวใบพัดเลื่อนสามารถเลื่อนขึ้นลงอยู่ในร่องของตัวหมุน โดยปลายอีกด้านหนึ่งจะ สัมผัสกับตัวเรือน สามารถดูดอากาศจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ ข้อดี คือ มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีเสียงดัง การผลิต ลมอัดคงที่ไม่ขาดเป็นห้วง ๆ เหมือนกับแบบลูกสูบชัก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| (ก) เครื่องอัดอากาศแบบใบพัดเลือน (ข) เครื่องอัดอากาศแบบสกรู รูปที่ 5 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบใบพัดเลื่อน 3.2.1 เครื่องอัดอากาศแบบสกรู (two-axle screw compressor) เครื่องอัดอากาศชนิดนี้มีเพลาอยู่สองแกน เพลาตัวหนึ่งมีสกรูซึ่งมีสันฟันนูน และเพลาอีกตัวจะมีสกรูที่มี ฟันเว้า สกรูทั้งสองประกอบอยู่ภายในเรือนเดียวกันและวางขบกันอยู่ โดยมีทิศทางการหมุนเข้าหากันดังรูปที่ 5 (ข) ทําให้สามารถอัดอากาศจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ 3.2.2 เครื่องอัดอากาศแบบกังหัน ใช้หลักการอัดอากาศด้วยกังหันใบพัด นิยมใช้กับงานที่ต้องการอัดอากาศที่มีปริมาณมาก ๆความเร็ว ของลมที่ถูกดูดไหลผ่านใบพัดเปลี่ยนจากพลังงานจลน์เป็นพลังงานลมอัด แบ่งออกได้ตามลักษณะการสร้างดังนี้ แบบลมไหลตามแกนเพลา (axial – flow compressor) ดังรูปที่ 6 (ก) แบบลมไหลวนรอบกังหัน (radial – flow compressor) ดังรูปที่ 6 (ข) ก ข รูปที่ 6 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบกังหัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| การผลิตลมอัด (Compressed air production) ทําได้โดยการใช้เครื่องอัดอากาศ อากาศปกติจะถูกอัดให้มีความ ดันสูงขึ้นตามความต้องการ โรงผลิตลมอัดจะเป็นจุดศูนย์กลางสําหรับการจ่ายลมอัดให้กับอุปกรณ์ต่างในระบบนิวแมติกส์ ค่าความดันลมอัดผลิตปกติประมาณ 10 bar ในอุตสาหกรรมจะแบ่งจากขนาดของความดันใช้งานออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1. นิวแมติกส์ความดันต่ํา (Low pressure pneumatics) ค่าความดันไม่เกิด 150 kPa( 1.5 bar , 21.75 psi) ใช้ กับระบบฟลูอิดลอจิก (fluid logic) และระบบฟลูอิดิกส์(fluidics) 2. นิวแมติกส์ความดันปกติ (normal pressure pneumatics) ใช้ในอุปกรณ์นิวแมนิกส์อุตสาหกรรม มีค่าความ ดันอยู่ระหว่าง 150 – 1,600 kPa (1.5 – 16 bar) 3. นิวแมติกส์ความดันสูง (high pressure pneumatics) ความดันตั้งแต่ 1,600 kPa ขึ้นไป(16 bar , 132 psi) ใช้ในงานเฉพาะที่ต้องการความดันสูง ๆ ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหนัก รูปที่ 7 แสดงลักษณะของเครื่องอัดอากาศแบบต่างที่มีใช้งานในอุตสาหกรรม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 8 กราฟแสดงสมรรถนะเครื่องอัดอากาศจากรูปที่ 7 ในการเลือกเครื่องอัดอากาศและถังเก็บลมสําหรับใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของลมอัดที่ต้องการและขึ้นอยู่กับ ชนิดของการติดตั้ง อาทิเช่น ลักษณะการติดตั้งแบบถาวรและแบบเคลื่อนย้ายได้ ความดันใช้งานปกติ ( working pressure) สําหรับงานทั่วมีค่าประมาณ 6 bar เครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ เครื่องอัดอากาศและถังเก็บลมและอุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ ถูกออกแบบรวมเป็นชุดเดียว หรือติดตั้งภายในเครื่องจักรที่ มีสามารถเคลื่อนย้ายได้ ปริมาณการผลิตลมอัดมีขีดจํากัด เพื่อให้ขนาดชุดผลิตลมอัดมีขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนย้ายได้ สะดวก รูปที่ 9 แสดงเครื่องอัดอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| เครื่องอัดอากาศแบบติดตั้งถาวร เมื่อต้องการปริมาณการจ่ายลมอัดปริมาณมากและคงที่สําหรับใช้งานในจุดต่าง ๆ ของโรงงาน โรงงานผลิตลมอัด จะมีขนาดใหญ่พอและควรมีห้องต่างหากโดยเฉพาะที่มีอากาศแห้ง สะอาด ปราศจากฝุุนละออง และมีการถ่ายเทอากาศที่ ดีซึ่งจะช่วยให้เกิดการระบายความร้อนได้ดี นอกจากนั้นการเลือกถังเก็บลมอัดต้องมีขนาดเพียงพอที่จะสํารองลมอัด สําหรับการจ่ายให้กับอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้เครื่องอัดอากาศทํางานไม่บ่อยครั้งเกินไป รูปที่ 10 แสดงลักษณะการติดตั้งเครื่องอัดและถังเก็บลมแบบติดตั้งถาวร 4 อุปกรณ์เบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ ระบบนิวแมติกส์มีองค์ประกอบในการใช้งานดังรูปที่ 11 รูปที่ 11 แสดงองค์ประกอบพื้นฐานในระบบนิวแมติกส์ทั่วไป |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 12 แสดงสัญลักษณ์ของระบบนิวแมติกส์จากรูปที่ 11 หน้าที่การทํางานของอุปกรณ์ 1 เครื่องอัดลม หมายถึงต้นกําหนดลมหรือเครื่องอัดอากาศ ในการใช้งานต้องคํานึงถึงปริมาณลมอัดที่ต้องการใช้ ที่พอเพียงต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม 2 เครื่องระบายความร้อน มักจะติดตั้งอยู่ถัดจากเครื่องอากาศเพื่อทําให้ลมอัดมีอุณหภูมิลดลง และจํากัดไอน้ําที่มี อุณหภูมิสูงในลมอัด ถ้าไอน้ําเหล่านี้กลั่นตัวเป็นหยดน้ําในอุปกรณ์นิวแมติกส์จะเกิดการกัดกร่อนหรือความเสียหายได้ เครื่องระบายความร้อนแบ่งได้เป็นแบบใช้น้ําหล่อเย็นและแบบใช้ลมเปุาระบายความร้อน โดยอากาศที่ผ่านระบบหล่อเย็น แล้วควรอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส 3 ถังเก็บลม ควรมีขนาดใหม่เพียงพอจากลมอัดให้กับอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อปูองกันการที่เครื่องอัดอากาศทํางาน หนักมากเกินไป 4 ชุดกรองอากาศ หรือเครื่องกรองอากาศในท่อหลัก (Main Line Air Filter) จะทําหน้าที่กําจัดฝุุนละออง น้ํา และคราบน้ํามันที่ปะปนมากับลมอัดที่อยู่ในท่อส่งหลัก ก่อนที่จะส่งลมอัดนี้ไปใช้งานหรือผ่านการกรองอีกครั้งหนึ่ง 5 ชุดทําให้อากาศแห้ง มีหน้าที่ในการทําให้ไอน้ําในลมอัดกลั่นตัวเป็นหยดน้ํา โดยการลดอุณหภูมิของไอน้ําลง จนถึงอุณหภูมิห้อง ไอน้ําเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดและไหลออกทางช่องระบายทิ้ง 6 ท่อย่อย เป็นท่อที่ต่อแยกจากท่อส่งหลักไปใช้งานในตําแหน่งที่ต้องการ 7 ชุดกรองลมอัด จะทําการกําจัดฝุุนละออง สนิมภายในท่อหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่ติดมากับลมอัด เพื่อปูองกัน ความเสียต่ออุปกรณ์ และยังช่วยในการกรองน้ําออกจากลมอัดด้วย 8 วาล์วควบคุมความดัน มีหน้าที่ในการรักษาระดับความดันให้อยู่ในระดับที่ต้องการและคงที่ เนื่องจาก ลมอัดที่ เกิดจากเครื่องอัดอากาศจะมีค่าสูงกว่าความดันที่ต้องการใช้งานเล็กน้อย 9. ชุดผสมน้ํามันหล่อลื่น มีหน้าที่ในการเติมน้ํามันให้ผสมกับลมอัด เพื่อช่วยหล่อลื่นให้กับอุปกรณ์ที่ เคลื่อนที่ เพื่อให้ มีการทํางานที่ราบรื่นและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 10 วาล์วควบคุมทิศทาง เป็นวาล์วที่ใช้ในการจ่ายลมอัดให้กับกระบอกสูบ เพื่อควบคุมให้เกิดการเคลื่อนที่ใน ทิศทาง ที่ต้องการ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 11 กระบอกสูบ เป็นอุปกรณ์กําลังที่ใช้ลมอัดเป็นต้นกําลังในการเคลื่อนที่เชิงเส้น 12 วาล์วควบคุมความเร็ว มีหน้าที่ในการปรับแรงดันของลมอัดที่จ่ายให้แก่กระบอกสูบตามที่ต้อง เพื่อควบคุม ความเร็วในการเคลื่อนที่ของก้านสูบ 5 การบริการลมอัด การบริการลมอัดคือ การทําให้ลมสะอาด ลมอัดมีความดันที่ถูกต้องและคงที่ ลมอัดมีน้ํามันเพื่อหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ทํางาน อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบริการลมอัดคือ ตัวกรองลมอัด (air filter) ตัวควบคุมความดันของลมอัด (air regulator) และตัวผสม น้ํามันหล่อลื่นเข้าไปในลมอัด (air lubricator) รูปที่ 13 สัญลักษณ์ของชุดบริการลมอัด 5.1 ตัวกรองลมอัด (air filter) เมื่อเครื่องอัดลมทําการอัดลมเพื่อให้มีความดันเพิ่มขึ้นนั้นลมที่ถูกเครื่องอัดลมดูดเข้าไปเพื่ออัดเก็บในถังเก็บลมนั้น จะมีส่วนผสมของมวลสารอื่น ๆ ด้วย เช่น ไอน้ํา ฝุุนผง หรือมวลสารที่ล่องลอยในบริเวณที่เครื่องอัดลมทํางานอยู่ ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอามวลสารที่ไม่ต้องการเหล่านี้ออกจากลมอัด เพราะมวลสารและสิ่งสกปรกต่าง ๆ นี้จะ เป็นตัวที่ทําให้อุปกรณ์ทํางานของระบบนิวแมติกส์เสียหาย ทํางานติดขัดอายุการใช้งานสั้นลงได้ ดังแสดงในรูปที่ 14 รูปที่ 14 ตัวกรองลมอัด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 5.2 ตัวควบคุมความดันของลมอัด เมื่อลมอัดผ่านชุดกรองลมอัดแล้วจะผ่านเข้ามาสู่ชุดควบคุมความดัน เพื่อที่จะปรับให้ความดันจ่ายออกมีค่าคงที่ (ค่าเฉลี่ยของความดันลมอัดที่ใช้งานทั่วไปมีค่าประมาณ 6 bar) ลมอัดจะผ่านบ่าวาล์วและไหลออกที่ทางออกเพื่อนําไปใช้ งานต่อไป บริเวณช่องทางออกของวาล์วจะมีช่องออริฟีซ(orifice) ที่ต่อระหว่างช่องทางออกกับห้องใต้แผ่นไดอะแฟรม ถ้า ความดันลมที่ออกนี้มีความดันสูงกว่าค่าของสปริงตัวบน ก็จะดันแผ่นไดอะแฟรมให้ยกขึ้น เป็นผลให้ก้านของพอพเพตซึ่ง เชื่อมต่ออยู่กับชุดของแผ่นไดอะแฟรมจะถูกยกขึ้นตามไปด้วย ทําให้บ่าวาล์วปิดทางลมที่เข้าวาล์ว ค่าของแรงดันสปริง จะเป็นตัวกําหนดค่าความดันที่ลมอัดที่ผ่านวาล์ว สามารถปรับแรงดันสปริงได้ตามที่ต้องการ ส่วนสปริงตัวเล็กด้านล่างจาก รูปที่ 15 มีหน้าที่ปูองกันไม่ให้บ่าวาล์วสั่นเนื่องจากการปิด-เปิดของบ่าวาล์วที่ความถี่มากๆ ในขณะทํางาน รูปที่ 15 ตัวควบคุมความดันของลมอัด 5.3 เกจวัดความดันลมอัด (pressure gauge) ความดันลมที่ออกจากวาล์วควบคุมความดันจะถูกแสดงค่าความดันด้วยเกจวัดความดัน ซึ่งมีหลักการทํางานดังนี้ เมื่อลมอัดไหลเข้ามาในช่องทางเข้าจะสะสมอยู่ภายในท่อสปริงซึ่งโค้งเป็นวงกลมและมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส อีกด้าน หนึ่งต่ออยู่กับชุดกลไกขับเฟืองให้เข็มหมุน เป็นผลให้ความดันของลมอัดทําให้ท่อสปริงยืดเป็นเส้นตรง ซึ่งทําให้เข็มหมุนชี้ ไปที่ตัวเลขตามค่าของความดันลมที่เข้า |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 16 แสดงส่วนประกอบของเกจวัดความดัน 5.4 ตัวผสมน้ํามันหล่อลื่น (Air lubricator) มีหน้าที่ในการเต็มน้ํามันหล่อลื่นให้กับลมอัด เพื่อเป็นตัวหล่อลื่นและปูองกันอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่สัมผัสกันโดยตรง โดยลมอัดที่ผ่านรูทางเข้าจะไหลผ่านด้านล่างและตรงออกไปสู่บริเวณคอคอด ส่วนที่ไหลลงด้านล่างนั้นจะดันให้น้ํามันเข้า ไปในท่อดูดน้ํามันและเกิดหยดลงที่หัวฉีด เมื่อหยดน้ํามันถูกลมอัดพัดให้แตกเป็นฝอยผสมกับลมอัด โดยมีวาล์วปรับขนาด การหยดของน้ํามันว่าให้หยดมากน้อยเพียงไร ปกติแล้วควรเติมน้ํามันหล่อลื่น 5 หยดต่อนาที หรือตรวจสอบโดยการใช้ กระดาษขาวอังที่รูระบายลมออก ถ้ามีน้ํามันไหลเป็นทางแสดงว่า จํานวนที่เติมน้ํามันมากเกินไป หลักการในการทําให้ น้ํามันถูกดูดขึ้นตามท่อดูด เนื่องมาจากเมื่อลมอัดไหลผ่านคอคอดจะทําให้ความดันในบริเวณคอคอดนั้นลดลง ทําให้ความ ดันที่มีค่าสูงกว่าบริเวณด้านล่าง ดันให้น้ํามันไหลขึ้นมาผ่านหัวหยดได้ รูปที่ 17 แสดงส่วนประกอบของชุดเติมน้ํามัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 6 การบารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ 6.1 ก่อนที่จะให้เครื่องอัดอากาศทํางาน ควรถ่ายน้ําในถังออกทุกครั้ง 6.2 ตรวจสอบระดับน้ํามันหล่อลื่นให้อยู่ระดับปกติตามเกณฑ์เสมอ สังเกตจากช่องดูน้ํามันเครื่องด้านล่างของลูกสูบ น้ํามันต้องอยู่ระดับกลางช่อง จะต้องไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป และน้ํามันเครื่องที่ใช้ควรใช้เบอร์ SAE 40 6.3 ควรทําความสะอาดเป็นครั้งคราว และตรวจดูรอยรั่วทั่ว ๆ ไปของเครื่องอัดอากาศและสายไฟฟูาให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6.4 ตรวจไส้กรองอากาศด้านดูดเข้าของตัวเครื่องอัดอากาศตามกําหนดเวลาที่บริษัทผู้ผลิตแนะนําหรือถ้าอยู่ในบริเวณ ที่มีฝุุนละอองมาก ควรทําความสะอาดเร็วกว่าปกติหรือเปลี่ยนใหม่ 6.5 ตรวจความตึงสายพานโดยความตึงต้องพอดีไม่มากหรือน้อยเกินไปที่จะถ่ายทอดกําลังขับเคลื่อนไปยังตัวเครื่องอัด อากาศได้อย่างเหมาะสม ถ้าสังเกตว่ามีการแตกร้าว ควรเปลี่ยนทันที 6.6 ทําความสะอาดฝุุนผงที่บริเวณทางดูด หัวสูบ มอเตอร์ ครีบใบพัด ท่อทางต่างๆ ครีบระบายความร้อนของ intercooler และ ถังอัดอากาศ 6.7 อย่าให้มอเตอร์โดนน้ําและความชื้น ส่วนจุดต่อสายไฟต่างๆต้องตรวจดูว่ายึดติดแน่นหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการ spark ในระหว่างที่มอเตอร์ทํางาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| วาล์วควบคุมในระบบนิวแมติกส์ วาล์วที่ควบคุมอุปกรณ์ทํางานในระบบนิวแมติกส์ให้ทํางานเป็นไปตามขั้นตอนของวงจรเพื่อให้การทํางานมีความ สะดวกหรือมีความปลอดภัยในการทํางานและควบคุมความดันในระบบให้เหมาะสมประเภทของวาล์วนิวแมติกส์ ได้ 4 ประเภท 1 วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วควบคุมทิศทาง (directional control valves) ทําหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของลม เช่น ควบคุมให้ลูกสูบทํางาน หรือควบคุมให้ลูกสูบค้างตําแหน่งการทํางานโดยใช้หลักการควบคุมลมเข้า และออก วาล์ว ควบคุมทิศทางมีหลายแบบคือ 1.1 วาล์วแบบพอพเพต (poppet valve) วาล์วแบบพอพเพตเป็นวาล์วที่ทําหน้าที่ปิด – เปิดวาล์วโดยใช้ลูกบอลหรือแผ่นกลม เป็นตัวควบคุม มีโครงสร้าง ง่ายๆ อายุการใช้งานนานและการชํารุดของซีลมีน้อยแต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้แรงในการกดมากในการเลื่อนวาล์ว เนื่องจากมี แรงต้านของสปริง 1.1.1 วาล์วแบบลูกบอลนั่งบ่า มีโครงสร้างง่าย ๆ ราคาถูกและมีขนาดเล็กโดยใช้ลูกบอล ปิด – เปิดทางลม เข้า – ออก และเลื่อนวาล์วโดยกลไกและเลื่อนกลับด้วยสปริง รูปที่ 18 วาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 แบบลูกบอลนั่งบ่า หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ แรงสปริงจะดันลูกบอลให้ปิดที่บ่าของวาล์วเพื่อปูองกันลมไหลจาก 1(P)ไป 2(A) ตําแหน่งการทํ างาน เมื่อกด ก้านกระทุ้งลูกบอลเลื่อนจากบ่าวาล์วโดยต้องเอาชนะความดันลมและแรงต้านจากสปริง จะทําให้ลมไหลจาก 1(P) ไป 2(A) ได้เมื่อปล่อยมือแรงดันสปริงจะดันให้ลูกบอลกลับตําแหน่งปกติการนําไปใช้งาน ใช้ปิด - เปิด วงจรนิวแมติกส์ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.1.2 วาล์วแบบแผ่นกลมนั่งบ่าวาล์ว โครงสร้างเป็นแผ่นกลมปิด – เปิดทางลมเพื่อเปิดพื้นที่ให้ลมผ่านมาก อายุ การใช้งานนานใช้แรงกดในการเลื่อนวาล์วน้อย วาล์วเลื่อนโดยใช้กลไกหรือมือกด เลื่อนกลับโดยสปริง รูปที่ 19 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด แบบแผ่นกลมนั่งบ่าวาล์ว ขณะเกิดการเหลื่อมล้ํา หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ แผ่นซีลกลมจะปิดช่องทางลม 1(P) ส่วนท่อ 2(A) เปิดเพื่อให้ลมไหลออกทาง 3(R) ตําแหน่งการ ทํางาน เมื่อกดก้านกระทุ้ง แผ่นซีลกลมจะเลื่อนจากบ่าวาล์วเพียงเล็กน้อยทําให้ลมไหลจาก 1(P) ไป 2(A) และ 3(R) ทําให้ลมไหล ถึงกันได้ ถ้ากดช้า ๆ หรือนาน ๆ จะทําให้มีลมระบายออกทิ้งไป ลักษณะแบบนี้เรียกว่า เกิดการเหลื่อมล้ํา (overlap) ทํา ให้ลมอัดที่จะนําไปใช้งานมีความดันไม่เพียงพอและไม่เหมาะที่จะนํามาใช้งาน ดังนั้นการกดจึงต้องกดก้านกระทุ้งให้สุดจะ ทําให้แผ่นซีลกลมตัวบนปิดช่องทางระหว่าง 1(P) ไป 2(A) แต่ลมจะไหลจาก 1(P) ไป 2(A) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.1.2.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดแบบแผ่นกลมนั่งบ่าวาล์วเลื่อนลิ้นไปด้วยลมดันเลื่อนลิ้นกลับด้วย สปริง รูปที่ 20 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยลมอัด เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ สปริงจะดันแผ่นซีลกลมปิด 1(P) ลมจาก 2(A) จึงระบายไป 3(R) ตําแหน่ งการทําง าน เมื่อปูอนลมเข้าที่ รู 10(Z) เอาชนะแรงสปริง ทําให้ลิ้นถูกดันให้เลื่อนลงไปดันแผ่นซีลกลม ลมจาก 1(P) จึงไหลผ่านไปออก 2(A) ส่วนท่อ 3(R) ปิด การกันรั่วมีประสิทธิภาพดี เนื่องจากแผ่นซีลกลมถูกดันให้อัดติดบ่าด้วยแรงสปริงและลมจาก 1(P)การนําไปใช้ งาน ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทางเดียวโดยวิธีควบคุมทางอ้อม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.1.2.2 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิดเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งกดและลมช่วยเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง รูปที่ 21 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิด เลื่อนลิ้นไปด้วยกลไกลูกกลิ้งกด และลมช่วยเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง หลักการทํางาน ตําแหน่ง ปกติ ลมจาก 1(P) จะไปที่ลิ้นเล็ก และจะไหลผ่านรูตรงก้านกระทุ้งตรงกลางของลิ้นใหญ่ออกทาง 2(A) ส่วนท่อ 3(R) ปิด ตําแหน่งก ารทํางาน เมื่อมีแรงกดที่ลูกกลิ้ง ทําให้ลิ้นเล็กเปิด ลมจาก 1(P) ส่วนหนึ่งไปจึงไปดันแผ่นไดอะแฟรมให้ ยุบตัวลง ทําให้ก้านกระทุ้งเลื่อนลง ลิ้นใหญ่ปิดรู 1(P) ทําให้ 1(P) ปิดลมจาก 2(A) จึงระบายไป 3(R) เมื่อไม่มีแรงกดที่ ลูกกลิ้ง สปริงจะดันก้านกระทุ้งให้เลื่อนกลับตําแหน่งปกติ แผ่นไดอะแฟรมจึงเลื่อนปิด และลิ้นเล็กถูกสปริงดันปิด ลม 1(P) ไป 2(A) ท่อ 3(R) ปิด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.1.2.3 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งกดทางเดียวและลมช่วยเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง รูปที่ 22 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยกลไกลูกกลิ้งทางเดียว และลมช่วยเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ ลมจาก 1(P) จะแยกไปที่ลิ้นเล็กซึ่งปิดอยู่ และอีกส่วนจะไปผ่านรูตรงกลางลงมาด้านล่างแล้วออกที่ 2(B) ส่วนลมจาก 4(A) จะไหลผ่านด้านล่างของลิ้นตัวซ้ายออกทางด้านบนแล้วไหลผ่านลิ้นตัวขวาออกที่ 3(R) ตําแหน่งการ ทํางาน เมื่อกดลูกกลิ้ง ทําให้ลิ้นเล็กเปิด ลมจาก 1(P) จะเข้าไปช่วยดันให้แผ่นไดอะแฟรมยุบตัวลงไปกดลิ้น ใหญ่ทั้งสองตัวให้เลื่อนลง ทําให้ลมจาก 1(P) ออกไปทาง 4(A)ส่วนลมจาก 2(B) จะระบายไปทาง 3(R) เมื่อกดลูกกลิ้งไม่ถูก กด แรงสปริงจะดันแผ่นไดอะแฟรมให้กลับตําแหน่งปกติ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.1.2.4 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด เลื่อนลิ้นด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟูา เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง รูปที่ 23 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนลิ้นไปด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟูา เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ เมื่อยังไม่มีกระแสไฟไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟูา ก็จะยังไม่มีอํานาจแม่เหล็กสปริงจะดันให้ลิ้น 1(P) ปิด ลดจาก 2(A) ระบายออกทาง 3(R) ตําแหน่งทํา งาน เมื่อให้กระแสไฟไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟูา ทําให้เกิดอํานาจ แม่เหล็กดึงดูดแกนเหล็กเลื่อนลิ้นให้เคลื่อนที่เป็นผลทําให้ลิ้นเปิด ลมจาก 1(P) จะต่อถึง 2(A)การนําไปทํางาน ใช้ควบคุม การเคลื่อนที่ของกระบอกสูบทางเดียวโดยใช้วงจรควบคุมเป็นระบบไฟฟูากระแสตรง 24 โวลต์ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.2 วาล์วแบบเลื่อน วาล์วแบบเลื่อนเป็นวาล์วที่มีโครงสร้างภายในเป็นลูกสูบที่เคลื่อนที่ไปมาในเรือนวาล์วมีหลายชนิดคือ แบบ ลูกสูบเลื่อน แบบลูกสูบและแผ่นเลื่อน แบบแผ่นหมุนหรือแบบโรตารี 1.2.1 วาล์วแบบลูกสูบเลื่อน ลูกสูบจะเลื่อนไปมาภายในตัวเรือน การเลื่อนของลูกสูบจะใช้แรงเพียงเล็กน้อย เพราะไม่มีแรงต้าน เนื่องจากสปริงหรือแรงต้านจากลมอัดในทิศทางตรงข้าม การเลื่อนวาล์วสามารถทําได้หลายวิธีคือ ใช้กล้ามเนื้อ กลไกลม ขดลวดแม่เหล็กไฟฟูา 1.2.1.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด เลื่อนลิ้นไปด้วยมือ เลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง รูปที่ 24 วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด เลื่อนลิ้นไปด้วยมือเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ สปริงจะดันลูกสูบเคลื่อนตัวมาทางซ้าย ทําให้ลมจาก 1(P) ปิด ลมจาก2(A) จึงระบายไป 3(R) ตําแหน่งการ ทํางาน เมื่อกดก้านลูกสูบให้เลื่อนมาทางขวา ลมจาก 1(P) จะไหลไปที่2(A) ส่วนรู 3(R) ปิด เมื่อปล่อยมือ สปริงจะดันก้านลูกสูบให้เลื่อนกลับตําแหน่งปกติ 1.2.2 วาล์วแบบลูกสูบและแผ่นเลื่อน วาล์วแบบนี้ลูกสูบเลื่อนจะเป็นตัวบังคับแผ่นเลื่อนให้ควบคุมทิศทางลม ทํา ให้ลูกสูบมีการเสียดสีน้อยเพราะไม่ต้องเลื่อนผ่านรูลมเข้า-ออกใด ๆ ของซีล ดังนั้นส่วนที่สึกหรอมากคือแผ่นเลื่อนแต่ ได้มีการปูองกันการสึกหรอให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด คือ ที่แผ่นเลื่อนจะถูกแรงกดของสปริงภายในตัวมันและความดันจากลมอัด ภายในวาล์ว 1.2.2.1 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 แบบลูกสูบและแผ่นเลื่อน (เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลม) รูปที่ 25 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/2 แบบลูกสูบและแผ่นเลื่อน (เลื่อนลิ้นไปและกลับด้วยลม) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ ลูกสูบและแผ่นเลื่อนจะอยู่อิสระภายในตัวเรือนวาล์ว เพราะไม่มีสปริงดันกลับทําให้ค้างอยู่ในตําแหน่งใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับแรงที่ควบคุมครั้งสุดท้ายที่ทํางาน ตําแหน่ง การทํา งาน ตําแหน่งที่ 1 ลมเข้า 12(Y) ลูกสูบจะถูกดันให้เลื่อนไป ทางซ้าย และแผ่นเลื่อนซึ่งติดอยู่กับลูกสูบจะเลื่อนไป ทําให้ลมไหลจาก 1(P) ไป 2(B) ส่วนลมจาก 4(A) ระบายไป 3(R) เมื่อไม่มีลมที่ 12(Y) วาล์วก็ยังคงค้างไม่เคลื่อนที่กลับตําแหน่งที่ 2 ลมเข้าด้าน 14(Z) ลูกสูบจะถูกดันให้เลื่อนและแผ่นเลื่อน ซึ่งติดอยู่กับลูกสูบจะเลื่อนกลับไปทางขวา ทําให้ลมไหลจาก 1(P) ไป 4(A) ส่วนลมจาก 2(B) จะระบายออกไป 1.2.3 วาล์วแบบแผ่นหมุนหรือแบบโรตารี วาล์วแบบนี้จะมีโครงสร้างที่บังคับการทํางานด้วยมือหรือเท้า จะเป็น วาล์ว 3/3, 4/3 มี3 ตําแหน่ง เป็นตําแหน่งทํางาน 2 ตําแหน่ง ตําแหน่งปกติ 1 ตําแหน่ง การเลื่อนลิ้นเป็นแบบหมุนโดยมี แผ่นหมุนซึ่งติดอยู่กับแขนโยกเป็นตัวเลื่อนเปลี่ยนตําแหน่งการจ่ายลม รูปที่ 26 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 แบบแผ่นหมุนหรือโรตารี หลักการทํางาน 1. วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตําแหน่งกลางปิด ตําแหน่ง ปกติ ตําแหน่งที่ 0 ปกติแขนโยกจะอยู่ตําแหน่งกลางลม 1(P) จะถูกปิดและ 4(A), 2(B),3(R) ปิด ตําแหน่งการทํ างาน ตําแหน่งที่ 1 โยกแขนโยกลงมาล่างสุด ลมจาก 1(P) จะไปที่ 2(B) ส่วนลมจาก 4(A) ระบายไป 3(R) ตําแหน่งที่ 2 โยกแขนโยกขึ้นไปบนสุด ลมจาก 1(P) ไป 4(A) ส่วนลมจาก2(B) ระบายไป 3(R) 2. วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3 ตําแหน่งกลางลอย หลักการทํางานเช่นเดียวกันกับตําแหน่งกลางปิด เพียงตําแหน่งที่ 2 ลม 1(P) จะปิดส่วนลมจาก 4(A) และ 2(B) จะระบายไป 3(R) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2 วาล์วควบคุมอัตราการไหล วาล์วควบคุมอัตราการไหล (flow control valves) คือ วาล์วที่ควบคุมปริมาณลมให้น้อยลง ควบคุมได้ทั้ง 2 ทาง คือ เมื่อลมเข้า ทาง P ปริมาณลมจะผ่านช่องแคบ ทําให้ปริมาณลมไหลผ่านไปได้น้อยกว่าปกติ และเมื่อเอาลมเข้าอีกด้าน ลมก็ ถูกควบคุมเช่นกันสามารถปรับสกรูเปิดลิ้นวาล์วให้ปริมาณลมไหลผ่านน้อยหรือมากตามต้องการ วาล์วควบคุมอัตราการ ไหลแบ่งตามโครงสร้างและลักษณะการทํางานได้ 2 ชนิดคือ วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไม่ได้และชนิด ปรับการไหลได้ รูปที่ 27 วาล์วควบคุมอัตราการไหล 2.1 วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไม่ได้ วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไม่ได้แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 2.1.1 แบบคอคอด (throttle or restrictor valve) ความยาวของช่องแคบยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อลมเข้า 2.1.2 แบบช่องแคบ หรือออริฟิซ หรือไดอะแฟรม (orifice plate or diaphragm valve) รูปที่ 28 วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลไม่ได้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.2 วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลได้ วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลได้เป็นวาล์วแบบคอคอด ซึ่งสามารถควบคุมให้ลมผ่านออกมาน้อย โดยใช้สกรูปรับด้วยมือหรือใช้กลไกลูกกลิ้งกด เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ออกมากดลูกกลิ้ง ลมก็ถูกควบคุมชั่วขณะ เมื่อลูกสูบ เคลื่อนที่กลับ วาล์วจะเลื่อนกลับด้วยสปริง ลมไม่ถูกควบคุม รูปที่ 29 วาล์วควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับการไหลได้ 2.2.1 วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว วาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียว หมายถึง วาล์วที่ให้ลมไหลไปทาง เดียวเท่านั้น ไหลย้อนกลับไม่ได้ ซึงแบ่งได้ 5 ชนิด 2.2.1.1 วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์ว วาล์วกันกลับเป็นวาล์วที่ยอมให้ลมไหลได้ทางเดียวและไหลย้อนกลับ ไม่ได้ รูปที่ 30 วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์ว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| หลักการทํางาน เมื่อมีสัญญาณลมเข้า 12(X) แรงดันลมจะเอาชนะแรงต้านของสปริงทําให้สิ้นวาล์วเลื่อนออกจะทําให้ลมสามารถไหลออก ทาง 14(Y) ได้ เมื่อมีสัญญาณลมเข้า 14(Y) แรงดันลมจะดันลิ้นวาล์วให้ปิดทางลม ทําให้ลมไม่สามารถไหลไปออกทาง 12(X) ได้ (หรือไม่สามารถไหลย้อนกลับทางเดิมได้) 2.2.1.2 วาล์วกันกลับสองทาง หรือวาล์วลมเดี่ยว วาล์วกันกลับสองทางเป็นวาล์วที่ยอมให้ลมไหลออกได้ ทางเดียว โดยมีลมเข้า 12(X) หรือ14(Y) รูปที่ 31 วาล์วกันกลับสองทาง โครงสร้างเป็นวาล์วนั่งบ่า มีลูกบอลหรือแผ่นกลม หรือแผ่นไดอะแฟรมบรรจุในตัวเรือนมีรูลมเข้า 2 ทาง รูลมออก 1 ทาง หลักการทํางาน เมื่อมีสัญญาณลมเข้า 12(X) แรงดันจะทําให้ลูกบอลเลื่อนไปปิดวาล์วทางท่อลม 14(Y)มีผลทําให้ลมไหลออกไปทาง 2(A) และเมื่อมีสัญญาณลมเข้า 14(Y) แรงดันลมจะทําให้ลูกบอลเลื่อนไปปิดวาล์วทางท่อลม 12(X) มีผลทําให้ลมไหลออกไปทาง 2(A) ได้เช่นกัน 2.2.1.3 วาล์วความดันสองทาง หรือวาล์วลมคู่ วาล์วความดันสองทางหรือวาล์วลมคู่เป็นวาล์วที่ต้องให้ลม เข้าพร้อมกันทั้งสองข้างจึงจะทําให้ลมออกไปทํางานได้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 32 วาล์วความดันสองทางหรือวาล์วลมคู่ โครงสร้างเป็นแบบวาล์วนั่งบ่า มีลูกสูบเลื่อนหรือแผ่นไดอะแฟรมทําหน้าที่เป็นลิ้นเลื่อนบรรจุขวางอยู่ในตัวเรือน มี รูลมเข้า 2 ทาง และรูลมออก 1 ทาง หลักการทํางาน วาล์วชนิดนี้จะทํางานเมื่อมีสัญญาณลมเข้าที่ 12(X) กับ 14(Y) พร้อมกันแล้วไปออกที่ 2(A) แต่ถ้าสัญญาณลมเข้าด้านใด ด้านหนึ่ง เช่น ลมเข้าที่ 12(X) หรือลมเข้าที่ 14(Y)ลิ้นวาล์วก็จะไปปิดทางลมเข้าทําให้ลมไม่สามารถออกไปที่ 2(A) ได้ 2.2.1.4 วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียวหรือวาล์วควบคุมความเร็ว เป็นวาล์วที่มีลมถูกควบคุมปริมาณการไหลให้ไหลได้ทางเดียว ส่วนอีกทิศทาง ลมจะไหลผ่านวาล์วกันกลับโดยไม่ถูกควบคุม โครงสร้างประกอบด้วยวาล์วกันกลับต่อขนานกับวาล์วควบคุมการไหลชนิดปรับได้ ควบคุมการทํางานโดยมือหรือกลไก ลูกกลิ้งกด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 33 วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว หลักการทํางาน เมื่อให้ลมเข้าด้าน 2(A) ลมสามารถดันลิ้นหรือลูกบอลของวาล์วกันกลับ และผ่านได้สะดวกโดยไม่ถูกควบคุม แต่ถ้าเปลี่ยน ให้ลมเข้าด้าน 1(P) ลมจะดันลิ้นหรือลูกบอลให้ปิดทาง ทําให้ลมออกไม่ได้ ลมจึงไหลผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหลอย่าง ช้า ๆ ซึ่งจะปรับให้ลมไหลออกช้า ๆด้วยมือ 2.2.1.5 วาล์วคายไอเสียเร็ว วาล์วคายไอเสียเร็วช่วยระบายลมทิ้งจากกระบอกสูบออกสู่บรรยากาศได้เร็ว โดยไม่ต้องไหลผ่านวาล์วตัวอื่น ๆ ทําให้ลูกสูบเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าปกติ โครงสร้างวาล์วนั่งบ่าจะมีลูกบอลหรือแผ่น ไดอะแฟรมขวางภายในตัวเรือน มีรูลมเข้า 1 รู รูลมออก 1 รู รูระบายลมทิ้ง 1 รู รูปที่ 34 วาล์วคายไอเสียเร็ว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3 วาล์วควบคุมความดัน วาล์วควบคุมความดัน (pressure control valves) คือ วาล์วที่ควบคุมความดันด้านใช้งานให้มีค่าคงที่ตามต้องการ วาล์วควบคุมความดันแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 3 ชนิด 3.1 วาล์วปรับลดความดัน (pressure regulating valve) หน้าที่รักษาความดันใช้งานให้คงที่เสมอ ถึงแม้ว่าความดัน ทางด้านลมเข้าจะไม่คงที่แต่จะต้องมีค่าความดันสูงกว่าความดันใช้งานเล็กน้อยซึ่งแบ่งได้2 ชนิด คือ เพรสเชอร์เรกูเลติง วาล์ว หรือวาล์วปรับลดความดันชนิดไม่มีรูระบายลมและมีรูระบายลม 3.1.1 วาล์วปรับลดความดันชนิดไม่มีรูระบายลม รูปที่ 35 วาล์วปรับลดความดัน หลักการทํางาน รูปที่ 35 (ก) เมื่อความดันลมผ่านเข้ามาทางด้าน 1(P) จะมีแรงกดลงที่สปริงซึ่งจะปรับความดันลมที่สกรู แรงดันสปริงจะ กดบังคับวาล์วแผ่นกลมหรือลิ้นเล็กสําหรับปิด-เปิดลมเข้าเมื่อความดันลมเข้ามาโดยมีความดันไม่เกินที่ตั้งไว้ แรงต้านสปริง จะน้อยกว่า จึงทําให้ก้านกระทุ้งวาล์วดันแผ่นไดอะแฟรมเปิด ลมจึงสามารถผ่านจาก 1(P) ไป 2(A) ได้ ถ้าความดันลม ทางด้านลมออก 2(A)เพิ่มขึ้น แผ่นไดอะแฟรมจะเลื่อนลงและต้านแรงสปริง ทําให้วาล์วแผ่นกลมปิด ลมจึงไม่สามารถผ่าน ไปได้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| หลักการทํางาน จากรูปที่ 35 (ข) ความดันใช้งานปกติจะไหลออกโดยกดลงผ่านแผ่นไดอะแฟรมและสปริง ซึ่งทําหน้าที่ปรับแต่งให้ทํางานที่ ความดันตามต้องการ โดยปรับที่สกรูด้านล่าง เมื่อความดันทางด้านลมออก 2(A) สูงกว่าปกติ ทําให้แผ่นไดอะแฟรมถูกแรง กดมาก ก็จะเลื่อนลงไปกดสปริงทําให้พื้นที่หน้าตัดทางด้านลมเข้าแคบลงหรือปิด เป็นการรักษาความดันใช้งานปกติ แต่ถ้า ความดันลมออกสูงกว่ามาก จะมีแรงกดที่แผ่นไดอะแฟรมมาก ทําให้แผ่นไดอะแฟรมเปิด ลมอัดบางส่วนจะระบายออก 3(R) เมื่อความดันด้านลมออกลดลง แรงดันสปริงจะดันวาล์วแผ่นกลมหรือลิ้นเล็กให้เปิดทําให้บ่าลิ้นเปิดกว้างขึ้น ความดัน ลมจึงเข้ามาได้มากขึ้น และทําให้ลมออกไป 2(A) ได้ เป็นการควบคุมความดันที่ใช้งานให้คงที่สม่ําเสมอ 3.1.2 วาล์วจํากัดความดัน (pressure limiting valve) วาล์วจํากัดความดัน ทําหน้าที่เป็นวาล์วความปลอดภัย (safety valve) คือ เป็นตัวรักษาความดันไม่ให้สูงเกินกว่าค่าความดันที่ตั้งไว้ รูปที่ 36 วาล์วจํากัดความดัน หลักการทํางาน วาล์วจํากัดความดันหรือวาล์วนิรภัยจะเป็นตัวจํากัดความดันลมที่มีค่าสูง เพื่อระบายลมออกสู่บรรยากาศ โดยเมื่อความดัน ลมที่เข้ามาในระบบมีค่าสูงเกินพิกัดที่ตั้งไว้ ลมจะไปดันสปริงทําให้ลิ้นวาล์วเลื่อนออกมีผลให้ลมที่เข้ามารู้ 1(P) ถูกระบาย ทิ้งที่รู้ 3(R) ทันที โดยปกติแล้ว วาล์วจํากัดความดันจะติดตั้งไว้ที่ถังเก็บลม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3.1.3 วาล์วจัดลําดับทําหน้าที่เป็นวาล์วสะสมความดันถึงระดับความดันที่ตั้งไว้จึงจะทํางาน รูปที่ 37 ซีเควนวาล์ว หรือวาล์วจัดลําดับ หลักการทํางาน จากรูปที่ 37 ลมจะสะสมความดันจนถึงพิกัดที่ตั้งไว้มาเข้าที่ 12(Z) ทําให้ลิ้นวาล์วเลื่อน ลมจาก 1(P) จะไปออกที่ 2(A) ของวาล์วจัดลําดับถ้าหากลมมีปริมาณไม่เพียงพอก็ไม่สามารถไปดันให้สปริงทํางานได้ ต้องรอให้ลมมีปริมาณเพียงพอก่อน จึงจะทํางานได้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 4 วาล์วปิด-เปิด และวาล์วผสม 4.1 วาล์วปิด-เปิด มีหน้าที่เปิดและปิดทางไหลของลม รูปที่ 38 วาล์วปิด-เปิด หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ ลมจะถูกปิด ตํา แหน่งการทํา งาน เมื่อโยกวาล์วเปิดค้างตําแหน่ง ลมจะไหลออกเมื่อโยกวาล์วกลับตําแหน่ง เดิมลมจะถูกปิดการนําไปใช้งาน ใช้เปิด – ปิดลมเข้าระบบ 4.2 วาล์วตั้งเวลาหรือวาลว์ หน่วงเวลาเป็นวาล์วที่ทําหน้าที่ตั้งเวลาที่จะทํางานโครงสร้างเป็นวาล์วผสมชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 เลื่อนด้วยลมกลับด้วยสปริงโดยใช้วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียวและห้องเก็บลม ทําหน้าที่รอเวลาที่จะทํางานแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 4.2.1 วาล์วตั้งเวลาหรือวาล์วหน่วงเวลาชนิดปกติปิด (normally closed) เป็นวาล์วที่รอเวลาทํางานเมื่อมีลมเข้า ตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ รูปที่ 38 วาล์วตั้งเวลาหรือวาล์วหน่วงเวลาชนิดปกติปิด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ ลม 1(P) จะถูกปิด ลมจาก 2(A) ระบายไป 3(R) (วาล์ว 3/2 ปกติปิด) ตําแหน่งการทํางาน เมื่อมีลมเข้า 12(Z) ผ่านวาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว ซึ่งปรับให้ลมเข้ามากหรือน้อยตามระยะเวลาที่ต้องการ ลมจะเข้ามายังห้อง เก็บสะสมลมให้มีปริมาณมากเพียงพอที่จะดันแผ่นกลมของวาล์ว 3/2 ให้เลื่อน ลมจึงไหลจาก 1(P) ไป 2(A) เมื่อไม่มีลมมา ที่ 12(Z)ลมภายในห้องเก็บลมจะไหลย้อนกลับออกมาทางด้านวาล์วกันกลับออกสู่บรรยากาศ แผ่นกลมของวาล์ว 3/2 เลื่อนกลับด้วยแรงสปริงภายในจะปิดทางลม 1(P) ทําให้ลม 2(A) ไหลออกไป 3(R)การนําไปใช้งาน ใช้ควบคุมให้กระบอก สูบรอเวลาทํางาน 4.2.2 วาล์วตั้งเวลาหรือวาล์วหน่วงเวลาชนิดปกติเปิด (normally opened) เป็นวาล์วที่ทํางานเมื่อมีลมเข้า แล้ว รอเวลาหยุดทํางานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ รูปที่ 39 วาล์วตั้งเวลาหรือวาล์วหน่วงเวลาชนิดปกติเปิด หลักการทํางาน ตําแหน่งปกติ ลมจาก 1(P) ไป 2(A) , 3(R) ระบายทิ้ง (วาล์ว 3/2 ปกติเปิด) ตําแหน่ง ก ารทํางาน เมื่อลมเข้า 10(Z) ผ่าน วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว และรอเวลาจนลมมีความดันตามที่ตั้งไว้จึงจะทําให้วาล์ว 3/2 เลื่อนมาปิดทางลม 1(P) ลมจึงไหลจาก 2(A)ระบายไป 3(R)การนําไปใช้งาน ใช้ควบคุมให้กระบอกสูบรอเวลาหยุดทํางาน ระยะเวลาการตั้ง 1-30 วินาที ขึ้นอยู่กับถังเก็บสะสมลม ถ้าเพิ่มขนาดของถังเก็บลม ระยะเวลาจะนานขึ้น |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| อุปกรณ์ทางานในระบบนิวแมติกส์ อุปกรณ์ทํางานในระบบนิวแมติกส์จะเป็นตัวทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดให้เป็นพลังงานกล และมีการทํางานใน แนวเส้นตรงนั้นก็คือ กระบอกสูบ จะประกอบไปด้วย ลูกสูบก้านสูบ ฝาครอบหัวท้าย บูทก้านสูบ และสปริงกระบอกสูบที่ ใช้กันมากในระบบนิวแมติกส์ และที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมได้แก่ มอเตอร์ลม 1 กระบอกสูบทางานทางเดียว ปกรณ์มีลักษณะเป็นทรงกระบอกภายในกลวงและมีก้านสูบที่เคลื่อนที่ไปมาตามแกนกลาง ที่ปลายก้านสูบมีซีลกันลมรั่ว และมีสปริงอยู่ระหว่างก้านสูบกับกระบอกสูบ ระยะการเคลื่อนที่ของก้านสูบมีค่าคงที่ขึ้นกับความยาวของกระบอกสูบ การ สั่งงานให้ก้านสูบเคลื่อนที่ได้เพียงทิศทางเดียว ด้วยการจ่ายลมอัดเข้ากระบอกสูบในทิศทางต้านกับแรงกระทําของสปริง เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่และเมื่อหยุดจ่ายลมอัดให้กระบอกสูบ ก้านสูบจะเคลื่อนที่กลับมาตําแหน่งปกติด้วยแรงกระทําจาก สปริง รูปที่ 40 แสดงองค์ประกอบภายในและหลักการทํางานของกระบอกสูบทางเดียว รูปที่ 41 แสดงการสั่งงานให้กระบอกสูบทางเดียว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 42 โครงสร้างภายในของกระบอกสูบทางเดียว (รายละเอียดดังตารางที่ 2) ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดโครงสร้างของกระบอกสูบชนิดทํางานทิศทางเดียว) กระบอกสูบแบบทางเดียวมีให้เลือก 2 ลักษณะ คือ แบบปกติเข้า หรือแบบปกติออก ซึ่งการเข้าหรือออกขึ้นอยู่กับ ตําแหน่งสปริงภายใน รูปที่ 43 แสดงสัญลักษณ์ของกระบอกสูบทางเดียวแบบปกติเข้าและปกติออก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2 กระบอกสูบสองทาง Double-acting cylinder กระบอกสูบชนิดนี้จะมีลักษณะการทํางานและรูปลักษณ์ภายนอกเช่นเดียวกับกระบอกสูบทางเดียว แตกต่างเฉพาะ ภายใน และสามารถสั่งงานได้ทั้งสองทิศทาง ด้วยการจ่ายลมอัดเข้ากระบอกที่หัวหรือที่ท้ายกระบอกสูบจะทําให้ก้านสูบ เคลื่อนที่เข้าหรือออก เมื่อจ่ายลมอัดเข้าที่ท้ายกระบอกสูบจะทําให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกและเกิดการระบายลมที่ค้างใน กระบอกสูบออกทางด้านหัวกระบอกสูบ เมื่อไม่มีลมอัดจ่ายให้กระบอกสูบ ก้านสูบจะหยุดค้างอยู่ ณ ตําแหน่งสุดท้ายที่ เคลื่อนที่และสามารถใช้มือดึงก้านสูบได้เคลื่อนไปมาได้โดยอิสระแสดงส่วนประกอบภายในกระบอกสูบสองทาง รูปที่ 44 แสดงองค์ประกอบภายในของกระบอกสูบสองทาง รูปที่ 45 แสดง หลักการทํางานภายในของกระบอกสูบสองทางเมื่อจ่ายลมอัดภายใน รูปที่ 46 โครงสร้างภายในของกระบอกสูบชนิดทํางานสองทิศทาง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดโครงสร้างของกระบอกสูบชนิดทํางานสองทิศทาง รูปที่ 47 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทางที่มีอุปกรณ์ปูองกันการกระแทก จากรูปที่ 47 เป็นกระบอกสูบสองทางที่มีอุปกรณ์กันการกระแทก เพื่อปูองกันความเสียหายจากการชนของก้าน สูบกับกระบอกสูบ เมื่อก้านสูบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงหรือเมื่อมีการใช้งานลมอัดความดันสูง หลักการในการลดความเร็ว ของก้านสูบมีดังนี้ คือ ปกติลมอัดภายในกระบอกสูบจะระบายออกทางเส้นทางหมายเลข 9 และ 10 โดยสะดวก แต่เมื่อ เดือย(6) เคลื่อนที่มาดันซีล(4) จะปิดทางลมหมายเลข 10 ทําให้ความเร็วของก้านสูบก่อนการกระแทกจะลดลง เนื่องจาก ลมจะระบายออกจากกระบอกสูบได้เฉพาะเส้นทางหมายเลข 9 ซึ่งสามารถปรับอัตราการไหลเส้นทางหมายเลข 9 ได้จาก การปรับวาล์วลี่ลม(2) ทําให้เกิดแรงต้านจากลมอัดที่ค้างอยู่ภายในกระบอกที่ไม่สามารถระบายออกอย่างรวดเร็วได้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3 กระบอกสูบโรตารี Rotary Actuator กระบอกสูบชนิดนี้เมื่อจ่ายลดอัดเข้าภายใน ก้านสูบจะเกิดการหมุนไปมาได้แต่ไม่สามารถมุมรอบตัวมากกว่า 360 องศา ได้ สามารถควบคุมการหมุนได้ทั้งสองทิศทาง คือ ตามเข็มและทวนเข็ม ในการเลือกใช้งานสามารถกําหนดมุมในการกวาด ด้วยการปรับตั้งสลักที่ฐานหมุน รูปที่ 48 แสดงกระบอกสูบโรตารี 4 มอเตอร์ลม Motor เป็นอุปกรณ์ที่มีแกนกลางหมุนได้ด้วยลมอัด นิยมใช้ในงานที่มีการกระแทกสูง เช่นสว่านเจาะปูนซีเมนต์ หรือในบริเวณ ที่ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟจากมอเตอร์ไฟฟูา โดยข้อแตกต่างระหว่างมอเตอร์ลมและกระบอกสูบโรตารี คือ กระบอก สูบโรตารีไม่สามารถหมุนเกิน 360 องศาได้ แต่มอเตอร์ลมหมุนรอบได้เหมือนมอเตอร์ไฟฟูา รูปที่ 49 มอเตอร์ลม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ หมายถึง การทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้อุปกรณ์ทํางาน(actuators) สามารถทํางานได้ บรรลุวัตถุประสงค์ อุปกรณ์ทํางานส่วนมากแล้วมักจะเป็นกระบอกสูบชนิดสองทิศทาง ส่วนวาล์วควบคุมก็มักจะเป็นวาล์ว ทํางานด้วยลมและวาล์วทํางานด้วยไฟฟูา 1 ชนิดของการควบคุมกระบอกสูบ การควบคุมกระบอกสูบในระบบนิวแมติกส์ แบ่งการควบคุมออกเป็น 2 ชนิด 1.1 การควบคุมทางตรง (direct control) หมายถึง การบังคับให้กระบอกสูบทํางานได้โดยตรงด้วย วาล์วบังคับ ทิศทางเพียงตัวเดียวและเป็นสัญญาณเดี่ยว การควบคุมลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่ตําแหน่งการควบคุมอยู่ไม่ไกลจาก กระบอกสูบมากนัก เพราะถ้าอยู่ไกลกันมาก ๆ จะทําให้แรงดันลมที่ไหลเข้ากระบอกสูบต่ําเป็นผลทําให้แรงที่ปลายก้านสูบ น้อยลงตามไปด้วย รูปที่ 50 แสดงการควบคุมกระบอกสูบทางตรง 1.2 การควบคุมทางอ้อม (indirect control) หมายถึง แรงดันลมที่ผ่านวาล์วควบคุมไม่ไหลเข้าไปยังกระบอกสูบ โดยตรง แต่จะไหลเข้าไปยังเมนวาล์ว และใช้เมนวาล์วเป็นตัวจ่ายลมให้กับกระบอกสูบ ซึ่งวาล์วที่ควบคุมนี้สามารถใช้ขนาด เล็กเป็น ตัวปูอนสัญญาณให้ เรียกว่า pilot valve เพื่อจะได้เบาแรงในการบังคับ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 51 แสดงวงจรการบังคับทางอ้อม 2 วงจรควบคุมแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 2.1 วงจรการทํางานแบบต่อเนื่อง รูปที่ 52 ตัวอย่างวงจรการทํางานแบบต่อเนื่อง โดยอาศัยทางกลับตามความกดดัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 53 วงจรการทํางานแบบต่อเนื่อง โดยใช้วาล์วหน่วงเวลา (time delay valve) 2.2 วงจรการทํางานแบบไม่ต่อเนื่อง รูปที่ 54 วงจรการทํางานแบบไม่ต่อเนื่อง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| การทํางานเมื่อกดวาล์ว 1.2 จะทําให้มีสัญญาณลมผ่านไปยังเมนวาล์ว 1.1 ทําให้กระบอกสูบ 1.0 เลื่อนออกไปกด วาล์ว 1.3 ทําให้สัญญาณเลื่อนเมนวาล์ว 1.1 กลับสู่สภาพเดิมกระบอกสูบจึงเคลื่อนที่กลับ 2.3 วงจรควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ รูปที่ 55 วงจรควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ การทํางานของวงจร ส่วนต่าง ๆ จะเหมือนกันแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติโดยวาล์ว 1.4 จะทําหน้าที่สตาร์ท การทํางานของกึ่งอัตโนมัติ (Semi auto) แต่ถ้าต้องการเป็นอัตโนมัติก็ให้โยกวาล์ว 1.6 ก็จะเดินต่อเนื่อง 3 ขั้นตอนการออกแบบวงจร ในวงจรทํางานของระบบนิวแมติกส์ขึ้นอยู่กับการที่จะนําไปใช้งาน ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะจะทําให้เกิดผลของ งานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถประหยัดราคาอุปกรณ์ที่ใช้งานอีกด้วย ฉะนั้นการออกแบบวงจรในระบบนิวแมติกส์ ได้กําหนดเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกชนิดของกระบอกสูบให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยดูจากความเหมาะสมจากงานและอุปกรณ์ที่มี จําหน่ายในท้องตลาด ขั้นตอนที่ 2 เลือกขนาดของกระบอกสูบและระยะชัก โดยหาได้จากสูตรหรือกราฟ ขั้นตอนที่ 3 เลือกชนิดของเมนวาล์ว และขนาดของวาล์ว โดยดูลักษณะของงานเช่น ทางต่อลม ตําแหน่งของวาล์ว การ เลื่อนเปลี่ยนการทํางานของวาล์วและชนิดของกระบอกสูบ ขั้นตอนที่ 4 เลือกอุปกรณ์ควบคุมความเร็วและชนิดของการควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของการใช้งาน เช่นถ้าต้องการกระบอกสูบเคลื่อนที่เร็ว ก็เลือกใช้วาล์วเร่งระบาย (quick exhaust valve) หรือต้องการเคลื่อนที่ช้าก็ใช้วาล์วหรี่(flow control valve) เข้าควบคุม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ขั้นตอนที่ 5 กําหนดขั้นตอนการทํางานและกําหนดตําแหน่งของวาล์วควบคุมโดยเริ่มจากการเขียนแผนภาพลําดับการ ทํางาน (alphabetic diagram) ขั้นตอนที่ 6 เขียนแผนภาพการไหลลําดับการทํางาน (alphabetic with signal flow diagram) และแผนภาพขั้นตอน การทํางาน (motion-Step diagram) ขั้นตอนที่ 7 เขียนวงจรควบคุมการทํางาน โดยดูจาก motion-step diagram ให้สังเกตสัญญาณวาล์วควบคุม ถ้าไม่ เกิดขึ้นพร้อมกันก็ใช้วาล์วลูกกลิ้งแบบกดสองทางได้ แต่ถ้าสัญญาณวาล์วควบคุมเกิดขึ้นพร้อมกันจะใช้วาล์ว ลูกกลิ้งกดทางเดียว ขั้นตอนที่ 8 เพิ่มเติมเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) ลงในวงจร เพื่อให้วงจรสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเช่น มีอุปกรณ์สตาร์ท มีสวิทซ์สั่งงาน อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ มีอุปกรณ์วาล์วฉุกเฉิน เป็นต้น ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบการทํางานของวงจรที่ออกแบบและต่อวงจรจากอุปกรณ์จริง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ระบบไฮดรอลิกส์ คําว่าไฮดรอลิกส์นั้น แต่เดิมมาจากรากศัพท์ในภาษากรีก คือ "Hydro" ซึ่งมีความหมายว่าน้ํา และ "Aulis" หมายถึงท่อ แต่เดิมนั้น คําว่าไฮดรอลิกส์ หมายถึงเฉพาะการไหลของน้ําในท่อเท่านั้น แต่ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ภาคอุตสาหกรรม ไฮดรอลิกส์ หมายถึงการไหลของๆ เหลวทุกชนิด (ส่วนใหญ่จะเป็นน้ํามัน) ที่ใช้ในระบบ เพื่อเป็นตัวสาร ตัวกลางในการส่งถ่ายกําลังงานในการเปลี่ยนแปลงกําลังงานของไหลให้เป็นกําลังงานกล 1 หลักการเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกส์ ระบบไฮดรอลิกส์มีการพัฒนาและได้ประยุกต์มาใช้งานมาตลอด หรือกล่าวได้ว่าระบบ ไฮดรอลิกส์เป็นปัจจัยสําคัญใน การช่วยเหลือมนุษย์ ทั้งการขนส่ง การโยธา สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน วิชาไฮดรอลิกส์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมถึงความดันและการไหลของของไหล ตลอดจนการนํากฎเกณฑ์เหล่านี้ไปประยุกต์กับงานทางด้าน วิศวกรรม คําว่าของไหล (fluid) ในที่นี้คือ ของเหลว (liquids) จึงจําเป็นต้องทราบหลักการพื้นฐานดังนี้ 1.1 แรง (force) หมายถึง การกระทําของวัตถุกับวัตถุ ซึ่งอาจเป็นการผลักหรือการฉุดที่สามารถสร้างกาเปลี่ยนแปลง โดยการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งอาจพยายามที่จะเปลี่ยนสภาวะการหยุดนิ่งให้เกิดการเคลื่อนที่หรือสภาวะการเคลื่อนที่ของ วัตถุให้หยุดเคลื่อนที่ได้ 1.2 ความต้านทาน (resistance) เป็นแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่หยุดนิ่งหรือเกิดการหน่วง เช่น ความต้านทาน (friction) แรงเฉื่อย (inertia force) ลูกบอลตะกั่วจะมีแรงเฉื่อยมากกว่าลูกบอลไม้ ถ้าลูกบอลทั้งสองเคลื่อนที่ด้วยแรง เท่ากัน ลูกบอลไม้จะเคลื่อนที่ไปไกลและเร็วกว่าลูกบอลตะกั่ว เนื่องจากลูกบอลตะกั่วมีความต้านทานในการเคลื่อนที่ มากกว่า รูปที่ 56 ความต้านทานและแรงเฉื่อย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.3 พลังงาน (energy) คือ ความสามารถในการทํางานหรือการใช้กําลังให้เกิดงาน ซึ่งแรงเฉื่อยก็เป็นพลังงานอย่าง หนึ่ง เช่น ถ้าให้ลูกบอลไม้และตะกั่ววิ่งด้วยความเร็วเท่ากัน ลูกบอลตะกั่วจะหยุดวิ่งได้ยากกว่าลูกบอลไม้เนื่องจากมีความ เฉื่อยมากกว่า ตัวอย่างของพลังงานคือ พลังงานกล พลังงานไฟฟูา พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงานเคมี พลังงาน เสียง พลังงานที่กล่าวมานี้ไม่สามารถสร้าง ทําลายหรือไม่สูญหาย แต่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่น รูปที่ 57 พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 1.4 พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ (kinetic energy & potential energy) พลังงานจลน์ เป็นพลังงานที่ทําให้ โมเลกุลภายในของวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ เช่น น้ําที่ไหลจากถังน้ําประปามาตามท่อทางทําให้เกิดการเคลื่อนที่ พลังงานศักย์ เป็นการเก็บน้ําประปาเอาไว้ในถังหรือเป็นน้ําไหลจากก๊อก และถูกเก็บเอาไว้ในแก้วน้ํา รูปที่ 58 พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ 1.5 งาน (work) และกําลัง (power) งาน คือแรงที่ไปกระทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แรงกระทํา ฉะนั้นจํานวนของงานจะแสดงอยู่ในรูปของ แรงและระยะทาง หน่วยของงานคือนิวตัน-เมตร เช่น รถฟอร์กลิฟต์ใช้แรง 2,500 นิวตัน ยกน้ําหนักในแนวดิ่งเป็น ระยะทาง 2 เมตร จะได้งานเท่ากับ 5,000 นิวตัน-เมตร กําลัง คือระยะทางที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นเมตรคูณด้วยแรงที่ใช้มีหน่วยเป็นนิวตัน หารด้วยเวลาที่ใช้มีหน่วย เป็นวินาที เช่น ใส่งานให้กับรถบรรทุกของเท่ากับ 1,400 นิวตัน-เมตรต่อวินาที โดยทั่วไปหน่วยของกําลังวัดเป็นกําลังม้า (horse power, hp หรือวัตต์) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 1.6 การส่งผ่านแรง (force transmission) เมื่อมีแรงมากระทํากับลูกสูบที่ภาชนะใส่ของแข็งเอาไว้จะเกิดการส่งผ่านแรงจากของแข็งไปยังทิศทางตรงกันข้าม เพียงแรงเดียว แต่ถ้ามีแรงมากระทํากับลูกสูบที่ภาชนะใส่ของเหลวจะมีแรงกระทําในรูปของความดัน ในทุกทิศทุกทางเท่า ๆ กัน แต่ถ้าเป็นแก๊สจะทําให้เกิดความดันในทุกทิศทางเท่า ๆ กัน เหมือนกับของเหลว แต่แก๊สนั้นทําให้ลูกสูบเคลื่อนที่ได้ ดังรูปที่ 59 รูปที่ 59 การส่งผ่านแรง 1.7 ความดัน (pressure) แรง (force) และพื้นที่ (area) อธิบายได้ว่า ถ้าใช้แรง 1,000 ปอนด์ กดลงไปที่ลูกสูบขนาดพื้นที่10 ตารางนิ้ว จะทําให้เกิดความดันของน้ํามัน ภายในภาชนะเท่ากับ 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว ( P =F/A = 1,000/10) และความดัน 100 ปอนด์/ตารางนิ้วนี้ กระทํากับ พื้นที่ลูกสูบขนาด 15 ตารางนิ้วก็จะได้แรงเท่ากับ 1,500 ปอนด์ ออกไปดันภาระ (F = PA = 100 x 15) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 60 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความดันและพื้นที่ 1.8 การเพิ่มแรง (intensifier) อธิบายภาพที่ 61 ได้ดังต่อไปนี้ ที่จุด A ออกแรง 1,000 ปอนด์กดบนลูกสูบขนาดพื้นที่ 10 ตารางนิ้ว จะได้ความดันของน้ํามันเท่ากับ 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว กระทําในทุกทิศทุกทางเท่า ๆ กัน ถาไปกระทําพื้นที่ ขนาด 20 ตารางนิ้ว ก็จะได้แรงเท่ากับ 100 x 20 เท่ากับ 2,000 ปอนด์ไปกระทําบนพื้นที่ 5 ตารางนิ้ว ทําให้เกิดความดัน เท่ากับ 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว (2,000/5) และความดันขนาด 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว ไปกระทํากับพื้นที่ขนาด 15 ตารางนิ้ว จึงได้แรงออกไปดันภาระเท่ากับ 6,000 ปอนด์ (400 x 15) รูปที่ 61 การเพิ่มแรง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ถ้าให้ลูกสูบซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 10 ตารางนิ้ว เคลื่อนที่ไปในระยะทาง 2 นิ้ว จะทําให้ลูกสูบขนาดพื้นที่หน้าตัด 20 ตารางนิ้วเคลื่อนที่ได้เพียง 1 นิ้ว เท่านั้น ปริมาตรกระบอกสูบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดลูกสูบคูณด้วยระยะชัก รูปที่ 62 ปริมาตรของของเหลว 2 ข้อดี-ข้อเสียของระบบไฮดรอลิกส์ ข้อดี - สามารถส่งกําลังได้มาก โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก - สามารถควบคุมการทํางานได้ง่าย - มีคุณสมบัติหล่อลื่นอยู่ในตัวเอง - เมื่อเกิดความร้อนขึ้นในระบบ น้ํามันจะเป็นตัวพาความร้อนออกไป - อายุการใช้งานนาน ข้อเสีย - พลังงานไฮดรอลิกส์ไม่พร้อมที่จะใช้งานทันที - อุปกรณ์ที่ใช้งานต้องผลิตขึ้นอย่างละเอียด ทําให้ราคาแพง - เกิดมลภาวะ เมื่อเกิดการรั่วของน้ํามัน - การบํารุงรักษาและตรวจซ่อมค่อนข้างยุ่งยาก - มีโอกาสเสียหาย แตกหัก และติดไฟได้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3 การนาระบบไฮดรอลิกส์ไปใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์เป็นระบบที่ใช้น้ํามันไหลภายในระบบเพื่อเป็นตัวกลางการส่งผ่านแรง เพื่อให้ระบบทํางาน เช่น ระบบ เบรกในรถยนต์ แม่แรงไฮดรอลิกส์ เกียร์อัตโนมัติ เครน กว้าน รถแทรกเตอร์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฮดรอลิกส์จะมีอุปกรณ์พื้นฐานในการทํางานดังนี้ อุปกรณ์ต้นกําลัง ไฮดรอลิกส์ ชุดเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน อุปกรณ์สร้างการไหล ชุดควบคุมการทํางานและท่อทาง รูปที่ 63 เครื่องจักรที่ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิกส์ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ปั๊มไฮดรอลิกส์ 1 การทางานของปั๊มไฮดรอลิกส์ ปั๊มไฮดรอลิกส์ใช้สําหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานของไหลหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ปั๊มคือ อุปกรณ์ที่สร้างการ ไหลของน้ํามัน เมื่อน้ํามันไหลมีสิ่งกีดขวางทําให้เกิดความดันซึ่ง ปั๊มไฮดรอลิกส์เป็นตัวส่งน้ํามันความดันสูงไปสู่กระบอก สูบไฮดรอลิกส์หรือปั๊มไฮดรอลิกส์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด 1. ปั๊มแบบเฟือง (gear pump) 2. ปั๊มแบบเวน (vane pump) 3. ปั๊มแบบลูกสูบ (piston pump) ตารางที่ 4 เปรียบเทียบปั๊มไฮดรอลิกส์ชนิดต่าง ๆ อธิบายตารางที่ 4 ปั๊มแบบเฟือง (หลักการเดียวกันทั้งหมด) ความดัน เป็นหน่วยกิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) หรือหน่วยอื่น ๆ ก็ได้หมายถึง ปั๊มตัวนี้สามารถใช้ ความดันที่เกิดขึ้นในระบบไฮดรอลิกส์ ได้ตั้งแต่ 20 – 210 กิโลกรัมแรง/ตารางเซนติเมตร ถ้าค่าความดัน สูง-ต่ํากว่านี้จะทํา ให้การทํางานของปั๊มมีประสิทธิภาพลดลงหรือทําให้ชํารุดเสียหายได้ถ้าความดันสูงเกินค่ากําหนด อัตราการไหล มีหน่วยเป็นลิตร/นาที (l/min) หรือหน่วยอื่น ๆ ก็ได้ หมายถึงปั๊มตัวนี้สามารถที่ จะจ่ายน้ํามันหรือ ส่งน้ํามันออกไปได้ตั้งแต่ 7 ลิตรถึง 570 ลิตร/นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ขับปั๊ม ถ้าขับปั๊มด้วยความเร็วสูงขึ้นก็จะส่งน้ํามัน ได้มากขึ้น ความเร็วสูงสุด มีหน่วยเป็น รอบ/นาที หรือมีหน่วยอื่น ๆ ก็ได้ หมายถึง ความเร็วที่ใช้ขับปั๊มเพื่อให้ส่งน้ํามัน ดังกล่าวมาแล้วจะอยู่ในช่วง 1,800 รอบ – 7,000 รอบต่อเวลาหนึ่งนาที(ถ้าใช้มอเตอร์ไฟฟูาโดยทั่วไปจะได้ความเร็วรอบที่ 1,450 รอบต่อนาที) เหตุที่มีช่วงของความเร็วก็เพราะว่า การขับปั๊มให้หมุนนั้นบางครั้งใช้มอเตอร์ไฟฟูาแต่บางครั้งใช้ เครื่องยนต์ ดังนั้นความเร็วที่ได้จึงแตกต่างกันออกไปประสิทธิภาพรวม คิดเป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ หมายถึงประสิทธิภาพ การทํางานในภาพรวมของปั๊มจะอยู่ระหว่าง 75 – 90 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการทํางานของปั๊มสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ 1. ประสิทธิภาพเชิงกล (mechanical efficiency) หมายถึงประสิทธิภาพของกลไกที่อยู่ภายในปั๊ม 2. ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (volumetric efficiency) หมายถึงประสิทธิภาพการดูดและส่งน้ํามันของปั๊ม 3. ประสิทธิภาพรวม (total efficiency) เป็นประสิทธิภาพที่คิดรวมประสิทธิภาพทั้งหมดของปั๊ม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ปั๊มเป็นอุปกรณ์สร้างการไหลเมื่อการไหลถูกกีดขวางจึงทําให้เกิดความดัน ถ้าการกีดขวางการไหลมากก็จะเกิด ความดันมาก ในทํานองเดียวกันถ้าสิ่งกีดขวางการไหลน้อยก็จะเกิดความดันน้อย เมื่อปั๊มน้ํามันจากถังน้ํามันจะถูกส่งเข้าไป ในระบบโดยผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ เช่น ความควบคุมทิศทาง ณ ที่จุดนี้น้ํามันสามารถไหลกลับลงถังน้ํามันหรือไหล เข้าไปในระบบได้ ถ้าให้น้ํามันไหลเข้าไปในระบบเพื่อนําไปใช้งานนั้นจะทําให้น้ํามันมีความดันสูงเพิ่มขึ้น 2 ชนิดของปั๊มไฮดรอลิกส์ 2.1 ปั๊มแบบเฟือง (gear pump) รูปที่ 64 ปั๊มแบบเฟือง ส่วนประกอบของปั๊มแบบเฟือง 1 ตัวเรือนปั๊ม สําหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ 2 ช่องดูดน้ํามัน สําหรับดูดน้ํามันจากถัง 3 ช่องส่งน้ํามัน สําหรับส่งน้ํามันไปยังระบบ 4 เฟืองขับ สําหรับขับเฟืองตาม เพื่อให้เกิดการดูดน้ํามัน 5 เฟืองตาม สําหรับหมุนตามเฟืองขับเพื่อให้เกิดการดูดน้ํามัน การทํางาน ปั๊มแบบเฟือง การทํางานของปั๊มแบบนี้ทํางานโดยเฟื่องขับเป็นแกนเพลาโดยรับกําลังขับมาจากมอเตอร์ให้หมุนไป ตามลูกศรคือทวนเข็มนาฬิกาไปผลักดันให้เฟืองตามหมุนไปตามเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทําให้เกิดการสุญญากาศที่ช่องดูดน้ํามัน เข้าน้ํามันจะถูกดูดจากถังขึ้นมาผ่านช่องดูดน้ํามันเข้าตัวฟันเฟืองขับและเฟืองตามจะหมุนพาเอาน้ํามันรีดไประหว่าง ฟันเฟืองกับผนังของตัวเรือนปั๊ม และจะถูกส่งจ่ายออกไปใช้งานทางช่องส่งน้ํามันออก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.2 ปั๊มแบบเวน (vane pump) รูปที่ 65 ปั๊มแบบเวน ส่วนประกอบของปั๊มแบบเวน 1 ช่องน้ํามันเข้า สําหรับต่อท่อดูดน้ํามันจากถังน้ํามัน 2 ช่องน้ํามันออก สําหรับต่อท่อเพื่อส่งน้ํามันเข้าในระบบ 3 ตัวเรือนปั๊ม สําหรับประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ 4 โรเตอร์ ใช้สําหรับเสียบใบเวน 5 ใบเวน ทําหน้าที่กวาดน้ํามันจากช่องดูดน้ํามันและส่งออกในช่องส่งน้ํามัน 6 เพลาขับ ทําหน้าที่กวาดน้ํามันจากช่องดูดน้ํามันและส่งออกในช่องส่งน้ํามัน การทํางาน ปั๊มแบบเวน มีหลักการทํางานของปั๊มคือเมื่อมอเตอร์หมุนขับโรเตอร์ใบเวนที่รวมอยู่ในช่องของโรเตอร์จะถูกเหวี่ยง ออกด้วยแรงเหวี่ยงไปสุดที่ผนังของตัวเรือนปั๊มทําให้เกิดเป็นห้องปิดเล็ก ๆ ในแต่ละช่องของโรเตอร์น้ํามันจากภายนอกจะ ถูกดูดเข้ามาทางน้ํามันเข้า และเคลื่อนตัวไปตามทางหมุนของใบพัดจากนั้นจะถูกส่งไปยังท่อทางน้ํามันออกเพื่อนําน้ํามันไป ใช้งานในระบบต่อไป |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.3 ปั๊มแบบลูกสูบ (piston pump) รูปที่ 66 ปั๊มแบบลูกสูบ ส่วนประกอบของปั๊มแบบลูกสูบ 1 ลูกสูบ สําหรับเคลื่อนที่ขึ้นลงเพื่อดูดและส่งน้ํามัน 2 เช็ควาลว์ 1 (ลิ้นกันกลับ) สําหรับเปิดให้น้ํามันออกไปยังท่อส่ง 3 เช็ควาลว์ 2 (ลิ้นกันกลับ) สําหรับเปิดให้น้ํามันเข้ามาในกระบอกสูบ การทํางาน ปั๊มแบบลูกสูบ มีหลักการทํางานของปั๊มแบบนี้คือให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาภายในกระบอกสูบซึ่งจะดูดน้ํามันเข้ามา ในขณะที่มันเลื่อนลงจะผลักดันให้น้ํามันออก เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นน้ํามันจะเข้าท่อดูดผ่านเช็ควาล์ว 2 เข้ามาบรรจุในห้อง กระบอกสูบ ขณะเดียวกันเมื่อลูกสูบเลื่อนลง จะมีแรงดันของน้ํามันไปผลักดันเช็ควาล์ว 1 ให้เปิดออก (เช็ควาล์ว 2 ปิด) น้ํามันจึงถูกส่งออกไปใช้งานในระบบต่อไป |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3 การคานวณหาปริมาณการส่งจ่ายน้ามันของปั๊ม 3.1 ปั๊มแบบเฟืองฟันนอก (external gear pump) รูปที่ 67 ปั๊มแบบเฟืองฟันนอก สูตร d0 x  x h x b V  6 10 d0 x  x h x b x n Q  6 10 V คือ ปริมาณการส่งจ่ายน้ํามันเมื่อเฟืองหมุนไป 1 รอบ (ลิตร , l) Q คือ อัตราการส่งจ่ายน้ํามันใน 1 นาที (ลิตร/นาที , l/min) d0 คือ วงกลมพิตของเฟือง (มิลลิเมตร , mm) h คือ ความสูงของฟันเฟือง (มิลลิเมตร , mm) b คือ ความหนาของฟันเฟือง (มิลลิเมตร , mm) n คือ ความเร็วรอบของเฟือง (ต่อนาที , min-1) 3.2 ปั๊มแบบใบพัดหมุน (rotary vane pump) รูปที่ 68 แสดงปั๊มแบบใบพัดหมุน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| สูตร dm x  x 2 x e x b V  6 10 dm x  x 2 x e x b xn Q  6 10 Dm  d  e V คือ ปริมาณการส่งจ่ายน้ํามันเมื่อใบพัดหมุนไป 1 รอบ (ลิตร) Q คือ อัตราการส่งจ่ายน้ํามันใน 1 นาที (ลิตร/นาที) Dm คือ ความโตเฉลี่ยของวงแหวน (มิลลิเมตร) e คือ ระยะเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) n คือ ความเร็วรอบของปั๊ม (ต่อนาที) b คือ ความกว้างของใบพัด (มิลลิเมตร) d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของดุมหมุน (มิลลิเมตร) 3.3 ปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน (axial piston pump) รูปที่ 69 ปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน สูตร  x d2 x h x z A x h x z V   4 x 1000 1000 A x h x z x n Q  1000 V คือ ปริมาณการส่งจ่ายน้ํามันเมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนไป 1 รอบ (ลิตร) Q คือ อัตราการส่งจ่ายน้ํามันใน 1 นาที (ลิตร/นาที) A คือ พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบแต่ละลูก (ตารางเซนติเมตร) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| V คือ ปริมาณการส่งจ่ายน้ํามันเมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนไป 1 รอบ (ลิตร) h คือ ระยะชักของลูกสูบ (เซนติเมตร) z คือ จํานวนลูกสูบ n คือ ความเร็วรอบ (ต่อนาที) d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบแต่ละลูก (เซนติเมตร) 4 การบารุงรักษาปั๊มไฮดรอลิกส์ การบํารุงรักษาที่ดีช่วยให้ส่วนประกอบของปั๊มไฮดรอลิกส์มีอายุใช้งานนานและยังช่วยประหยัดน้ํามันไฮดรอลิกส์ได้ด้วย เป็นหัวใจของระบบไฮดรอลิกส์ การที่ระบบไฮดรอลิกส์จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวปั๊มต้องอยู่ในสภาพดีและต้อง คํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สําคัญซึ่งมีผลต่ออายุของปั๊มดังนี้ 4.1 ชนิดของน้ํามันไฮดรอลิกส์ การเลือกใช้น้ํามันไฮดรอลิกส์ให้ถูกกับชนิดและการออกแบบของปั๊มไฮดรอลิกส์เป็น เรื่องที่ต้องให้ความสําคัญมาก เช่น น้ํามันไฮดรอลิกส์ที่ผสมสารปูองกันการสึกหรอประเภทสังกะสี ไม่เหมาะกับปั๊มที่มี ชิ้นส่วนที่ทําด้วยเงินและทองบรอนซ์บางประเภทเพราะจะเกิดการกัดกร่อน เป็นต้น 4.2 สภาพของน้ํามันไฮดรอลิกส์ในขณะใช้งานมีความสําคัญต่ออายุของปั๊ม หากมีการปะปนของน้ํา ฝุุน และเศษ ของแข็ง ปั๊มจะสึกกร่อนเร็วมาก 4.3 อุณหภูมิของน้ํามันในระบบ ระบบไฮดรอลิกส์ส่วนใหญ่จะมีการระบายความร้อนด้วยน้ํา ต้องดูแลให้ระบบระบาย ความร้อนทํางานได้ดีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของน้ํามันไฮดรอลิกส์ในระบบไม่ให้สูงเกินไปเพราะหากอุณหภูมิสูงมากน้ํามัน จะเสื่อมสภาพเร็วซึ่งจะมีผลเสียต่อการหล่อลื่นและปูองกันการสึกหรอของปั๊มด้วย 4.4 การหล่อลื่นปั๊ม จะทําได้ดีต้องได้น้ํามันที่ถูกชนิดสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและมีความข้นในระดับที่เหมาะสม และระดับที่น้ํามันในอ่างต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 4.5 สภาพของซีล ซีลทําหน้าที่ปูองกันสิ่งสกปรกจากภายนอกเล็ดลอดเข้าสู่น้ํามันและปูองกันการรั่วกลับของน้ํามัน ด้วย ในการประกอบซีลในขณะซ่อมบํารุงต้องใช้ความประณีตและต้องทําอย่างถูกต้องตามวิธี ซีลอาจเสื่อมได้ง่ายหาก น้ํามันมีอุณหภูมิสูงเกินไปหากซีลเสื่อมและสึกสิ่งสกปรกจากภายนอกจะมีโอกาสเล็ดลอดเข้าระบบได้ง่ายมากทําให้ปั๊มสึก หรอเร็วดังนั้น ต้องหมั่นตรวจสอบซีลอยู่เสมอ หากเสียให้รีบเปลี่ยน 4.6 ภาระน้ําหนัก ไม่ควรใช้ระบบไฮดรอลิกส์เกินความสามารถที่ได้ออกแบบไว้ เช่นเปลี่ยนบุ้งกี๋หรือใบมีดปาดดินให้ ใหญ่กว่าของเดิม ในเครื่องจักรกลงานดินจะโอเวอร์โหลด(overload) ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบที่ถูกใช้โอเวอร์โหลดอยู่เสมอ น้ํามันจะร้อนจัด ปั๊มจะสึกเร็ว 4.7 การรั่วปะปนของอากาศเข้าสู่น้ํามันและการเกิดโพรงที่ว่างในเรือนปั๊ม (cavitation)เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้ปั๊มเกิด การเสียหาย การปะปนของอากาศในน้ํามันเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น 4.7.1 หากระดับน้ํามันในอ่างต่ําเกินไป น้ํามันไฮดรอลิกส์ที่ไหลกลับลงอ่างจะพุ่งปะทะผิวระดับน้ํามันเกิดการปั่น กวนมีฟองอากาศในเนื้อน้ํามัน 4.7.2 ซีลที่สึกหรอจะเป็นทางที่อากาศสามารถเล็ดลอดเข้าสู่น้ํามันได้ 4.7.3 ข้อต่อด้านทางดูดของปั๊มหากไม่แน่นกระชับ อากาศก็อาจเล็ดลอดเข้าสู่เรือนปั๊มได้เนื่องจากอากาศสามารถ หดตัวได้เมื่อผ่านเข้าสู่บริเวณที่มีความดันสูงในเรือนปั๊ม จึงทําให้เกิดการกระแทกในเรือนปั๊มซึ่งจะทําให้เกิดการสึกหรอและ เสียหายได้ โพรงที่ว่างในเรือนปั๊มเกิดจากการที่น้ํามันข้นเกินไปและปั๊มดูดเข้ามาไม่ทันจึงเกิดเป็นโพรงที่ว่างและเกิดการ กระแทกในเรือนปั๊ม ซึ่งจะทําให้เกิดการสึกหรอในเรือนปั๊ม หรือเรือนปั๊มอาจเกิดเป็นรอยร้าว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| วาล์วควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์ 1 หลักการเบื้องต้นของวาล์วในระบบไฮดรอลิกส์ วาล์วเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกส์ในท่อภายใต้ความดันให้เป็นไปตามสภาพงานเพื่อให้ เกิดความปลอดภัย โดยการควบคุมอัตราการไหล การควบคุมความดันถ้าจะทําให้วาล์วมีความดันสูงหรือต่ําขึ้นอยู่กับ ความต้องการของงาน ในการควบคุมน้ํามันไฮดรอลิกส์ให้ได้ผลนั้น เราจะต้องควบคุม 3 ส่วนนี้ให้ได้คือ ทิศทาง ความดัน และอัตราการไหลแต่ละส่วนจะมีวาล์วเพื่อทําหน้าที่ควบคุมซึ่งจะแตกต่างกัน เช่น ถ้าควบคุมทิศทางเพื่อให้กระบอกสูบ เคลื่อนที่ออกและเข้าหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์มีการหมุนซ้ายหรือหมุนทางขวา จะใช้วาล์วควบคุมทิศทางส่วนการจะ ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบและมอเตอร์ไฮดรอลิกส์นั้นจะต้องควบคุมอัตราการไหลของน้ํามันที่ส่งมาจากปั๊มให้ได้ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า วาล์วควบคุมการไหล ซึ่งจะมีการปรับขนาดช่องทางของวาล์วที่ให้น้ํามันไหลผ่าน 2 วาล์วควบคุมความดัน วาล์วควบคุมความดันคือ วาล์วที่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่กระทําอยู่กับความดันของสปริง เราสามารถทําให้ระบบมีความ ดันสูงสุดได้โดยการใช้วาล์วควบคุมความดันซึ่งปกติมีตําแหน่งปิดโดยใช้รู P ต่อกับความดันในระบบ ส่วนรูน้ํามันไหลออก จากวาล์วให้ต่อจากรู T ของวาล์วกับถังน้ํามันและให้สปูลของวาล์วทํางานด้วยความดันภายในระบบเอง หมายถึงเมื่อมี ความดันสูงกว่าแรงสปริงภายในของวาล์ว จะทําให้วาล์วตัวนี้เปิดให้น้ํามันไหลจากรู P ไปยังรู T รูปที่ 70 วงจรการใช้รีลีฟวาล์ว จากหลักการดังกล่าวนี้คือหลักการทํางานของรีลีฟวาล์ว ถ้าพิจารณาในรูปที่ 70 จะเห็นได้ว่ารีลีฟวาล์วตัวนี้ตั้งค่า ความดันไว้ที่ 700 ปอนด์/ตารางนิ้ว เมื่อกระบอกสูบทํางาน(วิ่งออก) สุดช่วงชักแล้ว จะทําให้ค่าความดันภายในระบบเพิ่ม สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดมีค่าเท่ากับ700 ปอนด์/ตารางนิ้ว เท่ากับความดันของสปริงที่รีลีฟวาล์ว เป็นผลให้รีลีฟวาล์วเปิด ทําให้น้ํามันวิ่งผ่านจากรู P ไปยังรู T ได้ เมื่อความดันในระบบยังคงที่อยู่ที่ 700 ปอนด์/ตารางนิ้ว รีลีฟวาล์วก็ยังคงเปิดอยู่ ตลอด แต่เมื่อใดก็ตามที่ความดันลดลงต่ํากว่า 700 ปอนด์/ตารางนิ้ว จะทําให้รีลีฟวาล์วปิด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.1 การปรับค่าของความดัน การปรับค่าของความดันนั้นจะเป็นการควบคุมความดันของน้ํามันไฮดรอลิกส์ในวงจร เพื่อเป็นการปูองกันอันตรายจากแรงดันของน้ํามันที่สูงเกินกว่าความจําเป็นที่ได้กําหนดเอาไว้ภายในวาล์วควบคุมความดัน จะมีสปริงซึ่งถูกควบคุมภายในวาล์วควบคุมความดัน จะมีสปริงซึ่งถูกควบคุมโดยการหมุนสกรูที่ใช้ปรับความดันของวาล์ว จากภายนอก ทําให้วาล์วมีความดันสูงหรือต่ําแล้วแต่ความต้องการได้ 2.1.1 การใช้วาล์วควบคุมความดันชนิดปกติปิด เป็นวาล์วที่นิยมใช้กันมากในระบบไฮดรอลิกส์นอกเหนือจากการ ใช้รีลีฟวาล์วแล้วยังใช้เป็นวาล์วควบคุมความดันชนิดอื่น ๆ ได้อีก เช่น ซีเควนซ์วาล์ว เป็นต้น รูปที่ 71 วาล์วควบคุมความดันชนิดปกติปิด 2.1.2 รีลีฟวาล์ว (pressure relief valve) หน้าที่หลักของวาล์วชนิดนี้คือ จํากัดความดันในระบบหรือปูองกัน อันตรายจากความดันในระบบที่สูงเกินไปให้มีค่าตามกําหนด ถ้าความดัน (p) มีค่าสูงกว่าค่าสปริงของรีลีฟวาล์วทําให้รีลีฟ วาล์วเปิดให้ความดันที่สูงนั้นลงถังน้ํามัน รีลีฟวาล์วมีโครงสร้าง 2 ลักษณะคือ โครงสร้างแบบพอพเพตและโครงสร้าง แบบสปูล ข้อดีของโครงสร้างแบบพอพเพตคือมีช่วงชักสั้น จึงมีผลทําให้การตอบสนองต่อการทํางานได้รวดเร็วและปูองกัน การกระพือของพอพเพตจึงติดตั้งอุปกรณ์ต้านการกระพือที่เรียกว่าแดมปิ้ง พลั งเยอร์ (damping plunger) สําหรับ โครงสร้างแบบสปูลจะมีความละเดียดในการควบคุมมากกว่า ถ้าด้านขอบของตัวควบคุมทําเป็นร่องบากเล็ก ๆ เอาไว้ รูปที่ 72 (ก),(ข) การต่อ และโครงสร้างของรีลีฟวาล์ว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 72 (ค) สัญลักษณ์ของรีลีฟวาล์ว ตามรูปที่ 72 (ข) เป็นรีลีฟวาล์วชนิดทํางานโดยตรง (directly - operated pressure - relief valves) เมื่อความ ดัน P เข้ามาในวาล์วจะกระทํากับพื้นที่ A ทําให้เกิดแรงF (F = PA) และแรง F นี้จะเปรียบเทียบกับแรงของสปริง ถ้าแรง F มากกว่าแรงของสปริงที่ตั้ง เอาไว้ ทําให้วาล์วเปิดเป็นผลให้น้ํามันจากทางเข้าต่อกับทางออกไหลลงถังน้ํามัน เมื่อแรง F นี้ มีค่าต่ํากว่าแรงสปริง ทําให้วาล์วปิดทางน้ํามันที่ไหลลงถังน้ํามันทันที จึงทําให้ค่าความดัน p มีค่าคงที่อยู่ตลอดเวลา ตามรูปที่ 72 (ค) เป็นสัญลักษณ์ของรีลีฟวาล์ว ซึ่งใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ภายในมีเครื่องหมายลูกศรแสดงทิศทาง ไหลของน้ํามัน ถ้าลูกศรตรงกับเส้นที่แสดงด้านนอกของสี่เหลี่ยมจัตุรัส แสดงว่าวาล์วอยู่ในตําแหน่งเปิด ถ้าลูกศรไม่ตรง แสดงว่าวาล์วปิด และลูกศรจะเคลื่อนที่ต้านอยู่กับสปริงด้วยความดันจากเส้นประ (เส้นพล็อต) 2.1.3 วาล์วลดความดัน (directly-operated pressure reducing valve) รูปที่ 73 วาล์วลดความดันชนิด 2 ทิศทาง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| จากรูปที่ 73 เป็นตําแหน่งปกติของวาล์วลดความดัน สปริงจะดันให้ลูกสูบ(สปูล) อยู่ในตําแหน่งเปิด ทําให้นํามันที่ เข้าในวาล์วออกไปทางออกและอีกทางหนึ่งไปดันสปูล ซึ่งมีแรงสปริงดันอยู่ เมื่อความดันของน้ํามันด้านออกจากวาล์วที่ค่า สูงขึ้นถึงค่าที่ปรับตั้งสปริงเอาไว้ทําให้สปูลวาล์วเคลื่อนที่ปิดทางออกของน้ํามันบางส่วน เพื่อให้น้ํามันไหลออกเพียงพอกับ ความต้องการและรักษาค่าความดันที่ปรับตั้งไว้เท่านั้น น้ํามันที่รั่วไหลเข้าไปในห้องสปริงจะต้องระบายออกทิ้งภายนอก วาล์ว ดังนั้นวาล์วลดความดันจะทําหน้าที่ลดความดันตามที่ปรับตั้งสปริงเอาไว้ ในกรณีที่ต้องการให้น้ํามันไหลย้อนทิศทาง จะต้องเลือกวาล์วลดความดันชนิดมีวาล์วกันกลับ ไม่เช่นนั้นแล้วน้ํามัน จะไม่สามารถไหลย้อนทิศทางได้ รูปที่ 74 วาล์วลดความดันชนิด 3 ทิศทาง จากรูปที่ 74 งานบางอย่างเช่นภาพบนขวามือท่อขนาดโต ถ้าลดความดันของน้ํามันที่เข้ากระบอกสูบทําได้ตาม ต้องการแล้ว ถ้าหากกระบอกสูบมีแรงภายนอกมากระทํา จะทําให้น้ํามันที่ทางออกของวาล์วเพิ่มสูงขึ้นมาถึงทางน้ํามันเข้า รู P ทําให้ปั๊มส่งน้ํามันถูกขัดขวางในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นน้ํามันจากกระบอกสูบก็จะถูก เปิดออกลงถังทางรีลีฟวาล์ว ซึ่ง วาล์วลดความดันและวาล์วควบคุมความดันจะอยู่ในชุดเดียวกัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| สรุป หลักการทั่ว ๆ ไปของวาล์วควบคุมความดันคือ 1. ทางน้ํามันออกของวาล์วควบคุมความดัน (secondary ports) มักจะมีความดันและมีการระบายน้ํามันเป็นชนิด ระบายภายนอก มีวาล์วต่อไปนี้คือ ซีเควนซ์วาล์วและรีดิวซิ่งวาล์ว 2. ทางน้ํามันออกของวาล์วควบคุมความดัน (secondary ports) ที่ต่อกับถังน้ํามันมักจะเป็นชนิดระบบน้ํามันภายใน มี วาล์วดังต่อไปนี้คือ รีลีฟวาล์ว วาล์วลดโหลด เคาน์เตอร์บาลานซ์วาล์วและเบรกวาล์ว 3. เพื่อที่จะให้น้ํามันไหลกลับทางได้ วาล์วควบคุมความดันทั้งหมดต้องมีเช็ควาล์ว 3 วาล์วควบคุมอัตราการไหล (flow control valves) รูปที่ 75 วาล์วควบคุมอัตราการไหล วาล์วควบคุมอัตราการไหล สามารถที่จะควบคุมปริมาณของน้ํามันไฮดรอลิกส์ในระบบไฮดรอลิกส์นั้นจะทําให้ จํานวนน้ํามันที่เข้าไปยังกระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์น้อยลงจึงทําให้ความเร็วของลูกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ลด ลง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวาล์วที่กีดขวางการไหลของน้ํามัน (restriction) อุปกรณ์ที่จะทําหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ํามันเรียกว่าวาล์วควบคุมอัตราไหลวาล์วปรับอัตราไหล หรือ ลิ้นหรี่ (flow control valve) แบ่งออกได้หลายชนิดดังสัญลักษณ์และชื่อเรียกต่อไปนี้ 1 วาล์วคอคอด (throttle valve) 2 วาล์วช่องแคบ (orifice valve) 3 วาล์วคอคอดแบบปรับได้ (variable throttle valve) 4 วาล์วช่องแคบแบบปรับได้ (variable orifice valve) 5 วาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับอัตราไหลได้คงที่ (2-way flow control valve) 6 วาล์วควบคุมอัตราไหลแบบปรับได้มีวาล์วกันกลับภายใน (one-way flow control valve) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| การควบคุมความเร็วของอุปกรณ์ทํางานในระบบไฮดรอลิกส์ทําได้โดยควบคุมปริมาณการไหลของน้ํามันที่ส่งไปยัง อุปกรณ์ที่ต้องควบคุม โดยใช้วาล์วควบคุมน้ํามันเปิดให้น้ํามันไหลเข้ามากจะให้ความเร็วสูงถ้าเปิดน้อยความเร็วจะลดลง การควบคุมการไหลของน้ํามันมี 3 วิธีด้วยกัน คือ 1. การควบคุมปริมาณน้ํามันก่อนเข้ากระบอกสูบ 2. การควบคุมปริมาณน้ํามันที่ออกจากกระบอกสูบ 3. การควบคุมโดยระบายน้ํามันออกจากวงจร การควบคุมการไหลของน้ํามันทั้งการควบคุมปริมาณน้ํามันก่อนเข้ากระบอกสูบควบคุมน้ํามันที่ออกจากกระบอก สูบจะให้ความแม่นยํา แต่ประสิทธิภาพไม่ดีมากนัก แต่การควบคุมโดยระบายน้ํามันออกจากวงจรจะมีประสิทธิภาพแต่ไม่มี ความแม่นยํา การควบคุมปริมาณน้ํามันออกจากกระบอกสูบ สามารถควบคุมอาการภาระวิ่งหนี้ได้ดี ส่วนการควบคุม ปริมาณน้ํามันก่อนเข้ากะบอกสูบและการควบคุมโดยระบายน้ํามันออกจากวงจร จะควบคุมได้ดีเมื่อมีภาระด้านตรง ข้ามเท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้และตําแหน่งการติดตั้งของวาล์วควบคุมการไหลจึงขึ้นอยู่กับชนิดของงานที่ใช้ รูปที่ 76 การควบคุมปริมาณน้ํามันก่อนเข้ากระบอกสูบ รูปที่ 77 การควบคุมปริมาณน้ํามันที่ออกจากกระบอกสูบ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 78 การควบคุมโดยการระบายน้ํามันออกจากวงจร 4 วาล์วควบคุมทิศทาง(Directional control valve) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเปิด-ปิด หรือเปลี่ยนเส้นทางการไหลในระบบไฮดรอลิกส์ เพื่อควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ ของอุปกรณ์ทํางานรวมทั้งการหยุดเคลื่อนที่ วาล์วควบคุมทิศทางจะกําหนดด้วยสัญลักษณ์ตามมาตรฐาน DIN ISO 1219 รูปที่ 79 วาล์วควบคุมทิศทางแบบ 2 ทาง 2 ตําแหน่ง (2/2 way valve) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| หลักการต่อไปนี้ใช้เพื่อแสดงแทนลักษณะของวาล์วควบคุมทิศทาง 1 แต่ละตําแหน่งที่แตกต่างจะแสดงโดยกรอบสี่เหลี่ยม 2 ทิศทางการไหลจะแสดงโดยหัวลูกศร 3 ช่องทางที่ถูกปิดแสดงโดยเส้นในแนวนอน 4 ช่องทางต่างๆจะเสดงทิศทางการไหลโดยเส้นลูกศร 5 ท่อระบายน้ํามันรั่ว จะเขียนโดยใช้เส้นประสั้น และกํากับโดยโค้ด(L)เพื่อทําให้แตกต่างจากท่อควบคุม สัญลักษณ์ และตําแหน่งวาล์ว แต่ละตําแหน่งการเคลื่อนที่แสดงโดยรูปสี่เหลี่ยม เส้นทางการไหลแสดงโดยลูกศรภายในสี่เหลี่ยม ตําแหน่งปิด การไหลสองทาง สองท่อต่อถึงกัน ,สองท่อปิด สองท่อต่อถึงกัน ,หนึ่งท่อปิด ทุกท่อต่อถึงกัน รูปที่ 80 ตัวอย่างตําแหน่งการทํางาน วาล์วควบคุมทิศทางมีอยู่ 2 ชนิดคือ วาล์วคุมทิศทางที่มีการเคลื่อนที่เปิดแบบต่อเนื่อง(Continually operating) และแบบสองตําแหน่ง 1 วาล์วคุมทิศทางที่มีการทํางานแบบต่อเนื่อง ในตําแหน่งสุดท้าย 2 ตําแหน่ง วาล์วจะสามารถมีตําแหน่งระหว่าง การเคลื่อนที่ได้ทุกระยะ จึงมีผลต่ออัตราการเปิดลิ้นควบคุม เช่น วาล์วแบบ Proportional และ Servo valve 2 วาล์วควบคุมทิศทางที่มีการทํางานแบบสองตําแหน่ง วาล์วเหล่านี้จะมีจํานวนของตําแหน่งตายตัว (2,3,4) ในทางปฏิบัติเรียกกันง่ายๆว่า วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วเหล่านี้จะอยู่บริเวณส่วนกลางของวงจรไฮดรอลิกส์ และเป็นส่วน สําคัญ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| อุปกรณ์ทางานในระบบไฮดรอลิกส์ 1 ความหมายของอุปกรณ์ทางานในระบบไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์การทํางานในระบบไฮดรอลิกส์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนกําลังงานของน้ํามันไฮดรอลิกส์ให้เป็นกําลังงานกล โดยการเปลี่ยนความดันและความเร็วของน้ํามันไฮดรอลิกส์ในท่อทางให้มีการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงและการเคลื่อนที่ใน แนวหมุน ได้แก่กระบอกสูบและมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ ซึ่งอุปกรณ์ทํางานในระบบไฮดรอลิกส์ทําหน้าที่เปลี่ยนกําลังงานไฮดรอ ลิกส์ไปเป็นพลังงานกล แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1.1 อุปกรณ์ทํางานที่เปลี่ยนความดันของน้ํามันเป็นแรงและการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง กระบอกสูบทางเดียว (single acting cylinder) กระบอกสูบสองทาง (double acting cylinder) กระบอกสูบสองทางแบบมีก้านสูบสองด้าน (double rod cylinder) 1.2 อุปกรณ์ทํางานที่เปลี่ยนความดันของน้ํามันเป็นแรงบิดและการเคลื่อนที่ในแนวหมุน มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ชนิดหมุนได้ทางเดียว (hydraulic motor unidirectional) มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ชนิดหมุนได้สองทาง (hydraulic motor bidirectional) 2 กระบอกสูบในระบบไฮดรอลิกส์ ทําหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนกําลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นพลังงานกลออกมาในรูปของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แรงที่ได้ ออกมาของก้านสูบจะนําเอาไปดัน ยก หรือดึงชิ้นงาน (load)ให้เกิดการเคลื่อนที่ เช่น รถยกสินค้า (forklift) เครื่องปั๊มขึ้น รูปชิ้นงาน 2.1 กระบอกสูบทางเดียว (single acting cylinder) กระบอกสูบทางเดียว เป็นตัวทํางานที่รับน้ํามันเข้ากระบอกสูบ ทางด้านหัวลูกสูบเพียงทางเดียว เพื่อผลักดันให้ลูกสูบพร้อมก้านสูบเคลื่อนที่ออกไปผลักดันชิ้นงาน ส่วนในตอนที่ลูกสูบ เคลื่อนที่กลับจะไม่ใช้น้ํามันดัน แต่จะใช้ชิ้นงานหรือสปริงเป็นตัวผลักดันให้ลูกสูบเคลื่อนที่ช้า |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 81 กระบอกสูบทางเดียวชนิดใช้แรงจากภายนอกเลื่อนลูกสูบกลับ รูปที่ 82 กระบอกสูบทางเดียวชนิดมีสปริงเลื่อนกลับอยู่ภายใน 2.2 กระบอกสูบทํางานสองทาง (double acting cylinder) กระบอกสูบสองทาง เป็นตัวทํางานที่มีรูรับน้ํามันเข้าและ ออกอยู่ด้านหัวลูกสูบและด้านก้านสูบทั้ง 2 ทาง การทํางานจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 2.2.1 ลูกสูบเคลื่อนที่ออกเพื่อไปผลักดันชิ้นงาน กระทําได้โดยให้น้ํามันเข้าทางด้านหัวลูกสูบและให้น้ํามันออก ทางด้านก้านสูบ รูปที่ 83 กระบอกสูบสองทาง ลูกสูบเคลื่อนที่ออก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.2.2 ลูกสูบเคลื่อนที่เข้าเพื่อดึงชิ้นงานเข้ามา กระทําได้โดยให้น้ํามันเข้าทางด้านก้านสูบและให้น้ํามันออทางด้าน หัวลูกสูบ รูปที่ 84 กระบอกสูบสองทาง ลูกสูบเคลื่อนที่เข้า 3 การคานวณหาแรงลูกสูบ แรงที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบและส่งแรงมายังก้านสูบนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบ ความดัน น้ํามันและแรงต้านทานจากความเสียดทานของอุปกรณ์ซีลต่าง ๆการคํานวณหาแรงลูกสูบทางทฤษฎีสามารถคํานวณได้ จากสูตรดังนี้ Fth  A  P Fth คือแรงลูกสูบทางทฤษฎี (N) A คือพื้นที่หน้าตัดลูกสูบ ( cm2 ) P คือความดันใช้งาน ( n / m2 ,bar ) 3.1 กระบอกสูบชนิดทํางานทางเดียว 3.2 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง จังหวะลูกสูบเลื่อนออก (forward stroke) 3.3 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง จังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า (return stroke) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| Fn คือแรงลูกสูบที่ได้จริง (N) A คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบ ( cm2 )  D2 x       4  A’ คือพื้นที่หน้าตัดของวงแหวนลูกสูบ (ด้านที่มีก้านสูบ) ( cm2 )  D2  d2  4 P คือความดันใช้งาน ( n / m2 , bar) FR คือแรงเสียดทานจากซีลลูกสูบมีค่าประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ของแรงลูกสูบ (N) FF คือแรงต้านจากสปริง (N) D คือเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (mm) d คือเส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (mm) ตัวอย่างที่ 3.1 การคานวณหาแรงลูกสูบ กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ชนิดทํางานสองทางตัวหนึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (D) = 32 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (d) = 16 มิลลิเมตร แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ ( FR ) = 10 เปอร์เซ็นต์ ความดันใช้งานของน้ํามัน (P) = 60 บาร์ แรงลูกสูบที่ได้จริง ( Fn ) มีค่าเท่าไร การคานวณ พื้นที่หน้าตัดลูกสูบ   A  D2  3.2 2 cm2 8.04 cm2 4 4 พื้นที่หน้าตัดของวงแหวนลูกสูบ A '  D2  d2     3.22 cm2  1.62 cm2    6.03cm2 4   4 แรงลูกสูบทางทฤษฎีในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก Fthout   A  P  8.04x10 m  60x10 N / m   4824 N 4 2 5 2 แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ (คิด 10% ของ Fth ) FR = 482.4 N |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| แรงลูกสูบที่ได้จริงในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก Fnout    A  P   FR  8.04x10 m  60x10 N / m   482.4 N  4324 N 4 2 5 2 แรงลูกสูบทางทฤษฎีในจังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า Fhin  A ' P  6.03x10 m  60x10 N / m   3618 N 4 2 5 2 t แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ (คิด 10% ของ Fth ) FR = 361.8 N แรงลูกสูบที่ได้จริงในจังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า Fnin   A ' P   FR  6.03x10 m  60x10 N / m   361.8 N  3256 N 4 2 5 2 4 การคานวณหาความเร็วลูกสูบ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ มีผลกระทบต่อการทํางานคืองานบางประเภทต้องการให้ลูกสูบ เคลื่อนที่ช้า ๆ เพื่อ ทํางานที่ต้องการความนิ่มนวลหรืองานบางประเภทต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ กระบอกสูบและปริมาณการไหลของน้ํามัน โดยสามารถคํานวณได้จากสูตรดังนี้ V Q A V คือความเร็วลูกสูบ (m/min) Q คือปริมาณการไหลของน้ํามันที่เข้าไปในลูกสูบ (l/min) A คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบ ( cm2 ) ในทางปฏิบัติ ความเร็วลูกสูบเกิดอยู่ 2 จังหวะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัด 4.1 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง จังหวะลูกสูบเลื่อนออก 4.2 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง จังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า A คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบ ( cm2 )  D2       4  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| A’ คือพื้นที่หน้าตัดของวงแหวนลูกสูบ ( cm2 )  D2  d2   4 D คือเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (mm) d คือเส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (mm) ตัวอย่างที่ 4.1 การคานวณหาความเร็วลูกสูบ กระบอกสูบชนิดทํางานสองทางตัวหนึ่ง มีค่าต่าง ๆ ดังนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (D) = 50 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (d) = 20 มิลลิเมตร ปริมาณการไหลของน้ํามันที่เข้าไปในลูกสูบ (Q) = 7 ลิตร/นาที ความเร็วลูกสูบ (V) มีค่าเท่าไร การคานวณ พื้นที่หน้าตัดลูกสูบ 2   2 2   2 A  D  4  5 cm  4   19.63 cm พื้นที่หน้าตัดของวงแหวนลูกสูบ A '  D2  d2     52 cm2  22 cm2    16.49 cm2 4 4 ความเร็วลูกสูบในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก Q 7 l / min10 Vo   2  3.56 m / min A 19.63 cm ความเร็วลูกสูบในจังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า Q 7 l / min10 Vi   2  6.6 m / min . A 16.49 cm คําอธิบายเกี่ยวกับปริมาณการไหลของน้ํามันที่เข้าไปในกระบอกสูบ (quantity flow) หมายถึง ปริมาณน้ํามันที่ส่ง จ่ายออกมาจากปั๊ม ซึ่งเราสามารถดูได้จาก สเปคของบริษัทผู้ผลิตหรือโดยการวัดด้วยถ้วยตวง ในกรณีนี้ต้องพิจารณาด้วย ว่าไม่มีน้ํามันที่ส่งมาจากปั๊มไหลไปทางอื่นเลยถ้ามีทางแยกของน้ํามันที่ส่งจากปั๊มไหลผ่านไปส่วนอื่น ๆ เราจะนําเอาค่าของ ปริมาณน้ํามันที่ส่งจ่ายจากปั๊ม คิดเป็นปริมารการไหลของน้ํามันที่เข้าไปในกระบอกสูบไม่ได้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 5 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทําหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนกําลังงานไฮดรอลิกส์ให้เป็นกําลังงานกลออกมาในรูปของการหมุน มีขนาด รูปร่างลักษณะและสัญลักษณ์คล้ายกันกับปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกส์ต่างกันที่ปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกส์รับการหมุนจากมอเตอร์ไฟฟูา ทําให้เกิดการส่งจ่ายน้ํามันออกไปแต่มอเตอร์ไฮดรอลิกส์รับน้ํามันเข้ามาทําให้เกิดการหมุน แรงบิดของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและความดันของน้ํามัน มอเตอร์ไฮดรอลิกส์จะถูกนําไปใช้งานในลักษณะของการหมุนที่ ต้องการแรงบิดสูง ๆ แต่รอบต่ํา เช่น เป็นตัวขับเคลื่อนล้อรถตีนตะขาบ ขับลูกกลิ้งงานรีดในโรงงานผลิตเหล็กหรือโรงโม่ ใน งานสร้างเครื่องจักรกลหนักและเครื่องอัด เป็นตัวขับเพลาในงานฉีดและเครื่องทําแบบหล่อ กว้านสมอเรือเดินทะเลหรือใช้ ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการต่อเรือ รูปที่ 85 การนํามอเตอร์ไฮดรอลิกส์ไปใช้งานอุตสาหกรรม 5.1 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ชนิดหมุนทางเดียว ที่ตัวอุปกรณ์จะมีรูอยู่ 2 รู ถ้าให้น้ํามันเข้ารูหนึ่ง อีกรูหนึ่งให้น้ํามันไหล ออกไปลงถังจะทําให้เกิดการหมุน สัญลักษณ์ของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ชนิดหมุนทางเดียว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 5.2 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์ชนิดหมุนได้สองทาง ที่ตัวอุปกรณ์มีรูอยู่ 2 รู เช่นเดียวกับชนิดหมุนทางเดียว ถ้าสลับทิศทาง เข้า-ออกของน้ํามันทิศทางของการหมุนก็จะเปลี่ยนแปลง สัญลักษณ์ของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ชนิดหมุนสองทาง รูปที่ 86 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์แบบต่าง ๆ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| การออกแบบวงจรไฮดรอลิกส์ การนําวงจรมาต่อและทํางานร่วมกันอย่างมีระบบ และใช้สัญลักษณ์เขียนแทนขนาดของอุปกรณ์จริงลงในผังวงจร นอกจากนี้การวางตําแหน่งอุปกรณ์จะมีขั้นตอนคือการหาขนาดกระบอกสูบ หาขนาดของปั๊ม หาขนาดของมอเตอร์ หา ขนาดของท่อ หาขนาดของวาล์วและหาขนาดของถังน้ํามันอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ที่นํามาใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมใน ประเทศไทย โดยทั่วไปที่วิศวกรหรือช่างเทคนิคเกี่ยวข้องจะมีอยู่ 3 ประการ คือ 1. การซ่อมบํารุง 2. การสร้างเครื่องจักรจากการลอกแบบของต่างประเทศ 3. การออกแบบวงจรและสร้างเครื่องจักรเองทั้งหมด 1 การออกแบบวงจรและการกาหนดขนาดอุปกรณ์ ในการออกแบบวงจรและสร้างเครื่องจักรที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถทํางานได้ดี และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง 2. ต้นทุนในการสร้างเครื่องจักรต่ํา 3. เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานน้อย (ประหยัดค่าไฟฟูา) 4. อายุการใช้งานนาน 5. ซ่อมบํารุงดูแลรักษาง่ายและประหยัด 6. สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ให้ทํางานได้หลายชนิด 1.1 ขั้นตอนการออกแบบวงจรและการกําหนดขนาดอุปกรณ์มีดังนี้ 1. ต้องรู้ว่างานที่จะทําเป็นงานอะไร 2. ต้องหาวงจรที่ใช้ให้เหมาะสม 3. ต้องรู้ภาระงานที่จะทํา ต้องใช้แรงไปกระทําเท่าใด 4. เลือกใช้ตัวทํางานให้เหมาะสมคือจะเลือกกระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ 5. การกําหนดความเร็วของตัวทํางาน 6. การกําหนดความดันใช้งาน 7. คํานวณหาขนาดอุปกรณ์ 2 คานวณหาขนาดอุปกรณ์ ตัวอย่างที่ 2.1 การกําหนดขนาดอุปกรณ์ การทํางานเคลื่อนย้ายวัตถุชนิดหนึ่ง วิศวกรผู้ออกแบบได้เลือกใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการช่วยทํางานนั้นและได้ออกแบบ วงจรไว้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 87 ออกแบบการเคลื่อนย้ายวัตถุ จากการคํานวณด้านความเสียดทานของผิววัตถุกับพื้นแล้ว ปรากฏว่าต้องใช้แรงในการเคลื่อนย้ายวัตถุนี้ด้วยแรง 5000 นิวตัน วัตถุจึงจะเคลื่อนที่โดยกําหนดให้ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ = 4 เมตร/นาที ต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นระยะทาง = 0.3 เมตร (ไม่ควรเกิน 1 เมตร) ความดันใช้งาน = 60 บาร์ (ควรอยู่ในช่วง 40 - 100 บาร์) ถามว่าวิศวกรผู้นี้จะต้องกําหนดขนาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานขนาดเท่าใดบ้าง วิธีทํา 2.1 หาขนาดกระบอกสูบ จากสูตร Fn   A  P   FR เมื่อ Fn  5000 N FR  500 N10%ของกระบอกสบู  P  60 bar |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 5000  500 N A  4 2 2 60x105 N / m2 10 m / cm  A  D2  4 D2  A  4  D  A  4   9.16  4   3.41 cm  34.1 mm 2.2 หาขนาดปั๊ม จากสูตร 2  2  3 Q  V  A  V  D   4  35  10 l / min 4 4  3.84 l / min 2.3 หาขนาดของมอเตอร์ไฟฟูา จากสูตร Power  Q  P (ปั๊มใหม่มีค่า  = 80% และ  = 80%) N   P M M P 4 x60x105 x103 N  m   37500 0.8x0.8 min  37500 W  625 W  0.625 W 60  625 hp  0.84 hp 746 ∴ ควรเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟูาขนาดอย่างต่ําสุด 0.7 kW หรือเลือกขนาด 1 แรงม้า |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.4 หาขนาดท่อทางน้ํามัน รูปที่ 88 แผนภาพหาขนาดท่อ วธิ ีการหา เมื่อทราบค่าอัตราการไหลของน้ํามัน สมมุติมีค่า 4 ลิตร/นาที กําหนดจุดไว้บนแกนด้านซ้ายแล้ว ลากเส้นไปทางแกนด้านขวาให้อยู่ในช่องของวงเล็บปีกกา ซึ่งมีอยู่ 2วงเล็บ คือ ท่อน้ํามันดูด ท่อน้ํามันไหลกลับ เป็นท่อที่ไม่ มีความดันและท่อน้ํามันที่มีความดัน เส้นจะลากตัดผ่านแกนกลาง เราจะได้ค่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ จากรูปที่ 88 สามารถหาขนาดท่อได้ 5.5 มิลลิเมตรหรือ2 หุน แต่การใช้งานโดยทั่วไปจะมีขนาด 3 หุนถึง 6 หุน ฉะนั้นวงจรนี้ให้เลือกใช้ท่อทางน้ํามันขนาด 3 หุน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 2.5 หาขนาดของวาล์วน้ํามันต่าง ๆ ให้เลือกใช้ขนาดตามท่อทางน้ํามันที่ใช้ เพราะถ้าเลือกตัวเล็กเกินไปจะมีผลต่อการ ต้านทานการไหลของน้ํามัน ถ้าใช้ตัวใหญ่จะแพงไปและกินเนื้อที่ติดตั้ง ในกรณีเช ่นว งจรน ี้ให้เลือกใช้ขน าด 3 ห ุน 2.6 หาขนาดของถังน้ํามัน ให้กําหนดมีปริมาตรความจุน้ํามันได้ 5 เท่าของอัตราการไหลที่ปั๊มส่งจ่ายออกไปใช้งาน เพื่อให้ปริมาณน้ํามันเพียงพอต่อการใช้งานหมุนเวียนภายในระบบและยังช่วยระบายหรือถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นปริมาตรถัง = 5 × 4 = 20 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้งโดยอย่าให้ถังแบนราบจนเกินไป และอย่าให้ระดับ น้ํามันอยู่ต่ํากว่าท่อดูดน้ํามันของปั๊ม เมื่อเลือกขนาดอุปกรณ์ครบทั้งหมด ระบบไฮดรอลิกส์ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ชุดต้นกําลัง (power unit) วาล์วควบคุมความดัน (pressure control valve) วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของน้ํามัน (directional control valve) วาล์วควบคุมอัตราการไหลของน้ํามัน (flow control valve) อุปกรณ์ทํางาน (actuator)ระบบท่อทาง (piping system) และอุปกรณ์อื่น ๆ (accessories) รูปที่ 89 วงจรพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกส์ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3 วงจรทางานที่มีความเร็วสูงและต่า 3.1 วงจรทํางานที่ความดันต่ํา จากรูปที่ 90 รายชื่อของอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ (A) , (B) = ปั๊ม (Pump) (C) = วาล์วลดโหลด (unloading valve) (D) = เช็ควาล์ว (check valve) (E) = รีลีฟวาล์ว (relief valve) M = มอเตอร์ไฟฟูา (electric motor) หลักการทํางานมีดังนี้ เมื่อความดันในระบบต่ํากว่าค่าของวาล์ว (C) และ (E) วาล์วทั้งสองนี้จึงอยู่ในตําแหน่งปิด น้ํามันที่ ออกจากปั๊ม (B) จะส่งเข้าไปในระบบผ่านทางวาล์ว (E) ส่วนน้ํามันจากปั๊ม (A) ส่งเข้าระบบโดยผ่านทางวาล์ว (C), (D) จากนั้นน้ํามันจากปั๊มทั้งสองตัวรวมกันส่งน้ํามันเข้าไปในระบบ รูปที่ 90 วงจรทํางานที่ความดันต่ํา |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3.2 วงจรทํางานที่ความดันสูง จากรูปที่ 91 รายชื่อของอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ (C) = วาล์วลดโหลด (unloading valve) (E) = รีลีฟวาล์ว (relief valve) หลักการทํางานมีดังต่อไปนี้คือ เมื่อความดันในระบบสูงขึ้นจนถึงค่าที่ตั้งไว้ที่วาล์ว (C) ทําให้วาล์ว (C) เปิด การเปิด ของวาล์ว (C) นั้นจะมาจากความดันด้านปั๊ม (B) เมื่อวาล์ว (C) เปิดทําให้การส่งน้ํามันของปั๊ม (A) ส่งน้ํามันลงถังน้ํามัน โดยตรง การส่งน้ํามันเข้าไปในระบบจึงมาจากปั๊ม (B) เพียงตัวเดียว สําหรับวาล์ว (D) มีไว้ปูองกันไม่ให้ความดันด้านปั๊ม (B) ไหลไปสู่ความดันด้านปั๊ม (A) ได้ปกติวาล์ว (E) จะตั้งค่าไว้สูงค่าของวาล์ว (C) ดังนั้นความดันด้านปั๊ม (B) จึงเป็นด้านความ ดันสูง แต่ขนาดการส่งน้ํามันของปั๊มต่ํา ซึ่งตรงข้ามกับด้านปั๊ม (A) ที่เป็นด้านความดันต่ําแต่อัตราการส่งน้ํามันได้สูง รูปที่ 91 วงจรที่ทํางานที่ความดันสูง 4 วงจรลดแรงอัด วงจรลดแรงอัด จะช่วยลดความดันสูงในท่อทางที่ต่อกับกระบอกสูบอัดชิ้นงานในเครื่องอัดไฮดรอลิกส์ เพื่อปูองกันไม่ให้ เกิดอาการช็อกจากความดันน้ํามันที่สูงมากหลังจากอัดชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว และต้องการเปลี่ยนตําแหน่งของวาล์วควบคุม ทิศทางเพื่อให้กระบอกสูบเลื่อนถอยกลับ ถ้าไม่มีวิธีลดแรงอัดการทํางานของวาล์วควบคุมทิศทางในช่วงดังกล่าวจะทําให้ เกิดเสียงดังมากในท่อทาง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| รูปที่ 92 วงจรลดแรงอัดด้วยวิธีควบคุมทางไฟฟูา จากรูปที่ 92 เป็นวงจรลดแรงอัดในเครื่องไฮดรอลิกส์ซึ่งควบคุมการทํางานด้วยระบบไฟฟูา เมื่อกดสตาร์ทให้เครื่อง อัดทํางาน จะมีไฟปูอนเข้าโซลีนอยด์ S1 ด้านซ้ายมือของวาล์ว A วาล์วจะเปลี่ยนตําแหน่งให้น้ํามันจากปั๊มส่งเข้ากระบอก สูบทําให้ก้านสูบเลื่อนออกไปอัดชิ้นงาน การเลื่อนออกจะเป็นไปอย่างนิ่มนวลด้วย ในขณะที่อัดชิ้นงาน ความดันในท่อทางจะสูงขึ้นจนถึงค่าที่ปรับตั้งไว้ที่สวิทซ์ ความดัน (วาล์ว D) ซึ่งถูกปรับตั้งให้ ทํางานด้วยความดันเดียวกับที่ต้องการให้อัดชิ้นงาน เมื่อสวิทซ์ความดันทํางาน จะช่วยตัดไฟที่ปูอนเข้าโซลีนอยด์ S1 ของ วาล์ว A ด้านซ้ายมือและปูอนไฟเข้าโซลีนอยด์ S3 ของวาล์ว B น้ํามันในท่อทางก็จะค่อย ๆลดลง การเลื่อนกลับตําแหน่งกลางของวาล์ว A ก็จะไม่มีผลทําให้เกิดอาการช็อกขึ้น เสียงดังในท่อทางก็จะไม่เกิด และ เมื่อสตาร์ทให้ก้านสูบเลื่อนถอยกลับ จะมีไฟปูอนเข้าโซลีนอยด์ S2 ของวาล์ว A ด้านขวามือ และตัดไฟที่ปูอนเข้าโซลีนอยด์ S3 ของวาล์ว B ก้านสูบจะเลื่อนถอยกลับส่วนวาล์ว F นั้นจะเป็นวาล์วกันตกของก้านสูบในกรณีที่วงจรไม่ทํางาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ระบบไฮดรอนิวแมติกส์ 1 ระบบไฮดรอนิวแมติกส์ ระบบนิวแมติกส์ใช้ในการขับเคลื่อนงานที่ต้องการความเร็วสูง แต่ต้องการแรงไม่สูงมากนัก เช่น ไม่เกิน 3,000 กิโลกรัม แรง ถ้าให้ได้แรงเกินกว่านี้จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่น ระบบนิวแมติกส์ อาจมีข้อ ได้เปรียบในการใช้งานหลายกรณี แต่ในงานเครื่องมือกลบางอย่างซึ่งต้องใช้การขับเคลื่อนงานอย่างช้า ๆ แต่มั่นคง สม่ําเสมอ จะใช้ระบบนิวแมติกส์โดยตรงไม่ได้ เนื่องจากลมมีคุณสมบัติหยุ่นตัวได้ ต่างกับระบบไฮดรอลิกส์ ซึ่งให้ความเร็ว ในการปูอนงานได้อย่างสม่ําเสมอแต่ถ้าหากใช้ระบบไฮดรอลิกส์โดยตรงก็จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากในกรณีที่ไม่ ต้องการแรงสูงมากนัก ดังนั้นจึงมีการผนวกข้อดีของระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์เข้าด้วยกันโดยใช้ลมเป็นพลังงาน ขับเคลื่อนและใช้น้ํามันเป็นตัว ควบคุมความเร็วจะทําให้ได้งานที่ให้แรงไม่สูงนัก แต่สามารถปรับความเร็วให้มั่นคงและ สม่ําเสมอได้ 2 การใช้ลมดันน้ามัน การใช้วงจรผสมระหว่างระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์มีข้อได้เปรียบกว่าการใช้พลังงานใดพลังงานหนึ่งเพียง ชนิดเดียววงจรนี้มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า วงจร “ลมบนน้ํามัน”(air over oil) โดยใช้ลมอัดดันลูกสูบและบังคับความเร็วโดย การปรับอัตราการไหลของน้ํามันการทํางานทําได้โดยการใช้ถังปิดมิดชิดใส่น้ํามันลงไปจํานวนหนึ่งและใช้ลมปูอนเข้าถังนี้ ทางด้านบน ผลักน้ํามันให้ไหลออกทางด้านล่างของถังแล้วส่งเข้ากระบอกสูบ ความดันน้ํามันในกระบอกสูบจะเท่ากับความ ดันลมที่ปูอนเข้าถัง ฉะนั้นแรงที่ได้จากการทํางานทั้งการใช้ลมโดยตรงและใช้ลมดันน้ํามันจะเท่ากัน แต่ต่างกันที่ถ้าใช้ลม ร่วมกับน้ํามันจะสามารถบังคับการไหลได้ดีกว่าเพราะน้ํามันไม่มีการหยุ่นตัวเหมือนลมอัด ข้อดีของหลักการทํางานนี้คือ 2.1 ก้านสูบจะเคลื่อนที่อย่างช้า ๆ แต่มั่นคง และไม่เกิดการกระตุก 2.2 สามารถบังคับให้หยุดที่จุดต่าง ๆ ระหว่างช่วงชักได้อย่างแม่นยํา 2.3 ในงานเครื่องมือกลสามารถหยุดการปูอนมีดได้อย่างทันที ณ ตําแหน่งที่ต้องการ การใช้ลมอัดดันน้ํามันนี้ไม่สามารถใช้ได้ผลในทุกกรณีเพียงแต่ช่วยเพิ่มความมั่นคงของพลังงานและประหยัดกว่าการใช้ ระบบไฮดรอลิกส์โดยตรง กระบอกสูบที่ใช้ในระบบนี้เป็นกระบอกสูบลมชนิดใช้ซีลลูกสูบแบบปูองกันการรั่วได้ดีเป็นพิเศษ เพื่อปูองกันการรั่วของน้ํามันไอดรอลิกส์ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3 วงจรลมดันน้ามัน รูปที่ 93 หลักการทํางานของระบบลมดันน้ํามัน ระบบลมดันน้ํามันใช้หลักการเช่นเดียวกับระบบลมอัดโดยตรง แต่ใช้การบังคับการไหลของ น้ํามันเพื่อให้ก้านสูบเลื่อน ได้อย่างมั่นคง ระบบที่มีการใช้ลมโดยตรงอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาใช้ระบบลมดันน้ํามันได้โดยติดตั้งถังน้ํามันระหว่างวาล์ว บังคับทิศทางและกระบอกสูบหากใช้ลมความดัน 6 บาร์ จะได้ น้ํามันความดัน 6 บาร์เช่นกัน โดยไม่เกิดการสูญเสียความ ดันเลยระบบน้ํามันแบ่งออกเป็นชนิดถังเดี่ยวและถังคู่ 3.1 ระบบลมดันน้ํามันชนิดถังเดี่ยว โดยการใช้ถังความดันเพียงถังเดียวเมื่อต้องการควบคุมความเร็วเพียงทิศทางเดียว รูปที่ 94 ระบบถังเดี่ยว จากรูป แสดงถึงวงจรควบคุมความเร็วด้านเลื่อนออกแบบบังคับการไหลออกของน้ํามันโดยใช้วาล์วบังคับการไหล (2) ถ้าต้องการควบคุมความเร็วด้านเลื่อนเข้า ให้เปลี่ยนการติดตั้งถังน้ํามันมาไว้ทางด้านลูกสูบเนื่องจากความดันในระบบ ต่ํา จึงควรเลือกใช้วาล์วบังคับการไหล (2) ที่มีขนาดรูลมใหญ่กว่า รูลมที่เข้ากระบอกสูบ 1 ถึง 2 ขนาด เพราะว่าถ้าใช้รูลม ขนาดเดียวกันจะทําให้ความเร็วเลื่อนกลับของกระบอกสูบช้าลง เพราะพื้นที่หน้าตัดของรูลมภายในวาล์วมีขนาดเล็กกว่า ขนาดรูลมที่ต่อกับวาล์ว ระบบลมดันน้ํามันนี้ควรติดตั้งตัวดักฝอยน้ํามัน (3) ไว้ที่ช่องระบายลมทิ้งของวาล์วควบคุม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้บริเวณเครื่องจักรมีฝอยน้ํามันซึ่งอาจจะทําให้ลื่น เป็นอันตรายและทําให้พื้นที่บริเวณนั้นสกปรก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 3.2 ระบบลมดันน้ํามันชนิดถังคู่ ควรติดตั้งถังน้ํามันในระดับสูงกว่ากระบอกสูบ และท่อน้ํามันควรใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่ กว่าท่อลมที่ใช้ในระบบลมโดยตรง และควรติดตั้งถังน้ํามันให้ใกล้กับกระบอกสูบมากที่สุด รูปที่ 95 ระบบถังคู่ จากรูป เป็นการทํางานของวงจร เริ่มจากการใช้ถังน้ํามันสองถังมาช่วยในการควบคุมการเคลื่อนที่เข้าและออกของ ลูกสูบ และเป็นการควบคุมความเร็วแบบควบคุมปริมาณน้ํามันออกจากกระบอกสูบ ถ้าต้องการถ่ายน้ํามันจากถังที่มีน้ํามัน มากกว่าไปยังถังที่มีน้ํามันน้อยกว่า ต้องปูอนลมอัดเข้าถังน้ํามันที่มีระดับสูงกว่าและเปิดวาล์ว (4) เพื่อให้น้ํามันมีระดับ เดียวกัน เมื่อใช้ลมดันน้ํามันไฮดรอลิกส์โดยตรงจะเกิดละอองน้ํามันเหนือระดับน้ํามัน ละอองน้ํามันจะระบายออกทางรู ระบายลมของวาล์วบังคับทิศทาง (1) ให้บริเวณเครื่องจักรสกปรกและไม่สะดวกต่อการทํางานจึงควรติดตั้งตัวกรอง (5) เพื่อดักหรือกําจัดละอองน้ํามัน ส่วนวิธีที่จะไม้ให้เกิดละอองน้ํามันเลยควรใช้กระบอกสูบสองตอนซึ่งแยกลมและน้ํามันออก จากกันในแต่ละส่วนของกระบอกสูบ รูปที่ 96 กระบอกสูบสองตอน เมื่อจ่ายลมเข้าไปในกรับอกสูบลม ก้านสูบจะเคลื่อนที่ออกไปพร้อมกับดึงกระบอกสูบน้ํามันเคลื่อนที่ออกไป พร้อมๆกันด้วย น้ํามันที่ถูกดันออกมาจะไหลผ่านวาล์วควบคุมอัตราการไหลกลับมาแทนที่อีกด้านหนึ่ง ในบางแบอาจจะมี ถังใส่น้ํามันไว้ในตัว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| ค าสั่ง : โจทย์ทดสอบต่อไปนี้เป็นแบบปรนัย มีจานวนทั้งหมด 16 ข้อ จงอ่านคาถามในแต่ละข้ออย่างละเอียด และเขียวงกลม รอบตัวเลือกที่เป็นคาตอบที่ถูกต้อง 1 ข้อใด คือความหมายของระบบนิวแมติกส์ ก. นิวแมติกส์ คือระบบที่ใช้น้ําในการส่งถ่ายกําลัง ข. นิวแมติกส์ คือระบบที่ใช้ลมในการส่งกําลัง ค. นิวแมติกส์ คือระบบที่ใช้น้ํามันในการส่งถ่ายกําลัง ง. นิวแมติกส์ คือระบบที่ส่งกําลังด้วยพลังงานความร้อน 2 ข้อใด ไม่ใช่อุปกรณ์ต้นกําลังของระบบนิวแมติกส์ ก. เครื่องอัดอากาศ ข. เครื่องแยกความชื้น ค. เครื่องหล่อเย็น ง. เครื่องขยายกําลัง 3 ข้อดีของลมอัด คืออะไร ก. มีเสียงดัง ข. ทนต่อความชื้น ค. ทนต่อการระเบิด หรือติดไฟ ง. ลมอัดมามารถอัดตัวได้ 4 ลมอัดที่ใช้งานปกติจะมีความดันอยู่ที่เท่าไหร่ ก. 2 bar ข. 6 bar ค. 15 bar ง. 20 bar 5 วาล์วควบคุมในระบบนิวแมติกส์มีหน้าที่อะไร ก. จ่ายลมให้กับระบบนิวแมติกส์ ข. กรองอากาศก่อนจะนําเข้าสู่ระบบนิวแมติกส์ ค. ควบคุมการทํางานให้เป็นไปตามขั้นตอน ง. ชว่ ยลดการกระแทกของกระบอกสูบ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 6 จากรูปคือสัญลักษณ์ของวาวชนิดใด ก. วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิด ข. วาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติเปิด ค. วาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติเปิด ง. วาล์วควบคุมทิศทาง 2/2 ปกติปิด 7 เช็ควาล์ว ทําหน้าที่อะไร ก. ทําหน้าที่สลับทิศทางการไหลของลม ข. ตรวจสอบความดันของลม ไม่ให้มีความดันเกินที่กําหนด ค. ควบคุมให้ลม ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ ง. ช่วยเร่งระบายลมให้ออกสู่บรรยากาศ 8 อุปกรณ์ทํางานในระบบนิวแมติกส์ข้อใดมีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแต่หมุนได้ไม่เกิน 360องศา ก. กระบอกสูบโรตารี่ ข. มอเตอร์ลม ค. กระบอกสูบทางเดียว ง. กระบอกสูบเคลื่อนที่สองทิศทาง 9 ในระบบนิวแมติกส์ การควบคุมทางอ้อมหมายถึงอะไร ก. การควบคุมโดยใช้วาล์วเพียงตัวเดียว ส่งลมอัดเข้าสู่กระบอกสูบ ข. การควบคุมโดยใช้วาล์วส่งลมเข้าเมนวาล์ว แล้วจากเมนวาว์ลเข้ากระบอกสูบ ค. การควบคุมโดยการ ใช้วาล์วควบคุมความดัน ส่งลมอัดไปยังกระบอกสูบ ง. การควบคุมโดยการปรับสกรู เพื่อจ่ายลมเข้ากระบอกสูบ 10 ข้อดีของระบบไฮดรอลิกส์คือ ก. เกิดความร้อนได้ง่าย ข. ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ค. ส่งกําลังได้มาก โดยใช้อุปกรณ์ขนาดเล็ก ง. ง่ายต่อการบํารุงรักษา 11 ปั๊มไฮดรอลิกส์ชนิดใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด ก. ปั๊มแบบเฟือง (gear pump) ข. ปั๊มแบบเวน (vane pump) ค. ปั๊มแบบใบพัดหมุน (rotary vane pump) ง. ปั๊มแบบลูกสูบ (piston pump) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| 12 วาล์วคอคอดแบบปรับได้ (variable throttle valve) มีสัญลักษณ์เป็นอย่างไร ก. ข. ค. ง. 13 ของมอเตอร์ไฮดรอลิกส์คือ ก. ให้แรงบิดต่ํา ข. ให้แรงบิดสูง ค. ให้ความเร็วสูง ง. ให้รอบสูง 14 รีลีฟวาล์ว (relief valve) มีหน้าที่อะไรในระบบไฮดรอลิกส์ ก. เพิ่มแรงดันให้กับระบบไฮดรอลิกส์ ข. ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของกระบอลสูบไฮดรอลิกส์ ค. ควบคุมแรงดัน เมื่อเกินให้ระบายลงถัง ง. ควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ 15 ข้อใดต้องคํานึงถึง เมื่อออกแบบวงจรและสร้างเครื่องจักรโดยใช้ระบบไฮดรอลิกส์ ก. สามารถทํางานได้ดี และมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ข. ต้นทุนในการสร้างเครื่องจักรต่ํา ค. อายุการใช้งานนาน ง. ถูกทุกข้อ 16 ระบบไฮดรอนิวแมติกส์จะนําไปใช้ในงานประเภทใด ก. งานที่ต้องการความเร็วสูง และใช้แรงมาก ข. งานที่ต้องการแรงน้อย ใช้ความเร็วปานกลาง ค. งานที่ต้องใช้ความเร็วสูง และใช้แรงไม่สูงมาก ง. งานที่ต้องใช้แรงมาก และใช้ความเร็วต่ํา |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเฉลย |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | หัวข้อที่ 2 |
| เฉลยแบบทดสอบ 1. ข 2. ง 3. ค 4. ข 5. ค 6. ก 7. ค 8. ก 9. ข 10. ค 11. ง 12. ข 13. ข 14. ค 15. ง 16. ค |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเตรียมการสอน (ปฏิบัติ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |  |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |  |
|  |  | งานที่ 2 | เวลา 1 ชม. |
| วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก ฝึกคํานวณค่าต่างๆ ในระบบไฮดรอนิวแมติกส์ |  |  |  |
| วิธีการสอน : สอนแบบบรรยาย + ถามตอบ |  |  |  |
| หัวข้อสาคัญ : 1. การคํานวณการแปลงค่าความดันในระบบนิวแมติกส์ 2. การคํานวณหาค่าแรงของกระบอกสูบนิวแมติกส์ 3. การคํานวณหาขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 3.1 การคํานวณหาขนาดของกระบอกสูบ 3.2 การคํานวณหาขนาดของปั๊ม 3.3 การคํานวณหาขนาดของมอเตอร์ไฟฟูา |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : ไม่มี |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ไม่มี |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : ทําคะแนนได้เกินกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์ |  |  |  |
| หนังสืออ้างอิง : นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น, ณรงค์ ตันชีวะวงษ์ ไฮดรอลิกส์ขั้นพื้นฐาน , จิระศักดิ์ วิตตะ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์, อนุชา หิรัญวัฒน์ |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวแมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 1 การแปลงหน่วยในระบบเอสไอ 1.1 พาสคัล คือ ความดันที่เกิดจากการใช้แรง 1 นิวตัน กดลงบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรอย่างสม่ําเสมอ 1 Pascal  1 Newton 1 square meter 1 Pa  1N m2 = 1 kg – m / s2. m2 เนื่องจากหน่วยพาสคัลเป็นหน่วยเล็กมากเวลาเขียนต้องใช้ตัวเลขหลายหลัก จึงมีหน่วย บาร์ (bar) เพื่อใช้เขียน แทนหน่วยพาสคัล คือ 1 bar = 105 Pa = 100,000 Pa 1.2 หน่วยของบาร์ (bar) เปลี่ยนให้เป็นหน่วยของความดัน (kgf/cm2) ได้ดังต่อไปนี้ 1 kgf  0.980665 bar cm2  0.981 bar 1 bar  1.01972 kgf cm2  1.02 kgf cm2 จะเห็นว่าหน่วย bar และ 1 kgf มีค่าใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นจึงอนุโลมให้ใช้ในกรณีของระบบ cm2 นิวแมติกส์ว่า 1 bar  1 kgf cm2 1.3 สําหรับหน่วยปอนด์ (pounds) หรือปอนด์แรงต่อตารางนิ้ว [pounds-force/square inch (psi)] เปลี่ยนให้เป็น หน่วย เอสไอ ได้ดังต่อไปนี้ 1 bar = 14.5 psi 1 psi = 0.0695 bar = 0.07 bar = 7000 Pa |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 1.4 หน่วยของแรงซึ่งใช้เป็นกิโลกรัมแรง (kilogram-force) (kgf) นั้น ถ้าเป็นหน่วยใน SI แล้ว ใช้เป็นนิวตัน (Newton) (N) เมื่อต้องการเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงให้เป็นหน่วยนิวตัน 1 N = 0.102 kgf 1 kgf = 9.81 N ในทางปฏิบัติจริงของระบบนิวแมติกส์ จะอนุโลมค่า N และ kgf ดังต่อไปนี้ 1 N = 0.1 kgf 1 kgf = 10 N 1.5 หน่วยของงาน (work) ที่เป็น kgf-m หรือ kgf-cm เช่น หน่วยของแรงบิดหรือทอร์ก (torque) นั้นเปลี่ยนให้เป็น หน่วย เอสไอ แทนด้วยจูล (Joule) (J) ดังต่อไปนี้ 1 J = 1 N-m 1 m2 kg  s2 1.6 การเปลี่ยนหน่วยจาก kgf-m หรือ kgf-cm เป็นหน่วย Joule นั้นจะเกิดค่าผิดพลาดได้ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ดังต่อไปนี้ 1 J = 0.102 kgf-m 1 kgf-m = 9.81 J ในทางปฏิบัติของระบบนิวแมติกส์จะอนุโลมค่า Joule และ kgf-m ดังต่อไปนี้ 1 J = 0.01 kgf-m 1 kgf-m = 10 J 1.7 หน่วยของกําลัง (power) ในสมัยก่อนใช้เป็นกําลังม้า (horse power) (hp) แต่หน่วย เอสไอ แทนด้วย Watt (W) ดังต่อไปนี้ 1 W  1 N-m s 1 m2 kg  s3 1.8 หน่วยของความหนืดจลน์ (kinematic viscosity) ที่ใช้ในระบบนิวแมติกส์เป็นหน่วย [stokes (St)] หรือเซนทิสโตก [centistokes (cSt)] หน่วย เอสไอ จะแทนด้วยตารางเซนติเมตร/วินาที [square meters per second ( m2 )] s ดังต่อไปนี้ 1 m2 1 cSt = × 106 s m2 1 = 106 cSt s = 104 St |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 2 กฎเบื้องต้นของลมอัด 2.1 กฎของพาสคัล (กฎส่งผ่านความดัน) ในกรณีที่ลูกสูบมีพื้นที่หน้าตัด A1 ( cm2 ) และ A2 ( cm2 ) ถ้ามีแรง F1 หรือน้ําหนัก W1 (kgf) กระทําบนลูกสูบ A1 แล้ว จะมีแรงเกิดขึ้นเป็น W2 หรือ F2 (kgf) ขึ้นที่ลูกสูบซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด A2 ดังนี้ W1  W2  P( kgf ) A A cm2 1 2  W  W1  A2 (kgf ) 2 A1 ถ้าพื้นที่หน้าตัด A1 เล็กกว่า A 2 แรง W2 จะมากกว่า W1 2 ตัวอย่าง 1.1 กําหนดให้ W หรือ F = 15 kgf กระทํากับพื้นที่หน้าตัด A = 2 cm จงหาค่า W หรือ F ที่ 1 1 1 2 2 2 กระทํากับพื้นที่ A ซึ่งมีค่าเท่ากับ 18 cm และความดัน P เท่าไร 2 วิธีทา สูตร W1  W2  P( kgf ) A A cm2 1 2 W  W1  A2 (kgf ) 2 A1 15 kgf×18 cm2  2 cm2  135 kgf น้ําหนักหรือแรงที่กระทํากับพื้นที่ A = 135 kgf 2 P  W1  w 2 A1 A 2  15  135 2 18  7.5 kgf cm2 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 2.2 กฎของบอยล์ กฎนี้คิดค้นขึ้นโดยโรเบิร์ต บอยล์ (Robert Boyle ชาวอังกฤษ ระหว่างปี ค.ศ. 1627-1691) กล่าวว่า ถ้าลูกสูบใน กระบอกสูบซึ่งมีแก๊สบรรจุอยู่ภายใน ปริมาตรแก๊สจะลดลงในขณะที่ความดันแก๊สเพิ่มขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า “ณ อุณหภูมิคงที่ ปริมาตรของแก๊สจะเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราส่วนผกผันกับความดันแก๊สนั้น” นั่นคือ P × V = P × V = คงที่ 1 1 2 2 2 เมื่อ P คือ ความดันสัมบูรณ์เริ่มต้น มีหน่วยเป็น kgf/cm . abs 1 2 P คือ ความดันสัมบูรณ์สุดท้าย มีหน่วยเป็น kgf/cm . abs 2 V คือ ปริมาตรเริ่มต้น มีหน่วยเป็น litre 1 V คือ ปริมาตรสุดท้าย มีหน่วยเป็น litre 2 2.3 กฎของชาร์ลส์ กฎของชาร์ลส์กล่าววา่ “ค่าความดันอากาศคงที่ค่าหนึ่ง ปริมาตรของอากาศจํานวนหนึ่งจะแปรผันเป็นสัดส่วนกับ อุณหภูมิสัมบูรณ์ของอากาศ” หมายความว่า เมื่ออากาศจํานวนหนึ่งซึ่งมีปริมาตร V1 และอุณหภูมิ T1 ถูกทําให้ร้อนขึ้นหรือ ถูกทําให้เย็นลงที่อุณหภูมิ T2 ภายใต้ความดันคงที่ปริมาตรอากาศจะเปลี่ยนแปลงเป็น V2 ตามความสัมพันธ์ สมการ V1/T1 = V2/T2 3 การคานวณหาปริมาณการส่งจ่ายน้ามันของปั๊มไฮดรอลิกส์ 3.1 ปั๊มแบบเฟืองฟันนอก (external gear pump) รูปที่ 1 ปั๊มแบบเฟืองฟันนอก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| สูตร d0 x  x h x b V  6 10 d0 x  x h x b x n Q  6 10 V คือ ปริมาณการส่งจ่ายน้ํามันเมื่อเฟืองหมุนไป 1 รอบ (ลิตร , l) Q คือ อัตราการส่งจ่ายน้ํามันใน 1 นาที (ลิตร/นาที , l/min) d0 คือ วงกลมพิตของเฟือง (มิลลิเมตร , mm) h คือ ความสูงของฟันเฟือง (มิลลิเมตร , mm) b คือ ความหนาของฟันเฟือง (มิลลิเมตร , mm) n คือ ความเร็วรอบของเฟือง (ต่อนาที , min-1) 3.2 ปั๊มแบบใบพัดหมุน (rotary vane pump) รูปที่ 2 แสดงปั๊มแบบใบพัดหมุน สูตร dm x  x 2 x e x b V  6 10 dm x  x 2 x e x b xn Q  6 10 Dm  d  e |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| V คือ ปริมาณการส่งจ่ายน้ํามันเมื่อใบพัดหมุนไป 1 รอบ (ลิตร) Q คือ อัตราการส่งจ่ายน้ํามันใน 1 นาที (ลิตร/นาที) Dm คือ ความโตเฉลี่ยของวงแหวน (มิลลิเมตร) e คือ ระยะเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) n คือ ความเร็วรอบของปั๊ม (ต่อนาที) b คือ ความกว้างของใบพัด (มิลลิเมตร) d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของดุมหมุน (มิลลิเมตร) 3.3 ปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน (axial piston pump) รูปที่ 3 ปั๊มแบบลูกสูบแนวแกน สูตร  x d2 x h x z A x h x z V   4 x 1000 1000 A x h x z x n Q  1000 V คือ ปริมาณการส่งจ่ายน้ํามันเมื่อเพลาข้อเหวี่ยงหมุนไป 1 รอบ (ลิตร) Q คือ อัตราการส่งจ่ายน้ํามันใน 1 นาที (ลิตร/นาที) A คือ พื้นที่หน้าตัดของลูกสูบแต่ละลูก (ตารางเซนติเมตร) h คือ ระยะชักของลูกสูบ (เซนติเมตร) z คือ จํานวนลูกสูบ n คือ ความเร็วรอบ (ต่อนาที) d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบแต่ละลูก (เซนติเมตร) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 4 การคานวณหาแรงลูกสูบ แรงที่เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบและส่งแรงมายังก้านสูบนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบ ความดัน น้ํามันและแรงต้านทานจากความเสียดทานของอุปกรณ์ซีลต่างๆ การคํานวณหาแรงลูกสูบทางทฤษฎีสามารถคํานวณได้ จากสูตรดังนี้ Fth  A  P Fth คือแรงลูกสูบทางทฤษฎี (N) A คือพื้นที่หน้าตัดลูกสูบ ( cm2 ) P คือความดันใช้งาน ( n / m2 ,bar ) 4.1 กระบอกสูบชนิดทํางานทางเดียว 4.2 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง จังหวะลูกสูบเลื่อนออก (forward stroke) 4.3 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง จังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า (return stroke) Fn คือแรงลูกสูบที่ได้จริง (N) A คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบ ( cm2 )  D2 x       4  A’ คือพื้นที่หน้าตัดของวงแหวนลูกสูบ (ด้านที่มีก้านสูบ) ( cm2 )  D2  d2  4 P คือความดันใช้งาน ( n / m2 , bar) FR คือแรงเสียดทานจากซีลลูกสูบมีค่าประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ของแรงลูกสูบ (N) FF คือแรงต้านจากสปริง (N) D คือเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (mm) d คือเส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (mm) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| ตัวอย่างที่ 4.1 การคานวณหาแรงลูกสูบ กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ชนิดทํางานสองทางตัวหนึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (D) = 32 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (d) = 16 มิลลิเมตร แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ ( FR ) = 10 เปอร์เซ็นต์ ความดันใช้งานของน้ํามัน (P) = 60 บาร์ แรงลูกสูบที่ได้จริง ( Fn ) มีค่าเท่าไร การคานวณ พื้นที่หน้าตัดลูกสูบ   A  D2  3.2 2 cm2 8.04 cm2 4 4 พื้นที่หน้าตัดของวงแหวนลูกสูบ A '  D2  d2     3.22 cm2  1.62 cm2    6.03cm2 4   4 แรงลูกสูบทางทฤษฎีในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก Fthout   A  P  8.04x10 m  60x10 N / m   4824 N 4 2 5 2 แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ (คิด 10% ของ Fth ) FR = 482.4 N แรงลูกสูบที่ได้จริงในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก F out    A  P   FR  8.04x10 m  60x10 N / m   482.4 N  4324 N 4 2 5 2 n แรงลูกสูบทางทฤษฎีในจังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า Fthin  A ' P  6.03x10 m  60x10 N / m   3618 N 4 2 5 2 แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ (คิด 10% ของ Fth ) FR = 361.8 N แรงลูกสูบที่ได้จริงในจังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า Fnin   A ' P   FR  6.03x10 m  60x10 N / m   361.8 N  3256 N 4 2 5 2 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 5 การคานวณหาความเร็วลูกสูบ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ มีผลกระทบต่อการทํางานคืองานบางประเภทต้องการให้ลูกสูบ เคลื่อนที่ช้า ๆ เพื่อ ทํางานที่ต้องการความนิ่มนวลหรืองานบางประเภทต้องการความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบสูงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ กระบอกสูบและปริมาณการไหลของน้ํามัน โดยสามารถคํานวณได้จากสูตรดังนี้ V Q A V คือความเร็วลูกสูบ (m/min) Q คือปริมาณการไหลของน้ํามันที่เข้าไปในลูกสูบ (l/min) A คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบ ( cm2 ) ** ในทางปฏิบัติ ความเร็วลูกสูบเกิดอยู่ 2 จังหวะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัด 5.1 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง จังหวะลูกสูบเลื่อนออก 5.2 กระบอกสูบชนิดทํางานสองทาง จังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า A คือพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบ ( cm2 )  D2       4  A’ คือพื้นที่หน้าตัดของวงแหวนลูกสูบ ( cm2 )  D2  d2   4 D คือเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (mm) d คือเส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (mm) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| ตัวอย่างที่ 5.1 การคานวณหาความเร็วลูกสูบ กระบอกสูบชนิดทํางานสองทางตัวหนึ่ง มีค่าต่าง ๆ ดังนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (D) = 50 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (d) = 20 มิลลิเมตร ปริมาณการไหลของน้ํามันที่เข้าไปในลูกสูบ (Q) = 7 ลิตร/นาที ความเร็วลูกสูบ (V) มีค่าเท่าไร การคานวณ พื้นที่หน้าตัดลูกสูบ 2   2 2   2 A  D  4  5 cm  4   19.63 cm พื้นที่หน้าตัดของวงแหวนลูกสูบ A '  D2  d2     52 cm2  22 cm2    16.49 cm2 4 4 ความเร็วลูกสูบในจังหวะลูกสูบเลื่อนออก Q 7 l / min10 Vo   2  3.56 m / min A 19.63 cm ความเร็วลูกสูบในจังหวะลูกสูบเลื่อนเข้า Q 7 l / min10 Vi   2  6.6 m / min . A 16.49 cm |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 6 คานวณหาขนาดอุปกรณ์ ตัวอยางที่ 1.1 การกําหนดขนาดอุปกรณ์ การทํางานเคลื่อนย้ายวัตถุชนิดหนึ่ง วิศวกรผู้ออกแบบได้เลือกใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการช่วยทํางานนั้นและได้ออกแบบ วงจรไว้ รูปที่ 4 ออกแบบการเคลื่อนย้ายวัตถุ จากการคํานวณด้านความเสียดทานของผิววัตถุกับพื้นแล้ว ปรากฏว่าต้องใช้แรงในการเคลื่อนย้ายวัตถุนี้ด้วยแรง 5000 นิวตัน วัตถุจึงจะเคลื่อนที่โดยกําหนดให้ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ = 4 เมตร/นาที ต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นระยะทาง = 0.3 เมตร (ไม่ควรเกิน 1 เมตร) ความดันใช้งาน = 60 บาร์ (ควรอยู่ในช่วง 40 - 100 บาร์) ถามว่าวิศวกรผู้นี้จะต้องกําหนดขนาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานขนาดเท่าใดบ้าง 6.1 หาขนาดกระบอกสูบ จากสูตร Fn   A  P   FR เมื่อ Fn  5000 N FR  500 N10%ของกระบอกสบู  P  60 bar 5000  500 N A  4 2 2 60x105 N / m2 10 m / cm |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
|  A  D2  4 D2  A  4   A  D2  4 D2  A  4  D  A  4   9.16  4   3.41 cm  34.1 mm 6.2 หาขนาดปั๊ม จากสูตร 2  2  3 Q  V  A  V  D   4  35  10 l / min 4 4  3.84 l / min 6.3 หาขนาดของมอเตอร์ไฟฟูา จากสูตร Power  Q  P (ปั๊มใหม่มีค่า  = 80% และ  = 80%) N   P M M P 4 x60x105 x103 N  m   37500 0.8x0.8 min  37500 W  625 W  0.625 W 60  625 hp  0.84 hp 746 ∴ ควรเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟูาขนาดอย่างต่ําสุด 0.7 kW หรือเลือกขนาด 1 แรงม้า |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 6.4 หาขนาดท่อทางน้ํามัน รูปที่ 5 แผนภาพหาขนาดท่อ วธิ ีการหา เมื่อทราบค่าอัตราการไหลของน้ํามัน สมมุติมีค่า 4 ลิตร/นาที กําหนดจุดไว้บนแกนด้านซ้ายแล้ว ลากเส้นไปทางแกนด้านขวาให้อยู่ในช่องของวงเล็บปีกกา ซึ่งมีอยู่ 2วงเล็บ คือ ท่อน้ํามันดูด ท่อน้ํามันไหลกลับ เป็นท่อที่ไม่ มีความดันและท่อน้ํามันที่มีความดัน เส้นจะลากตัดผ่านแกนกลาง เราจะได้ค่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ จากรูปที่ 5 สามารถหาขนาดท่อได้ 5.5 มิลลิเมตรหรือ2 หุน แต่การใช้งานโดยทั่วไปจะมีขนาด 3 หุนถึง 6 หุน ฉะนั้นวงจรนี้ให้เลือกใช้ท่อทางน้ํามันขนาด 3 หุน 6.5 หาขนาดของวาล์วน้ํามันต่าง ๆ ให้เลือกใช้ขนาดตามท่อทางน้ํามันที่ใช้ เพราะถ้าเลือกตัวเล็กเกินไปจะมีผลต่อการ ต้านทานการไหลของน้ํามัน ถ้าใช้ตัวใหญ่จะแพงไปและกินเนื้อที่ติดตั้ง ในกรณีเช ่นว งจรน ี้ให้เลือกใช้ขน าด 3 ห ุน 6.6 หาขนาดของถังน้ํามัน ให้กําหนดมีปริมาตรความจุน้ํามันได้ 5 เท่าของอัตราการไหลที่ปั๊มส่งจ่ายออกไปใช้งาน เพื่อให้ปริมาณน้ํามันเพียงพอต่อการใช้งานหมุนเวียนภายในระบบและยังช่วยระบายหรือถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นปริมาตรถัง = 5 × 4 = 20 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้งโดยอย่าให้ถังแบนราบจนเกินไป และอย่าให้ระดับ น้ํามันอยู่ต่ํากว่าท่อดูดน้ํามันของปั๊ม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 1. แปลงค่าหน่วยในระบบเอสไอ 2. คํานวณหาค่าแรงของกระบอกสูบนิวแมติกส์ 3. การคํานวณหาขนาดอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 3.1 การคํานวณหาขนาดกระบอกสูบ 3.2 การคํานวณขนาดของปั๊ม 3.3 การคํานวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟูา |  |  |
| อุปกรณ์และเครื่องมือ: ไม่มี |  |  |
| วัสดุ : ไม่มี |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| ค าสั่ง : จงคานวณค่าตามที่โจทย์ที่กาหนดให้ พร้อมทั้งแสดงวิธีทาโดยละเอียด 1 การแปลงค่าในหน่วยเอสไอ 1.1 ความดันที่เกิดจากการใช้แรง 5 นิวตัน กดลงบนพื้นที่ 3 ตารางเมตร อย่างสม่ําเสมอ จะทําให้เกิดความดันกี่บาร์ วิธีทา ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 1.2 กําหนดให้ความดัน 1 bar = 14.5 psi (ปอนด์แรงต่อตารางนิ้ว [pounds-force/square inch (psi)]) ถ้าค่าที่วัดได้มีค่า 25 psi และต้องการเปลี่ยนให้เป็นหน่วยของความดันจะได้กี่บาร์ วิธีทา ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... 1.3 กําหนดให้ 1 แรงม้า(hp) เท่ากับ 746 W ถ้ากําลังที่วัดได้มีค่า 1500 W จะมีค่ากี่แรงม้า วิธีทา ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 2 กฎของพาสคัล (กฎส่งผ่านความดัน) กําหนดให้ F = 30 kgf กระทํากับพื้นที่หน้าตัด a = 30 cm2 จงหาค่า W ที่กระทํากับพื้นที่ A ซึ่งมีค่าเท่ากับ 60 cm2 และความดัน P เท่าไร วิธีทา ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 3 การคานวณหาค่าในระบบไฮดรอลิกส์ 3.1 การคํานวณหาแรงลูกสูบ กระบอกสูบไฮดรอลิกส์ชนิดทํางานสองทางตัวหนึ่งมีค่าต่าง ๆ ดังนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (D) = 40 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (d) = 20 มิลลิเมตร แรงเสียดทานจากซีลลูกสูบ ( FR ) = 10 เปอร์เซ็นต์ ความดันใช้งานของน้ํามัน (P) = 50 บาร์ แรงลูกสูบที่ได้จริง ( Fn ) มีค่าเท่าไร วิธีทา ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 3.2 การคํานวณหาความเร็วลูกสูบ กระบอกสูบชนิดทํางานสองทางตัวหนึ่ง มีค่าต่าง ๆ ดังนี้ เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (D) = 50 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านสูบ (d) = 20 มิลลิเมตร ปริมาณการไหลของน้ํามันที่เข้าไปในลูกสูบ (Q) = 7 ลิตร/นาที ความเร็วลูกสูบ (V) มีค่าเท่าไร วิธีทา ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| 3.3 คํานวณหาขนาดอุปกรณ์ จากการคํานวณด้านความเสียดทานของผิววัตถุกับพื้นแล้ว ปรากฏว่าต้องใช้แรงในการเคลื่อนย้ายวัตถุนี้ด้วยแรง 2000 นิวตัน วัตถุจึงจะเคลื่อนที่ โดยกาหนดให้ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบ = 3 เมตร/นาที ต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นระยะทาง = 0.3 เมตร (ไม่ควรเกิน 1 เมตร) ความดันใช้งาน = 50 บาร์ (ควรอยู่ในช่วง 40 - 100 บาร์) จงหาค่า 1 ขนาดกระบอกสูบ 2 ขนาดปั๊ม 3 ขนาดของมอเตอร์ วิธีทา ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา ไฮดรอนิวเมติกส์ |
|  |  | รหัสวิชา 922720111 |
|  |  | งานที่ 2 |
| ..................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเตรียมการสอน (ทฤษฎี) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 3 | เวลา 3 ชม. |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน |  |  |  |
| วิธีการสอน : สอนแบบบรรยาย |  |  |  |
| หัวข้อสาคัญ : 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบารุงรักษาเชิงป้อง 2. งานในการบารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 3. เอกสารในงานบารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : 1. ใบข้อมูล (ทฤษฎี) 2. ใบทดสอบ 3. ใบเฉลยทดสอบ |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ไม่มี |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : ทาแบบทดสอบแบบปรนัยในใบทดสอบ คะแนนผ่านเกณฑ์ต่าสุด 60 เปอร์เซ็นต์ (จานวน 6 ข้อจาก 10 ข้อ) |  |  |  |
| หนังสืออ้างอิง : โกศล ดีศีลธรรม. (2547). การจัดการบารุงรักษาสาหรับงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพ : เอ็มแอนด์อี บมจ. สุพร อัศวินนิมิต และคณะ. (2545). วิศวกรรมการบารุงรักษา. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ. |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| 1. ความรู้พื้นฐานการบารุงรักษาเชิงป้องกัน 1.1 ความหมายของการบารุงรักษาเชิงป้องกัน การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) หมายถึง กิจกรรมการวางแผน (Planning) และการ ดาเนินงานตามแผน ตลอดจนการปรับแก้แผนงานและวิธีดาเนินงาน สาหรับการบารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipments) เครื่องมือ (Tools) และเครื่องจักร (Machines) ในองค์กร บริษัท หรือโรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดทางานของอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เครื่องจักรอย่างฉุกเฉิน แนวคิดการบารุงรักษาเครื่องจักรในเชิงป้องกันได้รับการพัฒนาหรือการปรับแก้ปัญหาจากการบารุงรักษาเครื่องจักร แบบเดิมที่มุ่งเน้นการบารุงรักษาตามคู่มือของเครื่องจักรเป็นหลัก เมื่อเกิดเหตุขัดข้องก็จะหยุดการทางานและซ่อมให้กลับมาใช้ งานใหม่ได้ การบารุงรักษาเชิงป้องกันได้ถูกเพิ่มในส่วนการวางแผนงานบารุงรักษาอย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดการจัดการระบบ การบารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปที่ 1 แสดงไดอะแกรมการบารุงแบบเก่าเปรียบเทียบกับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน PM รูปที่ 1 แสดงไดอะแกรมเปรียบเทียบระหว่างการบารุงรักษาแบบเก่ากับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน 1.2 หลักปฏิบัติในการบารุงรักษาเชิงป้องกัน การบารุงรักษาเชิงป้องกันเป็นการดาเนินงานตามแผนงานบารุงรักษาที่ความถี่ในการปฏิบัติเป็นจานวนครั้งตาม คาบเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน (Time-based maintenance) เช่น งานเปลี่ยนน้ามันหล่อเลื่อนของเครื่องจักรหนักถูก กาหนดให้มีความถี่ 2 ครั้งต่อ 1 เดือน ใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อการเปลี่ยนแต่ละครั้ง และจะดาเนินการทุกวันที่ 10 และ 20 เดือน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ทั้งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตหรือส่งผลกระทบต่อการผลิตน้อยที่สุด การจัดทาแผนงานบารุงรักษาจาเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพอุปกรณ์ (Equipment) เครื่องมือ (Tools) และเครื่องจักร (Machines) ที่ต้องการบารุงรักษา เช่น ปัจจัยด้านอุณหภูมิ การสั่นสะเทือน หรือการรั่วซึม เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ต้องได้รับการวัดค่าและการบันทึกประวัติใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ออกแบบแผนงาน เครื่องมือ สมัยใหม่ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงได้แก่ การจัดทาแผนในลักษณะนี้ซึ่งนอกเหนือจากวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เครื่องจักรและ การเกิดปัญหาต่างๆ ในอดีต รวมถึงคู่มือซ่อมบารุงจากผู้ผลิตนี้ อาจเรียกว่า “การบารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Prediction- based maintenance)” และในที่นี้จะเรียกรวมเข้าใช้ใน “การบารุงรักษาเชิงป้องกัน” ซึ่งมีผังการไหล (Flow Chart) ของ กระบวนการดังนี้ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| / รูปที่ 2 แสดงผังการดาเนินงานบารุงรักษาเชิงป้องกัน o การจัดทารายการเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่สาคัญ เป็นขั้นตอนการแยกย่อยรายการชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักร ตามโครงสร้างหลักของเครื่องจักร เช่น ชุดต้นกาลัง ชุดทางานนิวแมติกส์ ชุดทางานไฮดรอลิกส์ เป็นต้น ข้อมูล ประกอบการพิจารณาเบื้องต้นได้จากคู่มือการใช้งานเครื่องจักรและการบารุงรักษาเครื่องจักรจากผู้ผลิต o การจัดทารายการ/มาตรฐานและตารางเวลาการตรวจสอบ เป็นขั้นตอนการจัดทาระบบเอกสารที่ใช้ในงานบารุงรักษา เครื่องจักร รายการเอกสารที่จัดทาขึ้นมานั้นเกิดจากการนาข้อมูลประกอบต่างๆ เช่น คู่มือการใช้งาน เครื่องจักร คู่มือ ซ่อมบารุงเครื่องจักร แผนการผลิตขององค์กร งบประมาณซ่อมบารุง อุปกรณ์เครื่องมือซ่อมบารุง กฎระเบียบของ องค์กร ตลอดจนประวัติการซ่อมบารุงของเครื่องจักรในกรณีเป็นเครื่องจักรเก่า เป็นต้น โดยเกิดจากการพิจารณาร่วม ระหว่างฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบารุง ฝ่ายจัดซ้อจัดจ้าง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ o การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการบารุงรักษาอย่างถูกต้อง เป็นขั้นตอนให้ความรู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการบารุงรักษาที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ได้แก่ ผู้ใช้งานและผู้ซ่อมบารุง เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานตามแผนบารุงรักษาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| o การดาเนินการตรวจเช็คเครื่องจักรตามรายการ มาตรฐานและตารางเวลา เป็นขั้นตอนที่ผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ดาเนินตามแผนการบารุงรักษาที่จัดทาขึ้น เช่น ผู้ใช้เครื่องจักรตรวจเช็คเครื่องจักรในขั้นต้นประจาวัน ตามรายการ ตรวจสอบโดยเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด ถ้าพบความผิดปกติและสามารถดาเนินการแก้ไขเองได้ เช่น เครื่องจักร สกปรก น้าหม้อน้าหมด หรือน็อตหลวม ให้ดาเนินการแก้ไขด้วยตนเอง หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ต้องแจ้งไปยังหน่วยงาน ซ่อมบารุงให้ดาเนินการแก้ไขต่อไป หน่วยซ่อมบารุงตรวจเช็คการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร เปลี่ยนถ่ายชิ้นส่วนที่สึก หรอ ปรับแต่ง หล่อเลื่อน และบารุงรักษาใหญ่ตามกาหนดเวลา เป็นต้น o บันทึกผลการปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบารุงรักษาเครื่องจักร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประวัติเครื่องจักรขององค์กร และใช้ประกอบการวิเคราะห์แผนการบารุงรักษาเครื่องจักรที่จัดทาขึ้น ผลจากการณ์วิเคราะห์ เช่น จานวนครั้งของการเกิดปัญหาของเครื่องจักร หรืองบประมาณในการบารุงรักษา เป็นต้น จะถูกเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ถ้าเกิดผ่านเกณฑ์ก็จะดาเนินตามแผนบารุงรักษาที่จัดทาขึ้นต่อไป ในกรณีไม่ ผ่านเกณฑ์จะต้องนาไปแก้ไข จัดทาแผนใหม่ที่ได้ทาการแก้ไขเพิ่มเติมและดาเนินการแผนต่อไป 1.3 ประโยชน์ของการบารุงรักษาเชิงป้องกัน 1. อุปกรณ์ (Equipment) เครื่องมือ (Tools) และเครื่องจักร (Machines) มีความพร้อมในการใช้งาน 2. ป้องกันการชารุดเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรระหว่างการใช้งาน 3. ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการชารุดของชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์ (Equipment) เครื่องมือ (Tools) และ เครื่องจักร (Machines) 4. สนับสนุนสายงานการผลิตจากแผนการซ่อมบารุงอุปกรณ์ (Equipment) เครื่องมือ (Tools) และเครื่องจักร (Machines) ที่สอดคล้องกัน 5. อุปกรณ์ (Equipment) เครื่องมือ (Tools) และเครื่องจักร (Machines) มีอายุใช้งานใกล้เคียงหรือเท่ากับอายุ งานที่ระบุในคุณสมบัติเครื่อง (Specification) และทาให้อัตราการเสื่อมถอยของเครื่องจักรใกล้เคียงค่าจริง 6. สามารถบริหารงานซ่อมบารุง ได้แก่ ทีมซ่อมบารุง เครื่องมือซ่อมบารุงและอะไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. งานในการบารุงรักษาเชิงป้องกัน การบารุงรักษาเชิงป้องกันประกอบด้วยลักษณะงานต่างๆ ดังนี้ 2.1 งานตรวจตรา (Inspection) เป็นงานตรวจสภาพเครื่องจักรทั้งในขณะทางานและหยุดทางาน การตรวจสอบอาจแบ่งเป็น 2 วิธีการซึ่งมักใช้ ประกอบกันคือ การใช้ประสาทสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน และการใช้เครื่องมือวัด ตัวอย่างลักษณะการใช้ประสาทสัมผัสของ ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ การสัมผัส การได้ยิน และการมองเห็น การตรวจตราลักษณะนี้จะขึ้นอยู่กับทักษะการฝึกฝนและการ ชานาญของผู้ปฏิบัติงาน และใช้สาหรับงานตรวจตราเครื่องจักรในขั้นต้นและมักมีความถี่ในการตรวจตรามากกว่าการใช้ เครื่องมือวัด เนื่องจากใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อย ในบางครั้งการตรวจวัดโดยการใช้ประสาทสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานอาจมี ข้อจากัดด้านความสามารถในการตรวจสอบ ดังนั้นการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรในเชิงลึกซึ่งสามารถแสดงค่าเป็นปริมาณ ตัวเลขจึงได้จากการตรวจวัดค่าด้วยเครื่องมือวัดต่างๆ รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างลักษณะการใช้เครื่องมือวัดสาหรับงานตรวจสภาพ เครื่องจักร การตรวจตราลักษณะนี้ให้ผลการตรวจวัดที่แม่นยาและมีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตพยายาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่ต้องการวัด แต่การนามาใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสมด้าน ราคาเครื่องมือวัดกับราคาและความสาคัญของตัวเครื่องจักรสาหรับสายการผลิตด้วย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| รูปที่ 3 ก แสดงลักษณะการวัดค่าความสั่นสะเทือนด้วย Shock pulse meter ข แสดงลักษณะการวัดค่าความร้อนด้วย Infra-red thermometer ค แสดงลักษณะการวัดความหนาด้วย eddy current thickness meter ง แสดงลักษณะการวัดการรั่วซึมของของเหลวด้วย Ultrasonic leak detector 2.2 งานตรวจสอบการทางาน (Function checking) เป็นงานตรวจคุณภาพการทางานตามความสามารถต่างๆ ที่เครื่องจักรสามารถทาได้ตามที่ระบุในคู่มือ โดยปกติคู่มือ จะกาหนดมาตรฐานของผลการทางานที่ดีถ้าหากเครื่องจักรทางานอย่างปกติ วิธีการปฏิบัติงานอาจอ้างอิงจากคู่มือเครื่องจักร ซึ่งได้จากผู้ผลิต และจากการประเมินมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ในกรณี การทางานอย่างใดให้ผลลัพธ์ไม่ได้มาตรฐานตามกาหนดจะต้องปรับตั้งให้เครื่องจักรมีจุดทางานให้ได้ตามมาตรฐานนั้นๆ ในที่นี้ งานการปรับตั้งอาจหมายรวมถึง การหล่อลื่น การทาความสะอาด การปรับตั้งค่า (setting) การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เล็กๆ น้อยๆ เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบการทางานต้องใช้เวลามากกว่างานตรวจตรา (Inspection) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวน ความสามารถ (Function) ที่จาเป็นต่อการใช้งาน และเพื่อการปรับให้เครื่องจักรทางานที่จุดที่เหมาะสมมากที่สุด จึงมัก กาหนดความถี่สาหรับงานตรวจสอบการทางานไม่บ่อยครั้งนักในรอบ 1 ปี เช่น ทุกๆ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจาเป็นและ ความเหมาะสมของงานซ่อมบารุงขององค์กรนั้นๆ ด้วย 2.3 งานบริการ (Servicing) เป็นงานแก้ไขหรือต้านการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักร งานบริการอาจแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ การทาความสะอาด การหล่อเลื่อน และการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามกาหนดเวลาหรือการซ่อมใหญ่ งานทาความสะอาดและการหล่อลื่นเป็นงานทาได้ง่าย รวดเร็วและถือเป็นงานซ่อมบารุงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความ เสียหายจากการเสียดสีกันโดยตรงของเครื่องจักร ลดการสะสมปฏิกูลที่อาจสะสมและอุดตันในเครื่องจักร รวมทั้งช่วย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| ระบายความร้อนออกจากส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร ถือเป็นงานระดับต้นๆ ที่มีความสาคัญ งานทาความสะอาดได้แก่ การปัด- กวาด-เช็ด-ถูกเครื่อง การเก็บเศษชิ้นงานที่สะสมออกจากเครื่องจักรและบริเวณใกล้เคียง ส่วนงานหล่อลื่นได้แก่ การหยอดหรือ เปลี่ยนถ่ายน้ามันหรือสารหล่อลื่น การอัดจารบี หรืออาจรวมถึงการเปลี่ยนไส้กรองน้ามัน ไส้กรองอากาศ และอื่นๆ เนื่องจากมี ความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการ งานทาความสะอาดมักกาหนดให้มีการดาเนินการประจาวัน และงานหล่อลื่นอาจ กาหนดความถี่ในการดาเนินงานทุกรอบเดือนหรือตามกาหนดเวลาที่อ้างอิงกับคู่มือบารุงรักษาเครื่องจักรจากบริษัทผู้ผลิต 3. เอกสารการบารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน การบารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิผล จะต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารประเภทต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากการ ให้ความสาคัญในรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ จานวนมากเพื่อให้เกิดการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนสามารถที่จะจัดเก็บเป็นข้อมูลประวัติเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร เอกสารที่ต้องเกี่ยวข้องต่างๆ ในที่นี้อาจ เรียกรวมว่า “ระบบเอกสารการบารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน” เนื่องจากมีการดาเนินงานอย่างเป็นลาดับขั้นตอนหรือที่ เรียกว่าการไหล (Flow) ของงานอย่างเป็นเหตุเป็นผล ประกอบด้วยเอกสารดังนี้ o ใบทะเบียนรายการเครื่อง (Assets Register) o ใบขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษา (Work specifications) o ใบตารางกาหนดการบารุงรักษา (Maintenance schedule) o ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง (Check list) o ใบสั่งงาน (Maintenance request, Job order, Work order) o ใบทะเบียนรับใบสั่งงาน (Maintenance request record, Job order record, Work order record) o ใบประวัติการบารุงรักษา (Maintenance record) 3.1 ใบทะเบียนรายการเครื่อง (Assets Register) เป็นเอกสารรวบรวมรายการเครื่องจักรขององค์กร รายละเอียดของเอกสารอาจประกอบด้วย ชื่อเครื่อง, รหัส หรือ เลขที่ครุภัณฑ์ (หมายเลขเครื่อง), รุ่น (Model) และหมายเลขจากผู้ผลิต (Serial Number), สถานที่ หรือ บริเวณที่เครื่อง นั้นๆ ตั้งอยู่, วัน-เดือน-ปี ที่ได้รับเครื่อง หรือ ติดตั้งเครื่อง, รายละเอียดของผู้ผลิต หรือผู้จาหน่าย อย่างไรก็ตามรายละเอียดในเอกสารอาจแตกต่างไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบและความเหมาะสมของข้อมูลในแต่ละ องค์กร เช่น อาจเพิ่มส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษาเชิงป้องกันรวมอยู่ด้วย ตัวอย่างใบทะเบียนรายการเครื่องจักร (Assets register) แสดงดังตารางที่ 1 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างใบทะเบียนรายการเครื่อง 3.2 ใบขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษา (Work Specifications) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดขั้นตอนในการบารุงรักษา ซึ่งถ้าจาเป็นอาจมีภาพประกอบ และรายละเอียดทาง เทคนิคควบคู่อยู่ด้วย ประโยชน์ของ Work Specifications คือการทาให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีขึ้น เนื่องจาก สามารถทางานได้อย่างถูกต้องตามลาดับขั้นตอนดาเนินงานและวิธีการที่ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานทดแทนกันได้โดย ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่กาหนดไว้ ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างตารางทาความสะอาดเครื่องจักร |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างตารางการหล่อลื่นเครื่องจักร ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างใบคู่มือประกอบการปฏิบัติงานตรวจสอบความเที่ยงศูนย์ของล้อสายพาน 3.3 ใบตารางกาหนดการบารุงรักษา (Maintenance Schedule) เป็นกาหนดการปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทากาหนดการได้มาจากคู่มือเครื่องจักรและความสอดคล้องกับ ข้อกาหนดต่างๆ ขององค์กร กาหนดการที่จัดทาขึ้นควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดเหมาะสมตาม สภาวการณ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างใบตารางกาหนดการบารุงรักษา 3.4 ใบตรวจสภาพเครื่อง (Check List) เป็นเอกสารที่ระบุชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง ที่วางแผนการตรวจสอบไว้แล้ว และระบุข้อกาหนดเกี่ยวกับ มาตรการความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น จะต้องตัดระบบไฟฟ้าก่อนการตรวจสอบ ใบตรวจสอบที่ใช้สาหรับงานหล่อลื่น ควรมี ข้อกาหนดชนิด/ประเภทของน้ามันหล่อลื่น ปริมาณของการหล่อลื่น จุดที่ทาการหล่อลื่นและความถี่ในการหล่อลื่นด้วย ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างใบตรวจสภาพเครื่องจักรโดยรวม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| ตารางที่ 7 แสดงตัวอย่างใบตรวจสภาพเครื่องจักรแบบระบุรายละเอียดชิ้นส่วนประกอบ 3.5 ใบสั่งงาน (Maintenance Request, Job Order, Work Order) เป็นเอกสารที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานที่แจ้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การซ่อมบารุงเครื่อง ใบสั่งงานมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ ใบแจ้งซ่อม ” โดยแบบฟอร์มที่ใช้ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของ ระบบงานในแต่ละองค์กร 3.6 ใบทะเบียนรับใบสั่งงาน (Maintenance request record, Job order record, Work order record) เป็นเอกสารที่บันทึกเกี่ยวกับการไหล (Flow) ของใบสั่งงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทะเบียนรับใบสั่งงานใช้เป็น ข้อมูลประกอบการวางแผนซ่อมบารุง รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมติดตามงาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| 3.7 ใบประวัติการบารุงรักษา (Maintenance Record) เป็นเอกสารบันทึกข้อมูลการบารุงรักษาเครื่องจักรที่ได้ดาเนินการแล้ว เพื่อประโยชน์ในการวางแผนบารุงรักษา เครื่องจักร เช่น วิเคราะห์ความชารุดเสียหายของเครื่อง แนวโน้มในการใช้อะไหล่และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดจัดซื้อเครื่องจักรมาใช้ทดแทนในครั้งต่อไป รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างใบประวัติรวม รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างใบประวัติเฉพาะเครื่อง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| ค าสั่ง : โจทย์ทดสอบต่อไปนี้เป็นแบบปรนัย มีจานวนทั้งหมด 10 ข้อ จงอ่านคาถามในแต่ละข้ออย่างละเอียด และเขียนวงกลม รอบตัวเลือกที่เป็นคาตอบถูกต้อง 1. การบารุงรักษาเชิงป้องกันมีลักษณะตรงกับงานในข้อใดมากที่สุด ก. งานบารุงรักษาเครื่องจักรเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ข. งานบารุงรักษาเครื่องจักรตามกาหนดเวลาในแผนบารุงรักษา ค. งานเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรตามกาหนดเวลาในคู่มือ ง. งานหล่อลื่นและทาความสะอาดเครื่องจักร 2. หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ก. ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ข. ฝ่ายซ่อมบารุง ค. ฝ่ายซ่อมผลิต ง. ถูกทุกข้อ 3. ตัวเลือกต่อไปนี้ ข้อใด ไม่จัดเป็ น ประโยชน์ของการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ก. เครื่องจักรมีอายุงานใกล้เคียงกับอัตราการเสื่อมสภาพจริง ข. ป้องกันเครื่องจักรหยุดทางาน ค. ช่วยเพิ่มจานวนผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ง. ลดการเกิดอุบัติเหตุจากการชารุดของชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักร 4. ข้อใด กล่าว ไม่ ถูกต้ อง เกี่ยวกับลักษณะงานตรวจตรา ก. การตรวจสภาพเครื่องจักรทั้งในขณะเดินเครื่องและหยุดเดินเครื่อง ข. ขึ้นอยู่กับทักษะและการชานาญการของผู้ปฏิบัติงาน ค. การตรวจตราด้วยเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์จาเป็นต้องหยุดเดิน เครื่องจักรก่อนเพื่อความปลอดภัย ง. การตรวจตราในขึ้นต้นอาจใช้ประสาทสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การสัมผัส การฟังเสียง เป็นต้น 5. ข้อใดกล่าวถึงงานตรวจสอบการทางาน (Function checking) ได้ถูกต้องที่สุด ก. การตรวจคุณภาพการทางานของเครื่องจักรเทียบกับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ข. มาตรฐานของคุณภาพงานอ้างอิงจากคู่มือเครื่องจักรที่ได้จากผู้ผลิต ค. ความถี่ในการตรวจสอบการทางานของเครื่องจักรมักกาหนดให้ดาเนินการทุกๆ 6 เดือน ง. ฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QC) เป็นผู้กาหนดคุณภาพการทางานของเครื่องจักร |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| 6. ลักษณะงานในข้อใดจัดเป็นลักษณะงานบริการ (Servicing) สาหรับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ก. งานทาความสะอาด ข. งานหล่อลื่น ค. งานเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามกาหนดเวลา ง. งานใน ข้อ ก. ข. และ ค. 7. ตามระบบเอกสารการบารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน การรวบรวมรายละเอียดเบื้องต้นของ เครื่องจักรจะกระทาในเอกสารใด ก. ใบทะเบียนรายการเครื่อง ข. ใบขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษา ค. ใบตรวจสภาพเครื่อง ง. ใบประวัติการบารุงรักษา 8. ตามระบบเอกสารการบารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน เมื่อต้องการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องจักรที่เกิดปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบจะกระทาผ่านเอกสารในข้อใด ก. ใบทะเบียนรายการเครื่อง ข. ใบขั้นตอนและวิธีการบารุงรักษา ค. ใบตรวจสภาพเครื่อง ง. ใบสั่งงาน 9. คู่มือปฏิบัติงานที่ออกแบบตามหลักการบารุงรักษาเชิงป้องกันควรประกอบด้วยรายละเอียด ตามข้อใด ก. ขอบเขตและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข. วิธีปฏิบัติงานและภาพประกอบ ค. เครื่องมือ/อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงาน ง. ถูกทุกข้อ 10. ตัวเลือกใดกล่าวถึงประโยชน์ของใบประวัติการบารุงรักษา (Maintenance record) ไม่ถูกต้อง ก. เป็นข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้มการใช้อะไหล่สารอง ข. เป็นข้อมูลบอกสภาพเครื่องจักรจากบริษัทผู้ผลิต ค. เป็นข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายสาหรับการบารุงรักษาเครื่องจักร ง. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| 1. ข. 2. ง. 3. ค. 4. ค. 5. ก. 6. ง. 7. ก. 8. ง. 9. ง. 10. ข. |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเตรียมการสอน (ปฏิบัต)ิ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |  |
|  |  | งานที่ 3 | เวลา 3 ชม. |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถตรวจสอบแก้ไข รายการอุปกรณ์และรายละเอียดต่างๆ ในใบรายการ ( Check list ) ที่กาหนดให้ |  |  |  |
| วิธีการสอน : สอนแบบบรรยาย |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : 1. ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) 2. ใบงาน |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ให้เติมรายละเอียดลงในใบรายการตรวจเช็คชิ้นส่วนเครื่องจักร, ใบตารางงานทาความสะอาด เครื่องจักร, และใบตารางงานหล่อลื่นเครื่องจักรในหนึ่งปี ตามระบุในใบงาน |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : ตรวจให้คะแนนใบงาน การผ่านเกณฑ์ทดสอบคิดคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม |  |  |  |
| หนังสืออ้างอิง : โกศล ดีศีลธรรม. (2547). การจัดการบารุงรักษาสาหรับงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพ : เอ็มแอนด์อี บมจ. สุพร อัศวินนิมิต และคณะ. (2545). วิศวกรรมการบารุงรักษา. กรุงเทพ : ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ. |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัต)ิ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | งานที่ 3 |
| ข้อมูลประก อบ : เครื่องทาความสะอาดเมล็ดธัญพืช หลักการทางาน เครื่องทาความสะอาดหยาบเริ่มทางานเมื่อป้อนไฟฟ้าเข้าสู่มอเตอร์ การควบคุมการเปิด-ปิด การหยุดกรณีฉุกเฉิน และการป้องกันกระแสเกินจะถูกควบคุมด้วยวงจรไฟฟ้าควบคุม (ในที่นี้ไม่ได้แสดงวงจรไฟฟ้าควบคุม) กาลังจากมอเตอร์จะถูก ส่งผ่านระบบส่งกาลังด้วยโซ่และหมุนเพลาที่ยึดติดกับตะแกรง เมล็ดธัญพืชที่ป้อนเข้ามาจะถูกกรองผ่านตะแกรงที่กาลังหมุน เศษฝุ่นละอองและกากขนาดเล็กน้าหนักเบาจะถูกดูดผ่านท่อดูดและระบายออกที่ช่องระบายฝุ่นละอองและกากขนาดเล็กที่อยู่ ตาแหน่งด้านบนเครื่อง เศษและกากขยะขนาดใหญ่ที่ไม่ผ่านรูตะแกรงจะถูกผลักและระบายออกที่ช่องระบายขยะขนาดใหญ่ ช่องระบายฝุ่นละออง และกากขนาดเล็ก ช่องป้อนเมล็ดธัญพืช ช่องระบายขยะ ช่องเมล็ดธัญพืชออก ขนาดใหญ่ รูปที่ 4 แสดงทิศทางการไหลของเมล็ดธัญพืชและเศษขยะ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัต)ิ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | งานที่ 3 |
| ช่องป้อน เมลดธัญพืช ช่องระบายฝุ่นละออง และกากขนาดเล็ก ช่องระบายขยะ ช่องเมล็ด ขนาดใหญ่ ธัญพืชออก รูปที่ 5 แสดงทิศทางการไหลของเมล็ดธัญพืช เศษขยะ และชิ้นส่วนเครื่องจักรภายใน ข้อควรระวัง o ควรตรวจเช็คปริมาณจาระบี และอัดจาระบี TYPE 120 มาตรฐาน DIN 51825 ให้กับแบริ่งเมื่อเห็นสมควร (รูปที่ 6) o ควรตรวจเช็คความตึงของโซ่ส่งกาลัง เมื่อทาการปรับโซ่ไม่ควรปรับตึงเกินไป ต้องให้มีระยะคลายตัวเล็กน้อย (รูปที่ 7) o ควรตรวจเช็คการชารุดของตะแกรงและช่องทางออกของเมล็ดธัญพืช ทาความสะอาด หรือเปลี่ยนเมื่อ เห็นสมควร (รูปที่ 8 และ รูปที่ 9) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัต)ิ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | งานที่ 3 |
| ตาแหน่งน็อต รูปที่ 6 แสดงตาแหน่งน็อตสาหรับปรับความตึงโซ่สายพาน ตาแหน่งอัดจาระบี รูปที่ 7 แสดงตาแหน่งอัดจาระบีสาหรับแบริ่ง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัต)ิ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | งานที่ 3 |
| รูปที่ 8 แสดงลักษณะการถอดประกอบช่องทางออกของเมล็ดธัญพืช รูปที่ 9 แสดงลักษณะการถอดตะแกรง |  |  |

|  |  | an A n, nan z u na tl1't11LL1JPIPI1'Vl aum1 z u3 Mechatronics Level3 0920083270103 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1'Uvi 3 |  |
|  |  |  |  | 0- |

225

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | งานที่ 3 |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 1. ศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่กาหนดให้ในใบข้อมูล (ปฏิบัติ) 2. เติมรายละเอียดลงในใบรายการตรวจเช็คชิ้นส่วนเครื่องจักรในหนึ่งปี, ใบตารางงานทาความ สะอาดเครื่องจักร, และใบตารางงานหล่อลื่นเครื่องจักรในหนึ่งปี |  |  |
| อุปกรณ์และเครื่องมือ: ไม่มี |  |  |
| วัสดุ : ไม่มี |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | งานที่ 3 |
| ค าสั่ง : จงเติมรายละเอียดลงในใบรายการตรวจเช็คชิ้นส่วนเครื่องจักรในหนึ่งปี ใบตารางงานทาความสะอาดเครื่องจักร และใบ ตารางงานหล่อลื่นเครื่องจักรในหนึ่งปี จากการพิจารณาข้อมูลประกอบที่กาหนดให้ในใบข้อมูล(ปฏิบัติ) รายละเอียดในใบ ตารางสามารถกาหนดเองตามความเหมาะสม 1. ใบรายการตรวจเช็คชิ้นส่วนเครื่องจักรในหนึ่งปี |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | งานที่ 3 |
| 2. ใบตารางงานทาความสะอาดเครื่องจักร |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การบารุงรักษาเชิงป้องกัน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720112 |
|  |  | งานที่ 3 |
| 3. ใบตารางงานหล่อลื่นเครื่องจักรในหนึ่งปี |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเตรียมการสอน (ทฤษฎี) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |  |
|  |  | หัวขอที่ 4 | เวลา 5 ชม. |
| วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ HMI (Human Machine Inter-face) 2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ HMI 3. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ HMI |  |  |  |
| วิธีการสอน : บรรยายเชิงสาธิต ถาม-ตอบ |  |  |  |
| หัวขอสําคัญ : 1. พื้นฐานการใชงาน Touch Screen 2. การติดตั้ง Touch Screen 3. การตั้งคาโปรแกรมเพื่อใชออกแบบหนาจอ Touch Screen 4. การออกแบบหนาจอ Touch Screen |  |  |  |
| อุปกรณชวยฝก : PLC OMRON CJ2M-CPU22 (CPU) CJ1W-AD041-V1 (Analog Input Module) CJ1W-DA041 (Analog Output Module) CJ1W-ID211 (Digital Input Module) CJ1W-OD211 (Digital Output Module) NS5-SQ01B-V2 (Touch Screen with Ethernet Built-in) |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ใบทดสอบ |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : ประเมินจากคะแนนการทําใบทดสอบ |  |  |  |
| หนังสืออางอิง : คูมือจาก Website: www.omron-ap.com |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 1. พื้นฐานการใช้งาน Touch Screen 1.1 ความหมายของ Touch Screen Touch screen (ทัชสกรีน) คือ touch screen (หนาจอสัมผัส) เปนหนาจอคอมพิวเตอรที่เปนอุปกรณนําเขาดวย หนาจอออนไหวกับแรงกด ผูใช ปฏิสัมพันธกับ PLC หรือ คอมพิวเตอรโดยการสัมผัสภาพ หรือคําบนหนาจอ โดย Touch screen แบงออกสามเทคโนโลยี - Resistive แผงหนาจอสัมผัสแบบ resistive ไดรับการหอหุมดวยเลเยอรโลหะทางไฟฟาตัวนําและตัวตานทานบางๆ ที่ เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในกระแสไฟฟาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสและสงไปยังตัวควบคุมสําหรับการประมวลผล โดยทั่วไป แผงหนาจอสัมผัสแบบ resistive สามารถหาซื้อไดงายกวา แตเสนอความสวางเพียงร อยละ 75 และเลเยอร เสียหายโดยวัตถุแหลมได แผงหนาจอสัมผัสแบบ resistive ไมไดรับผลโดยอนุภาคภายนอก เชน ฝุนหรือน้ํา - Surface wave เทคโนโลยี surface wave ใชคลื่นอัลตราโซนิคที่ผานแผงหนาจอสัมผัส เมื่อแผงถูกสัมผัส สวนของคลื่น ถูกดูดซับ การเปลี่ยนแปลงนี้ในคลื่ นอัลตราโซนิคจะลงทะเบียนขั้วบวกของการสัมผัสและสงสารสนเทศไปยังตัวควบคุม สําหรับการประมวลผล แผงหนาจอสัมผัสแบบ surface wave มีขอไดเปรียบมากที่สุดของสามประเภท แตสามารถ เสียหายจากอนุภาคภายนอก - Capacitive แผงหนาจอสัมผัสแบบ capacitive ไดรับหอหุมดวยวัสดุที่เก็บประจุไฟฟา เมื่อแผงถูกสัมผัส จํานวนประจุ ขนาดเล็กจะไหลไปสูจุดสัมผัส วงจรตั้งอยูที่แตละมุมของแผงจะวัดประจุและสงสารสนเทศไปยังตัวควบคุมสําหรับการ ประมวลผล แผงหนาจอสัมผัสแบบ capacitive ตองสัมผัสดวยนิ้ว ไมเหมือนกับแผงหนาจอสัมผัสแบบ resistive และ surface wave ที่สามารถใชนิ้วและเหล็กแหลม หนาจอสัมผัสแบบ capacitive ไมไดรับผลโดยอนุภาคภายนอกและความ สวางสูง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| รูป 1.1 ตัวอยาง TOUCH SCREEN ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานระบบควบคุมในภาคอุตสาหกรรม โดยมีการพัฒนาสวนแรกเปนการพัฒนา ดานตัวระบบควบคุมเชน พีแอลซี ระบบคอมพิวเตอร และตัวควบคุมอุณหภูมิ ใหมีความฉลาดในการควบคุมมากขึ้น และ การพัฒนาในสวนที่สองคือ Human Machine Interface (HMI) หรือระบบจอสัมผัส (Touch Screen) โดยมีการพัฒนา เทคโนโลยีดานการแสดงผล และการเชื่อมตอกับอุปกรณควบคุมอื่นๆ ใหทันสมัย ซึ่งในปจจุบันในระบบควบคุมในงาน อุตสาหกรรมมีการใชงานอยางมาก เนื่องดวยราคาถูกลง แนวโนมในอนาคตจะมีการใชงานกันอยางแพรหลาย TOUCH SCREEN บางครั้งจะใชคําวา PT (PROGRAM TERMINAL) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 1.2 ประโยชนการใชงาน Touch Screen ประโยชนของ Touch Screen นั้นทําใหผูใชงาน PLC สามารถใชเครื่อง PLC ไดอยางคลองแคลวขึ้น สามารถเขาสูการ ทํางานของโปรแกรมไดอยางงายและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส อีกทั้งหนาจอของ Touch Screen เปนระบบ Analog Resistive ทําใหสามารถอยูในพื้นที่ที่มีฝุนก็สามารทํางานไดปกติ และยังสามารถโดนน้ําก็ยังทํางานได 1. ยืดหยุน แกไขไดทันที จะเพิ่ม , ลด, เปลี่ยนสี, จะแสดงตัวเลขหรือทําแทงกราฟ ใชเวลานอยและประหยัดเงิน เพราะไมตองซื้ออุปกรณเพิ่ม 2. ลดการเดินสายกับสวิทซและไฟแสดงผล ซึ่งมีเยอะมากทําใหจัดการยากและมีโอกาสผิดพลาดสูง หรือ ถ าจะรื้อ สาย-ไลสายตองใชเวลานาน สามารถใชสายสัญญาณทัชสรีนที่มีเพียงสายเสนเดียวจาก PLC ถึงตัวทัชสกรีน เทานั้น 3. รูปแบบการแสดงผลที่เขาใจงายขึ้น ใชสีและตัวอักษรเปนสวนชวยใหอานงายและอานไดจากระยะไกล ทัชสกรีน รุนใหมๆ ใชภาษาไทยไดดวย 4. ลดพื้นที่บนหนาตู ทําใหลดขนาดตูลงไดมาก 5. สามารถใชแสดงขอความพิเศษเชน ปญหาที่เกิดขึ้นกับ PLC ขอมูลที่เปนขอความ การแสดงสัญลักษณภาพ ขอเสียของ Touch-screen 1. ตองเรียนรูวีการใชงานเพิ่มเติม เพราะตองสรางหนาจอและการทํางานใหสอดคลองกับกาใชงาน 2. ปุมบนหนาจอสัมผัส ไมสามารถรองรับแรงกระแทกแรงๆ ไดเหมือนสวิทซกดทั่วไป 3. ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความรอนสูงไมได เพราะตัวทัชสกีนทนไดแค 50 ๐C ถาไมเกินนี้ก็ปลอดภัย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 1.3 โปรแกรมเพื่อใชออกแบบหนาจอ Touch Screen ในการออกแบบหนาจอสั่งการนั้น เนื่องจากมีผูผลิตหลายราย ดังนั้นในเอกสารนี้จะยึดการอออกแบบโดยอางอิงจาก อุปกรณของ OMRON เปนหลัก โดยในการออกแบบหนาจอสั่งการนั้นจะใชโปรแกรม NS-Designer เปนหลักในการออกแบบ รูป 1.1 ตัวอยางการออกแบบหนาจอ PT ดวย NS-Designer |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 1.4 หลักการออกแบบหนาจอ Touch Screen หลักการออกแบบหนาจอ Touch Screen นั้นภายในตัว software จะมีสวนประกอบของรูปสัญลักษณพื้นฐานตางๆมาให เลือกใชงาน ไมวาจะเปนสวิตช หลอดไฟแสดงผลหรือรูปแบบสัญลักษณการทํางานอื่นๆ ดังรูปตัวอยางดานบน เราก็เพียง เลือกสัญลักษณเหลานั้นมาวางในพื้นที่แกไขของโปรแกรม และทําการกําหนดคาหรือรีจิสเตอรตางๆใหสัมพันธกับรี จิสเตอร ที่ใชในการเขียน Ladder ใน PLC เราก็จะไดสัญลักษณบนหนาจอ Touch Screen ที่ใชควบคุมหรือแสดงผลการทํางาน ของ PLC โดยสามารถสรุปเปนหลักการออกแบบหนาจอ PT ไดดังนี้ 1. ควรใชสัญลักษณในการแสดงผลที่เหมาะสม เชน สถานะ ON-OFF ก็ใช BIT LAMP หรือแสดงคาตัวเลขใช TEXT BOX 2. ควรออกแบบหนาจอสื่อใหผูใช ใชงานงาย 3. ควรออกแบบใหมีสิทธิ์ระดับการกดสั่งงานเพื่อปองกันบุคคลไมพึ่งประสงค ทําใหเครื่องจักรเสียหาย 4. ควรออกแบบหนาจอ PT แบงเปนหมวดหมู เพื่องายในการสั่งงาน 5. ขณะเครื่องจักรเสียหาย หรือ เกิดปญหาควรมีหนาจอที่ แสดงถึงวิธีการแกปญหานั้นๆ เพื่อใหผูใชงานสามารถซอม เองไดเบื้องตน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 2. การติดตั้ง Touch screen 2.1 สภาวะแวดลอมในการติดตั้ง PT การติดตั้ง PT ไมควรติดตั้งในสภาวะแวดลอมตางๆ เหลานี้ • สถานที่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางรวดเร็ว • สถานที่ๆ มีความชื้นสูง • สถานที่ๆ มีไอกรด หรือ สารเคมี • สถานที่ๆ มีไอน้ํามัน • สถานที่ๆ ใกลเปลวแกส • สถานที่ๆ มีการสั่นสะเทือน • สถานที่ๆ ตากฝน หรือ แดด เปนเวลานานๆ • สถานที่ๆ มีแสดง UV (ultraviolet light) ทีรนุ แรง สถานที่ๆ สามารถติดตั้งไดแตจะตองมี Shield เพื่อปองกันเชน • ใกลสัญญาณรบกวนหรือไฟฟาสถิตย • มีสนามแมเหล็กรบกวนสูง • ใกลแหลงจายไฟฟาแรงสูง • ใกลแหลงแพรจะจายของสารกัมตรังสี ถาผูใชตองติดตั้งบริเวณเหลานี้จะตองมีอุปกรณปองกันเพื่อไมให PT นั้นชํารุดเสียหาย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 2.2 การติดตั้ง Touch Screen หนา Panel ตูควบคุม 1. การติดตั้ง PT นั้นผูใชจําตองทราบถึงขนาดของ PT เพื่อสะดวกในการติดตั้งโดยได เขียนกํากับไวที่ดานลางนี้ โดย ใหทําชองใส ใหมี กวาง (Width) กับ สูง (Height) ใหตรงกับขอกําหนดในการติดตั้ง 2. เมื่อติดตั้งแลวควรติดตั้งตัวจับยึดเพื่อใหหนาจอ PT ไมหลนขณะใชงานดังรูป |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 2.3 การเดินแหลงจายไฟ Touch Screen ระบบจายไฟฟาของ PT จะใชไฟฟา 24 VDC ตามตารางดานลาง โดยเดินเขาทางขั้ว + และ - |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 3. การตั้งคาโปรเจคเพื่อออกแบบหนาจอ Touch Screen 3.1 การสร้างโปรเจคเพื่อออกแบบหนาจอ Touch Screen การสรางโปรเจคนั้นสามารถแสดงเปนขั้นตอนไดดังนี้ 1. เลือก File - New Project หรือ เลือกปุม New Project Button ใน toolbar. ดานบน 2. เลือกรุนของ NS-series PT และ System Version ขอ PT ที่เราใชงานและกดปุม OK โดยสามารถตรวจสอบรุน ไดจากทางดานหลังของ PT 3. กลองขอความ New Screen จะปรากฏ และเลือกปุม OK 4. หนาจอของ PT จะถูกเปดขึ้นมาพรอมในการออกแบบ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 3.2 สวนประกอบของโปรแกรมเพื่อออกแบบหนาจอ Touch Screen สวนประกอบของหนาจอโปรแกรมที่ใชออกแบบ PT สามารถแสดงไดดังรูปดานลาง Title Bar : แสดงชื่อโปรแกรม, ชื่อโปรเจค และชื่อ หมายเลขหนาจอ Menu Bar : เปนที่รวบรวมอุปกรณตางๆ ใหเราใชงานไดงายโดยแบงเปนกลุมๆ Toolbar เปนที่จัดเก็บเครื่องมือที่เราใชงานบอยๆ แสดงดังรูปดานลาง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| Functional Objects Toolbar ทําหนาที่เปนสวนดึงเครื่องมือออกมาใชในการออกแบบหนาจอ PT ทั้งหมดโดยจะเก็บไวใน Toolbars นี้เพื่อใหใชงานงาย Fixed Objects Toolbar เปน Toolbars ใชในการจัดการวาดรูปตางๆ ที่นอกเหนือจาก Functional Objects Toolbar |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| Operations Toolbar เปน Toolbar ที่รวบรวมเครื่องมือตางๆ เชน Simulation การแสดง ID ของอุปกรณ การแสดงแอดเดรสตางๆ เปนตน 3.3 การตั้งคาและวิธีการ Upload/Download โปรเจค วิธีการ Download โปรเจค การโหลดโปรเจคลง PT นั้นสามารถใชเครื่อง PC และลงโปรแกรม NS-Designer โดยเปนการโหลดจากเครื่อง PC ลงไปที่ PT โดยสามารถ Upload/Download ไดหลายวิธีดังนี้ • Upload/Download ผาน Ethernet • Upload/Download ผาน Modem • Upload/Download ผาน RS-232 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| การ Upload/Download ผาน Ethernet การ Upload/Download ผาน Ethernet นั้นจะเปนวิธีที่รวดเร็ว และนิยมใชกันในโรงงาน โดยผูใชเพียงตั้งคา IP ของ PT และ PC ใหตรงกัน โดยจะตองตั้งคาดังนี้ • Network Address จะตองตรงกัน • Node Address จะตองตางกัน • IP Address จะตองตางกันที่ หลักสุดทาย ดังรูปดานลาง การ Upload/Download ผาน Modem การ Upload/Download ผาน Modem นั้นจะเปนวิธีที่ใชกรณีที่ไมมี สาย LAN และนิยมใชกันในโรงงานที่มี สายโทรศัพท โดยผูใช จะตองมี Modem ทางดานตนทางและปลายทาง โดยจะตองตั้งคาดังนี้ โดยจะตองตั้งคา Modem ดังนี้ โดยคาความเร็วสามารถกําหนดไดหลายคา ตั้งแต 9600, 19200, 38400, 57600 และ 115200 โดนตนทางและปลายทางจะตองมีคา Baud rate เทากัน โดยการตั้งคาที่ PT จะตองเขาไปที่หนาตาง System Menu -> Comm |  |  |

| หนวยความจํา | รายละเอียด |
| --- | --- |
| $B | Bit Memory หนวยความจําแบบบิตบน PT มีทั้งหมด 32 Kbits (32,768 bits) |
| $W | Word Memory หนวยความจําแบบ Word บน PT มีทั้งหมด 32 Kwords (32,768 words) ใช ในงานเก็บขอมูลตัวอักษรตางๆ. |
| $HB | Holding Bit Memory Holding bit memory หนวยความจําแบบบิตบน PT มีทั้งหมด สามารถเก็บ สถานะไดขณะไฟฟาดับ มีทั้งหมด8 Kbits (8,192 bits) |
| $HW | Holding Word Memory Holding word memory ใชเก็บขอมูลตัวเลข และตัวอักษร แตละ word จะมี 16 bits มีทั้งหมด 8 Kwords (8,192 words) สามารถเก็บสถานะไดขณะไฟฟา ดับ |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| แสดงการเขาสายตอระหวาง โมเด็ม และ PT 3.4 หนวยความจําภายในของ Touch Screen เพื่อใชในการออกแบบ หนวยความจําของ PT จะแบงออกเปนสองชนิดคือ • Internal Memory • System Memory Internal Memory หนวยความจําภายใน (Internal memory) ของ PT สามารถอานเขียนไดโดยผูใชงาน ดังนี้ |  |  |

|  |  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 |  | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  |  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  |  |  | หัวขอที่ 4 |
| System Memory เปนหนวยความจําที่ใชควบคุมการทํางานของ PT |  |  |  |  |
|  | หนวยความจํา |  | รายละเอียด |  |
|  | $SB |  | System Bit Memory หนวยความจําแบบบิตบน PT มีหนาที่การทํางานแตละบิตตามที่กําหนดไวลวงหนาโดย PT มีทั้งหมด 52 bits |  |
|  | $SB |  | System Word Memory หนวยความจําแบบบิตบน PT มีหนาที่การทํางานแตละบิตตามที่กําหนดไวลวงหนาโดย PT มีทั้งหมด 38 Words |  |
| ตาราง System Bit Memory และ System Word Memory ของ PT |  |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 4. การออกแบบหน้าจอ Touch screen 4.1 การใชงานปุมกด วิธีการใชงานปุมเปด - ปด (On/Off Button) การตั้งคาพื้นฐาน การใชงานของปุมเปด-ปด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| • ชอง Address ใชตั้งคาตําแหนง Address ของปุมกดวาจะไปควบคุมหนวยความจําหมายเลขอะไร • ชอง Area กําหนดพื้นที่ในการควบคุม Number ใหใสหมายเลข Word และ Bit ที่ตองการสั่งงาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| • การกําหนดลักษณะปุมกด สามารถเลือกไดหลากหลายรูปแบบ ในตัวอยางนี้เลือก “Select Shape [Type 1]” ซึ่งหมายถึง การตั้งใหปุมกดเปลี่ยนรูปรางตามสัญญาณ ON/OFF ของ Address ที่ระบุ ดังนั้นการตั้งคาสีของปุม เปด-ปดและการกําหนดรูปรางของปุมเปด-ปด (On/Off Button) โดยกําหนดใน 4.2 การใชงานหลอดไฟแสดงสถานะ (Bit lamp) หนาที่การทํางานของหลอดแสดงผลแบบบิต (Bit Lamp) ใชในการแสดงผลการเปลี่ยน แปลงของขอมูลเปนแบบบิต |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| • ชอง Address ใชตั้งคาตําแหนง Address ของปุมกดวาจะแสดงสถานะแบบบิตหนวยความจําหมายเลขอะไร • ชอง Area กําหนดพื้นที่ในการควบคุม Number ใหใสหมายเลข Word และ Bit ที่ตองการสั่งงาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 4.3 การแสดงขอมูลและแกไขขอมูล (Numeral Display & Input) สําหรับ Numeral Display & Input ใชในการแสดงผลและปอนคาใหกับแอสเดรสที่กําหนด • ชอง Comment ใสคําอธิบายการทํางาน • ชอง Unit กําหนดหนวยของขอมูลที่ใช • ชอง Address กําหนดพื้นที่ใชงาน • ชอง Numeral Display Type ตั้งคาคุณสมบัติที่ใชในการ แสดงผลตัวเลข และการเก็บ คาตัวเลข |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 4.4 การแสดงขอมูลแบบแทง และแบบมิเตอร การใช Level Meter ใชแสดงคาการเปลี่ยนแปลงของ Address ที่กําหนดในรูปแบบของกราฟแทง โดยสามารถ กําหนดการเปลี่ยนแปลงเปนชวงๆ และแตละชวงสามารถกําหนดสีที่แตกตางกันได • Display Direction กําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกราฟ • Set 0 at origin เมื่อตองการใหเริ่มตนจากศูนย • Address กําหนดพื้นที่ใชงาน (กําหนดไดเปนเวิรดเทานั้น) • Scale กําหนดยานในการแสดงผล (Scale) และความกวางของยานการแสดงผล |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| การใชงานอนาลอค มิเตอร (Analogue Meter) ใชแสดงขอมูลในรูปของมิเตอรแบบเข็ม • Scale เปนการกําหนด Scale • Shape กําหนดรูปรางของ Analogue Meter • Address กําหนดพื้นที่ที่นําคามาแสดง • Display type กําหนดชนิดของ การแสดงผลวาเปนมิเตอรแบบเข็มหรือแบบสีเติม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 4.5 การแสดง Alarm และรายงานเหตุการณ เปนการกําหนดการแจงเตือน โดยจะมีอยูสองชนิดคือ Alarm Even ใชแสดง Alarm ที่เกิด ณ. ปจจุบัน สวน Alarm Even Summary & History จะใชแสดงเหตุการที่เกิดขึ้นไปแลวใหสามารถดูยอยหลังได โดยสามารถดูเหตุการณ ยอนหลังไปไดถึง 500 Alarm สําหรับการกําหนดใหบิตใดเปน Alarm/Event นั้นตองทําการกําหนดกอนที่จะเลือกฟงกชัน ที่เกี่ยวของกับ Alarm มาใชงาน โดยการเขาไปกําหนดที่หนาตาง Project Workspace เลือกแท็บ [Common Setting] เลือก [Alarm/Event Setting] ใน Project เมื่อคลิกเลือกแลวจะปรากฏหนาจอดัง รูป หรือดับเบิ้ลคลิกที่ออปเจก Alarm จากนั้นคลิกที่ “Register alarm/Event” |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| การกําหนดคาเริ่มตนใชงาน Object การเตือน (Alarm/Events) โดยการคลิกที่ จะพบกับหนาตางดังนี้ • Message ขอความที่จะใหแสดง ตอนเกิด Alarm • Address กําหนดพื้นที่ที่ตองการ ใหเปน Alarm • Detect type กําหนดสภาวะการ เกิด Alarm • Priority กําหนดวาตองการให Alarm ใดสําคัญที่สุดและแสดงเปนตัวแรก • Screen Switch เลือกวาเมื่อเกิดAlarm แลวตองการใหเปลี่ยนหนาจอไปที่หนาไหน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| การเรียกใชงาน Object การเตือน (Alarm/Events) เลือกที่ Alarm / Even Display • Group Specification เลือกกลุม • Date & Time แสดงขอมูลของวันที่และเวลาเมื่อเกิด Alarm • Display type เลือกรูปแบบแสดงขอมูล • Alarm/Even Registration ใชตรวจสอบหรือแกไข Alarm |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 4.6 การตั้งคาขอมูลแบบชุด Data Block หรือการตั้งคาขอมูลแบบชุด Data Blocks (Recipe) เหมาะสําหรับใชในการกําหนดสูตรสําหรับการปรุงหรือสวนผสม โดยสามารถยกตัวอยางใหเห็นได งายๆ คือ เมื่อเลือกผลิตภัณฑ B (Product B) ทําใหสามารถกําหนดขอมูลการผลิตไดทันทีเลยวาตองผลิตที่ ความกวาง , ความสูงเทาใด และใชสีอะไร ซึ่งทําใหสะดวกในการทํางานมากขึ้น การใช งาน Data Blocks นั้น สามารถใชไดทั้งเขียน หรืออานขอมูล โดยการกําหนดขอมูลใสลงไปใน Data Block และ กําหนดเปน File นามสกุล .CSV(สรางบน Excel) แลว Transfer ขอมูลใสใน Touch Screen กอนที่ จะใชงาน หลังจากที่เริ่มสั่งให Touch Screen ทํางานขอมูลเหลานี้จะถูก นํามาประมวลผลอีกครั้ง คุณสมบัติของ Data Blocks มีดังนี้ 1. สามารถกําหนดขอมูลเปนรูปแบบของ CSV ซึ่งทําใหมีความสะดวกในการจัดการบนเครื่องคอมพิวเตอร 2. สามารถแกไขขอมูลไดโดยตรงที่ Touch Screen 3. สามารถเขียน/อานโปรแกรมระหวาง Memory Card ได 4. สามารถเรียกดูขอมูลในขณะทํางานและสามารถจัดการขอมูลในรูปแบบของขอความได 5. กําหนดจํานวนแถว (Row) ไดมากที่สุด 1,000 แถวและจํานวนคอลัมภ (Column) ไดมากที่สุด 500 ชอง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| ขั้นตอนการกําหนดคาที่ Data Blocks การตั้งคา Data Block |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ทฤษฎี) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| เมื่อกด Data Block จะแสดง ดังรูปการตั้งค่า Data block 1. Data block list แสดง data blocks ที่ลงทะเบียนไว สามารถลบไดถาตองการ 2. Edit Button แกไข data blocks ที่ลงทะเบียนไว 3. Add Button เปนการสราง data block. สามารถเพิ่มไดถึง 100 data blocks 4. Delete Button ลบ data blocks ที่ลงทะเบียนไว 5. Parameter Button เลือกตัวอักษรที่ใชใน Data Block 6. Icon Button ระบุรูปภาพที่จะใชเปนรูป ICON การลงทะเบียน Data Blocks 1. ระบุชื่อของ Data Block ไดสูงสุด 32 ตัวอักษร 2. Record setting ระบุไฟล Data block ในรูปของ CSV 3. Specify Interlock (Data updating prohibition flag) เขียนไปที่ CSV file จาก data block เราสามารถ enabled cและ disabled ได 4. Record label setting ระบุจํานวนตัวอักษรสําหรับตั้งคา Label 5. Left/Right เลื่อนตําแหนงซาย ขวา 6. Recipe data list รายการชื่อไฟล ชนิดขอมูล 7. Add Button ปุมเพิ่มชองสามารถเพิ่มไดสูงสุด 500 8. Delete Button ปุมลบชอง 9. Up/Down เลื่อนตําแหนง Record 10. Import CSV นําเขาไฟล CSV 11. Export CSV สงไฟล Data block ออกเปน CSV ไฟล |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| จงทําเครื่องหมาย X หนาขอที่ถูกที่สุด 1. ขอใดคือเทคโนที่โลยีไมไดใช นํามาใชในการกดหนาจอแบบสัมผัส a. Resistive b. Surface wave c. Capacitive d. Inductive 2. ขอใดคือความหมายของคําวา HMI a. Hit Man Interface b. Help Man Interface c. Human Man Interface d. Hi-end Man Interface 3. พื้นที่ใดที่ไมเหมาะในการใชงาน Touch Screen a. พื้นที่มีสารเคมีกัดกรอน b. พื้นที่มีใกลละอองน้ํา c. พื้นที่มีฝุนควัน d. พื้นที่เย็น ประมาณ 15 องศา 4. ประโยชนใดคือ ประโยชนของ Touch Screen a. ทํางานในที่มืดไดดี b. ลดการเดินสายกับสวิทซและไฟแสดงผล c. กดงายเหมาะกับผูที่มีอายุเยอะ d. แกไขการเดินสายไฟฟางาย 5. ขอใดเปนหนวยความจําที่อยูใน Touch Screen a. CIO b. DM c. Work Memory d. $SB 6. ขอใดเปนชองที่อยูบน Touch Screen ที่สามารถใชโหลดโปรแกรมลง Touch Screen ได a. CAN Bus b. SPI Bus c. Ethernet d. Wifi |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 7. สถานที่ติดตั้งใดที่ตองมีกลอง Shield เพื่อปองกันสนามแมเหล็กรบกวน Touch Screen a. ใกลแลงจายไฟฟาแรงสูง b. ใกลชุมชน c. ใกลผูปวย d. ใกลโรงพยาบาล 8. การเดินสายไฟฟา +24 Vdc และสาย GND ควรใชสายที่บิดตีเกลียวเพราะสาเหตุใด a. เพื่อใหสามารถเดินสายไดไกลขึ้น b. เพื่อใหกระแสไฟฟาไหลผานไดมากขึ้น c. เพื่อลดการรบกวนของสัญญาณรบกวน d. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 9. ระดับแรงดันเทาใดที่ไมเหมาะในการเปนแหลงจายไฟให Touch Screen a. 26 Vdc b. 27 Vdc c. 28 Vdc d. ถูกทุกขอ 10. ชองทางใดที่ใชโหลดโปรแกรมเขา PLC ไดเร็วที่สุด a. USB b. RS-232 A c. RS-232 B d. CAN Bus |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| จงทําเครื่องหมาย X หนาขอที่ถูกที่สุด 1. ขอใดคือเทคโนที่โลยีไมไดใช นํามาใชในการกดหนาจอแบบสัมผัส a. Resistive b. Surface wave c. Capacitive Xd. Inductive 2. ขอใดคือความหมายของคําวา HMI a. Hit Man Interface b. Help Man Interface Xc. Human Man Interface d. Hi-end Man Interface 3. พื้นที่ใดที่ไมเหมาะในการใชงาน Touch Screen Xa. พื้นที่มีสารเคมีกัดกรอน b. พื้นที่มีใกลละอองน้ํา c. พื้นที่มีฝุนควัน d. พื้นที่เย็น ประมาณ 15 องศา 4. ประโยชนใดคือ ประโยชนของ Touch Screen a. ทํางานในที่มืดไดดี Xb. ลดการเดินสายกับสวิทซและไฟแสดงผล c. กดงายเหมาะกับผูที่มีอายุเยอะ d. แกไขการเดินสายไฟฟางาย 5. ขอใดเปนหนวยความจําที่อยูใน Touch Screen a. CIO b. DM c. Work Memory Xd. $SB 6. ขอใดเปนชองที่อยูบน Touch Screen ที่สามารถใชโหลดโปรแกรมลง Touch Screen ได a. CAN Bus b. SPI Bus Xc. Ethernet d. Wifi |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 7. สถานที่ติดตั้งใดที่ตองมีกลอง Shield เพื่อปองกันสนามแมเหล็กรบกวน Touch Screen Xa. ใกลแลงจายไฟฟาแรงสูง b. ใกลชุมชน c. ใกลผูปวย d. ใกลโรงพยาบาล 8. การเดินสายไฟฟา +24 Vdc และสาย GND ควรใชสายที่บิดตีเกลียวเพราะสาเหตุใด a. เพื่อใหสามารถเดินสายไดไกลขึ้น b. เพื่อใหกระแสไฟฟาไหลผานไดมากขึ้น Xc. เพื่อลดการรบกวนของสัญญาณรบกวน d. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 9. ระดับแรงดันเทาใดที่ไมเหมาะในการเปนแหลงจายไฟให Touch Screen a. 26 Vdc b. 27 Vdc Xc. 28 Vdc d. ถูกทุกขอ 10. ชองทางใดที่ใชโหลดโปรแกรมเขา PLC ไดเร็วที่สุด Xa. USB b. RS-232 A c. RS-232 B d. CAN Bus |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบเตรียมการสอน (ปฎิบัติ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |  |
|  |  | หัวขอที่ 4 | หัวขอที่ 4 |
| วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถเขียนคําสั่งใหกับอุปกรณ HMI ได 2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชงานอุปกรณ HMI ไดอยางถูกตอง |  |  |  |
| วิธีการสอน : บรรยายเชิงสาธิต |  |  |  |
| หัวขอสําคัญ : 1. งานเตรียม Touch Screen 2. งานออกแบบหนาจอ Touch Screen เพื่ออานคาสถานะของอินพุตและเซนเซอร 3. งานออกแบบหนาจอ Touch Screen เพื่อสั่งงานเอาทพุตและหนวยความจําภายใน 4. งานออกแบบหนาจอ Touch Screen เพื่อแสดง Alarm และ เหตุการณ 5. งานออกแบบหนาจอ Touch Screen เพื่อแสดง ขอมูลแบบแทง กราฟ และแบบมิเตอร 6. งานออกแบบหนาจอ Touch Screen เพื่อแสดง ขอมูล 2 ภาษา 7. งานออกแบบหนาจอ Touch Screen เพื่อปองกันดวย Password |  |  |  |
| อุปกรณชวยฝก : PLC OMRON CJ2M-CPU22 CJ1W-AD041-V1 CJ1W-DA041 CJ1W-ID211 CJ1W-OD211 |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ใบทดสอบ |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : 1. ประเมินจากผลการทดลองตามใบงาน 2. ประเมินจากขั้นตอนการปฏิบัติงานตามใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  |  |  |
| หนังสออางอิง : คูมือจาก Website: www.omron-ap.com |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 1.การติดตั้ง Touch Screen หนา Panel ตูควบคุม 1. การติดตั้ง PT นั้นผูใชจําตองทราบถึงขนาดของ PT เพื่อสะดวกในการติดตั้งโดยได เขียนกํากับไวที่ดานลางนี้ โดย ใหทําชองใส ใหมี กวาง (Width) กับ สูง (Height) ใหตรงกับขอกําหนดในการติดตั้ง 2. เมื่อติดตั้งแลวควรติดตั้งตัวจับยึดเพื่อใหหนาจอ PT ไมหลนขณะใชงานดังรูป |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 2. การเดินแหลงจายไฟ Touch Screen ระบบจายไฟฟาของ PT จะใชไฟฟา 24 VDC ตามตารางดานลาง โดยเดินเขาทางขั้ว + และ - |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 3. การเดินสาย Ground ของ Touch Screen การเดินสาย กรวนด ของ PT จะมีจุดเดินกรวนดที่มีสัญลักณ โดยใหเดินสายกรวนดดังรูป โดยจะตองเดินลงดิน ที่ตูควบคุมเตรียมไวให จุดตอกรวนดดานหลัง PT |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 4. การติดตั้งอุปกรณและเดินสายสัญญาณสื่อสารเพื่อเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอก การเชื่อมตอกับอุปกรณภายนอกเพื่อที่จะเตรียมตัวในการโหลดโปรแกรมระหวาง PT และคอมพิวเตอร (PC) โดยบนตัว PT จะมีชองใหโหลดโปรแกรม 3 ชองดวยกันคือ ชองที่ 1 : PORT A (RS-232) ชองที่ 2 : PORT B (RS-232) ชองที่ 3 : USB ในรูปดานลางจะเปนการนํา PC เพื่อเชื่อมตอกับ PT เพื่อใชในการโหลดโปรแกรม โดยผูใชงานสามารถโหลด โปรแกรมไดทั้งหมดสองชองดวยกัน PORT A (RS-232) และ PORT B (RS-232) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| ในรูปดานลางจะเปนการนํา PC เพื่อเชื่อมตอกับ PT เพื่อใชในการโหลดโปรแกรม โดยผูใชงานสามารถโหลด โปรแกรมผาน USB ได ซึ่งจะทําใหความเร็วในการโหลดโปรแกรมทําไดรวดเร็วขึ้น 5. การตั้งคาโปรเจคเพื่อออกแบบหนาจอ Touch Screen การสรางโปรเจคนั้นสามารถแสดงเปนขั้นตอนไดดังนี้ 1. เลือก File - New Project หรือ เลือกปุม New Project Button ใน toolbar. ดานบน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 2. เลือกรุนของ NS-series PT และ System Version ขอ PT ที่เราใชงานและกดปุม OK โดยสามารถตรวจสอบรุน ไดจากทางดานหลังของ PT 3. กลองขอความ New Screen จะปรากฏ และเลือกปุม OK 4. หนาจอของ PT จะถูกเปดขึ้นมาพรอมในการออกแบบ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 6. สวนประกอบของโปรแกรมเพื่อออกแบบหนาจอ Touch Screen สวนประกอบของหนาจอโปรแกรมทใ่ี ชออกแบบ PT สามารถแสดงไดดังรูปดานลาง Title Bar : แสดงชื่อโปรแกรม, ชื่อโปรเจค และชื่อ หมายเลขหนาจอ Menu Bar : เปนที่รวบรวมอุปกรณตางๆ ใหเราใชงานไดงายโดยแบงเปนกลุมๆ Toolbar เปนที่จัดเก็บเครื่องมือที่เราใชงานบอยๆ แสดงดังรูปดานลาง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| Functional Objects Toolbar ทําหนาที่เปนสวนดึงเครื่องมือออกมาใชในการออกแบบหนาจอ PT ทั้งหมดโดยจะเก็บไวใน Toolbars นี้เพื่อให ใชงานงาย Fixed Objects Toolbar เปน Toolbars ใชในการจัดการวาดรูปตางๆ ที่นอกเหนือจาก Functional Objects Toolbar |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| Operations Toolbar เปน Toolbar ที่รวบรวมเครื่องมือตางๆ เชน Simulation การแสดง ID ของอุปกรณ การแสดงแอดเดรสตางๆ เปนตน 7. การตั้งคาและวิธีการ Upload/Download โปรเจค วิธีการ Download โปรเจค การโหลดโปรเจคลง PT นั้นสามารถใชเครื่อง PC และลงโปรแกรม NS-Designer โดยเปนการโหลดจากเครื่อง PC ลงไปที่ PT โดยสามารถ Upload/Download ไดหลายวิธีดังนี้ • Upload/Download ผาน Ethernet • Upload/Download ผาน Modem • Upload/Download ผาน RS-232 การ Upload/Download ผาน Ethernet การ Upload/Download ผาน Ethernet นั้นจะเปนวิธีที่รวดเร็ว และนิยมใชกันในโรงงาน โดยผูใชเพียงตั้งคา IP ของ PT และ PC ใหตรงกัน โดยจะตองตั้งคาดังนี้ • Network Address จะตองตรงกัน • Node Address จะตองตางกัน • IP Address จะตองตางกันที่ หลักสุดทาย ดังรูปดานลาง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| การ Upload/Download ผาน Modem การ Upload/Download ผาน Modem นั้นจะเปนวิธีที่ใชกรณีที่ไมมี สาย LAN และนิยมใชกันในโรงงานที่มี สายโทรศัพท โดยผูใช จะตองมี Modem ทางดานตนทางและปลายทาง โดยจะตองตั้งคาดังนี้ โดยจะตองตั้งคา Modem ดังนี้ โดยคาความเร็วสามารถกําหนดไดหลายคา ตั้งแต 9600, 19200, 38400, 57600 และ 115200 โดนตนทางและปลายทางจะตองมีคา Baud rate เทากัน โดยการตั้งคาที่ PT จะตองเขาไปที่ หนาตาง System Menu -> Comm แสดงการเขาสายตอระหวาง โมเด็ม และ PT |  |  |

| หนวยความจํา | รายละเอียด |
| --- | --- |
| $B | Bit Memory หนวยความจําแบบบิตบน PT มีทั้งหมด 32 Kbits (32,768 bits) |
| $W | Word Memory หนวยความจําแบบ Word บน PT มีทั้งหมด 32 Kwords (32,768 words) ใช ในงานเก็บขอมูลตัวอักษรตางๆ. |
| $HB | Holding Bit Memory Holding bit memory หนวยความจําแบบบิตบน PT มีทั้งหมด สามารถเก็บ สถานะไดขณะไฟฟาดับ มีทั้งหมด8 Kbits (8,192 bits) |
| $HW | Holding Word Memory Holding word memory ใชเก็บขอมูลตัวเลข และตัวอักษร แตละ word จะมี 16 bits มีทั้งหมด 8 Kwords (8,192 words) สามารถเก็บสถานะไดขณะไฟฟา ดับ |

| หนวยความจํา | รายละเอียด |
| --- | --- |
| $SB | System Bit Memory หนวยความจําแบบบิตบน PT มีหนาที่การทํางานแตละบิตตามที่กําหนดไว ลวงหนาโดย PT มีทั้งหมด52 bits |
| $SB | System Word Memory หนวยความจําแบบบิตบน PT มีหนาที่การทํางานแตละบิตตามที่กําหนดไว ลวงหนาโดย PT มีทั้งหมด38 Words |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขอมูล (ปฎิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | หัวขอที่ 4 |
| 8. หนวยความจําภายในของ Touch Screen เพื่อใชในการออกแบบ หนวยความจําของ PT จะแบงออกเปนสองชนิดคือ • Internal Memory • System Memory Internal Memory หนวยความจําภายใน (Internal memory) ของ PT สามารถอานเขียนไดโดยผูใชงาน ดังนี้ System Memory เปนหนวยความจําที่ใชควบคุมการทํางานของ PT |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |
| NS5-SQ01B-V2 (Touch Screen with Ethernet Built-in) | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 1 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลองตามวงจร 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |
| NS5-SQ01B-V2 (Touch Screen with Ethernet Built-in) | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 2 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลองตามวงจร 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |
| NS5-SQ01B-V2 (Touch Screen with Ethernet Built-in) | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 3 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลองตามวงจร 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |
| NS5-SQ01B-V2 (Touch Screen with Ethernet Built-in) | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 4 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลองตามวงจร 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

| ชื่ออุปกรณ | จํานวน |
| --- | --- |
| PLC Omron CJ2M-CPU31 | 1 |
| CJ1W-ID211 | 1 |
| CJ1W-OD211 | 1 |
| CJ1W-AD041-V1 | 1 |
| CJ1W-DA041 | 1 |
| ชุดควบคุมระดับน้ํา | 1 |
| NS5-SQ01B-V2 (Touch Screen with Ethernet Built-in) | 1 |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ขั้นตอนปฏิบัติที่ 5 1. เตรียมอุปกรณในการทดลอง ดังนี้ 2. ติดตั้งอุปกรณบนแผงทดลองตามวงจร 3. ตอสายไฟ 4. ตรวจสอบความถูกตองของการตอวงจรกอนการทดลอง 5. ปฏิบัติการทดลอง สังเกตการทํางานของอุปกรณ 6. บันทึกผลการทดลอง 7. จัดเก็บอุปกรณ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ใบงานที่ 1 จงออกแบบสรางหนาจอ Touch Screen เงื่อนไขการทํางาน • เมื่อกด Pant Operate ON และกด START จะทําใหกระบวนการเริ่มทํางาน Heater ทั้ง 4 ตัวทํางานพรอมกัน เมื่ออุณหภูมิ ถึง 68 องศา จะเหลือ Heater ทํางาน 2 ตัว และเมื่ออุณหภูมิ ขึ้นถึง 72 องศา Heater ทั้งหมดจะ หยุดการทํางาน • สรางหนาจอการทํางานทั้งหมด 6 หนาดวยกัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 01 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Panel” o มีหลอดแสดงสถานะการทํางาน o ปุม START จะเริ่มตนทํางานไดจะตองมีการใส Password เพื่อปองกันผูไมเกี่ยวของ • สรางหนาจอ Screen 02 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Plot Graph” |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 03 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Setting” • สรางหนาจอ Screen 04 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Alarm Log” • ที่หนา Main page ใหส รางปุมเพื่อเปลี่ยนภาษา Thai <---> English ในการเปลี่ยนภาษา คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม ออกแบบหนาจอ Touch Screen พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตาม เงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ใบงานที่ 2 จงออกแบบสรางหนาจอ Touch Screen เงื่อนไขการทํางาน • เมื่อกด Pant Operate ON และกด START จะทําใหกระบวนการเริ่มทํางาน Heater ทั้ง 4 ตัวทํางานพรอมกัน เมื่ออุณหภูมิ ถึง 68 องศา จะเหลือ Heater ทํางาน 2 ตัว และเมื่ออุณหภูมิ ขึ้นถึง 72 องศา Heater ทั้งหมดจะ หยุดการทํางาน • กรณีเมื่ออุณหภูมิ ลดลงต่ํากวา 68 องศา จะทําให Heater 2 ตัวทํางาน • สรางหนาจอการทํางานทั้งหมด 6 หนาดวยกัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 01 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Panel” o มีหลอดแสดงสถานะการทํางาน o ปุม START จะเริ่มตนทํางานไดจะตองมีการใส Password เพื่อปองกันผูไมเกี่ยวของ • สรางหนาจอ Screen 02 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Plot Graph” |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 03 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Setting” • สรางหนาจอ Screen 04 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Alarm Log” • ที่หนา Main page ใหส รางปุมเพื่อเปลี่ยนภาษา Thai <---> English ในการเปลี่ยนภาษา คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม ออกแบบหนาจอ Touch Screen พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตาม เงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ใบงานที่ 3 จงออกแบบสรางหนาจอ Touch Screen เงื่อนไขการทํางาน • เมื่อกด Pant Operate ON และกด START จะทําใหกระบวนการเริ่มทํางาน Heater ทั้ง 4 ตัวทํางานพรอมกัน เมื่ออุณหภูมิ ถึง 68 องศา จะเหลือ Heater ทํางาน 2 ตัว และเมื่ออุณหภูมิ ขึ้นถึง 72 องศา Heater ทั้งหมดจะ หยุดการทํางาน • กรณีเมื่ออุณหภูมิ ลดลงต่ํากวา 68 องศา จะทําให Heater 2 ตัวทํางาน • กรณีที่ Heater 2 ตัวทํางานจะสลับกันทํางาน ครั้งละ 1 รอบการทํางาน เพื่อชวยยืดอายุการทํางาน • สรางหนาจอการทํางานทั้งหมด 6 หนาดวยกัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 01 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Panel” o มีหลอดแสดงสถานะการทํางาน o ปุม START จะเริ่มตนทํางานไดจะตองมีการใส Password เพื่อปองกันผูไมเกี่ยวของ • สรางหนาจอ Screen 02 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Plot Graph” |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 03 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Setting” • สรางหนาจอ Screen 04 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Alarm Log” • ที่หนา Main page ใหส รางปุมเพื่อเปลี่ยนภาษา Thai <---> English ในการเปลี่ยนภาษา คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม ออกแบบหนาจอ Touch Screen พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตาม เงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ใบงานที่ 4 จงออกแบบสรางหนาจอ Touch Screen เงื่อนไขการทํางาน • เมื่อกด Pant Operate ON และกด START จะทําใหกระบวนการเริ่มทํางาน Heater ทั้ง 4 ตัวทํางานพรอมกัน เมื่ออุณหภูมิ ถึง 68 องศา จะเหลือ Heater ทํางาน 2 ตัว และเมื่ออุณหภูมิ ขึ้นถึง 72 องศา Heater ทั้งหมดจะ หยุดการทํางาน • กรณีเมื่ออุณหภูมิ ลดลงต่ํากวา 68 องศา จะทําให Heater 2 ตัวทํางาน • กรณีที่ Heater 2 ตัวทํางานจะสลับกันทํางาน ครั้งละ 1 รอบการทํางาน เพื่อชวยยืดอายุการทํางาน • มอเตอร 1 จะทํางานหลังจากกด START แลว สวนมอเตอร 2 จะทํางานเมื่ออุณหภูมิ เกิน 60 องศาแลว • สรางหนาจอการทํางานทั้งหมด 6 หนาดวยกัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 01 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Panel” o มีหลอดแสดงสถานะการทํางาน o ปุม START จะเริ่มตนทํางานไดจะตองมีการใส Password เพื่อปองกันผูไมเกี่ยวของ • สรางหนาจอ Screen 02 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Plot Graph” |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 03 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Setting” • สรางหนาจอ Screen 04 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Alarm Log” • ที่หนา Main page ใหส รางปุมเพื่อเปลี่ยนภาษา Thai <---> English ในการเปลี่ยนภาษา คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม ออกแบบหนาจอ Touch Screen พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตาม เงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| ใบงานที่ 5 จงออกแบบสรางหนาจอ Touch Screen เงื่อนไขการทํางาน • เมื่อกด Pant Operate ON และกด START จะทําใหกระบวนการเริ่มทํางาน Heater ทั้ง 4 ตัวทํางานพรอมกัน เมื่ออุณหภูมิ ถึง 68 องศา จะเหลือ Heater ทํางาน 2 ตัว และเมื่ออุณหภูมิ ขึ้นถึง 72 องศา Heater ทั้งหมดจะ หยุดการทํางาน • กรณีเมื่ออุณหภูมิ ลดลงต่ํากวา 68 องศา จะทําให Heater 2 ตัวทํางาน • กรณีที่ Heater 2 ตัวทํางานจะสลับกันทํางาน ครั้งละ 1 รอบการทํางาน เพื่อชวยยืดอายุการทํางาน • มอเตอร 1 จะทํางานหลังจากกด START แลว สวนมอเตอร 2 จะทํางานเมื่ออุณหภูมิ เกิน 60 องศาแลว • กรณีที่อุณหภูมิเกิน 80 องศา ใหทําการแสดงผลใน Alarm/Even Summary History • สรางหนาจอการทํางานทั้งหมด 6 หนาดวยกัน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 01 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Panel” o มีหลอดแสดงสถานะการทํางาน o ปุม START จะเริ่มตนทํางานไดจะตองมีการใส Password เพื่อปองกันผูไมเกี่ยวของ • สรางหนาจอ Screen 02 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Plot Graph” |  |  |

|  | หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ สาขา เมคคาทรอนิกส ระดับ3 Mechatronics Level3 0920083270102 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวขอวิชา Touch Screen |
|  |  | รหัสวิชา 0922720113 |
|  |  | งานที่ 4 |
| • สรางหนาจอ Screen 03 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Setting” • สรางหนาจอ Screen 04 ดังรูป โดยตั้งชื่อหนาจอวา “Alarm Log” • ที่หนา Main page ใหส รางปุมเพื่อเปลี่ยนภาษา Thai <---> English ในการเปลี่ยนภาษา คําสั่ง จงเขียนโปรแกรม ออกแบบหนาจอ Touch Screen พรอมอธิบายโปรแกรมที่ไดออกแบบ เพื่อควบคุมทํางาน ตาม เงื่อนไขที่กําหนด ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเตรียมการสอน (ทฤษฎ)ี |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 5 | เวลา 3 ชม. |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของโรบอท 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการทางานของโรบอท |  |  |  |
| วิธีการสอน : สอนแบบบรรยาย และสาธิต |  |  |  |
| หัวข้อสาคัญ : 1. ประเภทของโรบอท 2. หลักการควบคุมโรบอท |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : 1. คอมพิวเตอร์ 2. โปรแกรม Cosirop 3. โรบอท Mitsubishi รุ่น RV-2AJ |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : 1. หลังจากจบบทเรียนให้ทาใบทดสอบ |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : 1. ผู้เข้ารับการฝึกต้องทาใบทดสอบให้ได้มากกว่า 70% |  |  |  |
| หนังสืออ้างอิง : 1. Introduction to ROBOTICS Analysis, Control, Application SAEED B.NIKU 2. Industrial Micro-Robot System Mitsubishi Model RV-2AJ |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| ความเป็นมาของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) จาก RIA (The Robotics Industries Association) ได้ให้คาจากัดความ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในที่ประชุมระดับนานาชาติ ของบริษัทอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ 11 แห่ง เมื่อปี ค.ศ.1981(พ.ศ.2524)ไว้ว่า “ An industrial robot is a reprogrammable , multifunction manipulator designed to move materials ,part ,tools or special devices through variable programmed motion for the performance of a variety of tasks.” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม คือ เครื่องจักรกล ที่สามารถทาการตั้งโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ให้ทางานได้ตามต้องการ ซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้สามารถหยิบจับ หรือเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ พิเศษต่างๆ” โดยปกติการทางานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จะเลียนแบบร่างกายของมนุษย์ เฉพาะส่วนของร่างกาย ที่นาไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่จะเป็น ช่วงแขนของมนุษย์ ดังนั้น จึงเรียกได้ว่า แขนกล ซึ่งหมายถึง หุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั่นเอง ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เข้ามา มีบทบาทในอุตสาหกรรมมากขึ้น จะทางานแทนมนุษย์ในหลาย ๆ งาน ประเภทของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์จะถูกพัฒนาไปในหลาย ๆ รูปแบบ แต่ก็สามารถแบ่งประเภทหุ่นยนต์ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ ประเภทแรก คือหุ่นยนต์ชนิดที่ติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Robot) ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ด้วยตัวเอง หุ่นยนต์ ประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นแขนกล สามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะแต่ละข้อต่อภายในตัวเองเท่านั้น ส่วนมากมักถูกนาไปใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ ประเภทที่สอง คือหุ่นยนต์ชนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot) หุ่นยนต์ประเภทนี้จะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหน ได้ด้วยตัวเองเป็นการเคลื่อนที่โดยใช้ล้อหรือเคลื่อนที่โดยใช้ขา ซึ่งหุ่นยนต์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ยังเป็นงานวิจัยที่อยู่ใน ห้องทดลอง เพื่อพัฒนาออกมาใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น หุ่นยนต์สารวจดาวอังคารขององค์การนาซ่า 1. การแบ่งชนิดของหุ่นยนต์ โดยทั่วไปจะแบ่งตามลักษณะรูปทรงของพื้นที่ทางาน (Envelope Geometric) ซึ่งพิจารณา ได้จากการทางานของ จุดต่อของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งในขั้นพื้นฐานมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิด ของข้อต่อของหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่หมุน (Revolute) และเคลื่อนที่เชิงเส้น (Prismatic) |  |  |

| ชนิด | สัญญาลักษณ์ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Revolute (R) |  | เป็นการหมุนรอบแกน (Rotary) |
| Prismatic (P) |  | การเคลื่อนที่เชิงเส้น (Linear Motion) |

| ชนิดของหุ่นยนต์ | แกนที่ 1 (เอว) | แกนที่ 2 (ไหล่) | แกนที่ 3 (ข้อศอก) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartesian (Gantry) Cylindrical Spherical (Polar) SCARA Articulated | Prismatic Revolute Revolute Revolute Revolute | Prismatic Prismatic Revolute Prismatic Revolute | Prismatic Prismatic Prismatic Revolute Revolute |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| ตารางที่ 1 ชนิดของข้อต่อของหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่หมุน และเคลื่อนที่เชิงเส้น จุดต่อทั้งสองแบบเมื่อนามาต่อเข้าด้วยกันอย่างน้อย 3 แกนหลัก จะได้พื้นที่ทางานที่มีลักษณะ แตกต่างกันไป ซึ่ง สามารถนามาแบ่งชนิดของหุ่นยนต์ได้ดังต่อไปนี้ ตาราง 2 แสดงการแบ่งชนิดของหุ่นยนต์ตามแกนต่าง ๆ ตารางที่ 2 การแบ่งชนิดของหุ่นยนต์ตามแกนต่าง ๆ โดยแต่ละชนิดมีคุณสมบัติดังนี้ 1.1 หุ่นยนต์ชนิดคาร์ทีเซียน (Cartesian Manipulator) หรือเรียกว่าหุ่นยนต์ชนิดแกนทรี (Gantry Manipulator) โครงสร้างมีลักษณะคล้ายหุ่นยนต์ที่มีขาตั้ง (Overhead Crane) จะเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ชนิดแกนทรี นอกนั้นจะเป็นแบบคาร์ทีเซียนทั้งหมด ซึ่งทั้งสองประเภทจะมีลักษณะการทางานที่ทั้งสามแกนของหุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็น แบบเชิงเส้น ส่วนใหญ่จะนาไปประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องหยิบยกชิ้นงาน (Pick-and-Place) หรือการเคลื่อนย้ายของหนักๆ เช่น ใช้โหลดชิ้นงานเข้าเครื่องจักร (Machine Loading) ใช้จัดเก็บชิ้นงาน(Stacking) นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในงาน ประกอบ (Assembly) ที่ไม่ต้องการเข้าถึงในลักษณะที่มี มุมหมุน เช่น ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานทดสอบ ต่าง ๆ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| ข้อดี คือ การเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงทั้ง 3 มิติ รูปแบบการทางานสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย โครงสร้างแข็งแรง และมีส่วนประกอบง่ายๆ ข้อเสีย คือ ต้องการพื้นที่ติดตั้งมาก บริเวณที่หุ่นยนต์เข้าไปทางานได้ จะเล็กกว่าขนาดของ ตัวหุ่นยนต์ และไม่ สามารถเข้าถึงวัตถุจากทิศทางข้างใต้ได้ รูปที่ 1 ลักษณะของหุ่นยนต์ชนิดคาร์ทีเซียน 1.2 หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก (Cylindrical Manipulator) โครงสร้างการทางานของหุ่นยนต์ประเภทนี้จะได้ พื้นที่การทางานเป็นลักษณะรูปทรงกระบอก ส่วนใหญ่หุ่นยนต์ลักษณะนี้จะนาไปประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องหยิบยกชิ้นงาน หรือป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร เพราะสามารถเคลื่อนที่เข้า-ออกบริเวณที่เป็นช่องโพรงเล็กๆ ได้สะดวก ข้อดี คือ มีส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจการทางานของหุ่นยนต์ได้ง่าย และสามารถเคลื่อนที่เข้าออก บริเวณที่เป็นโพรงเล็กๆ ได้สะดวก เช่น การโหลด ชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC ข้อเสีย คือ มีพื้นที่การทางานจากัด รูปที่ 2 การทางานของหุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 1.3 หุ่นยนต์ชนิดสเฟียริคอล (Spherical Manipulator) โดยสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหุ่นยนต์ชนิดโพล่า (Polar Robot) ซึ่งมีโครงสร้างการทางานของเป็นสองแกนที่เคลื่อนในลักษณะการหมุน ส่วนอีกแกนเคลื่อนที่ในแนว เส้นตรง โดยทั่วไปจะประยุกต์ใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง (Vertical) เพียงเล็กน้อยเช่น การโหลด ชิ้นงานเข้าออก จากเครื่องปั๊ม (Press) หรือในงาน ที่ต้องการเชื่อมจุดต่างๆ ข้อดี คือ สามารถทางานได้มากขึ้น เนื่องจากการหมุนของแกนที่ทาหน้าที่เป็นเอวและไหล่สามารถก้มลงมาจับชิ้นงาน บนพื้นได้สะดวก ข้อเสีย คือมีระบบพิกัด (Coordinate) และส่วนประกอบที่ซับซ้อน ทาให้การเคลื่อนที่และระบบควบคุมมีความ ซับซ้อนมากขึ้น รูปที่ 3 การทางานของหุ่นยนต์ชนิดสเฟียริคอล 1.4 หุ่นยนต์ชนิดสการ่า (SCARA Manipulator) โดยที่ SCARA ย่อมาจาก Selective Compliance Assembly Robot Arm ซึ่งลักษณะแกนที่ 1 (เอว) และแกนที่ 3 (ข้อศอก) จะทางานหมุนรอบแกนในแนวตั้ง และแกนที่ 2 จะเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น ทาให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในแนวระนาบและมีความแม่นยาสูง ข้อดี คือ สามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวระนาบ และเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในแนวขึ้นลง ข้อเสีย คือ มีพื้นที่ทางานจากัด ไม่สามารถหมุนในลักษณะมุมต่างๆ ได้ และไม่สามารถยกของที่มีน้าหนักมากได้ เนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวระนาบ และเคลื่อนที่ขึ้นลงได้รวดเร็ว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| รูปที่ 4 การทางานของหุ่นยนต์ชนิดสการ่า 1.5 หุ่นยนต์ชนิดอาทิคูเลท (Articulated Manipulator) หุ่นยนต์ชนิดนี้มีลักษณะที่ทุกแกนการเคลื่อนที่จะเป็น การทางานแบบหมุน จนบางครั้งอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหุ่นยนต์ชนิดเรโวลูท (Revolute Manipulator) โดยรูปแบบการ เคลื่อนที่จะคล้ายกับแขนของคนมาก ซึ่งจะประกอบด้วยช่วงเอว ท่อนแขนบน ท่อนแขนล่าง และข้อมือ โดยทั่วไปหุ่นยนต์ ชนิดนี้ สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากเพราะสามารถเข้าถึงตาแหน่งต่างๆ ได้ดี เช่น งานเชื่อม (Spot Welding) งานยกของ งานตัด งานทากาว และงานที่มีการเคลื่อนที่ยาก ๆ เช่น งานพ่นสี เป็นต้น ข้อดี คือ ทุกแกนจะเคลื่อนที่ในลักษณะของการหมุน ทาให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเข้าไปยังจุดต่างๆ ที่ต้องการ ทางานได้ สามารถเข้าถึงชิ้นงานทั้งจากด้านบน และด้านล่าง ซึ่งเหมาะกับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชุดขับเคลื่อน ข้อเสีย คือ มีระบบพิกัดที่ซับซ้อน การเคลื่อนที่และระบบควบคุมทาความเข้าใจได้ยากขึ้นมีข้อจากัดด้านการควบคุม ให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และโครงสร้างทางการเคลื่อนที่ไม่มั่นคง ตลอดช่วงการทางาน เพราะบริเวณขอบของพื้นที่ ทางานปลายแขนจะมีการสั่น ทาให้ความแม่นยาในการทางานลดลง รูปที่ 5 การทางานของหุ่นยนต์ชนิดอาทิคูเลท |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 2. หลักการควบคุมมอเตอร์ เนื่องจากการควบคุมการทางาน Servo Motor เป็นการควบคุมแบบป้อนกลับดังนั้นที่ตัว Servo Motor จะต้อง มีตัวนับรอบ (Encoder) ติดอยู่กับตัว Servo Motor ด้วยทุกตัว ชนิดของ Servo Motor แบ่งออกได้ดังนี้ 1. DC Servo Motor 2. AC Servo Motor 3. Stepping Motor ในปัจจุบันจะนิยมใช้ AC Servo ที่เป็นแบบ Synchronous Servo Motor กันมาก ที่สุด เพราะว่าใช้งานและการบารุงรักษาทาได้ง่าย ขนาดของมอเตอร์มีตั้งแต่ 30 W จนถึง 5.5 KW ซึ่งการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปตามความต้องการของระบบซึ่งแบ่ง Parameter ที่ต้องควบคุมได้ดังนี้ - การควบคุมตาแหน่ง (Position Control) - การควบคุมความเร็ว (Speed Control) ในการใช้งานเราต้องรู้ว่างานของเราเป็นแบบใดและต้องการควบคุม Parameter ตัวไหน และต้องเลือกระบบให้ ถูกต้องตรงกับความต้องการ เอนโค๊ดเดอร์ (ENCODERS) หน้าที่ของเอนโค๊ดเดอร์ (Encoder) เอนโค๊ดเดอร์จะทาหน้าที่ตรวจวัดความเร็ว (Speed) ทิศทางการหมุนของ มอเตอร์ (Direction of Rotation ) และตาแหน่งเพลาของโรเตอร์ (Shaft Position) แล้วรายงานผลกลับไปยัง คอนโทรลเลอร์ เพื่อควบคุมให้ทรานซิสเตอร์กาลังในวงจรกาลังของชุดขับเคลื่อนเซอร์โวเกิดการตัด-ต่อกระแสไฟฟ้าให้ สัมพันธ์กับตาแหน่งของโรเตอร์ จากบทบาทของเอนโค๊ดเดอร์ ซึ่งทาหน้าที่ตรวจวัดความเร็ว (Speed) และตาแหน่ง (Position) ของมอเตอร์ จึงทาให้อุปกรณ์ชนิดนี้ถูกเรียกชื่อตามบทบาทและหน้าที่ว่า Speed Sensor หรือไม่ก็เรียกว่า Shaft Position Sensor (ซึ่งมักนิยมเรียกแบบนี้ ในระบบเซอร์โว) รูปที่ 6 เอนโค๊ดเดอร์ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 3. Teaching Box รายละเอียดของปุ่มต่างๆบน Teaching Box รูปที่ 7 Teaching Box 1) : Emergency stop switch คือ ปิดเซอร์โวมอเตอร์และหยุดการทางานทั้งหมด 2) : T/B enable/disable changeover switch คือ เปิด – ปิด Teaching Box 3) : LCD display panel คือ แสดงผลสถานะต่างๆ 4) : <TOOL, JOINT, XYZ> คือ เลือกโหมดในการ Jog 5) : <MENU> คือ ปุ่มเมนู 6) : <STOP> คือ หยุดโปรแกรมและการทางานของโรบอท 7) : <STEP/MOVE>คือ การส่งให้โรบอททางานทีล่ะบรรทัดตามโปรแกรม และ เปิดเซอร์โวมอเตอร์ 8) : <( ＋ FORWD> คือ เพิ่มจานวนขั้นตอนของโปรแกรมและเพิ่มความเร็วของโรบอท 9) : <( － BACKWD> คือ ลดจานวนขั้นตอนของโปรแกรมและลดความเร็วของโรบอท 10) : <COND> คือ ใช้เซ็ตโปรแกรม 11) : คือ รีเซ็ตค่า error 12) : Jog operation คือ ใช้ Jog โรบอทเมื่ออยู่ในโหมด Jog และใช้ป้อนค่าตัวเลขตัวแปลเมื่ออยู่ในโหมดเขียนโปรแกรม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 13) : <ADD/ ↑ > key คือ ใช่เพิ่มค่าตาแหน่ง และ เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 14) : <RPL/ ↓ > key คือ เลื่อนเคอร์เซอร์ลง 15) : <DEL/ ← > key คือ ใช่ลบค่าตาแหน่ง และ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 16) : <HAND/ → > key คือ ใช้เปิด – ปิดมือจับ และ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 17) : <INP/EXE> key คือ ปุ่มป้อนโปรแกรมและปุ่มตกลง 18) : <POS CHAR> key คือใช้เปลี่ยนระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือ 19) : Deadman switch คือ เมื่อสวิตซ์ 2 อยู่ในโหมด Enable แล้ว Deadman switch ไม่ได้ถูกกดจะเป็นการปิดเซอร์โว การ Jog โรบอทผ่าน Teaching Box 1. กด Deadman switch ที่อยู่ด้านหลัง Teaching Box ค้างไว้สั่งเกตุที่ตู้คอนโทรลจะมีเสียงของรีเลย์ดัง 2. กดปุ่ม <STEP/MOVE> เพื่อเปิดการทางานขอเซอร์โวมอเตอร์สั่งเกตุที่ตู้คอนโทรลที่ปุ่ม SVO ON จะมีไฟ สีเขียวติดดังรูป รูปที่ 8 ปุ่ม SVO ON 3. เลือกโหมดในการ Jog ตัวอย่าง Jog แบบ X Y Z ดังรูป รูปที่ 9 Jog Mode on Teaching Box 4. หากต้องการ Jog แบบอื่นก็สามารถกดโหมดการ Jog ได้เลย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 4. การเชื่อมต่อโรบอทกับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อโรบอทเข้ากับคอมพิวเตอร์นั้นต้องอาศัย Software โดย Software ที่ใช้จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ ละยี่ห้อไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ในที่นี้จะใช้ Software ชื่อ COSIROP กับโรบอทยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น RV-2AJ ซึ่งการ เชื่อมต่อจะมีขั้นตอนดังนี้ 1. กด Start Manu แล้วเลือก All Program > COSIROP > COSIROP ดังรูป รูปที่ 10 เข้าโปรแกรม 2. กด File แล้วเลือก Project Wizard ดังรูป รูปที่ 11 New Project Wizard |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 3. จากขั้นตอนที่ 2 จะได้หน้าต่างดังรูป ใส่ชื่อโปรเจ็คในช่อง Project Name และเลือกที่เก็บโปรเจ็คโดยกดปุ่ม Browse เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next รูปที่ 12 ใส่ชื่อโปรเจ็ค 4. จากขั้นตอนที่ 3 จะได้หน้าต่างดังรูป ให้เลือกรุ่นของโรบอทในที่นี้เป็น RV-2AJ แล้วเลือก Program Language เป็น MELFA-BASIC IV จากนั้นกดปุ่ม Finish ได้เลย รูปที่ 13 เลือกรุ่นโรบอท |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 5. จากขั้นตอนที่ 4 จะได้หน้าต่างดังรูป รูปที่ 14 หน้าตาโปรแกรม 6. กดปุ่ม Connection สังเกตที่ Status ยังเป็นคาว่า No Connection รูปที่ 15 No Connection |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 7. ดับเบิลคลิกที่ connection type หรือ Status เพื่อตั่งค่าการเชื่อมต่อจะได้หน้าต่างดังรูป รูปที่ 16 connection type 8. เลือกช่อง Serial interface แล้วตั่งค่าตามรูป ยกเว้นช่อง Port เพราะว่าแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน เมื่อเสร็จแล้วให้กด OK รูปที่ 17 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 9. สังเกตช่อง Status จะเป็นคาว่า Connection to robot นั้นก็หมายความว่าทาการเชื่อมต่อโรบอทกับ คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว รูปที่ 18 การเชื่อมต่อสาเร็จ การ Jog โรบอทผ่าน Software 1. การ Jog โรบอทแบบ Joint คือ การสั่งให้มอเตอร์เคลื่อนที่ทีละตัวอิสระสามารถทาได้โดยกดไปที่ Jog Operation ที่ tool bar แล้วเลือก JOINT Jog รูปที่ 19 Jog Joint |  |  |

| คาสั่ง | ความหมาย |
| --- | --- |
| MOV P1 | เคลื่อนที่แบบ joint ไปที่จุด P1 |
| MVS P1 | เคลื่อนที่แบบ เส้นตรง ไปที่จุด P1 |
| MVC P1,P2,P1 | เคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง มาจบที่จุดแรก ส่วนจุดที่สองจะเป็นรัศมี |
| MVR P1,P2,P3 | เคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง จากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สาม โดยจุดที่สองจะเป็นรัศมี |
| SPD 100 | ตั้งค่าความเร็ว |
| HOPEN 1 | เปิดมือจับ |
| HCLOSE 1 | ปิดมือจับ |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 2. การ Jog โรบอทแบบ XYZ คือ สั่งให้แขนกลเคลื่อนที่ไปตามระนาบ X Y และ Z มอเตอร์จะเคลื่อนที่พร้อม กันทั้งหมด สามารถทาได้โดยกดไปที่ Jog Operation ที่ tool bar แล้วเลือก XYZ Jog รูปที่ 20 Jog XYZ คาสั่งพื้นฐานของภาษา Melfa ในที่นี้จะยกคาสั่งที่จาเป็นในการสั่งการพื้นฐานดังตาราง ตารางที่ 3 คาสั่งพื้นฐาน *หมายเหตุ คาสั่งอื่นๆสามารถดูได้ในคู่มือโรบอท |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 3 |
| ตัวอย่าง การเขียนคาสั่งอย่างง่ายให้โรบอทเคลื่อนที่จากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สอง 1. กดไปที่ Jog Operation แล้วทาการ Jog โรบอทไปยังจุดที่หนึ่ง เมื่อได้แล้วให้กด Current Position-> Pos.List เพื่อบันทึกค่าตาแหน่งนี้ไว้ รูปที่ 21 การบันทึกค่าตาแหน่ง 2. ทาการ Jog ไปยังจุดที่สองแล้วก็บันทึกตาแหน่งที่สองไว้ ซึ่งจะได้ P1,P2 ดังรูป เมื่อเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่าง Jog Operation ได้เลย รูปที่ 22 ตาแหน่งที่บันทึกแล้ว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 3. เขียนโค๊ตตามรูป รูปที่ 23 การเขียนโค๊ต อธิบาย ตั้งค่าความเร็วไว้ที่ 100 เคลื่อนที่แบบ Joint ไปยังจุด P1 เคลื่อนที่แบบ Joint ไปยังจุด P2 4. เมื่อเขียนโค๊ตเสร็จแล้วให้เข้าไปดูไฟล์โค๊ตของเราโดยกดที่ Program จากนั้นเลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วคลิกขวาเลือก Download ดังรูป 2 1 รูปที่ 24 การดาวโหลดโปรแกรม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 5. จะขึ้นหน้าต่างดังรูปมาให้กด OK รูปที่ 25 Dialog การดาวโหลด 6. จบการ Download โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยังตู้คอนโทรล จากนั้นเป็นการสั่งให้โรบอททางานตาม โปรแกรมที่เขียนไว้ โดยต้องไปกดที่ตู้คอนโทรลดังนี้ เลื่อนสวิตซ์กุญแจไปที่ Auto(Op) จากนั้นกดปุ่ม CHNG DISP รูปที่ 26 การเซ็ตตู้คอนโทรล |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 7. เมื่อกดปุ่ม CHNG DISP หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็น P.000X ส่วน X คือชื่อโปรแกรมที่เราโหลดเข้ามา ในที่นีชื่อ 1 ดังรูป จากนั้นให้กด SVO ON เพื่อเปิดการทางานของมอเตอร์ แล้วก็กดปุ่ม START ได้เลย หากต้องการหยุดให้ กด STOP รูปที่ 27 เริ่มการทางาน 5. การใช้งานมือจับ การสั่งให้แขนกลเคลื่อนที่ไปจับชิ้นงานนั้นสามารถทาได้โดยเขียนคาสั่ง เปิด-ปิด มือจับไว้ใต้ตาแหน่งที่เราต้องการ เช่น เมื่อแขนกลไปถึงตาแหน่งที่ 5 แล้วสั่งให้ปิดมือจับ แล้วเมื่อถึงตาแหน่งที่ 10 สั่งให้เปิดมือจับสามารถทาได้ดังนี้ …………… MOV P5 HCLOSE ……………. MOV P10 HOPEN เป็นตั้น 6. การบารุงรักษา 1. Jog โรบอทไปที่ตาแหน่งเริ่มต้น หรือตาแหน่ง 0 ของแต่ละ Joint ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 2. ห้ามใช้มือไปโยกแขนโรบอท หากโรบอทมีอาการผิดปกติควรเรียกช่าง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 1. จงเติมชื่อชนิดของโรบอทต่อไปนี้ให้ถูกต้อง …………………………………………………………….. ………………………………………………………………… ……………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………… |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 2. จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. โรบอทชนิดใดที่มีการเคลื่อนที่แบบ Prismatic ทั้งหมด ก) หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก ค) หุ่นยนต์ชนิดอาทิคูเลท ข) หุ่นยนต์ชนิดคาร์ทีเซียน ง) หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก 2. โรบอทชนิดใดที่มีการเคลื่อนที่แบบ Revolute ทั้งหมด ก) หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก ค) หุ่นยนต์ชนิดอาทิคูเลท ข) หุ่นยนต์ชนิดคาร์ทีเซียน ง) หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก 3. Encoder มีหน้าที่อะไร ก) วัดความเร็วและความเร่ง ค) วัดความเร่งและความเอียง ข) วัดตาแหน่งและความเร่ง ง) วัดความเร็วและความเร่ง 4. ปุ่มใดบน Teaching Box ที่มีหน้าที่หยุดการทางานทั้งหมดของโรบอท ก) Emergency stop ค) <COND> ข) <STEP/MOVE> ง) <ERROR RESET> 5. ปุ่มใดบน Teaching Box ที่มีหน้าที่ใช้เปลี่ยนระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือ ก) <COND> ค) <STEP/MOVE> ข) <POS CHAR> ง) <ERROR RESET> |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 1. จงเติมชื่อชนิดของโรบอทต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ………………ห…นย…น…ต…ช…น…ด…ค…าร…ท…เซ…ย…น…………….. ………………ห…น…ย…น…ต์ช…น…ด…ท…ร…งก…ร…ะ…บอ…ก……………… ……………ห…น…ย…น…ต…ช…น…ดส…เ…ฟ…ียร…ค…อ…ล……………. ……………………ห…น…ย…น…ต์ช…น…ด…ส…ก…าร…า…………………. ………………ห…น…ย…น…ต…ช…น…ดอ…า…ท…ค…เล…ท…………………… |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | หัวข้อที่ 5 |
| 2. จงเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 6. โรบอทชนิดใดที่มีการเคลื่อนที่แบบ Prismatic ทั้งหมด ค) หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก ค) หุ่นยนต์ชนิดอาทิคูเลท ง) หุ่นย นต์ช นิดคาร์ทีเซียน ง) หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก 7. โรบอทชนิดใดที่มีการเคลื่อนที่แบบ Revolute ทั้งหมด ค) หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก ค) หุ่นย นต์ช นิดอาทิคูเลท ง) หุ่นยนต์ชนิดคาร์ทีเซียน ง) หุ่นยนต์ชนิดทรงกระบอก 8. Encoder มีหน้าที่อะไร ค) วัดความเร็วและความเร่ง ค) วัดความเร่งและความเอียง ง) ว ัดตาแหน่งและ ความเร็ว ง) วัดความเร็วและความเร่ง 9. ปุ่มใดบน Teaching Box ที่มีหน้าที่หยุดการทางานทั้งหมดของโรบอท ค) Emergency stop ค) <COND> ง) <STEP/MOVE> ง) <ERROR RESET> 10. ปุ่มใดบน Teaching Box ที่มีหน้าที่ใช้เปลี่ยนระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือ ค) <COND> ค) <STEP/MOVE> ง) <POS CHAR> ง) <ERROR RESET> |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเตรียมการสอน (ปฏิบัติ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |  |
|  |  | งานที่ 5 | เวลา 3 ชม. |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถควบคุมการทางานของโรบอทได้ |  |  |  |
| วิธีการสอน : 1. สอนแบบสาธิต |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : 4. คอมพิวเตอร์ 5. โปรแกรม Cosirop 6. โรบอท Mitsubishi รุ่น RV-2AJ |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : 1. ให้ผู้เข้ารับการฝึกควบคุมการทางานโรบอทผ่าน Teaching Box 2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกควบคุมการทางานโรบอทผ่าน Application Software |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : 1. ผู้เข้ารับการฝึกสามารถควบคุมโรบอทไปตามตาแหน่งต่างๆที่กาหนดไว้ได้ |  |  |  |
| หนังสืออ้างอิง : 3. Introduction to ROBOTICS Analysis, Control, Application SAEED B.NIKU 4. Industrial Micro-Robot System Mitsubishi Model RV-2AJ |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 1. งานควบคุมโรบอทด้วย Teaching Box 1.1 การกด Servo ON บน Teaching Box 1.1.1 กด Dead man Switch ที่อยู่ด้านหลัง Teaching Box ค้างไว้ รูปที่ 1 Dead man Switch 1.1.2 กดปุ่ม SVO ON ค้างไว้ สังเกตที่ตู้คอนโทรลจะมีไฟสีเขียวติดที่ช่อง SVO ON รูปที่ 2 กด Servo ON รูปที่ 3 ตู้คอนโทรล |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 1.2 การ Jog โรบอทแบบ Joint หลังจากกด Servo ON ค้างไว้ จากนั้นให้กด JOINT สังเกตหน้าจอบน Teaching Box จะขึ้นดังรูป สามารถกดปุ่ม J1+ , J1- , J2+ , J2- , J3+ , J3- , J5+ , J5- , J6+ , J6- เพื่อ Jog แต่ล่ะแกน รูปที่ 4 การ Jog โรบอทแบบ Joint 1.3 การ Jog โรบอทแบบ X Y Z หลังจากกด Servo ON ค้างไว้ จากนั้นให้กด XYZ สังเกตหน้าจอบน Teaching Box จะขึ้นดังรูป สามารถกดปุ่ม X+ , X- , Y+ , Y- , Z+ , Z- , A+ , A- , B+ , B- , C+ , C- เพื่อ Jog แบบพิกัด รูปที่ 4 การ Jog โรบอทแบบ XYZ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2. งานควบคุมโรบอทด้วย Application Software 2.1 การเชื่อมต่อโรบอทกับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อโรบอทเข้ากับคอมพิวเตอร์นั้นต้องอาศัย Software โดย Software ที่ใช้จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ ละยี่ห้อไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ในที่นี้จะใช้ Software ชื่อ COSIROP กับโรบอทยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น RV-2AJ ซึ่งการ เชื่อมต่อจะมีขั้นตอนดังนี้ 2.1.1 กด Start Manu แล้วเลือก All Program > COSIROP > COSIROP ดังรูป รูปที่ 5 เข้าโปรแกรม 2.1.2 กด File แล้วเลือก Project Wizard ดังรูป รูปที่ 6 New Project Wizard |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2.1.3 จากขั้นตอนที่ 2 จะได้หน้าต่างดังรูป ใส่ชื่อโปรเจ็คในช่อง Project Name และเลือกที่เก็บโปรเจ็ค โดยกดปุ่ม Browse เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next รูปที่ 7 ใส่ชื่อโปรเจ็ค 2.1.4 จากขั้นตอนที่ 3 จะได้หน้าต่างดังรูป ให้เลือกรุ่นของโรบอทในที่นี้เป็น RV-2AJ แล้วเลือก Program Language เป็น MELFA-BASIC IV จากนั้นกดปุ่ม Finish ได้เลย รูปที่ 8 เลือกรุ่นโรบอท |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2.1.5 จากขั้นตอนที่ 4 จะได้หน้าต่างดังรูป รูปที่ 9 หน้าตาโปรแกรม 2.1.6 กดปุ่ม Connection สังเกตที่ Status ยังเป็นคาว่า No Connection รูปที่ 10 No Connection |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2.1.7 ดับเบิลคลิกที่ connection type หรือ Status เพื่อตั่งค่าการเชื่อมต่อจะได้หน้าต่างดังรูป รูปที่ 11 connection type 2.1.8 เลือกช่อง Serial interface แล้วตั่งค่าตามรูป ยกเว้นช่อง Port เพราะว่าแต่ละเครื่องจะไม่ เหมือนกันเมื่อเสร็จแล้วให้กด OK รูปที่ 12 การตั้งค่าการเชื่อมต่อ |  |  |

ที่ to

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2.1.9 สังเกตช่อง Status จะเป็นคาว่า Connection to robot นั้นก็หมายความว่าทาการเชื่อมต่อโรบอท กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว รูปที่ 13 การเชื่อมต่อสาเร็จ 2.2 การ Jog โรบอทผ่าน Software 2.2.1 การ Jog โรบอทแบบ Joint คือ การสั่งให้มอเตอร์เคลื่อนที่ ทีล่ะตัวอิสระสามารถทาได้โดยกดไปที่ Jog Operation ol bar แล้วเลือก JOINT Jog รูปที่ 14 Jog Joint |  |  |

| คาสั่ง | ความหมาย |
| --- | --- |
| MOV P1 | เคลื่อนที่แบบ joint ไปที่จุด P1 |
| MVS P1 | เคลื่อนที่แบบ เส้นตรง ไปที่จุด P1 |
| MVC P1,P2,P1 | เคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง มาจบที่จุดแรก ส่วนจุดที่สองจะเป็นรัศมี |
| MVR P1,P2,P3 | เคลื่อนที่แบบเส้นโค้ง จากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สาม โดยจุดที่สองจะเป็นรัศมี |
| SPD 100 | ตั้งค่าความเร็ว |
| HOPEN 1 | เปิดมือจับ |
| HCLOSE 1 | ปิดมือจับ |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2.2.2 การ Jog โรบอทแบบ XYZ คือ สั่งให้แขนกลเคลื่อนที่ไปตามระนาบ X Y และ Z มอเตอร์จะเคลื่อนที่ พร้อมกันทั้งหมด สามารถทาได้โดยกดไปที่ Jog Operation ที่ tool bar แล้วเลือก XYZ Jog รูปที่ 15 Jog XYZ 2.3 คาสั่งพื้นฐานของภาษา Melfa ในที่นี้จะยกคาสั่งที่จาเป็นในการสั่งการพื้นฐานดังตาราง ตารางที่ 1 คาสั่งพื้นฐาน *หมายเหตุ คาสั่งอื่นๆสามารถดูได้ในคู่มือโรบอท |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| ตัวอย่าง การเขียนคาสั่งอย่างง่ายให้โรบอทเคลื่อนที่จากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สอง 2.3.1 กดไปที่ Jog Operation แล้วทาการ Jog โรบอทไปยังจุดที่หนึ่ง เมื่อได้แล้วให้กด Current Position-> Pos.List เพื่อบันทึกค่าตาแหน่งนี้ไว้ รูปที่ 16 การบันทึกค่าตาแหน่ง 2.3.2 ทาการ Jog ไปยังจุดที่สองแล้วก็บันทึกตาแหน่งที่สองไว้ ซึ่งจะได้ P1,P2 ดังรูป เมื่อเสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่าง Jog Operation ได้เลย รูปที่ 17 ตาแหน่งที่บันทึกแล้ว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2.3.3 เขียนโค๊ตตามรูป รูปที่ 18 การเขียนโค๊ต อธิบาย ตั้งค่าความเร็วไว้ที่ 100 เคลื่อนที่แบบ Joint ไปยังจุด P1 เคลื่อนที่แบบ Joint ไปยังจุด P2 2.3.4 เมื่อเขียนโค๊ตเสร็จแล้วให้เข้าไปดูไฟล์โค๊ตของเราโดยกดที่ Program จากนั้นเลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วคลิก ขวาเลือก Download ดังรูป 2 1 รูปที่ 19 การดาวโหลดโปรแกรม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2.3.5 จะขึ้นหน้าต่างดังรูปมาให้กด OK รูปที่ 20 Dialog การดาวโหลด 2.3.6 จบการ Download โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยังตู้คอนโทรล จากนั้นเป็นการสั่งให้โรบอททางานตาม โปรแกรมที่เขียนไว้ โดยต้องไปกดที่ตู้คอนโทรลดังนี้ เลื่อนสวิตซ์กุญแจไปที่ Auto(Op) จากนั้นกดปุ่ม CHNG DISP รูปที่ 21 การเซ็ตตู้คอนโทรล |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 2.3.7 เมื่อกดปุ่ม CHNG DISP หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็น P.000X ส่วน X คือชื่อโปรแกรมที่เราโหดเข้ามา ในที่นี้ ชื่อ 1 ดังรูป จากนั้นให้กด SVO ON เพื่อเปิดการทางานของมอเตอร์ แล้วก็กดปุ่ม START ได้เลย หาก ต้องการหยุดให้กด STOP รูปที่ 22 เริ่มการทางาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| 1. จงเขียนโค๊ตสั่งให้โรบอทเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 และจุดที่ 4 ตามลาดับ โดยใช้โปรแกรม COSIROP จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 4 จุดที่ 3 *หมายเหตุ ขนาดไม่จาเป็นต้องเท่ากันทุกคน แต่ต้องมีรูปร่างดังรูป |  |  |
| ครุภัณฑ์/เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ 1. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 2. โปรแกรม COSIROP 3. โรบอท Mitsubishi รุ่น RV-2AJ พร้อมสายดาวโหลด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา โรบอทพื้นฐาน |
|  |  | รหัสวิชา 0922720114 |
|  |  | งานที่ 5 |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 1. เตรียมอุปกรณ์ 2. เปิดโปรแกรม COSIROP 3. ทาการ Jog โรบอทไปตาแหน่งที่ 1 , ตาแหน่งที่ 2 , ตาแหน่งที่ 3 และตาแหน่งที่ 4 ตามลาดับ โดยมี เส้นทางการเดินดังรูป 4. ดาวโหลดโปรแกรม 5. ทดสอบ |  |  |
| อุปกรณ์และเครื่องมือ: 1. คอมพิวเตอร์ 2. โปรแกรม COSIROP 3. โรบอท Mitsubishi รุ่น RV-2AJ พร้อมสายดาวโหลด |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเตรียมการสอน (ทฤษฎ)ี |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 6 | เวลา 3 ซม. |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจหลักการทางานของเครื่องจักรกล CNC 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกจาแนกส่วนประกอบของเครื่องจักรกล CNC 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกเข้าใจการทางานของคาสั่ง G-Code |  |  |  |
| วิธีการสอน : สอนแบบบรรยาย + ปฏิบัติในโปรแกรม |  |  |  |
| หัวข้อสาคัญ : 1. ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล CNC 2. การเขียนคาสั่ง G-Code 3. การใช้งานโปรแกรม CNC Simulation |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : 1. คอมพิวเตอร์ 2. Software CNC Simulation |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : ให้ทาแบบทดสอบตอนท้ายบทเรียนก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงใน Software CNC Simulation |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : คะแนนได้มากกว่า 15 ขึ้นไปถือว่าผ่าน สามารถปฏิบัติ งานต่อไปได้ |  |  |  |
| หนังสืออ้างอิง : พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี , สมบัติ ชิวหา ทฤษฏีและการเขียนโปรแกรม CNC , อานาจ ทองแสน |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| CNC Milling Machining Center 1. ประวัติ CNC Milling Machining Center ปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาต้องการใช้ เครื่องกัด (Milling Machine) ชนิด 3 แกน ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินที่มีความแม่นยา สม่าเสมอ และรวดเร็ว ปี พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) เครื่องเอ็นซี เครื่องแรกพัฒนาโดยทีมนักวิจัย จากสถาบันเทคโนโลยีแมสเสซชูเสท (Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT) ปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ.1955) ทดสอบการใช้งาน เครื่องเอ็นซีจานวน 100 เครื่องแรก ได้รับคาสั่งซื้อและผลิตให้แก่ กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา จากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ทาให้เครื่องกัดมีความสามารถในการลดเวลาการเปลี่ยนทูลได้เป็นแบบอัตโนมัติ (Automatic Tool Changer, ATC) จากเดิมต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนทูล ซึ่งเรียกเครื่องกัดนี้ว่า “CNC Machining Center” รูปที่ 1 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เครื่องแรกของโลก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| รูปที่ 2 CNC Machining Center ที่ใช้ในปัจจุบัน 2. การจาแนกประเภทของ CNC machining center สามารถแบ่งได้ตามแบบทิศทางการติดตั้งสปินเดิล ดังนี้ 1. แนวตั้ง (Vertical Machining Center, VMC) รูปที่ 3 การกาหนดแนวแกนของเครื่องกัดตั้ง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 2. แนวนอน (Horizontal Machining Center, HMC) รูปที่ 4 การกาหนดแนวแกนของเครื่องกัดตั้ง เครื่องกัดแบบแนวตั้งนั้นมีจานวนการใช้งานมากกว่าเครื่องแบบแนวนอนมากกว่าโดยเฉพาะในการนามาใช้ผลิต ชิ้นส่วนขนาดเล็กและกลาง รวมถึงขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน โดยที่ข้อดีของแบบแนวนอน คือ ไม่สะสมความร้อนที่ชิ้นงาน เศษโลหะจะตกลงพื้นไม่สะสมบนผิวของชิ้นงาน ที่อาจทาให้เกิดรอยขีดข่วนบนชิ้นงานได้ CNC Machining Center ที่สามารถเปลี่ยนตาแหน่งการติดตั้งหัวสปินเดิลให้อยู่ได้ทั้งในแนวนอนหรือแนวตั้ง โดย การใช้คาสั่ง CNC ในการเปลี่ยนตาแหน่งนั้น มีชื่อเรียกเครื่องประเภทนี้ว่า “Universal Machining Center” ฉะนั้น เครื่องจักรประเภทนี้จึงสามารถทางานหลายขั้นตอนให้เสร็จได้ภายในเครื่องเดียวโดยไม่ต้องติดตั้งชิ้นงานใหม่ ซึ่งกัดได้ถึง 5-6 ด้านในครั้งเดียว การแบ่งตามจานวนของแกนการเคลื่อนที่ของทูล เมื่อเทียบกับชิ้นงาน ได้ดังนี้ 1. แบบ 2 แกนครึ่ง (2½ Axels) เป็นเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ได้ 3 แกน แต่เคลื่อนที่ได้พร้อม ๆ กันคราวละ 2 แกน เช่น X-Y, X-Z, Y-Z เป็นต้น เครื่องประเภทนี้เหมาะสาหรับการเจาะ (Drilling) 2. แบบ 3 แกน (3 Axels) เป็นเครื่องที่สามารถเคลื่อนที่ได้พร้อม ๆ กันได้ทั้ง 3 แกน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 3. แบบ 3 แกนครึ่ง (3½ Axels) พบมากในเครื่อง HMC โดยเป็นการหมุนของ Indexing table ในแกน B แล้วจึงเคลื่อนที่ไปแกน X ,Y และ Z ถ้า เป็นเครื่อง VMC จะติดตั้งให้หมุนในแกน A เป็นส่วนมาก รูปที่ 5 Indexing Table รูปที่ 6 แบบ 3 แกน 4. แบบ 4 แกน (4 Axels) พบมากในเครื่อง HMC โดยแกนที่ 4 เป็นแกนหมุนของโต๊ะหมุน(Rotary Table) ในแกน B ไปพร้อม ๆ กับการ เคลื่อนที่เชิงเส้น (แกน X ,Y และ Z) จึงเป็นการเคลื่อนที่ 4 แกนพร้อม ๆ กัน ถ้าเป็นแกนเครื่อง VMC จะติดตั้งให้หมุน ใน แกน A เป็นส่วนมาก 5. แบบ 5 แกน (5 Axels) มีการเคลื่อนที่เชิงเล้น (Linear Motion) 3 แกน (X Y Z) เเละการเคลื่อนที่เชิงมุม (Angular Motion) หรือการหมุน 2 เเกน เครื่อง 5 แกนสามารกเคลื่อนที่ใด พร้อม ๆ กันทั้ง 5 เเกน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| รูปที่ 7 เครื่องกัด CNC แมชชีนนิ่งเซนเตอร์ 3 แกน รูป เครื่อง Machining Center 5 แกน ที่มีการเคลื่อนที่ในแกน X, Y, Z และการหมุนในแกน A และ C นอกจากนี้แล้วเครื่องจักรในระบบซีเอ็นซีบางชนิดก็จะมีแนวแกนป้อนและแนวแกนหมุนรวมกันอยู่หลายแนวแกน ซึ่งในการกาหนดแนวแกนของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีตามมาตรฐาน EIA-267-B (Electronic Industries Association) ได้กาหนดแนวแกนมาตรฐานไว้ทั้งหมด 14 แนวแกน ประกอบไปด้วยแนวแกนที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 9 แนวแกน แนว หมุนอีก 5 แนวแกน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ส่วนประกอบหลักของเครื่อง Machining Center สามารถแบ่งได้ 4 ส่วนหลัก ได้แก่  ชุดควบคุมการทางาน (Controller)  ระบบกลไกในการเคลื่อนที่ (Drive mechanisms)  ตัวเครื่องจักร (Machine Body)  อุปกรณ์เปลี่ยนทูลอัตโนมัติ (Automatic Tool Changer) 1. ชุดควบคุมการทางาน (Controller) ชุดควบคุมของ Machining Center เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บโปรแกรม แก้ไขดัดแปลงได้ คอมพิวเตอร์เข้าใจโปรแกรมที่ป้อนและทางานตามคาสั่งในโปรแกรม ชุดควบคุมประกอบไปด้วย แผงควบคุม (control panel) จอภาพ (monitor) แป้นพิมพ์ (keyboard หรือ keypad) และปุ่มสวิตซ์ควบคุมต่างๆ เช่น ความเร็วฟีด (Feed) และความเร็วสปินเดิล (Spindle) เป็นต้น รูปที่ 8 ชุดควบคุมการทางานต่าง ๆ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 2. กลไกการเคลื่อนที่ ได้แก่ ฟีดมอเตอร์ (feed Motor) ซึ่งเป็นโซโวมอเตอร์ (servo motor) ควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ ได้โดย ใช้ บอลสกรู (ball screw) แปลงการเคลื่อนที่เชิงมุม (angular motion) เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น (linear motion) โดย มีตาแหน่งหรือระยะทางการเคลื่อนที่และความเร็วถูกควบคุมโดยรับสัญญาณจากคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้จะมีรางนา ทาง (guide way) รองรับการเคลื่อนที่ที่แกนต่างๆ เป็นต้น รูป ฟีดมอเตอร์ (feed Motor) รูป โซโวมอเตอร์ (Servo motor) สาหรับเครื่องที่ต้องการความแม่นยาสูงจะมี ลิเนียร์สเกล (linear scale) เป็นอุปกรณ์ตรวจ-รู้หรือเซนเซอร์ (sensor) บอกตาแหน่งในการเคลื่อนที่ในแต่ละแกน รูปที่ 9 ลิเนียร์สเกล (linear scale) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 3. ตัวเครื่องจักร โครงสร้างที่ประกอบเป็นรูปร่างที่เหมาะสมสาหรับการใช้งานตามประเภทของเครื่องจักรนั้นๆ ตัวเครื่องจักรมี ส่วนประกอบหลัก เช่น - แท่นเครื่อง (machine bed) เป็นโครงสร้างหลักของตัวเครื่องจักร สาหรับรองรับอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ของ เครื่องจักร - หมอนรอง หรือ แสดเดิล (saddle) เคลื่อนที่ได้ 1 แกน บนแท่นเครื่อง เช่น แกน X หรือแกน Y - โต๊ะ (table) สาหรับวางชิ้นงาน โดยทั่วไปโต๊ะเคลื่อนที่อยู่บนหมอนรอง มีร่องรูปตัวที (T-slot) สาหรับใช้ในการ จับยึดชิ้นงานให้แนบติดกับโต๊ะ มีระนาบโต๊ะตั้งติดกับเสา - เสา (column) เป็นโครงสร้างสาหรับติดตั้งสปินเดิล เครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์แนวตั้งรุ่นใหม่นิยมสร้างเป็นแบบ เสาคู่ (double Column) เพราะให้ความแม่นยาที่ดีกว่า - สปินเดิล (spindle) สาหรับติดตั้งชุดจับทูล แบบเทเปอร์แชงค์ (tapered shank) หรือแบบไฮสปีด (high speed) โดยมีมอเตอร์สปินเดิล (spindle motor) ขับเคลื่อนสปินเดิลผ่านเกียร์หรือสายพานหรือต่อตรงรวมเป็นชุด เดียวกัน 4. อุปกรณ์เปลี่ยนทูลอัตโนมัติ (Automatic Tool Changer, ATC) ติดตั้งในเครื่องแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ทั้งแบบแนวตั้ง (Vertical Machining Center หรือ VMC) และแบบแนวนอน (horizontal machining center) สามารถเปลี่ยนทูลจากที่เก็บทูล (Tool Storage) หรือทูล แมคกาซีน (Tool Magazine) ประเภทของATC สามารถแยกได้ดังนี้ - เป็นแบบโซ่ (Chain-Type) - แบบจานหมุน (Carousel-Type) โดยแบบโซ่สามารถเก็บทูลได้จานวนมากกว่าแบบจานหมุน ทั้งสองแบบจะมีแขนจับเปลี่ยนทูล (Tool Changing Arm) ระหว่างที่เก็บทูลและสปินเดิล บางรุ่นอาจจะไม่ต้องใช้แขนหรือเป็นแบบไร้แขน (Armless) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| รูป แสดงชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ รูป แสดงชุดเปลี่ยนทูลอัตโนมัติ แบบ Arm type tool Changer แบบ Armless type tool Changer CNC Turning Machine ประวัติเครื่องกลึง CNC ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องกลึงซีเอ็นซี ได้มีการพัฒนามาหลายรุ่นเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่องกลึงมีการให้กาลังในการ หมุนอย่างง่ายโดยการใช้เท้าเหยียบในการกลึงงาน และก็มีการเพิ่มความละเอียดมากขึ้นโดยใช้มอเตอร์เป็นต้นกาลังของ เครื่องกลึง เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นทาให้เครื่องกลึงถูกนามาใช้ด้านการสงครามมากขึ้น เช่น การทาเครื่องบินชิ้นส่วน จาเป็นต้องมีความละเอียดมากทาให้มีการนาระบบซีเอ็นซี เข้ามาใช้ในเครื่องกลึง รูปที่ 10 เครื่องกลึง CNC |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| โครงสร้างของเครื่องกลึง CNC เครื่องกลึงซีเอ็นซี หรือ CNC Turning Center แบบพื้นฐาน มีการเคลื่อนที่ 2 แกน คือ แกน X และแกน Z และ เป็นเครื่องแบบแนวนอน (Horizontal) เครื่องกลึงประเภทนี้ มีส่วนประกอบหลัก คือ รูปที่ 11 โครงสร้างของเครื่องกลึง CNC แท่นเครื่อง หรือ Machine Bad โดยทั่วไปเป็นเหล็กหล่อ พื้นบนเอียงลาด (Slant-Bed) ช่วยให้ เศษโลหะ (Chip) ตกลงพื้นได้ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้งชิ้นงาน และอุปกรณ์อื่นๆ แท่นแนวขวาง (Carriage Slide) เป็นแท่นสาหรับป้อมทูล (Tool Turret) ให้ทูลเคลื่อนที่ในแนวขวางหรือแกน X รูปที่ 12 แสดงแท่นเครื่องและแท่นตัดขวางของเครื่องกลึง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ป้อมทูล (Tool Turret) เป็นอุปกรณ์ปรับสาหรับติดตั้งมีดตัด หรือทูล ป้อมทูลสามารถหมุนไปยังตาแหน่งทูลที่ ต้องการใช้งาน โดยทาการโปรแกรมจากหมายเลขทูล (Tool Number) โดยทั่วไปสามารถหมุนได้ ทั้ง 2 ทิศทาง และมีท่อ น้าหล่อเย็น (Coolant) พ่นไปที่ชิ้นงาน รูปที่ 13 แสดงป้อมทูล (Tool turret) สปินเดิล (Spindle) และมอเตอร์ขับเคลื่อน (สปินเดิลมอเตอร์ หรือ Spindle Motor) สาหรับหมุนชิ้นงาน โดยส่ง กาลังผ่านเกียร์ หรือสายพาน หรือต่อตรงกับแกนของสปินเดิล โครงสร้างที่ติดตั้งสปินเดิล มีชื่อเรียกว่า เฮดสตอค (Headstock) อุปกรณ์ขับเคลื่อน ประกอบด้วย มอเตอร์บังคับการเคลื่อนที่ในแกน X และแกน Z หรือฟีดมอเตอร์(Feed Motor) กลไกการขับเคลื่อนได้แก่ บอลสกรู (Ball Screw) และรางเลื่อน (Slide Way) อุปกรณ์จับชิ้นงาน (Work Holding) ติดตั้งอยู่ในแนวแกนของสปินเดิล สาหรับเครื่องกลึง เรียกว่า ชัค แบบ 3 จับ (Three Jaw Chuck) โดยใช้ไฮโดรลิค ในการจับชิ้นงานให้อยู่ในแนวศูนย์ของสปินเดิลได้เอง(Self-Centering) ตัวจับ จาแนกได้เป็นแบบแข็ง (Hardened Jaw) และแบบอ่อน (Soft Jaw) โดยแบบแข็งใช้จับผลงานผิวหยาบ มีแรงบีบจับสูง ส่วนแบบอ่อน สาหรับผิวที่ผ่านการกลึงแล้ว ทาให้เกิดตาหนิน้อย คอนโทรลเลอร์ หรือ ชุดควบคุม มีคอมพิวเตอร์สาหรับการป้อนและการแก้ไขโปรแกรม และควบคุมการทางาน ของเครื่อง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| รูปที่ 14 แสดงโครงสร้างของเครื่องกลึงซีเอ็นซี อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ชุดยันศูนย์ หรือ เทลสตอค (Tail Stock) สาหรับยันปลายชิ้นงานที่ยาว โดยติดตั้งฝั่งตรงข้ามกับสปินเดิล ทาให้ได้ ขนาดที่ปลายถูกต้อง และป้องกันอุบัติเหตุจากชิ้นงานหลุดจากชัค เทลสตอคสามารถโปรแกรมให้เลื่อนเข้าออกได้ ชุดประคองชิ้นงาน หรือ Steady Rest สาหรับประคองช่วงกลางชิ้นงานไม่ให้โกร่งในขณะกลึง ใช้เมื่อทาการกลึง ชิ้นงานที่มีขนาดยาว ชุดลาเลียงเศษชิ้นงาน (Chip Conveyer) สาหรับลาเลียงเศษโลหะ (Chip) ออกจากเครื่องและทิ้งลงถังรองอย่าง ต่อเนื่อง ชุดรองรับชิ้นงาน (Part Catcher) ลักษณะเป็นกล่องรองรับชิ้นงาน ที่กลึงเสร็จแล้วเพื่อป้อนชิ้นงานออกจาก เครื่องโดยไม่ให้ตกลงพื้น สาหรับใช้รองรับชิ้นงานขนาดเล็ก รูปที่ 15 ชุดลาเลียงเศษชิ้นงาน + ชุดรองรับชิ้นงาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ชุดบรรจุและป้อนท่อนชิ้นงาน (Bar Magazine and Feeder) สาหรับบรรจุ ท่อนชิ้นงานกลมยาว (3 ถึง 5 ม.) โดยป้อนผ่านแกนกลางของสปินเดิล ทาให้ไม่ต้องใช้แรงงานในการตัดเตรียมการตัดให้ได้ขนาดและการป้อนชิ้นงานทีละชิ้น ขนาดความยาวและจานวนท่อน ขึ้นอยู่กับขนาดของชุดบรรจุ ( หรือMagazine) รูปที่ 16 ชุดบรรจุและป้อนชิ้นงาน อุปกรณ์รับส่งชิ้นงาน (Part Loader and Unload) เป็นแขนจับหรือเป็นแขนหุ่นยนต์ (Robotic Loading System) นาชิ้นงานเข้าออกจากตัวเครื่องทาให้ใช้พื้นที่น้อยการใช้ อุปกรณ์นี้ต้องตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการก่อนใช้แขน จับป้อนเข้าเครื่อง รูปที่ 17 แสดงชุดแขนหุ่นยนต์จับชิ้นงานออกจากเครื่องกลึง |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| การจาแนกประเภทของเครื่องกลึง CNC เครื่องกลึงสามารถแยกตามแกนของสปินเดิลได้เป็นแบบ แกนแนวนอน (Horizontal) และ แกนแนวตั้ง (Vertical) เครื่องกลึงส่วนมาก (95%) เป็นแบบแนวนอน รูปที่ 18 เครื่องกลึงแนวนอน รูปที่ 19 เครื่องกลึงแนวตั้ง การแบ่งตามจานวนของแกนการเคลื่อนที่ จานวนป้อนทูลและสปินเดิล ได้ดังนี้ 1. แบบ 2 แกน (2 Axel) หนึ่งป้อนทูล มีการเคลื่อนที่ในแกน X และ Z รูปที่ 20 แสดงการกาหนดแนวแกนของเครื่องกลึงซีเอ็นซี |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 2. แบบ 3 แกน (3-Axel) หนึ่งป้อนทูล มีการเคลื่อนที่ในแกน X ,Z และ C นิยมเรียกเป็นเครื่องกลึงมีแกนซี (C-Axis) แกน C ในการเจาะรูหรือกัด ทั้งในแนวพื้นที่หน้าตัดและแนวขวางได้โดยใช้อุปกรณ์สาหรับกัดหรือเจาะ (Driven Tools) ติดตั้งบนป้อนทูล ทาให้ลดขั้นตอน ในการนาชิ้นงานออกไปให้เครื่องกัดหรือเจาะทาต่อ 3. แบบ 2 หรือ 3 แกนมี 2 สปินเดิล (Two-Spindle) สามารถย้ายชิ้นงานจากสปินเดิลหลัก (Main Spindle) ไป ยังสปินเดิลรอง (Sub Spindle หรือ Opposed Spindle) ในฝั่งตรงข้ามทาให้สามารถกลึงได้ทั้งผิวหน้าและผิวหลัง นอกจา กนี้สปินเดิลรอง ยังสามารถใช้จับชิ้นงานหมุนไปพร้อมกับสปินเดิลหลัก ทาหน้าที่เหมือนชุดยันศูนย์ได้ สปินเดิลรอง อาจมี แกน C ได้ 4. แบบ 2 ป้อนทูล อาจมี 1 หรือ 2 สปินเดิล แต่ละสปินเดิลมีแกน C ก็ได้ แต่ละป้อนทูลเคลื่อนที่ได้ในแกน X และ Z ทาให้ทางาน 2 งานได้พร้อม ๆ กัน เช่นป้อนแรกกลึงหยาบ และป้อนสอง วิ่งมาเพื่อกลึงละเอียด เป็นต้น รูปที่ 21 แสดงเครื่องกลึงซีเอ็นซีมีป้อมมีด 2 ชุด การควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกลึง CNC ที่ใช้กันทั่วไปเป็นเครื่องกลึง 2 แกน ใช้สาหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ ได้แก่ แกน X คือ แกนใน แนวเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นงาน และแกน Z คือ แกนในแนวความยาวของชิ้นงานโครงสร้างและตาแหน่งการติดตั้งทูล ของเครื่องกลึง แยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1. แบบ Flat Bed 2. แบบ Slope Bed |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 1) เครื่องกลึงแบบ Flat Bed เครื่องกลึงแบบ Flat Bed มีทูลอยู่ระหว่างผู้ควบคุมเครื่องและสปินเดิล (หรือชิ้นงาน) หรือทูลอยู่ทางฝั่งด้านหน้า ของเครื่อง ส่วนมากจะเป็นเครื่องกลึงทั่วไปที่ควบคุมด้วยมือซึ่งผู้คุมเครื่องสามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของทูลได้อย่าง สะดวก รูปที่ 22 แสดงเครื่องกลึงซีเอ็นซีที่ติดตั้งทูลแบบ Flat bed รูปที่ 23 วิวมองของผู้ควบคุมเครื่องของเครื่องกลึงแบบ Flat Bed |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| รูปที่ 26 การเคลื่อนที่ของเครื่องกลึงแบบ Slope Bed ทูลเอียงเข้าชิ้นงานจากทางด้านหลัง ลาดับการเตรียมงาน จากข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นในการขึ้นรูปหรือการแมชชีนชิ้นงาน โดยใช้เครื่องจัก รกลซีเอ็นซีใดๆ สามารถแยก ลาดับการทางาน ได้เป็น 2 ขั้นตอนหลัก ดังสรุปเป็นบล็อกไดอะแกรมตามแสดงในรูปข้างล่าง ได้เป็นสองส่วนหลักดังนี้ 1. การเขียนโปรแกรม หรือเตรียมโปรแกรม ในการเขียน NC โปรแกรมต้องมีข้อมูลจากภาพวาด รายละเอียดของชิ้นงาน (Detail drawing หรือ Part drawing) กระบวนการ เงื่อนไขการตัด และทูลที่จะนามาใช้ 2. การปฏิบัติการบนเครื่องจักรกลซีเอ็นซี การปฏิบัติการบนเครื่องจักรกลซีเอ็นซีแยกเป็นสองงาน คือ งานปฏิบัติการที่ตัวคอนโทรลเลอร์ และงาน ปฏิบัติ การที่ตัวเครื่องจักร งานปฏิบัติการที่ตัวคอนโทรลเลอร์ ต้องมี NC โปรแกรม และข้อมูลของทูลที่ต้องใช้เพื่อป้อนเข้า คอนโทรลเลอร ส่วนงานปฏิบัติการที่ตัวเครื่องจักรได้แก่ การติดตั้งชิ้นงานดิบ และการติดตั้งทูล ์ รูปที่ 27 บล็อกไดอะแกรมโดยย่อของลาดับการดาเนินการ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ลักษณะการขึ้นรูปพื้นฐานโดยการกลึง งานกลึงแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ การกลึงผิวนอก (External Cuts), การกลึงผิวใน (Internal Cuts) และงานกลึงพิเศษ (Special Cuts) โดยมีลักษณะการขึ้นรูปพื้นฐานหรือกระบวนการ ได้แก่ การเปรียบเทียบการกลึง งานกลึงพิเศษ เป็นการกลึงที่มีการใช้อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น ตัวขึ้นลาย หรือกรณีที่มีงานกัด (milling) เข้ามา ผสมด้วย หรือเรียกเป็นงาน Mill-Turn โดยใช้ทั้งเครื่องกลึงและเครื่องกัด หรือใช้เครื่องกลึงแบบ 3 แกนที่มี Driven Tools โค๊ตที่ใช้ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรม โค๊ต หรือชุดคาสั่งที่ใช้ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรม มี 3 ประเภท คือ (1) จีโค๊ต (2) เอ็มโค๊ต และ (3) โค๊ตอื่นๆ ซึ่งโค๊ตแต่ละประเภทมีหน้าที่แตกต่างกันไป 1. จีโค๊ต (G-code) จีโค๊ต (G Code) เป็นชุดคาสั่งประเภทหนึ่งในการเขียนโปรแกรมติดต่อกับเครื่องจักรให้เครื่องจักรเคลื่อนที่ ไปตามคาสั่ง ในรูปแบบการเคลื่อนที่แบบรูปเลขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม หรือ เคลื่อนที่แบบวัฏจักร และเป็น โค๊ตคาสั่งกาหนดค่าต่างๆให้กับเครื่องจักร ได้แก่การกาห นดระนาบการทางาน กาหนดหน่วยวัด กาหนดประเภทการ กาหนดพิกัด |  |  |

| G Code พื้นฐาน |  |
| --- | --- |
| โค๊ต | คาสั่ง |
| G00 | การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอย่างรวดเร็ว แบบไม่กินงาน ด้วยความเร็วสูงสุด |
| G01 | การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงกินงาน ด้วยความเร็วที่กาหนด |
| G02 | การเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเส้นโค้งทิศทางตามเข็มนาฬิกา |
| G03 | การเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเส้นโค้งทิศทางทวนเข็มนาฬิกา |
| G04 | การหยุดการเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่กาหนด |
| G17-G19 | กาหนดระนาบการทางาน |
| G20/G70 | กาหนดหน่วยวัด เป็น นิ้ว |
| G21/G71 | กาหนดหน่วยวัด เป็น มิลลิเมตร |
| G80 G81-G83 | ยกเลิกไซเคิลต่างๆ ไซเคิลรูเจาะชนิดต่างๆ |
| G84 G85-G88 | ไซเคิลการทาเกลียว ไซเคิลการคว้านรู |
| G90 G91 | กาหนดโปรแกรมให้เป็นแบบสัมบูรณ์ (Absolute) กาหนดโปรแกรมให้เป็นแบบสัมพัทธ์ (Increment) |
| G94 G95 | ให้ค่าฟีด เป็น มม./นาที หรือ นิ้ว/นาที ให้ค่าฟีด เป็น มม./รอบ หรือ นิ้ว/รอบ |
| G96 G97 | ให้ความเร็วผิวคงที่ เป็น เมตร / นาที ให้สปินเดิลหมุนคงที่ เป็น รอบ / นาที |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ตารางที่ 1 แสดง G-code 2. เอ็มโค๊ต (M-code) เอ็มโค๊ต (M Code) เป็นชุดคาสั่งประเภทหนึ่งในการเขียนโปรแกรม ติดต่อกับเครื่องจักร เอ็มโค๊ตเป็นรหัสใน การติดต่อสั่งงานเครื่องจักรโดยตรง เช่น สั่งให้ทูลหมุน , สั่งให้ เปิดหรือปิดน้าหล่อเย็น , สั่งให้จบการทางาน เป็นต้น เอ็มโค๊ตเป็น คาสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกลไกลการทางานของเครื่องจักร ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของทูล |  |  |

| M Code พื้นฐาน |  |
| --- | --- |
| โค๊ต | คาสั่ง |
| M00 | หยุดโปรแกรมชั่วคราวจะทางานต่อเมื่อกดสวิทช์ |
| M01 | หยุดโปรแกรมเมื่อต้องการ (Optional Stop) |
| M03 M04 | ให้สปินเดิลหมุนตามเข็มนาฬิกา ให้สปินเดิลหมุนทวนเข็มนาฬิกา |
| M05 | หยุดหมุนสปินเดิล |
| M06 | สลับ เปลี่ยนทูล |
| M07 M08 | เปิดน้าหล่อเย็น เป็นละออง เปิดน้าหล่อเย็นที่หัวทูล |
| M09 | ปิด น้าหล่อเย็น |
| M13 M14 | ให้สปินเดิลหมุนตามเข็มนาฬิกาและเปิดน้าหล่อเย็น ให้สปินเดิลหมุนทวนเข็มนาฬิกาและเปิดน้าหล่อเย็น |
| M30 | จบโปรแกรมแล้วกลับไปบล็อกเริ่มต้น |

| Code พื้นฐานอื่นๆ |  |
| --- | --- |
| โค๊ต | คาสั่ง |
| N | เลขที่บล็อกในการทางาน |
| X Y Z | ตาแหน่งการเคลื่อนที่ เป็นพิกัด |
| i j k | ตาแหน่งของจุดศูนย์กลาง ในการเขียนวงกลม หรือส่วนโค้ง |
| S V | ความเร็วของสปินเดิล ความเร็วแบบค่าความเร็วตัด |
| F | ความเร็วในการเคลื่อนที่ของทูล |
| T | ทูล หรือ หมายเลขของเครื่องมือตัด |
| อื่นๆ | เป็นตัวอักษรอื่นๆ ในการผลิตของแต่ละคอนโทรลเลอร์ |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ตารางที่ 2 แสดง M-code โค๊ตอื่นๆ เป็นโค๊ต หรือตัวอักษร ที่ช่วยในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมติดต่อกับเครื่องจักร นอกเหนือจากจีโค๊ต (G Code) และเอ็มโค๊ต (M Code) ประกอบด้วย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| การเขียนโปรแกรมสาหรับเครื่องกัด 1 พื้นฐานการเขียนเอ็นซีโปรแกรมงานกัด 2 การเขียนโปรแกรมคาสั่งการเคลื่อนที่ในงานกัด 3 การเขียนโปรแกรมช่วยในการทางาน 1 พื้นฐานการเขียนเอ็นซีโปรแกรมงานกัด พื้นฐานการเขียนเอ็นซีโปรแกรมงานกัด ครอบคลุม ระนาบในงานกัด การเลือกความเร็วและอัตราป้อน เอ็มโค๊ตที่ ใช้ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมในงานกัด 1.1 ระนาบในงานกัด ระนาบที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในงานกัด ของเครื่องกัด CNC นั้น มี 3 ระนาบ คือ (1) ระนาบในแนวเกน XY โดยมีคาสั่งในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมคือ G17 (2) ระนาบในแนวเกน XZ โดยมีคาสั่งในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมคือ G18 และระนาบในแนวแกน YZ โดยมีคาสั่งในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมคือ G19 Z Y ระนาบ XY -X ระนาบ XZ ระนาบ YZ - Y - Z X - ทิศทางตามแนวลูกศรในแนวแกน X มีค่าเป็น บวก ทิศทางสวนทางกับลูกศร ในแนวแกน X เป็นลบ - ทิศทางตามแนวลูกศรในแนวแกน Y มีค่าเป็น บวก ทิศทางสวนทางกับลูกศร ในแนวแกน Y เป็นลบ - ทิศทางตามแนวลูกศรในแนวแกน Z มีค่าเป็น บวก ทิศทางสวนทางกับลูกศร ในแนวแกน Z เป็นลบ ซึ่งแต่ละระนาบจะอ้างอิงทิศทางกับแนวแกนการเคลื่อนที่ของเครื่องกัดซึ่งเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกน หรือ 3 โครออดิเนต จะมีเครื่องกัด CNC แบ่งตามแนวแกนสปินเดิล คือ แบบเพลาตั้ง Vertical Machine และแบบเพลานอน Horizontal Machine โดยการเคลื่อนที่นั้นทิศทางจะอ้างอิงกฎมือขาว |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 1.2 การเลือกความเร็วและอัตราป้อน การเลือกความเร็วและอัตราป้อน แบ่งเป็น (1) การเลือกระบบหน่วยการวัด (2) การเลือกความเร็ว และ (3) การเลือกอัตราป้อน 1.2.1 การเลือกระบบหน่วยการวัดจะอ้างอิงอยู่กับระบบหน่วย 2 ระบบ คือ หน่วยการป้อนระบบนิ้ว (G70) และหน่วยการป้อนระบบเมตริก (G71) ในการเลือกระบบหน่วยของการป้อนนี้จะมีผลต่อการกาหนดเงื่อนไขของเครื่องจักรซีเอ็นซีดังต่อไปนี้คือ อัตราป้อน ขนาดของตาแหน่ง Z, Y, Z, I, J และ K การชดเชยขนาดความยาวของเครื่องมือตัด พารามิเตอร์การ ปรับตั้ง ตัวอย่างเช่น N05 G90 G71 กาหนดตาแหน่งแบบสัมบูรณ์และเลือกระบบหน่วยแบบเมตริก 1.2.2 การเลือกความเร็วหรือ Spindel Speed ของเพลาจับเครื่องมือในโปรแกรมเอ็นซีจะใช้คาสั่ง S โดยมีทิศทางการหมุนคือ ตามเข็มนาฬิกา (M03) และทวนเข็มนาฬิกา (M04) เช่น S1000 M03 เพลาเครื่องมือตัดหมุนตามเข็มนาฬิกาที่ความเร็วรอบ 1000 รอบ/นาที S1500 M04 เพลาเครื่องมือตัดหมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ความเร็วรอบ 1500 รอบ/นาที M05 เพลาเครื่องมือตัดหยุดหมุน 1.2.3 การเลือกอัตราป้อน หรือ Feed ในเอ็นซีโปรแกรมจะใช้คาสั่ง F ประกอบด้วยการป้อนต่อนาที (G94) และการป้อนต่อรอบ (G95) โดยปกติแล้วคาสั่ง G94 และ G95 มักใช้ร่วมกับคาสั่งการเลือกระบบหน่วย G70 และ G71 เช่น G94 G70 F7.5 อัตราป้อน 7.5 นิ้ว / นาที (RPM) G95 G70 F0.02 อัตราป้อน 0.02 นิ้ว / รอบ G94 G71 F150.0 อัตราป้อน 150.0 ม.ม./ นาที G95 G71 F1.5 อัตราป้อน 1.5 ม.ม./ รอบ 1.3 เอ็มโค๊ตที่ใช้ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมในงานกัด เอ็มโค๊ตที่ใช้ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมในงานกัดประกอบด้วยกลุ่มคาสั่ง คือ (1) กลุ่มเกี่ยวข้องกับการหยุด โปรแกรม (2) กลุ่มเกี่ยวข้องกับสปินเดิลและการเปลี่ยนทูล (3) กลุ่มเกี่ยวข้องกับการหล่อเย็น และ (4) กลุ่มเกี่ยวข้องกับ การจับยึดชิ้นงาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 2 การเขียนโปรแกรมคาสั่งการเคลื่อนที่ในงานกัด การเขียนโปรแกรมคาสั่งการเคลื่อนที่ในงานกัด ในหน่วยนี้จะพูดถึงการเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่ 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงสาหรับงานกัด (2) การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการ เคลื่อนที่แบบเส้นโค้งสาหรับงานกัด และ (3) การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบโพล่าสาหรับงานกัด 2.1 การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงสาหรับงานกัด การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง มีการเคลื่อนที่อยู่ 2 แบบคือ 2.1.1 แบบเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเร็วไม่กินชิ้นงาน (G00) เป็นการเคลื่อนที่ของทูลไปด้วยความเร็วสูงสุด ของเครื่อง (แรพพิด) จากจุดเริ่มต้นหรือตาแหน่งปัจจุบัน (Start Point) ไปยังตาแหน่งที่ต้องการ (Target Point) โดยที่ทูล อยู่เหนือชิ้นงานไม่กินชิ้นงาน ใช้ในกรณีลดเวลาการเคลื่อนที่ของทูลเพื่อไปยังตาแหน่งที่ต้องการ 2.1.2 แบบการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงกินชิ้นงาน (G01) เป็นการเคลื่อนที่ของทูลเข้ากินชิ้นงานโดยเคลื่อนที่ เป็นเส้นตรงโดยใช้ความเร็ว Feed ที่กาหนด 2.2 การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งสาหรับงานกัด การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง หรือการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนั้นแบ่ง 2 ลักษณะการเคลื่อนที่ คือ การเคลื่อนที่แบบ ตามเข็มนาฬิกา (G02) และการเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกา (G03) วิธีการเขียน คล้ายกันทั้งการเคลื่อนที่แบบตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็มนาฬิกา G02 X30 Y10 I20 J10 F80 มุมอางอิง อตั ราป้ อน การกาหนดจุดอา้ งอิงของจุดศูนยก์ ลาง กาหนดตาแหน่งจุดหมาย เคลื่อนที่เป็ นเสนโคง้ 2.2.1 การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งเข้ากินชิ้นงานทิศทางตามเข็มนาฬิกา ด้วยความเร็ว Feed เอ็นซีโปรแกรมใช้คาสั่ง G02 2.2.2 การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งเข้ากินชิ้นงานทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ด้วยความเร็ว Feed เอ็นซีโปรแกรมใช้คาสั่ง G03 2.3 การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบโพล่าสาหรับงานกัด การเคลื่อนที่แบบโพล่า เป็นการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแบบหนึ่งโดยกาหนดความยาวของรัศมีเส้นและ ทิศทางโดยการใช้มุมเป็นตัวกาหนด (G9) เป็นการกินชิ้นงานด้วยความเร็ว Feed |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| G09 I30 J10 W30 R20 F80 Y อัตราปอน มุมอางอิง ความยาวของการเคลื่อนที่ 4 กาหนดตาแหน่งปัจจุบนั เคลื่อนที่ 135 แบบโพล่า 2 3 X 3 การเขียนโปรแกรมช่วยในการทางาน การเขียนโปรแกรมช่วยในการทางาน ครอบคลุม (1) การเขียนโปรแกรมชดเชยรัศมีทูล (2) การเขียนโปรแกรม ทาซ้า และ (3) การเขียนโปรแกรมวัฎจักร 3.1 การเขียนโปรแกรมชดเชยรัศมีทูล การเขียนโปรแกรมกัดงานตามเส้นขอบรูปในแนวเส้นตรงหรือเส้นโค้ง จะมีการเคลื่อนที่ทางานพร้อมกันใน แนวแกน และทูลที่ใช้กัดงานนั้นจะมีขนาดที่เรียกว่ารัศมีทูลที่แตกต่างกันในการทางาน ซึ่งในการคานวณเพื่อการเขียน เส้นทางเดินของทูลต้องคานวณขนาดรัศมีทูลงไปด้วยซึ่งจะทางานล่ าช้าและมีโอกาสผิดพลาดสูง ระบบการทางานของ เครื่องจักร CNC ทั่วไป สามารถคานวณเผื่อขนาดของทูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว่า การชดเชยรัศมีทูล เพื่อช่วยในการเขียน โปรแกรมให้สะดวกรวดเร็วขึ้นและสามารถเขียนตามขนาดโดยไม่ต้องคานวณรัศมีของทูล คาสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเอ็นซี ในการชดเชยรัศมีทูล คือ G41 การชดเชยรัศมีทูลด้านซ้าย G42 การชดเชยรัศมีทูล ด้านขวา และ G40 ยกเลิกการชดเชยรัศมีทูล โดยมีหลักการอ้างอิงคือ ดูทิศทางการเดินของทูล ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมชดเชยรัศมีทูล - เมื่อใช้โปรแกรมชดเชยรัศมีทูล หลังใช้เสร็จต้องสั่งยกเลิกการชดเชย G40 มิเช่นนั้นโปรแกรมที่เขียนต่อ เครื่องจักรจะถือว่าชดเชยทั้งหมด - ควรใช้คาสั่งชดเชยรัศมีทูล และยกเลิกการชดเชย ขณะที่ทูลยังไม่เข้ากินชิ้นงาน หรือ ขณะที่แกน Z ยังเป็น + เพื่อป้องกันการเสียหายของทูล และชิ้นงาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 3.2 การเขียนโปรแกรมทาซ้า การเขียนโปรแกรมทาซ้าเป็นการเขียนโปรแกรมที่เหมือนๆ กันในโปรแกรมเดียวโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมนั้น ซ้าแล้วซ้าอีก โดยการเขียนโปรแกรมนั้นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วสั่งให้ทาซ้ากี่ครั้งก็ได้ หรือที่เรียกว่า Program part repetition โปรแกรมทาซ้า แต่ละโปรแกรมสามารถทาซ้าได้ตั้งแต่ 1 – 9999 ครั้งลักษณะคาสั่งที่ใช้ในการเขียนเอ็นซี โปรแกรมทาซ้าคือ L….N…..N…… L จานวนครั้งที่ต้องการให้ทาซ้า N บล็อกนัมเบอร์ของบล็อกเริ่มต้น N บล็อกนัมเบอร์ของบล็อกสุดท้าย 3.3 การเขียนโปรแกรมวัฎจักร การเขียนโปรแกรมวัฎจักร เป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบการเคลื่อนที่ของทูลที่มีรูปแบบ โปรแกรมวัฎจักรมีอยู่ หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ต้องการขึ้นรูป โดยแต่ละคอลโทลของแต่ละบริษัทของเครื่องจักรก็มีความแตกต่างกัน โดยในหน่วยนี้จะพูดถึงเฉพาะคอลโทลของ DECKELMAHO เฉพาะเรื่อง โปรแกรมวัฎจักรการปาดหน้า โปรแกรมวัฎจักร การกัดหลุมลึก และโปรแกรมวัฏจักรการกัดเซาะ (1) โปรแกรมวัฎจักรการปาดหน้า (Facing Cycle) คาสั่ง G77 เป็น คาสั่งวัฎจักรการปาดผิวด้านบนของชิ้นงานหน้ากว้าง G77 X….Y1….Y2…..F………. เมื่อ X ระยะของการเคลื่อนที่ในแนวแกน X Y1 ระยะของการเคลื่อนที่ในแนวแกน Y Y2 ความกว้างของการเคลื่อนที่ในแต่ละครั้ง (วัดตามแนวแกน Y) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| Y1=60 Y2 L=100 Q X=L+2Q จากตัวอย่าง ชิ้นงานมีขนาดกว้าง 60 ยาว 100 และต้องการปาดหน้าลงลึก 1 ม.ม. โดยใช้ทูล ที่มีเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 10 ม.ม. N10 G17 T1 M6 ระนาบ X Y ทูลหมายเลข 1 เปลี่ยนทูล N20 S1000 M03 สปินเดิลหมุนตามเข็มด้วยความเร็ว 1000 รอบ/นาที N30 G0 X-7 Y5 Z2 เคลื่อนที่เร็วไปยังตาแหน่ง X-7,Y5 Z2 N40 G1 Z-1 F100 เคลื่อนทูลลงไปตาแหน่ง Z-1 อัตราป้อน 100 N50 G77 X107 Y60 Y7 F80 กัดแบบวัฎจักรการปาดผิวหน้า N60 G0 Z100 M30 ยกทูลขึ้น 100 ม.ม. จบโปรแกรมพร้อมเริ่มต้นใหม่ (2) โปรแกรมวัฎจักรการกัดหลุมลึก โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือหลุมที่เป็นสี่เหลี่ยมและหลุมที่เป็นวงกลม ใน ที่นี้จะพูดถึงเฉพาะหลุมที่เป็นวงกลม ของคอนโทล DECKELMAHO Circular pocket (G87*2) |  |  |

X

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| Y Z Y 8 6 4 X 5 10 G87*2 D…. TA…. G….. MI…..OA……SI…… Safety clearance จากผิวเริ่มต้น ระยะป้อนลึกต่อชั้น ทิศทางการกัด ความลึกในการกัด เส้นผ่านศูนย์กลางหลุมกัด เส้นผ่านศูนย์กลางเกาะ N10 G17 T1 M6 ระนาบ X Y ทูลหมายเลข 1 เปลี่ยนทูล N20 S1000 M03 สปินเดิลหมุนตามเข็มด้วยความเร็ว 1000 รอบ/นาที N30 G0 X50 Y40 Z2 เคลื่อนที่เร็วไปยังตาแหน่ง X50,Y40 Z2 N40 G87*2 D60 TA –10 G3 MI2 OA0 SI2 กัดวัฎจักรขุดหลุมลึก เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ลึกทั้ง หมด –10 ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา กัดลึกชั้นละ 2 จากผิว 0 ยกขึ้น 2 ม.ม. ในการเปลี่ยนชั้นในการกัด N50 G0 Z100 M30 ยกทูลขึ้น 100 ม.ม. จบโปรแกรมพร้อมเริ่มต้นใหม่ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level.3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| (3) โปรแกรมวัฏจักรการกัดเซาะโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือเซาะที่เป็นสี่เหลี่ยมและเซาะที่เป็นวงกลม ในที่นี้จะพูดถึง เฉพาะเซาะที่เป็นวงกลม ของคอนโทล DECKELMAHO Program a pin/dowel (G87*3) Y DR 80 Z Y 60 40 X 50 100 X G87*3 D…. DR….TA… G….. MI…..OA……SI…… Safety clearance จากผิวเริ่มต้น ระยะป้อนลึกต่อชั้น ทิศทางการกัด ความลึกในการกัด เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางเกาะ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา แมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level.3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| N10 G17 T1 M6 S1000 M03 ระนาบ X Y ทูลหมายเลข 1 สปินเดิลหมุนตามเข็มด้วยความเร็ว 1000 รอบ/นาที N20 G0 X50 Y40 Z2 เคลื่อนที่เร็วไปยังตาแหน่ง X50,Y40 Z2 N30 G87*3 D60 DR100 TA –10 G3 MI2 OA0 SI2 กัดวัฎจักรการกัดเซาะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เส้น ผ่านศูนย์กลางทั้งหมด 100 เซาะสูงทั้งหมด –10 ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา กัดลึกชั้นละ 2 จากผิว 0 ยกขึ้น 2 ม.ม. ในการเปลี่ยนชั้นในการกัด N40 G0 Z100 M30 ยกทูลขึ้น 100 ม.ม. จบโปรแกรมพร้อมเริ่มต้นใหม่ 4 การเขียนโปรแกรมสาหรับเครื่องกลึง 1 พื้นฐานการเขียนเอ็นซีโปรแกรมงานกลึง 2 การเขียนโปรแกรมคาสั่งการเคลื่อนที่ในงานกลึง 3 การเขียนโปรแกรมวัฏจักรในงานกลึง 4.1 พื้นฐานการเขียนเอ็นซีโปรแกรมงานกลึง พื้นฐานการเขียนเอ็นซีโปรแกรมงานกลึง ประกอบด้วย แนวแกนของเครื่องกลึงซีเอ็นซี การเลือกความเร็วและ อัต ราป้อนสาหรับเอ็นซีโปรแกรมในงานกลึง และ เอ็มโค๊ตที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในงานงานกลึง 1 แนวแกนของเครื่องกลึงซีเอ็นซี 2 การเลือกความเร็วและอัตราป้อนสาหรับเอ็นซีโปรแกรมในงานกลึง การเลือกความเร็วและอัตราป้อน ความเร็วและอัตราป้อนในการเขียนเอ็นซีโปรแกรมในงานกลึงนั้นมี ความสัม พันธ์กับคุณภาพของโปรแกรม และคุณภาพของผิวชิ้นงานโดยตรง ถ้าความเร็วและอัตราป้อนของโปรแกรมที่ เขียนเหมาะ สมกับวัสดุชิ้นงานและทูลที่ใช้จะทาให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าเสื่อมราคา และได้คุณภาพผิวชิ้นงานที่ดี (1) ความเร็วของสปินเดิล หรือความเร็วของชิ้นงาน (Speed) ในการเขียนเอ็นซีโปรแกรม สามารถแบ่งความเร็ว ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) ความเร็วรอบคงที่ (G97) และ 2) ความเร็วตัดคงที่ (G96) ความเร็วรอบคงที่ (G97) เป็นความเร็วที่สปินเดิลหมุนด้วยความเร็วคงที่ G97 S…… S คือค่าความเร็ว มีหน่วยเป็น รอบ/นาที (rpm) รูปแบบการใช้คาสั่งจะเป็นดังนี้ G97 S1200 ความเร็วรอบคงที่ 1200 rpm |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ความเร็วตัดคงที่ (G96) (Cutting Speed) หรือความเร็วผิว (Surface Speed) เป็นการกาหนดความเร็ว ของสปินเดิลในงานกลึง ซึ่งระบบจะคานวณความเร็วตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ลดลงไปขณะทาการตัดเฉือนออก G96 V……. V คือค่าความเร็วคงที่ ซึ่งหน่วยของความเร็วคงที่นี้นิยมใช้ G20 และ G21 ในการบอก ระบบหน่วยการวัด /นาที G20 ใช้หน่วยวัดระบบอังกฤษ มีค่าเป็น ฟุต G21 ใช้หน่วยวัดระบบเมตริก มีค่าเป็น เมตร รูปแบบการใช้คาสั่งจะเป็นดังนี้ G20 G96 V50 ความเร็วตัดคงที่ 50 ฟุต/นาที G21 G96 V20 ความเร็วตัดคงที่ 20 เมตร/นาที (2) อัตราป้อน (Feed) คืออัตราความเร็วของการเคลื่อนที่ของทูลในการตัดเฉือนชิ้นงาน หน่วยความเร็วของ อัตราป้อน ในโปรแกรมจะใช้โค้ด F…. ซึ่งสามารถกาหนดได้ 2 ลักษณะคือ 1) ต่อนาที (G94) และ 2) ต่อรอบ (G95) โดยใช้ร่วมกับโค๊ตที่กาหนดระบบหน่วยการวัด G70 ระบบอังกฤษมีหน่วยเป็น นิ้ว และ G71 ระบบเมตริกมีหน่วยเป็น มิลลิเมตร รูปแบบการใช้โค๊ตคาสั่งดังนี้ G94 G70 F0.1 อัตราป้อน 0.1 นิ้ว/นาที G94 G71 F50 อัตราป้อน 50 ม.ม./นาที G95 G70 F0.2 อัตราป้อน 0.2 นิ้ว/รอบ G95 G71 F0.5 อัตราป้อน 0.5 ม.ม./รอบ 4.4.1 เอ็มโค๊ตที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในงานกลึง เอ็มโค๊ตที่ใช้ในงานกลึงประกอบด้วยกลุ่มคาสั่งที่ติดต่อกับเครื่องจักรซีเอ็นซี โดยทั่วไปแล้วคาสั่งเอ็มโค๊ตจะเป็น คาสั่งในกลุ่มควบคุมเครื่องจักรโดยตรง โดยแบ่งประเภทของกลุ่ม คือ (1) กลุ่มเกี่ยวข้องกับการหยุดโปรแกรม (2) กลุ่ม เกี่ยวข้องกับสปินเดิลและเปลี่ยนทูล (3) กลุ่มเกี่ยวข้องกับการหล่อเย็น (4) กลุ่มเกี่ยวข้องกับการจับยึดชิ้นงาน และ (5) กลุ่มเกี่ยวข้องกับชุดลาเลียงเศษชิ้นงาน |  |  |

| โค๊ต | คาสั่งหยุดหรือจบโปรแกรม |
| --- | --- |
| M00 M01 M02 M30 M99 | หยุดโปรแกรม Program Stopชั่วคราวแล้วจะทางานต่อเมื่อกดสวิตซ์ หยุดการทางานชั่วขณะ Optional Stop โดยเมื่อหยุดต้องกดปุ่ม จบโปรแกรม จบโปรแกรมแล้วกลับไปบล็อกแรกของโปรแกรม จบโปรแกรมย่อย |

| โค๊ต | คาสั่งควบคุมสปินเดิลและการเปลี่ยนทูล |
| --- | --- |
| M03 M04 M05 M06 | ให้สปินเดิลหมุนตามเข็มนาฬิกา ให้สปินเดิลหมุนทวนเข็มนาฬิกา ให้สปินเดิลหยุดหมุน เปลี่ยนทูล |

| โค๊ต | คาสั่งควบคุมการหล่อเย็น |
| --- | --- |
| M07 M08 M09 | เปิดน้าหล่อเย็นแรงดันสูง เปิดน้าหล่อเย็น ปิดน้าหล่อเย็น |

| โค๊ต | คาสั่งจับยึดชิ้นงาน |
| --- | --- |
| M10 M11 | จับยึดงานที่หัวจับ ปล่อยชื้นงานที่หัวจับ |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| (1) กลุ่มเกี่ยวข้องกับการหยุดโปรแกรม (2) กลุ่มเกี่ยวข้องกับสปินเดิลและเปลี่ยนทูล (3) กลุ่มเกี่ยวข้องกับการหล่อเย็น (4) กลุ่มเกี่ยวข้องกับการจับยึดชิ้นงาน |  |  |

| โค้ด | คาสั่งจับยึดชิ้นงาน |
| --- | --- |
| M92 M93 | ให้ชุดลาเลียงเศษชิ้นงานทางาน หยุดการทางานของชุดลาเลียงเศษชิ้นงานทางาน |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| (5) กลุ่มเกี่ยวข้องกับชุดลาเลียงเศษชิ้นงาน 4.2 การเขียนโปรแกรมคาสั่งการเคลื่อนที่ในงานกลึง 4.2.1 การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่เร็วในงานกลึง การเคลื่อนที่เร็ว (G00) เป็นคาสั่งการเคลื่อนที่ของงานกลึงให้ทูลเคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งที่ต้องการไปด้วย ความเร็วสูงสุดของเครื่อง หรือที่เรียก แรพพิด จากจุดเริ่มต้นไปจุดที่กาหนด โดยทูลไม่มีการตัดเฉือนชิ้นงานใช้ในกรณีที่ ต้องการเคลื่อนที่ทูลไปรอการตัดเฉือน 4.2.2 การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในงานกลึง การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง (G01) เป็นคาสั่งการเคลื่อนที่มีดกลึงหรือทูลให้เข้าไปกลึงในเนื้อชิ้นงาน การใช้ คาสั่ง G01 นี้สามารถใช้ได้กับการขึ้นรูปชิ้นงานหลายลักษณะด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น งานกลึงปาดหน้า (Facing), งานกลึง ปอก (Straight turning), งานกลึงเรียว (Taper turning), งานกลึงตกร่อง (Grooving), งานเจาะรู (Drilling), งานคว้าน (Boring) เป็นต้นโดยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงโดยความเร็วฟีด การเขียนโปรแกรมปาดหน้าทูลจะเคลื่อนเข้าตัดเฉือนชิ้นงานในแนวแกน X การเขียนโปรแกรมกลึงปอกทูลจะเคลื่อนเข้าตัดเฉือนชิ้นงานในแนวแกน Z การเขยนโปรแกรมกลึงเรียวทูลจะเคลื่อนเข้าตัดเฉือนชิ้นงานทั้งในแนวแกน X และ Z 4.2.3 การเขียนเอ็นซีโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งในงานกลึง การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง (G02 และ G03) เป็นคาสั่งการเคลื่อนที่มีดกลึงหรือทูลให้เข้าไปกลึงในเนื้อชิ้นงาน โดยเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งโดยความเร็วฟีดที่กาหนดโดยมี 2 ทิศทางคือทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา การใช้คาสั่ง G02 และ G03 ในกระบวนการขึ้นรูปด้วยงานกลึงนั้น โดยส่วนมากจะขึ้นรูปชิ้นงานอยู่ 2 ลักษณะคือ งานกลึงผิวโค้งเว้า (Concave) และงานกลึงผิวโค้งนูน (Convex) ดังนั้นในการพิจารณาเลือกใช้คาสั่ง G02 หรือ G03 นั้นควรคานึงถึงทิศทางการหมุนของชิ้นงานบนระนาบ ZX ประกอบ โดยอาศัยหลักพื้นฐานดังนี้ ถ้าเป็นทิศทาง ตามเข็มนาฬิกา G02 ทิศทางการหมุนจะเริ่มต้นจากแกน X บวก ไปยังแนวแกน Z ซึ่งมีค่าเป็นบวกเช่นเดียวกัน แต่ถ้า เป็นทิศทางทวนเข็มนาฬิกา G03 ทิศทางการหมุนจากแนวแกน Z ซึ่งมีค่าเป็นบวก ไปยังแนวแกน X ที่มีค่าเป็น บวก |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| G03 G02 G02 G03 ระบบโคออร์ดิเนตขวามือ G02 G03 G03 G02 ระบบโคออร์ดิเนตซายมือ รูปแบบคาสั่ง G02 / G03 X…. Z…. R…. F……. โคออร์ดิเนตแบบสัมบูรณ์กาหนดจุดศูนย์กลางด้วยวิธี R G02 / G03 X…. Z…. I….K… F……. โคออร์ดิเนตแบบสัมบูรณ์กาหนดจุดศูนย์กลางด้วยวิธี IJK G02 / G03 U…. W…. R…. F……. โคออร์ดิเนตแบบสัมพัทธ์กาหนดจุดศูนย์กลางด้วยวิธี R Ø35 Ø1 3 1 1 R1 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| N10 G59 X35 Z 20 กาหนดจุดอ้างอิงให้กับ Tool N20 G00 X35 Z20 Tool เดินด้วยความเร็วไปยังตาแหน่งที่กาหนด N30 V160 T101 M4 M8 ความเร็วคงที่ 160 ม/นาที Tool 101สปินเดิลทวนเข็มนาฬิกา เปิดน้าหล่อเย็น N40 G46 กาหนดชดเชยรัศมีทูล N50 G00 X15 Z1 Tool เดินเร็วไปตาแหนงพร้อมกินชิ้นงาน N60 G01 Z-15 F0.2 Tool กินงานไปยังตาแหน่ง Z-15 ด้วยอัตราป้อน 0.2 มม/รอบ N70 G02 Z-25 R10 เดินโค้งตามเข็มนาฬิกา มีรัศมี 10 (G02 X35 Z-25 I10 K0) N80 G26 เรียกทูลกลับจุดอ้างอิง 4.3 การเขียนโปรแกรมวัฏจักรในงานกลึง 4.3.1 การเขียนโปรแกรมวัฏจักรกลึงหยาบตามผิวโค้ง โปรแกรมวัฏจักรหรือการทาซ้า หลายๆ ครั้งจากบรรทัดแรกที่กาหนดจนถึงบรรทัดที่กาหนดในการเขียน โปรแกรมจนได้รูปร่างและขนาดตามที่เขียนโปรแกรมโดยเครื่องกลึงซีเอ็นซี จะทาการคานวณและเผื่อระยะต่างๆให้เองโดย อัตโนมัติ ช่วยให้สะดวกรวดเร็วในการเขียนโปรแกรม และโปรแกรมวัฏจักรกลึงหยาบตามผิวโค้ง Contour เป็นชุดคาสั่ง ของการทาโปรแกรมวัฏจักรการกลึง โดยในเนื้อหานี้จะพูดถึงเฉพาะเรื่องวัฏจักรกลึงหยาบตามผิวโค้งแบบ Contour (G71) เป็นการกลึงชิ้นงานให้ได้รูปร่างและขนาด จากวัสดุที่มีขนาดใหญ่ทีละชั้นเป็นขั้นๆ โดยมีมุมที่ทูลเคลื่อนที่ออกจาก ชิ้นงานเท่ากับ 90 องศา |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| รูปแบบการใช้คาสั่ง G71 P…. Q…. I… K… D… F…. S… ความเร็วของสปินเดิล ความเร็วอัตราป้องของทูลในการกินชิ้นงาน ความหนาในการกลึงลึกในแต่ละชั้น ระยะความหนาเผื่อในแนวแกน Z ระยะความหนาเผื่อในแนวแกน X เลขที่บรรทัดของจุดสุดท้ายของเส้นทางเดินของทูล เลขที่บรรทัดของจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินของทูล คาสั่งวัฏจักรกลึงหยาบตามโค้งผิว Contour 4.3.2 การเขียนโปรแกรมวัฏจักรการทําเกลียวที่ระยะพิทชคงที่ โปรแกรมวัฏจักรหรือการทาซ้า หลายๆ ครั้ง โปรแกรมวัฏจักรการทาเกลียวที่ระยะพิทช์ (pitch) คงที่ เป็น โปรแกรมวัฏจักรอย่างหนึ่งในชุดคาสั่งโปรแกรมวัฏจักรที่ใช้ในการกลึงเกลียว ในหน่วยนี้จะพูดถึงเฉพาะเรื่อง โปรแกรมวัฏ จักรที่มีระยะพิทช์ (Pitch) คงที่ G33 ที่ใช้ในการกลึงเกลียวของเครื่องกลึงซีเอ็นซี Pit Y Target Start Point Z |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| G33 X… Z… F หรือ E… Thread pitch ทศนิยม 3 ตาแหน่ง /5 ตาแหน่ง ระยะปลายทางในแนวแกน Z ระยะปลายทางในแนวแกน X วัฏจักรการทาเกลียวที่ระยะ Pitch คงที่ ตัวอย่างการใช้โปรแกรมวัฏจักรการทาเกลียวที่มีระยะพิทช์ คงที่ 90 80 5 X80 Ø8 Ø3 M40X5 ต้องการกลึงเกลียว M40 X5 mm. ยาว 80 mm.โดยเตรียมขึ้นรูปชิ้นงานไว้แล้วกลึงจากขวาไปซ้าย N10 G59 X80 Z40 กาหนดจุดอ้างอิงให้กับทูลที่ตาแหน่ง X80 Z40 N20 G00 X35 Z1 เคลื่อนที่เร็วไป X35 Z1 N30 G33 X35 Z-80 F0.5 เดินวัฏจักรการทาเกลียวที่มีระยะ pitch เท่ากันไปที่ X35 Z-80 โดยมีระยะ pitch = 5 mm. N N40 G26 ทูลเดินกลับจุดอ้างอิงโดยเคลื่อนที่ทางแกน X และแกน Z ตามลาดับ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้ที่ 6 |
| 4.4.3 การเขียนโปรแกรมวัฏจักรการเจาะรูในงานกลึง โปรแกรมวัฏจักรการเจาะรู เป็นชุดคาสั่งทาซ้าใช้ในการเจาะรู บนเครื่องกลึงซีเอ็นซี โดยเจาะรูลึกตามแนวแกน Z และมีการคายเศษโลหะตามที่กาหนด ในหน่วยนี้ จะพูดถึง G83 โดยโปรแกรมวัฏจักรการเจาะรู G83 เป็นโปรแกรม วัฏจักรการเจาะรูแบบมีการถอยทูลเพื่อคายเศษโลหะที่จุดเริ่มต้นทุกครั้ง ระยะเจาะลึกก่อนคายเศษแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับ จานวนครั้งที่ต้องการคายเศษออก ตัวอย่างการใช้โปรแกรมวัฏจักรการเจาะรู G83 ต้องการเขียนโปรแกรมเจาะรู 2 รู ที่ใช้ทูล 2 ตัวที่เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน โดยใช้โปรแกรมวัฏจักรการเจาะรู T101 = ดอกสวา่ น Ø 6 mm. T202 = ดอกสวา่ น Ø 10 mm. จุดอางอิง X0 Z50 Ø6 Ø10 10 35 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| N10 G59 X0 Z50 กาหนดจุดอ้างอิงที่ตาแหน่ง X0 Z50 N20 G00 X0 Z50 เคลื่อนที่เร็วไปที่ X0 Z50 N30 V160 T101 M4 M8 กาหนดความเร็วตัดคงที่ 160m/min ใช้ทูลหมายเลข101 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6mm.)เปิดสปินเดิลหมุนทวนเข็มนาฬิกา และเปิดน้าหล่อเย็น N40 G00 X0 Z1 เคลื่อนที่เร็วไปที่ X0 Z1 N50 G83 X0 Z-35 D10 H3 F0.2 วัฏจักรการเจาะรูไปตาแหน่ง X0 Z-35 เจาะลึกครั้งแรก 10mm โดยทาการคายเศษ 3 ครั้ง ใช้ความเร็วตัดเฉือน0.2 mm/rew N60 G27 ทูลกลับตาแหน่งอ้างอิง N70 V100 T202 M4 M8 กาหนดความเร็วคงที่ 100 m/min เปลี่ยนใช้ทูลหมายเลข 202 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm.) เปิดสปินเดิลหมุนทวนเข็ม นาฬิกาและเปิดน้าหล่อเย็น N80 G00 X0 Z1 เคลื่อนที่เร็วไปที่ X0 Z1 N90 G83 X0 Z-10 D5 H3 F0.2 วัฏจักรการเจาะรูไปตาแหน่ง X0 Z-10 เจาะลึกครั้งแรก 5 mm. โดยทาการคายเศษ 3 ครั้ง ใช้ความเร็วตัดเฉือน 0.2 mm/rew N100 G27 ทูลกลับตาแหน่งอ้างอิง N110 M30 สิ้นสุดโปรแกรม |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| การใช้ Application Software การออกแบบชิ้นงานในโปรแกรม CNC Simulation ขั้นตอนในการใช้ Application Software 1. เปิดโปรแกรม ที่มีชื่อว่า CNC Simulation ให้ทาการดับเบิ้ลคลิกเข้าไป ขั้นตอนที่ 1 รูปที่ 28 เปิดโปรแกรม CNC Simulation 2. เมื่อดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าตาของโปรแกรม CNC Simulation รูปที่ 29 หน้าตาของโปรแกรม CNC Simulation |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 3. ภายในโปรแกรมสามารถทาได้ทั้ง Milling และ Turning สามารถเข้าไปปรับตั้งได้ที่ menu bar แล้ว ไปที่ Screen รูปที่ 30 การตั้งค่า Milling และ Turning 4. การกาหนดขนาดชิ้นงานของโปรแกรม CNC Simulation สามารถเข้าไปปรับได้ที่ menu bar แล้วไป ที่ Simulation แล้วไปที่ Detail Setting ทั้งแบบ Milling และ Turning รูปที่ 31 การตั้งค่าขนาดชิ้นงาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 5. เมื่อคลิกเข้าไปใน Detail Setting จะปรากฏหน้าตาแบบรูปด้านล่าง ทั้ง Milling และ Turning รูปที่ 32 ปรากฏหน้าต่างกาหนดขนาด 6. การกาหนดเครื่องมือของโปรแกรม CNC Simulation สามารถเข้าไปปรับได้ที่ menu bar แล้วไปที่ Simulation แล้วไปที่ Edit tools ทั้งแบบ Milling และ Turning รูปที่ 33 การกาหนดเครื่องมือ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 7. เมื่อคลิกเข้าไปใน Edit tools จะปรากฏหน้าตาแบบรูปด้านล่าง ทั้ง Milling และ Turning รูปที่ 34 ปรากฏหน้าต่างกาหนดเครื่องมือ 8. ทาการเขียนโปรแกรม G-Code ลงในโปรแกรม CNC Simulation ดังภาพ รูปที่ 35 ช่องเขียนโปรแกรม G-code |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ทฤษฎ)ี |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 9. เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จทาการ กดรันโปรแกรมเพื่อทดสอบการทางานของ G-Code รูปที่ 36 ปุ่มกดการทางาน 10. จะปรากฏการทางานของโปรแกรม G-Code รูปที่ 37 การทางานของโปรแกรม G-Code |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level.3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| จงทาเครื่องหมาย (X) กากบาทคาตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด 1. เครื่องจักรกล CNC พัฒนามาจากระบบใด ก. KFC ข. UFC ค. UC ง. NC 2. ประเทศใดได้ริเริ่มโครงการพัฒนาเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ก. สหรัฐ ข. ญี่ปนุ่ ค. รัฐเซีย ง. เยอรมัน 3. NC ถูกคิดค้นโดยสถาบันใด ก. MIT ข. MTI ค. TMI ง. TIM 4. NC มีความหมายตรงกับข้อใด ก. Newtor Control ข. Number Control ค. Numerical Control ง. Nuke Control 5. อุปกรณ์ใดที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต่าง ๆ ก. หม้อแปลง ข. มอเตอร์ขับ ค. ตัวแปลงสัญญาณ ง. ไม่มีข้อถูก 6. ข้อใดคือส่วนประกอบของเครื่องจักรกล CNC ก. เครื่องจักรกล ข. ระบบซีเอ็นซี ค. ผู้ควบคุมชิ้นงาน ง. ชิ้นงาน 7. ส่วนประกอบใดของเครื่องจักรกลซีเอ็นซีต่อไปนี้ ทาหน้าที่ตัดเฉือนชิ้นงาน ก. เครื่องจักรกล ข. ระบบซีเอ็นซี ค. ผู้ควบคุมชิ้นงาน ง. ชิ้นงาน 8. เครื่องซีเอ็นซีโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นกี่ชนิดใดบ้าง ข้อใดถูกต้อง ก. เครื่องกัดซีเอ็นซี 2 แกนและ 3 แกน ข. เครื่องกัดซีเอ็นซี เพลาตั้งและเพลานอน ค. เครื่องกัดซีเอ็นซี ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ง. ถูกทุกข้อเครื่องกัดซีเอ็นซี ธรรมดาและอัตโนมัติ |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level.3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 9. แนวแกนใดของเครื่องกัดซีเอ็นซีที่ขนานกับชิ้นงาน ก. X ข. Y ค. Z ง. ถูกทุกข้อ 10. จุดอ้างอิงใช้ตัวอักษรใดแทนความหมาย ก. M ข. R ค. W ง. T 11. สัญลักษณ์ข้อใดหมายถึง “หมายเลยบรรทัด” ก. N ข. F ค. S ง. T 12. สัญลักษณ์ข้อใดหมายถึง “อัตราป้อน” ก. N ข. F ค. S ง. T 13. สัญลักษณ์ข้อใดหมายถึง “ความเร็วรอบ” ก. N ข. F ค. S ง. T 14. สัญลักษณ์ข้อใดหมายถึง “เครื่องมือ” ก. N ข. F ค. S ง. T 15. หลักการทางานของเครื่องจักรข้อใดถูกต้อง ก. การทางานเป็นลาดับตามบล็อก ข. การทางานแบบซับซ้อน ค. การทางานเป็นลาดับตัวอักษร ง. การทางานแบบอัตโนมัติ 16. คาสั่งใดที่ใช้เข้าสู้ต่าแหน่งความเร็วสูง ก. G00 ข. G01 ค. G02 ง. G03 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level.3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 17. คาสั่งใดที่ใช้เข้าสู้ต่าแหน่งแนวเส้นโค้งตามเข็ม ก. G00 ข. G01 ค. G02 ง. G03 18. คาสั่งใดที่ใช้เข้าสู้ต่าแหน่งแนวเส้นโค้งทวนเข็ม ก. G00 ข. G01 ค. G02 ง. G03 19. ถ้าต้องการจบโปรแกรมและต้องการเริ่มคาสั่งใหม่จะใช้คาสั่งใด ก. G30 ข. G2 ค. M30 ง. M2 20. ถ้าต้องการให้เพลางานหมุนต้องใช้คาสั่งใด ก. M08 ข. M09 ค. M03 ง. M05 21. ถ้าต้องการให้เพลางานหยุดหมุนต้องใช้คาสั่งใด ก. M08 ข. M09 ค. M03 ง. M05 22. การย้ายจุดศูนย์ชิ้นงานใช้คาสั่งใด ก. G97 ข. G95 ค. G92 ง. G91 23. การกลึงปาดหน้าแบบวัฏจักรต้องใช้คาสั่งใด ก. G81 ข. G82 ค. G83 ง. G84 24. การกลึงปอกผิวแบบวัฏจักรต้องใช้คาสั่งใด ก. G81 ข. G82 ค. G83 ง. G84 |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level.3 0920083270103 | ใบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 25. หน่วยจากการคานวณหาความเร็วรอบคือข้อใด ก. เมตร/นาที ข. รอบ/นาที ค. เมตร/วินาที ง. รอบ/วินาที 26. Absolute มีความหมายตรงกับข้อใด ก. สมบูรณ์ ข. ลูกโซ่ ค. คงที่ ง. แปรผัน 27. การเคลื่อนที่แบบ Absolute มีความหมายตรงกับข้อใด ก. G90 ข. G91 ค. G92 ง. G93 28. Incremental มีความหมายตรงกับข้อใด ก. สมบูรณ์ ข. ลูกโซ่ ค. คงที่ ง. แปรผัน 29. การเคลื่อนที่แบบ Incremental มีความหมายตรงกับข้อใด ก. G90 ข. G91 ค. G92 ง. G93 30. ข้อใดเป็นข้อดีของระบบ CNC ก. ต้องติดตั้งระบบ CNC ในห้องเฉพาะทาให้ไม่วุ่นวายขณะทางาน ข. ใช้อะไหล่มีคุณภาพที่ผลิตจากต่างประเทศเท่านั้น ค. ช่างผู้ควบคุมต้องมีความรู้เฉพาะทาให้ได้รับค่าจ้างสูง ง. สามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างขนาดซับซ้อนได้ง่าย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level.3 0920083270103 | ใบเฉลยทดสอบ |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| เฉลยแบบทดสอบ 30 ข้อ 1. (ง) 28. (ข) 2. (ก) 29. (ข) 3. (ก) 30. (ง) 4. (ค) 5. (ข) 6. (ค) 7. (ก) 8. (ก) 9. (ข) 10. (ค) 11. (ก) 12. (ข) 13. (ค) 14. (ง) 15. (ก) 16. (ก) 17. (ค) 18. (ง) 19. (ก) 20. (ค) 21. (ง) 22. (ค) 23. (ง) 24. (ง) 25. (ง) 26. (ก) 27. (ก) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเตรียมการสอน (ปฏิบัติ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 6 | เวลา 3 ซม. |
| วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเขียนโปรแกรม G-Code ทั้งแบบกลึงและแบบกัดได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถออกแบบโปรแกรม G-Code ในการทางานได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถใช้เครื่องจักรกล CNC ในงานอาชีพได้ |  |  |  |
| วิธีการสอน : สอนแบบสาธิต และ บรรยาย โดยใช้ Software CNC Simulation |  |  |  |
| อุปกรณ์ช่วยฝึก : 1. คอมพิวเตอร์ 2. Software CNC Simulation 3. เครื่องจักรกล CNC ทั้งกลึงและกัด |  |  |  |
| การมอบหมายงาน : เมื่อผ่านทางด้านทฤษฏี แล้วให้มาทาใบงานปฏิบัติ ฝึกหัดเขียนโปรแกรม CNC |  |  |  |
| การวัดและประเมินผล : เขียนโปรแกรม G-Code ทั้งแบบกลึงและกัดได้ ตามขนาดที่กาหนด |  |  |  |
| หนังสืออ้างอิง : พื้นฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี , สมบัติ ชิวหา ทฤษฏีและการเขียนโปรแกรม CNC , อานาจ ทองแสน |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน CNC เครื่องกัดและกลึง ในการผลิตงานด้วยเครื่อง ซี เอ็น ซี เราควรลาดับขั้นตอนการทางานให้ดีเพราะจะง่ายและสะดวกในการทางาน ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ อาจจะมีการทางานที่แยกย่อยลงไปอีกถ้าหากเราไม่ลาดับ ให้ดีและมีการจดบันทึกไว้อาจสับสน หรือ บางครั้งที่เราผลิตงานเสร็จแล้วและทิ้งระยะไปนาน ๆ ต้องการนางานนี้กลับมาผลิตใหม่อาจทาให้ลืมรายละเอียดที่ทาให้ ผิดพลาดได้ ในการทางานเราจะแบ่งการทางานเป็นStep ดังนี้คือ 1.1 เริ่มจากแบบงาน เมื่อเราได้แบบงานมา แล้ว เราต้องอ่านแบบทาความเข้าใจ เนื่องจากแบบงานจะ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ , มาตรฐาน ต่าง ๆ ค่าพิกัด ความละเอียดผิว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกาหนดว่างานที่ เราผลิตจะ ได้ขนาด และมีความถูกต้องตามแบบหรือไม่ 1.2 การกาหนดขั้นตอนการกัด/กลึงและเลือกเครื่องมือตัด ขั้นตอนนี้สาคัญมากสาหรับผู้ที่เป็นคนเขียน โปรแกรม ฯ เพราะในแบบงานแต่ละแบบ ส่วนใหญ่มีขั้นตอนการทางานมากกว่า 1 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนเครื่องมือ ที่ใช้ย่อมต่างกันไป สถานการณ์ทางานก็ต่างกัน ผู้เขียนโปรแกรม ฯต้องวางแผนขั้นตอนการทางานว่าทาอ ะไรก่อน – หลัง เครื่องมือตัดอะไรมาใช้ในขั้นตอนนั้น ๆ แล้วยังต้องกาหนดความเร็วรอบ ความเร็วตัดความลึกฯให้เหมาะสม เพื่อความ รวดเร็วในการทางานและความถูกต้องของขนาดชิ้นงาน 1.3 การจัดเตรียมเครื่องมือพร้อมปรับตั้ง เมื่อเราวางขั้นตอนการทางานและตกลงว่าจะใช้เครื่องมือใดในการ ทางานแล้ว เราควรจัดเตรียมเครื่องมือให้เรียบร้อย เนื่องจากบางครั้งเครื่องมืออาจขาดไป หรือไม่มีอย่างที่เราวางแผนไว้จะ ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการทาโปรแกรมฯ ได้ทัน เมื่อได้เครื่องมือครบแล้วก่อนจัดเรียงเครื่องมือเข้าเครื่องฯเรายังต้องหา ค่าความยาวที่แตกต่างกันของ Tool แต่ละตัวเพื่อใส่ค่าชดเชยฯ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องและรุ่น ฯ ที่ใช้ในการทางาน 1.4 การจัดทาโปรแกรม เอ็น ซี ตามแบบ ซึ่งในการทาโปรแกรมฯ การกาหนดจุดศูนย์งานเป็นสิ่งสาคัญมาก การทาโปรแกรม ฯ ที่ดูยุ่งยากอาจจะทาได้ง่าย ๆ ถ้าผู้มีประสบการณ์สามารถกาหนดจุดนี้ได้เหมาะสม การทาโปรแกรม ฯ ดังกล่าวสามารถทาได้ทั้งเขียนเอง หรือใช้โปรแกรมCAD/CAM เข้าช่วยก็ได้ในกรณีที่งานมีความซับซ้อนมาก 1.5 การป้อนโปรแกรมฯ เข้าเครื่อง เราสามารถป้อนโปรแกรมฯเข้าเครื่องได้โดยการป้อนด้วยมือ หรือบาง เครื่องเป็นโปรแกรม ถาม – ตอบ ซึ่งอาจเป็นโปรแกรมฯ สั้น ๆ แต่ถ้าหากเป็นโปรแกรมฯ ที่ยาว ๆ อาจต้องใช้การส่งข้อมูล ผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งเครื่อง ซีเอ็นซี ส่วนใหญ่จะมีช่อง RS232 ที่ใช้รับส่งข้อมูล 1.6 การจับยึดชิ้นงาน การทางานบางครั้งเราไม่สามารถจับด้วยปากกาได้หรืออาจต้องใช้อุปกรณ์ในการจับ ยึด (Fixture) เข้าช่วย เพราะจะทางานได้ สะดวกเร็วขึ้น การตั้งความขนานของแกน ความได้ระดับรวมถึงจุดศูนย์ชิ้นงาน |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบข้อมูล (ปฏิบัติ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| 1.7 การตรวจสอบโปรแกรม ฯ ถึงแม้ว่าการเขียนโปรแกรม ฯ เรามีการ Verify แล้วก็ตามแต่การทา Dry run ก็สาคัญ เพราะจะทาให้เราทราบว่า Tool เคลื่อนที่ถูกต้องหรือไม่หรือเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วจะชนกับงานอุปกรณ์ของ เครื่องอุปกรณ์จับยึด ฯ หรือไม่อย่างใด 1.8 การทดลองกัดงาน ในงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง ๆ การทดลองกัดงาน เพื่อตรวจสอบขนาดของ ชิ้นงานที่ได้ ตรวจสอบความเหมาะสมของความเร็วรอบ ความเร็วป้อนกัดค่าเหล่านี้มีผลต่อความเที่ยงตรงของงาน และ การทดลองกัดนี้เรายังสามารถตั้งค่า Offset ของความโต Tool เพื่อแก้ไขการสึกหรอของ Tool ด้วย 1.9 การทางานจริง เมื่อตรวจสอบทุกอย่างจนมั่นใจแล้ว เราก็สามารถทางานจริงถ้าเป็นการผลิตจานวน มาก ๆ การสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของขนาดก็ยังมีความจาเป็น ถึงโปรแกรมฯ จะถูกต้องแต่ Tool ที่ใช้งานย่อมมีการ สึกหรอ จึงต้องดู Tool Life ด้วย |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน (งานกลึง) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 1. วางแผนและขั้นตอนการทาโปรแกรม 2. เขียนโปรแกรม-ป้อนโปรแกรม 3. ทดสอบโปรแกรม 4. ใช้เครื่องกลึง CNC กลึงชิ้นงาน 5. ใช้เครื่องกลึง CNC ปฏิบัติงานตามโปรแกรม 6. วัดและตรวจสอบ |  |  |
| อุปกรณ์และเครื่องมือ: (1 ท่านต่อ 1 ชุด) 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 2. Software CNC Simulation 1 ชุด 3. เครื่องกลึง CNC 1 เครื่อง (แบ่งกันใช้งานก็ได้) 4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 1 ชุด |  |  |
| วัสดุ : 1. ทองเหลืองขนาด 25.4 mm ยาว 63 mm 1 ชิ้น 2. ทองเหลืองขนาด 50.8 mm ยาว 83 mm 1 ชิ้น 3. น้ายาหล่อเย็น 1 แกลลอน (แบ่งกันใช้ก็ได้) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน (งานกัด) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 1. วางแผนและขั้นตอนการทาโปรแกรม 2. เขียนโปรแกรม-ป้อนโปรแกรม 3. ทดสอบโปรแกรม 4. ใช้เครื่องกัด CNC กัดชิ้นงาน 5. ใช้เครื่องกัด CNC ปฏิบัติงานตามโปรแกรม 6. วัดและตรวจสอบ |  |  |
| อุปกรณ์และเครื่องมือ: 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 2. Software CNC Simulation 1 ชุด 3. เครื่องกัด CNC 1 เครื่อง (แบ่งกันใช้งานก็ได้) 4. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 1 ชุด |  |  |
| วัสดุ : 1. เหล็กขนาด 80X50 mm สูง 10 mm 2 ชิ้น 2. น้ายาหล่อเย็น 1 แกลลอน (แบ่งกันใช้ก็ได้) |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน (งานกลึง) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| จงเขียนคาสั่ง G-Code เพื่อกลึงชิ้นงานตามแบบที่กาหนด แ บบที่ 1 แ บบที่ 2 |  |  |
| ค รุภ ัณฑ์/เ ค รื่องมือ/วัสดุ/ อุป กรณ ์ 1. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 2. Software CNC Simulation |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน (งานกัด) |
| --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา เทคโนโลยี CNC เบื้องต้น |
|  |  | รหัสวิชา 0922720155 |
|  |  | หัวข้อที่ 6 |
| จงเขียนคาสั่ง G-Code เพื่อกัดชิ้นงานตามแบบที่กาหนด แบบที่ 1 แบบที่ 2 |  |  |
| ค รุภ ัณฑ์/เ ค รื่องมือ/วัสดุ/ อุป กรณ ์ 1. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 2. Software CNC Simulation |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 7 | เวลา 1 ชม. |
| ค าสั่ง โจทย์ทดสอบต่อไปนี้เป็นแบบปรนัย มีจานวนทั้งหมด 30 ข้อ จงอ่านคาถามในแต่ละข้ออย่างละเอียด และเขียนวงกลม รอบตัวเลือกที่เป็นคาตอบถูกต้อง 1. การนาเข้าสัญญาณเพื่อการประมวลผลโปรแกรมที่ความถี่คงที่ค่าต่างๆ เป็นคาขยายความของศัพท์เฉพาะในข้อใด ก. Sampling time ค. Rising time ข. Setting time ง. Falling time 2. ในกรณีที่ใช้ PLC เป็นตัวควบคุมระดับนาในถังเก็บนา โดยเขียนโปรแกรมให้ควบคุมการทางานเป็นแบบ เปิด – ปิด (ON – OFF Control) ตัวอย่างการเปรียบเทียบค่าตัวแปรในข้อใดเหมาะสาหรับการควบคุมดังกล่าวนี ก. PV > (SP + Diff Gap) สั่งเอาต์พุต “OFF”, PV > (SP - Diff Gap) สั่งเอาต์พุต “ON” ข. PV > (SP + Diff Gap) สั่งเอาต์พุต “OFF”, PV < (SP - Diff Gap) สั่งเอาต์พุต “ON” ค. PV < (SP + Diff Gap) สั่งเอาต์พุต “OFF”, PV > (SP - Diff Gap) สั่งเอาต์พุต “ON” ง. PV < (SP + Diff Gap) สั่งเอาต์พุต “OFF”, PV < (SP - Diff Gap) สั่งเอาต์พุต “ON” 3. ในการใช้ PLC ควบคุมระบบแบบลูปปิด (Closed loop control) ถ้าต้องการควบคุมระบบด้วยตัวควบคุม PID จะต้องใช้อุปกรณ์ (Unit) ในข้อใด ก. CPU Unit ค. Loop Control Unit ข. Special I/O Unit ง. ใช้ได้ทัง ก. , ข. หรือ ง. 4. การควบคุมระบบด้วย PLC ตัวควบคุมย่อยในข้อใด ใช้สาหรับแก้ปัญหาการเกิดค่า Offset ของระบบ ในกรณีที่ตัว ควบคุมเป็นแบบ PID ก. Proportional control action (P - Action) ข. Integral control action (I - Action) ค. Derivative control action (D - Action) ง. P – Action + D – Action |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 7 | เวลา 1 ชม. |
| PLC โมดูลควบคุม วาล์ว นาไหลเข้า เครื่องมือวัด ระบบ ระดับนา นาไหลออก ระบบ รูปที่ 1 แสดงระบบควบคุมระดับนาสาหรับโจทย์ข้อ 5 5. ระบบควบคุมระดับนาในรูปที่ 1 ถ้าจัดเรียงลาดับเริ่มจาก ปริมาณที่ต้องการควบคุม (Set point) , ตัวควบคุม (Controller) , ตัวตรวจจับ (Sensor) และตัวออกแรงกระทา (Actuator) ข้อใดจัดเรียงลาดับได้ถูกต้อง ก. เครื่องมือวัดระดับนา , PLC , ระดับนาในถัง , โมดูลควบคุมวาล์ว ข. ระดับนาในถัง , โมดูลควบคุมวาล์ว , PLC , เครื่องมือวัดระดับนา ค. ระดับนาในถัง , PLC , เครื่องมือวัดระดับนา , โมดูลควบคุมวาล์ว ง. โมดูลควบคุมวาล์ว , PLC , เครื่องมือวัดระดับนา , ระดับนาในถัง 6. ระบบนิวแมติกส์ควรใช้ในงานที่มีลักษณะใด ก. งานที่ต้องการแรงอัดมากๆ ข. งานที่ต้องการความแม่นยา ค. งานที่ไม่ต้องการให้เกิดประกายไฟ ง. งานที่มีการเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงและมีกลไกซับซ้อน 7. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการทาให้อากาศเย็นตัวลงก่อนที่จะนาอากาศไปใช้งานในระบบนิวแมติกส์ ก. ลดการสึกหรอของกระบอกสูบ ข. เพื่อแยกนาให้แยกตัวออกจากลมอัด ค. เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบนิวแมติกส์ ง. ถูกทุกข้อ |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 7 | เวลา 1 ชม. |
| 8. ถ้ามีฟองอากาศในระบบไฮดรอลิกส์จะเกิดผลอย่างไรต่อระบบ ก. เกิดการเคลื่อนที่ ที่ไม่ราบเรียบในอุปกรณ์ทางาน ข. อุปกรณ์ทางานเคลื่อนที่ได้ราบเรียบสม่าเสมอ ค. ความร้อนจะระบายออกจากนามันได้รวดเร็ว ง. ทาให้เกิดความร้อนสะสมในนามันอย่างรวดเร็ว 9. การควบคุมการไหลของนามันไฮดรอลิกส์สามารถควบคุมได้อย่างไรบ้าง ก. ควบคุมปริมาณนามันก่อนเข้ากระบอกสูบ ข. ควบคุมปริมาณนามันที่ออกจากกระบอกสูบ ค. ควบคุมการระบายนามันที่ออกจากวงจร ง. ถูกทุกข้อ 10. ข้อใดคือข้อดีของระบบไฮดรอนิวแมติกส์ ก. ไม่เกิดการติดไฟได้ง่าย ข. ให้ความเร็วของอุปกรณ์ทางานที่สม่าเสมอ ค. ใช้อุปกรณ์น้อยเมื่อเทียบกับระบบนิวแมติกส์ ง. ดูแลรักษาได้ง่าย 11. ข้อใดกล่าวถึงเป้าหมายของการบารุงรักษาเชิงป้องกันได้ถูกต้องที่สุด ก. การหลีกเลี่ยงการหยุดทางานของเครื่องจักร เครื่องมืออย่างฉุกเฉิน เหนือจากการควบคุม ข. การบารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ ตามกาหนดเวลาในแผนบารุงรักษา ค. ลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุจากการชารุดของชินส่วนภายในเครื่องจักร ง. การเพิ่มจานวนผลิตภัณฑ์หรืองานจากการทางานของเครื่องจักรที่มีความต่อเนื่อง 12. ข้อใดจัดเป็นเหตุผลในการพิจารณาเลือกใช้วิธีตรวจสอบระหว่าง การใช้ประสาทสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน กับการใช้ เครื่องมือวัด ในงานตรวจตรา (Inspection) ชินส่วนประกอบของเครื่องจักร สาหรับการบารุงรักษาเชิงป้องกัน ก. ต้นทุนที่เกิดขึนต่างๆ ในการใช้เครื่องมือวัด ข. ความสาคัญของตัวเครื่องจักรหรือตัวอุปกรณ์ต่อสายงานต่างๆ ค. ขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในงานตรวจสอบ ง. ถูกทังข้อ ก. , ข. และ ค. |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 7 | เวลา 1 ชม. |
| 13. ในการบารุงรักษาเชิงป้องกัน การปรับแต่งให้เครื่องจักรหรือเครื่องมือมีจุดทางานที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการ ทางานอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรฐานที่กาหนด จัดเป็นลักษณะงานในข้อใด ก. งานตรวจตรา (Inspection) ข. งานตรวจสอบการทางาน (Function checking) ค. งานบริการ (Servicing) ง. ถูกทังข้อ ก. , ข. และ ค. 14. ในระบบเอกสารการบารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน เอกสารในข้อใดเหมาะสาหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ แนวโน้มการใช้อะไหล่มากที่สุด ก. ใบทะเบียนรายการเครื่องจักร (Assets register) ข. ใบขันตอนและวิธีการบารุงรักษา (Work specification) ค. ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง (Check list) ง. ใบประวัติการบารุงรักษา (Maintenance record) 15. ข้อใดกล่าวถึงคู่มือปฏิบัติงานได้ถูกต้องที่สุด ก. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง แม้ไม่มีพืนฐานในงานนันๆ เลย ข. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเตรียมการและวางแผนก่อนการบารุงรักษาจริงได้ ค. ทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานตามลาดับขันตอนและวิธีการที่ถูกต้อง ง. ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานทดแทนกันได้ โดยปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ 16. ข้อใดกล่าวถึงการใช้งานหน้าจอสัมผัส (Touch screen) ไม่ถูกต้อง ก. ช่วยลดการเดินวงจรไฟฟ้าของสวิตซ์ควบคุมและอุปกรณ์แสดงผลการทางานต่างๆ บนแผงควบคุม (Console) ของเครื่องจักร ข. มีความยืดหยุ่น สามารถ เพิ่ม-ลด แก้ไขเงื่อนไขการทางานต่างๆ ได้ โดยการแก้ไขโปรแกรม ค. เป็นอุปกรณ์รับคาสั่งและแสดงผลการทางานต่างๆ ภายในอุปกรณ์ตัวเดียวกัน ง. สามารถนาไปใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ 17. ข้อใดไม่จัดเป็นเทคโนโลยีของหน้าจอสัมผัส (Touch screen) ก. Resistive ค. Inductive ข. Capacitive ง. Surface wave 18. การ Upload และ Download โปรเจ็คระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับหน้าจอสัมผัส (Touch screen) จะกระทา ผ่านการสื่อสารแบบใด ก. Ethernet ค. RS – 232 ข. Modem ง. ผ่าน Ethernet , Modem หรือ RS – 232 |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 7 | เวลา 1 ชม. |
| 19. หน่วยความจาของหน้าจอสัมผัส (Touch screen) ในข้อใด สามารถเก็บสถานะได้ขณะไฟฟ้าดับ ก. $B ค. $HB ข. $W ง. $W และ $HB 20. ในการใช้หน้าจอสัมผัส (Touch screen) สั่งงานเครื่องจักร กรณีที่ต้องการตังค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ขนาด ส่วนผสม สี หรือมิติอื่นๆ สาหรับสั่งงานให้ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ตามพารามิเตอร์ที่กาหนด จะต้องใช้ฟังก์ชั่น ของหน้าจอสัมผัสในข้อใด ก. Data Block ค. Numeral Display and Input ข. Alarm Event History ง. Level Meter 21. Revolute เป็นการเคลื่อนที่แบบใด ก. การเคลื่อนที่แบบวงกลม ค. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ข. การเคลื่อนที่รอบจุดหมุน ง. การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง 22. Prismatic เป็นการเคลื่อนที่แบบใด ก. การเคลื่อนที่แบบวงกลม ค. การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ข. การเคลื่อนที่รอบจุดหมุน ง. การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง 23. ข้อใดคือข้อดีของหุ่นยนต์ชนิดคาร์ทีเซียน (Cartesian Manipulator) ก. สามารถเอือมเข้าหาจุดต่างๆ ได้ดี ค. มีขนาดโตกว่าชินงาน ข. ควบคุมและบารุงรักษาได้ง่าย ง. ใช้พืนที่ติดตังน้อย 24. ถ้าหากโรบอทเคลื่อนที่ไปชนสิ่งกีดขวาง ควรกดปุ่มใดเป็นอันดับแรก ก. Emergency stop ค. <COND> ข. <STEP/MOVE> ง. <ERROR RESET> 25. ถ้าหาก Teaching Box มีเสียง Alarm ควรกดปุ่มใด ก. Emergency stop ค. <COND> ข. <STEP/MOVE> ง. <ERROR RESET> 26. งานประเภทใดต้องเคลื่อนที่แบบจุดไปจุด ก. งานกลึงปาดหน้า ค. งานกัด ข. งานกลึงปอกผิว ง. งานกัดโค้ง |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบทดสอบ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 7 | เวลา 1 ชม. |
| 27. ในการกลึงโค้งด้วยคาสั่ง G02 ถ้ารัศมีเท่ากับ 5 ค่า I จะมีค่าเท่ากับเท่าไร ก. 5 ค. 10 ข. -5 ง. -10 28. ข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนปฏิบัติงาน ก. ใช้เวลาค่อนข้างมาก ค. ลดเวลาในการทางาน ข. ลดการใช้เครื่องมือ ง. เสียค่าใช้จ่ายน้อย 29. อุปกรณ์ใดที่ทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท่นเลื่อนต่างๆ ก. หม้อแปลง ค. ตัวแปลงสัญญาณ ข. มอเตอร์ ง. แท่นเลื่อน 30. G87 คือคาสั่งใด ก. กลึงโค้ง ค. กลึงเรียว ข. กลึงโค้งวัฏจักร ง. กลึงเรียงวัฏจักร |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบเฉลยทดสอบ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | หัวข้อที่ 7 | เวลา 1 ชม. |
| 1. ก. 2. ข. 3. ง. 4. ข. 5. ค. 6. ค. 7. ง. 8. ก. 9. ง. 10. ข. 11. ก. 12. ง. 13. ข. 14. ง. 15 ค. 16. ง. 17. ค. 18. ง. 19. ค. 20 ก. 21 ข. 22. ค. 23. ข. 24. ก. 25. ง. 26. ข. 27. ง. 28. ค. 29. ข. 30. ค. |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | งานที่ 7 | เวลา 2 ชม. |
| ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 1. จัดวางอุปกรณ์ลงบน station ของ Robot RV-M1 2. ต่อสายไฟจากอุปกรณ์ที่ติดตังลงบน station ของ Robot RV-M1 เข้ากับชุด control box ของ Robot RV-M1 3. ทาการเขียนโปรแกรมควบคุม ตามคาสั่งที่กาหนด 4. ตรวจสอบโปรแกรมและ ทดลองโปรแกรมให้ได้ตามคาสั่งที่กาหนด |  |  |  |
| อุปกรณ์และเครื่องมือ: 1. station ของ Robot RV-M1 2. ชุดเซนเซอร์ FESTO ชนิด Optical Sensor Capacitive Sensor และ Inductive Sensor 3. ชุดสวิตซ์อินพุต และชุดไฟแสดงสถานะ 4. ฐานวางชินงาน |  |  |  |
| วัสดุ : ชินงานขนาดสี่เหลี่ยมทรงลูกบาศก์ขนาด 39 x 39 จานวน 3 ชิน |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | งานที่ 7 | เวลา 2 ชม. |
| ค าสั่ง : 1 ให้จัดวางอุปกรณ์ทั้งหมดลงบน Station Robot RV-M1 ดังรูปที่ 1 1 4 3 2 5 รูปที่ 1 การจัดวางอุปกรณ์ *ตัวเลขใช้บอกแทนตัวอุปกรณ์ในชุดนัน เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย 1 คือ ชุดวางชินงานเริ่มต้น 2 คือ ชุดวางชินงาน ที่จะต้องการแยกชนิดของวัสดุ 3 คือ ชุดเซนเซอร์ตรวจจับประกอบไปด้วย Optical Sensor Capacitive Sensor และ Inductive Sensor 4 คือ ชุดสวิตซ์อินพุต 5 คือ ชุดไฟแสดงสถานะ |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | งานที่ 7 | เวลา 2 ชม. |
| 2 ให้ต่อสายไฟจากอุปกรณ์เข้ากับคอนโทรลเลอร์โรบอท ดังนี้ ด้าน อินพุต มี ชุดเซนเซอร์ FESTO ชนิด Optical Sensor Capacitive Sensor และ Inductive Sensor และสวิตซ์อินพุตโดยให้เลือกใช้แค่ สวิตซ์สีเขียว และสีแดง แถวบนสุด ด้าน เอาท์พุต มี ชุดไฟแสดงผลสามสี เขียว ส้ม และแดง Switch รูปที่ 2 การต่อสวิตซ์อินพุต Lamp รูปที่ 3 ชุดไฟแสดงผล |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | งานที่ 7 | เวลา 2 ชม. |
| Sensor รูปที่ 4 การต่อชุดเซนเซอร์ FESTO * ไฟที่ใช้ทังหมดเป็นไฟ 24 โวลต์ และการต่อสายไฟควรตรวจสอบขัวให้ดี เพราะถ้าจ่ายไฟผิดขัวจะทาให้ ชุดคอนโทรลเลอร์ของโรบอท เกิดความเสียหายได้ 3 เขียนโปรแกรมควบคุมการทางานโดยใช้โปรแกรม Cosirop 3.0 ภาษา Move master 3.1 การทางานที่ 1 เคลื่อนย้ายชิ้นงาน Step 1 Step 2 1 Step 3 2 Step 4 |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | งานที่ 7 | เวลา 2 ชม. |
| กดเริ่ม กดหยุด รูปที่ 5 การทางานที่ 1 เคลื่อนย้ายชินงาน ทาการทดลองโปรแกรมกับ Station Robot โดยทาการ Download โปรแกรมที่เขียน และค่าตาแหน่ง การเคลื่อนที่ของโรบอทที่บันทึกไว้ ลงไปยังคอนโทรลเลอร์ของโรบอท *ค่าตาแหน่งที่บันทึกไว้ สามารถนาไปใช้กับใบงานต่อไปได้ ค่าตาแหน่งที่บันทึกไว้ (ค่าจากการ Teach robot) |  |  |  |

afl.a.

fl1	flafl z u	a

a1'ti1LL1JPIP11'VI Ufltl Z U 3

Mechatronics Level3

1'U'Vl 7

0920083270103	.;

L1!il1

2 	'ifll.

Code program   t fn.lfl1\Jflli 13J Step ll1'i'l'h 1\l                            ----------------------,

-1  --------------------------------------------------------------

I

I I I

I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

L                                                                                                                                                                                      _

403

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | งานที่ 7 | เวลา 2 ชม. |
| 3.2 การทางานที่ 2 แยกชนิดของชิ้นงาน Step 1 Step 2 1 Step 3 3 Step 4 2 Step 5 2 Step 6 3 กดเริ่ม กดหยุด แสดงสถานะ รูปที่ 6 การทางานที่ 2 แยกชนิดของชินงาน |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | งานที่ 7 | เวลา 2 ชม. |
| ทาการทดลองโปรแกรมกับ Station Robot โดยทาการ Download โปรแกรมที่เขียน และค่าตาแหน่ง การเคลื่อนที่ของโรบอทที่บันทึกไว้ ลงไปยังคอนโทรลเลอร์ของโรบอท ค่าตาแหน่งที่บันทึกไว้ (ค่าจากการ Teach robot) Code program ที่เขียนควบคุมตาม Step การทางาน |  |  |  |

|  | หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 Mechatronics Level 3 0920083270103 | ใบงาน |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | หัวข้อวิชา การวัดและประเมินผล |  |
|  |  | รหัสวิชา 0922710199 |  |
|  |  | งานที่ 7 | เวลา 2 ชม. |
| Code program ที่เขียนควบคุมตาม Step การทางาน (ต่อ) |  |  |  |